Приложение 1

к приказу Филиала

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

от 09.01.2024 №ВГЭС/80-1

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

ФИЛИАЛА ПАО «РУСГИДРО» - «ВОТКИНСКАЯ ГЭС»

г. Чайковский

2024 г.

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Филиала ПАО |
|  | «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |
|  | ___________ А.Г. Бяков |
| ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ПАО «РУСГИДРО» - «ВОТКИНСКАЯ ГЭС» |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Первый заместитель директора – |  |
| главный инженер Филиала ПАО |  |
| «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |  |
| ___________ Э.М. Скрипка |  |
| «_____»__________ 20__ г. |  |
|  | Положение вводится |
|  | «____» ____________ 2024 г. |

Оглавление

1.	Общие положения	4

2.	Термины и определения	4

3.	Нормативные ссылки	8

4.	Обозначения и сокращения	9

5.	Порядок предоставления документов	9

6.	Порядок оформления документации	12

7.	Проведение инструктажей	14

8.	Проведение работ с повышенной опасностью	15

9.	Порядок допуска на территорию Филиала	17

10.	Общие требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к организациям, выполняющих работы в Филиале	17

11.	Общие положения	17

12.	Порядок организации работ на высоте	17

13.	Организация выполнения работ в зоне ответственности оперативного персонала.	18

14.	Выполнение работ по распоряжениям	18

15.	Организация работ вне зоны ответственности оперативного персонала.	19

16.	Контроль и надзор за деятельностью подрядной организации	21

Лист ознакомления	21

Приложение №1	23

Приложение №2	30

Приложение №3	32

Приложение №4	34

Приложение №5	37

Приложение №6	41

Приложение №7	42

Приложение №8	44

Приложение №9	46

- Общие положения

  - Настоящее Положение устанавливает дополнительные, не противоречащие ПОТ, требования к организации безопасного проведения работ (оказания услуг) подрядными организациями (подрядчиками), командированными работниками и собственным персоналом на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» (далее – Филиал) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

  - Допуск организаций и физических лиц без договора либо сопроводительного письма запрещен.

  - Ознакомление с настоящим Положением является обязательным для представителей всех организаций, вступивших в договорные отношения с Филиалом. Предоставляет куратор выполняемых работ со стороны Филиала.

  - Информирование субподрядных организаций с требованиями, предъявляемыми к ним настоящим положением, возлагается на генерального подрядчика.

  - Требования настоящего положения в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и двусторонней ответственности за их исполнение, должны быть включены в договор на выполнение работ на объектах Филиала подрядной организацией или оформлены приложением к нему.

- Термины и определения

  - Акт-допуск – документ, определяющий согласование действий, подрядчика и работников организации заказчика при выполнении работ на объекте заказчика;

  - Вводный инструктаж – информационно-разъяснительное мероприятие, проводимое работникам, в рамках обеспечения безопасного выполнения работ в Филиале, при котором доводится информация о технологических процессах, о вредных и опасных факторах производственной среды на промышленных площадках, о свойствах опасных веществ, о правилах внутреннего трудового распорядка, местах размещения первичных средств пожаротушения, по ознакомлению с значениями знаков безопасности и т.д.;

  - Бригада – группа работников из двух и более человек, включая производителя работ(наблюдающего);

  - Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, хранят, транспортируют вещества и продукты, обладающие способностью к возгоранию и / или взрыву или приобретающие эту способность при определенных условиях (маслонаполненное оборудование, склады и места хранения баллонов с газом);

  - Вредный производственный фактор – факторы среды и трудового процесса, воздействие которых на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание;

  - Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;

  - Инструкция – документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления определенных видов деятельности;

  - Контроль – одна из основных функций управления процессом;

  - Надзор – форма деятельности государственных органов по обеспечению законности действий;

  - Наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы;

  - Оборудование технологическое – трубопроводы, агрегаты, станки, механизмы и т.п., используемые в технологическом процессе;

  - Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях, может привести к травме или смерти;

  - Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

  - Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи:

    - Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 30 метров.

    - Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой, поверхностью водоемов, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отключенном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

  - Охранная зона кабельных линий электропередачи и кабельных линий связи участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м для КЛ и 2 м для КЛС, а для КЛ напряжением до 1000 В, проходящих в городах под тротуарами, на расстоянии 1,0 м и 0,6 м соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону.

  - Первичный инструктаж – информационно-разъяснительное мероприятие, проводимое работникам в рамках обеспечения безопасного выполнения работ на производственном объекте, при котором доводится информация о технологических процессах на эксплуатируемом объекте, о порядке безопасного проведения работ на производственных объектах, о признаках аварийных ситуаций на объектах и порядку действий при их возникновении и т.п.;

  - Персонал электротехнический – административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок;

  - Подрядчик (подрядная организация) – лицо или юридическое лицо, обязавшееся по договору- подряда выполнить определённую работу;

  - Правила безопасности (требования безопасности) – нормативные правовые и технические документы, устанавливающие обязательные требования для организаций в области промышленной безопасности и охраны труда;

  - Приказ – это акт руководителя организации или его заместителей, содержащий обязательные поручения для подчиненных работников;

  - Программа инструктажа – перечень тем, которые необходимо изложить при проведении инструктажа;

  - Проект производства работ – это основной документ, регламентирующий организацию производства работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качества работ;

  - Проектно-сметная документация – нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект;

  - Промышленная безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов личности и Филиала от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

  - Пропуск – документ, содержащий разрешительную информацию по доступу в охраняемые сектора, зоны, территории;

  - Протокол – официальный письменный документ, отражающий ход собрания, заседания и принятые решения;

  - Распоряжение - задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение.

  - Разрешение – форма документа с разрешительной информацией и перечнем обязательных условий;

  - Работы с повышенной опасностью – работы, при выполнении которых имеется или не исключена возможность появления в рабочей зоне вредного или опасного производственного фактора.

  - Специальные работы – работы, при которых используются механизмы, приспособления, установки, к проведению которых допускается персонал прошедший специальную подготовку в специализированных учебных центрах (училищах, на курсах и т.д.) по проведению отдельных видов работ и изучению особенностей эксплуатации (в том числе – требований безопасности) технических устройств с получением разрешительного документа (свидетельства, удостоверения);

  - Субподрядчик – лицо или учреждение, обязавшееся по договору, подряда с генеральным подрядчиком выполнить определённую работу;

  - Талон по пожарно-техническому минимуму – документ, подтверждающий готовность к самостоятельным действиям работника, чёткому взаимодействию по предотвращению, а в критическом случае – локализации пожара;

  - Технологическая карта – форма технологической документации, в которой зафиксирован весь процесс обработки (ремонта) изделия, указаны операции и их составные части, материалы, производственное оборудование и технологические режимы, необходимое для изготовления (ремонта) изделия время, квалификация работников и т.п.;

  - Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

  - Удостоверение – документ, подтверждающий должностное положение или особый правовой статус, или квалификацию владельца;

  - Экологическая безопасность – совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку

- Нормативные ссылки

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ);

Федеральный закон от 21.06.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", с изменениями от 10.01.2003г.;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме");

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070);

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н);

Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, (утв. приказом Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924н);

Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883н);

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020 N 833н);

Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782н);

Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (утв. приказом Минтруда РФ от 29.10.2020 N 758н);

Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 902н)

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835н);

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300);

СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (приказ ПАО «РусГидро» от 03.07.2020 №519);

РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. приказом РТН от 26.11.2020 года N 461);

ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. приказом РТН от 15.12.2020 №536);

Инструкция по обращению с отходами производства и потребления филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

- Обозначения и сокращения

В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:

ВЛ – воздушная линия электропередачи;

ВОС – водоочистные сооружения;

ПС – подъёмное сооружение;

ГПМ – грузоподъемный механизм;

КЛ – кабельные линии;

КЛС – кабельные линии связи;

КНС – канализационная насосная станция;

КПП – контрольно-пропускной пункт;

КУ – компрессорная установка;

ОРУ – открытые распределительные устройства;

ОТ – охрана труда;

ГЩУ – главный щит управления;

ПВТР – правила внутреннего трудового распорядка;

ППР – проект производства работ;

ПБ – промышленная безопасность;

ПТМ – пожарно-технический минимум;

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

ТО и Р – техническое обслуживание и ремонт.

- Порядок предоставления документов

  - Руководитель Подрядной организации направляет Руководителю филиала сопроводительное письмо по форме приложения №9 с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ с указанием группы по электробезопасности и разряда работников:

    - за 30 календарных дней до начала выполнения работ на объектах Общества в текущем году;

    - до 15 декабря текущего года с информацией по следующему году.

  - В сопроводительном письме также указывается информация о:

- работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС;

- работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

- стропальщике;

- рабочем люльке;

- работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

- работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

- работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

- реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

- наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

- содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

- списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

- работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

- перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений (с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

- обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

  - Для привлекаемых подрядных/субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на филиал, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации или уполномоченным лицом в Службе охраны труда.

  - Руководитель Подрядной организации/уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

  - Работникам из числа командированного персонала предоставляются право:

- единоличного осмотра;

- подписи Акта допуска;

- выдачи наряда – допуска (распоряжения);

- ответственного руководителя работ;

- допускающего;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады.

  - ППР, технологические карты, утвержденные руководителем подрядной организацией или иные локальные нормативные документы, в которых изложены организационные и технические решения по безопасному проведению работ.

  - Подрядные организации и подразделения Филиала, должны предоставить до 20 декабря текущего года, документы согласно (п.п. 5.2) на следующий год. Другие организации процедуру предоставления документации, выполняют при каждом направлении в Филиал.

  - При производстве подрядной организацией видов работ с применением ПС, автогидроподъемников и работ с повышенной опасностью, включая огневые, газоопасные работы, а также другие специальные виды работ на Филиале, Генеральная подрядная организация обязана предоставить дополнительно следующие документы:

    - приказы или распоряжения о допуске лиц, в качестве ответственных за безопасное производство работ, ответственных за содержание ПС в исправном состоянии;

    - приказ о допуске исполнителей работ к ведению специальных работ;

    - технологические карты, ППР со схемами строповки на выполнение погрузочно-разгрузочных работ или на выполнение работ с использованием подъемников и с учетом оценки профессиональных рисков.

  - В случае прохождения рабочими проверок знаний в комиссиях подрядных организаций, предоставляются копии приказа о назначении комиссии и протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора.

  - В целях обеспечения безопасности предприятия, своевременного выявления медицинских противопоказаний к допуску на работу, выявления и предупреждения употребления алкоголя, наркотических средств, предупреждения травматизма на производстве, пресечение возможных фактов распространения наркотических средств на  Филиале и нахождения на территории Филиала лиц в состоянии наркотического опьянения, соответствующие должностные лица Филиала организуют проведение выборочной оценки состояния работников подрядных (субподрядных) организаций на выявление лиц в алкогольном опьянении и употребления наркотических средств.

Выборочная оценка состояния работников подрядных организаций проводится до допуска их к работам и/или в период выполнения работ.

- Порядок оформления документации

  - Основные условия допуска на объекты Филиала определяются организационно-распорядительным документом (далее – ОРД) о допуске к производству работ подрядной организацией.

Также данным ОРД определяются лица, которые могут быть допущены: в качестве ответственных лиц при выполнении работ с повышенной опасностью, в качестве ответственных за безопасное производство работ ГПМ.

Данные записи формируются на основе распорядительных документов подрядной организации.

  - Подписанный ОРД Филиала является основанием для допуска работников.

  - Для предоставления права выдачи наряда-допуска/распоряжения персоналу подрядной организации, выдающему наряд-допуск необходимо пройти оценку знаний в комиссии Филиала с составлением протокола оценки знаний.

  - Акт-допуск для производства работ на территории филиала составляется в соответствии с рекомендуемым образцом, предусмотренным Приложением 1 к Положению,  Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТиПК Филиала, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния, обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

  - Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала.

  - Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

  - Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, несет Подрядная организация, подписавшая Акт-допуск. А также Подрядная организация несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

  - Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, как правило должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

  - Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

  - Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) должно выполняться шнурами (веревками) с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона», как дополнительным средством визуализации допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой.

  - Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению.

  - При выполнении работ и нахождении на территории филиала Подрядная организация:

- обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

- принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

- обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

- обеспечивает исполнение установленных на объекте требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

- обеспечивает своевременное выполнение предписаний.

  - До начала проведения работ, Руководителем филиала совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, который после согласования сторонами является приложением к Акту-Допуску и обязателен к исполнению Сторонами.

- Проведение инструктажей

  - Работники Подрядной организации по прибытии на филиал проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС в СОТиПК филиала и первичный инструктаж по охране труда в подразделении Куратора Договора.

  - Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте проходят все работники подрядных организаций, работники других Филиалов и командированный персонал, включая руководителей.

  - Проведение вводного инструктажа фиксируется в Журнале регистрации вводного инструктажа.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте, где предполагается производство работ, проводит руководитель подразделения Филиала (начальник службы, цеха, участка) или лицо, его замещающее по «Программе первичного инструктажа на рабочем месте». Проведение инструктажа фиксируется в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

  - Прохождение инструктажей для командированного персонала и работников подрядных организаций, выполняющих работы в Филиале на период их командирования, является обязательной процедурой на каждый период выполнения работ.

  - Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки, инструктаж проводит куратор направления от Филиала (руководители Групп ПТС, СРЗАМ, ССИТС).

  - Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

- Проведение работ с повышенной опасностью

  - Работы с повышенной опасностью, на выделенных по акту-допуску участках, должны проводиться с оформлением разрешительной документации, в соответствии с порядком, установленным в ППР или иной локальной документацией подрядной организации с соблюдением требований, предъявляемых к данному объекту.

  - Для производства подрядной организацией работ с повышенной опасностью, включая огневые, газоопасные, водолазные и работы на высоте наряд-допуск оформляется подрядной организацией. Ответственность за выполнение мероприятий по выводу в ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала, в объеме, определенном Подрядчиком, возлагается на персонал, эксплуатирующий объект. Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по наряду-допуску, назначается лицо, имеющее соответствующие допуски на выполнение данного вида работ и назначенное приказом по подрядной организации, как лицо, ответственное за безопасное производство данного вида работ.

  - Работы с повышенной опасностью в электроустановках, тепловых установках, на оборудовании связи, при производстве работ строительного характера проводятся в порядке, установленном требованиями соответствующих правил.

  - При выполнении работ с применением ПС в ППР и/или ТК должны быть обеспечено выполнение требования Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, Приказ РТН от 26.11.2020 года N 461.

  - Работы, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования, работающее под избыточным давлением, должны выполняться в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, приказ РТН от 15.12.2020 №536;

  - При выполнении электросварочных и газосварочных работ необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 N 884н, и инструкции по пожарной безопасности при проведении огневых работ на территории Филиала ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» (шифр - ИПБ-09-144-2023) с указанием соответствующих условий для безопасного выполнения работ в тексте электрического наряда-допуска оформленного в рамках ПОТЭЭу.  При выполнении огневых работ в рамках актов-допусков, организация безопасного выполнения работ возлагается на подрядную организация и выполняется в рамках утвержденных правил безопасного выполнения огневых работ у Подрядчика.   При выполнении огневых работ на пожароопасном оборудовании дополнительно  оформляется Разрешение на производство огневых работ, приложение №10.

  - При выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 902н.

  - При выполнении работ в колодцах канализации и водоснабжения необходимо соблюдать требования Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, приказ Минтруда РФ от 29.10.2020 N 758н.

  - Работы на токоведущих частях технологического оборудования, а также работы в действующих электроустановках должны выполняться в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н, с оформлением наряда-допуска согласно приложения 4.

  - Работы, выполняемые с применением лесов, подмостей, передвижных средств подмащивания, приставных лестниц и лестниц-стремянок, а также без средств подмащивания должны производиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782н.

  - Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании и работы с повышенной опасностью должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью проводятся по нарядам-допускам и распоряжениям, в соответствии с Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н и Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н.

  - Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском, по Правилам по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

  - Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску, который выдает руководитель водолазных работ с оформлением Разрешения согласно приложению 8. В случае, когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание на производство водолазных работ. В соответствии с Правилами по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.

- Порядок допуска на территорию Филиала

Допуск работников, транспорта и специальной техники подрядных организаций, внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей на (с) охраняемую(ой) территорию(и) осуществляется в соответствии с утвержденным в Филиале Положением по организации пропускного и внутриобъектового режима на объекте.

- Общие требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к организациям, выполняющих работы в Филиале

Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к организациям и работникам, выполняющих работы в филиале ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», являющиеся обязательными для исполнения, должны доводиться до контрагента перед заключением договорных отношений и включаться в проект договора.

- Общие положения

  - При наличии опасных факторов в зоне производства работ (электричество, давление и т.д.) в Акте – допуске определяется порядок первичного и повторного допусков.

  - Форма наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью приведена в Приложении 2 к настоящему Положению.

- Порядок организации работ на высоте

  - Работы на высоте должны выполнятся согласно Правил по охране труда при работе на высоте, приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782н.

  - Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от не ограждённых (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ (далее - наряд-допуск), рекомендуемый образец предусмотрен приложением N 6.

  - При организации работ должен быть разработан план производства работ на высоте (ППР на высоте), план спасения и эвакуации, а также произведена оценка профессиональных рисков. Привлекаемый персонал должен быть ознакомлен со всеми вышеперечисленными документами под роспись.

- Организация выполнения работ в зоне ответственности оперативного персонала.

  - Работы на в зоне ответственности оперативного персонала производятся по наряду – допуску или распоряжения согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н, или СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (приказ ПАО «РусГидро» от 03.07.2020 №519).

- Выполнение работ по распоряжениям

  - Лицо, выдающее наряд/распоряжение оформляет распоряжение на особом бланке (согласно приложению 7) и передает два экземпляра оформленных бланков распоряжения накануне дня выполнения работ в комнату допусков для регистрации в журнале регистрации распоряжений (выполняет ОС в ночную смену). Оформленные и зарегистрированные распоряжения хранятся в соответствующей папке.

  - Персонал прибывает в комнату допусков для допуска по распоряжению.

  - В соответствии с оформленными и зарегистрированным распоряжением, персоналом ОС выполняется целевой инструктаж и последующий допуск бригады, что фиксируется подписями в обоих экземплярах распоряжения.

  - Один экземпляр распоряжения остается в ОС для учета работающих, один экземпляр передается производителю работ.

  - По окончании рабочего дня производитель работ оформляет в обоих бланках-распоряжения завершение работ по данному распоряжению и передает в ОС

  - ОС оформляет завершение работ в электронном журнале регистрации распоряжений.

- Организация работ вне зоны ответственности оперативного персонала.

  - Выполнение работ по обслуживанию освещения или по обслуживанию видеокамер и освещения (КСБ) филиала:

    - Работы выполняются по акту-допуску (Оформляет группа ЭТО ПТС Воткинской ГЭС или СЭБР по оборудованию КСБ на календарный год), с оформлением наряда-допуска:

    - При выполнении работ по ремонту или обслуживанию освещения в зоне обслуживания оперативным персоналом – допуск у ОС.

    - При выполнении работ по ремонту или обслуживанию освещения на земляных плотинах 1-4 и автодорожном мосту – вне зоны обслуживания оперативным персоналом:

  - Подрядчик оформляет наряд-допуск согласно ПОТЭУ, с назначением Ответственного руководителя, в строке «Допускающему» указывается его ФИО, а не оперативный персонал.

  - ОС регистрирует наряд в электронном журнале регистрации нарядов допусков, присваивает номер,

  - НСС выдает разрешение на подготовку рабочего места (тем самым согласовывает возможность дальнейшего допуска по данному наряду)

  - ОС фиксирует время открытия наряда в электронном журнале регистрации нарядов-допусков временем получения разрешения на допуск.

  - Один экземпляр наряда остается у ОС, второй экземпляр наряда передается ответственному руководителю работ для организации допуска на рабочих местах.

  - Бригада совместно с ответственным руководителем направляется на земляную плотину и на месте в ОДНОМ своем экземпляре наряда-допуска Ответственный руководитель фиксирует допуск бригады, после чего бригада приступает к выполнению работ.

  - Бригада заканчивает работу с отметкой в наряде

  - При переходе на другую опору пп. 6) и 7) повторяются

  - По окончании рабочей смены бригада возвращает наряд в комнату допусков ГЩУ

  - При возобновлении работ на следующий день – один наряд-допуск возвращает ОС (для контроля работ по Воткинской ГЭС), а со вторым экземпляром наряда бригада выезжает на земляную плотину для регистрации повторного допуска к работам и продолжения работ.

  - По факту полного завершения работ - в обоих экземплярах нарядов делается соответствующая запись и наряд передается в ОС.

  - ОС фиксирует в электронном журнале регистрации нарядов закрытие данного наряда-допуска и оставляет его на хранение.

В строке – «Отдельные указания» дополнительно указать:

- Ответственному руководителю разрешается вкл/откл автоматов и предохранителей (установленных в основании опоры или в ящике на опоре) с контролем отсутствия напряжения.

- Ответственному руководителю разрешается выполнять перевод работников на другое рабочее место.

  - Выполнение работ по договорам Ремонтов или ТПИР вне зоны обслуживания оперативным персоналом ГЭС:

    - Работы выполняются по акту-допуску (оформляет Тех. куратор ГЭС на период действия договора и пересматривает при изменении условий безопасного производства работ, но не реже календарного года)

    - В акте допуске предусматривается перечень организационных и технических мероприятий по безопасному выполнению работ, определяются лица ответственные, включая порядок первичного и повторного допуска.

    - Подрядная организация ежедневно фиксирует начало и окончание работ по акту-допуску в журнале «Журнале ежедневного учета работ производимых строительно-монтажными организациями на территории Воткинской ГЭС по актам допускам».

  - Выполнение работ персоналом филиала ВотГЭС (к примеру – СМОГТС по плотинам, или ССИТС на вышке связи или ЛСО) вне территории ГЭС:

    - Лицо, выдающее наряд/распоряжение, оформляет распоряжение на особом бланке (согласно приложению 7) и передает два оформленных  экземпляра бланка распоряжения накануне дня выполнения работ в комнату допусков,  для регистрации в журнале ОС.

    - Персонал филиала прибывает в комнату допусков, забирает оба экземпляра распоряжения и лицо, имеющее право допускающего вне зоны ОС на подготовленном рабочем месте, проводит и оформляет инструктажи.

    - Лицо, имеющее право допускающего вне зоны ОС, оформляет допуск на работы по распоряжению в обоих экземплярах распоряжения.

    - Один экземпляр распоряжения передается ОС для учета работающих, один экземпляр остается у производителя работ.

    - По окончании рабочего дня производитель работ оформляет в обоих бланках-распоряжения завершение работ по данному распоряжению и передает в ОС

    - ОС оформляет завершение работ по данному распоряжению в электронном журнале регистрации распоряжений.

  - Выполнение работ персоналом Клининговой компании вне зоны обслуживания ОС, а также в зоне обслуживания ОС вне электроустановок:

    - Работы выполняются по Акту-допуску.

    - Клининговая компания организует безопасное выполнение работ в рамках акта допуска.

    - Внимание: На работы в действующих электроустановках оформляется бланк-распоряжения (или наряд-допуск) с допуском у ОС.

- Контроль и надзор за деятельностью подрядной организации

  - Контроль и надзор за соблюдением требований правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, пропускного или внутриобъектового режима, как при производстве работ, так и при нахождении на территории Филиала осуществляют лица, контролирующие деятельность подрядной организации в соответствии с приказом по Филиалу.

  - В случаях выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю подрядной организации письменное предписание на устранение нарушения так и привлекать к штрафным санкциям работников подрядных организаций в порядке, определяемом регламентом по организации производственного контроля за соблюдением подрядными организациями требований и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Филиала.

  - В случаях нарушения правил внутреннего трудового распорядка, игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, что может привести к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, руководитель филиала, на основе информации от лиц, осуществляющих контроль и надзор, приостанавливает выполнение работ Подрядчиком.

  - На работников подрядных организаций грубо или систематически нарушающих требования охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка, правила пропускного и внутриобъектового режима составляются документы подтверждающие факты нарушения, и с письмом направляются в адрес руководителя подрядной организации.

  - В случае договоренности сторон по осуществлению производственного контроля директор Филиала организует выполнение процедур наложения штрафов, приостановок работы согласно условиям регламента по организации производственного контроля за соблюдением подрядными организациями требований и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на Филиале. Список должностных работников, которым допускается осуществлять функции производственного контроля, указывается в приказе по допуску работников подрядной организации.

Начальник СОТиПК                          _______________________   Р.И. Чирка

# Лист ознакомления

С Положением по организации работ ознакомлены:

| № п.п. | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение №1

(рекомендуемое)

АКТ - ДОПУСК №

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

г. Чайковский                                                                                          «__» ________ 20__ г.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

(наименование организации)

- Мы, нижеподписавшиеся, представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»:

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

представитель подрядчика, ответственный за производство работ

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» (далее – Филиал) предоставляет ________________________________________________________следующие участки (территорию),:

(наименование организации Подрядчика)

выделенных Подрядчику для выполнения работы:

| 1. |  |
| --- | --- |
| ….. |  |

Для производства работ_________________________________________________________

( наименование работ)

по Договору __________________________________________________________________

(номер, дата)

Максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством ________________________________________________________________________

(Должность, ФИО работника Подрядчика)

на следующий срок

Начало «__» ________ 20__ г.; окончание «__» ________ 20__ г.

- Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

| Наименование фактора | Местонахождение фактора, наличие источника фактора. (выбрать нужное) |
| --- | --- |
| Работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением | да/нет |
| Совмещенные работы | да/нет |
| Работа на высоте, работа ближе 2 метров от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более | да/нет |
| Верхолазные работы | да/нет |
| Работа на скользкой поверхности | да/нет |
| Работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, восстановление конструкций или технологического оборудования и т.п.) | да/нет |
| Работа с применением ГПМ | да/нет |
| Работа в зоне перемещения ГПМ, грузов | да/нет |
| Работа в зоне действия машин, механизмов, технологического оборудования или их частей и узлов | да/нет |
| Повышенный уровень шума и вибрации | да/нет |
| Повышенная температура воздуха рабочей зоны | да/нет |
| Пониженная температура воздуха рабочей зоны | да/нет |
| Недостаточная освещённость рабочего места | да/нет |
| Воздействие химических веществ | да/нет |
| Работа в подземных сооружениях | да/нет |
| Работа в закрытых помещениях / ёмкостях | да/нет |
| Работы с применением пневмоинструмента | да/нет |
| Огневые работы | да/нет |
| Взрыво-пожароопасные работы | да/нет |
| Водолазные работы | да/нет |

- До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия). | До начала работ | Филиал |
|  | Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/ монтажной/ ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего. | До начала работ |  |
|  | Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне. | До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы | Подрядная организация |
|  | Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне. Указать места прохода с приложением схемы. В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала. | До начала работ | Филиал, служба совместно с подрядной организацией |
|  | Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. | До начала работ | Филиал, служба совместно с подрядной организацией |
|  | Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности. |  | Подрядная организация |
|  | Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ, инструктаж по ГО и ЧС и первичный инструктаж на рабочем месте | До начала работ | Филиал, Подрядная организация |
|  | Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в ремонтно-строительной зоне. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать какой вид наряда-допуска использовать для обеспечения безопасного выполнения работ | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён |  |  |

Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

Участок сдал: Представители Филиала ________________________________

(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представитель Подрядчика ____________________________

(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

- Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования. | Во время работы | Подрядная организация |
|  | При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ. | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Проводить целевые, внеплановые инструктажи персоналу Подрядчика | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы. Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску. | Во время работы постоянно | Подрядная организация |
|  | Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования | Во время работы постоянно | Подрядная организация |
|  | Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций. | Во время работы постоянно | Подрядная организация |
|  | Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён |  |  |

- По окончании производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Навести порядок на рабочем месте: - вывести с территории Филиала мусор, отходы; - лом металла и годные к повторному использованию МТР, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место (по условиям Договора); - убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место: - снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место; - сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой в Акте-допуске | По окончании работ | Персонал подрядчика |
|  | Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных в результате выполнения работ. |  |  |
|  | Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён |  |  |

Работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Участок сдал: Представитель Подрядчика ________________________________

(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представители Филиала __________________________________

(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» предоставлено __________________________________________________________________

(Куратор, рук. Куратора Фамилия, И.О.)

Представитель

филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»                __________________

(подпись)

Представитель подрядчика,

ответственный за производство

строительных/монтажных/ремонтных работ                  ___________________

(подпись)

Согласовано:

Начальник ОС                                                                 ___________________

(подпись)

Начальник СОТиПК                                                            ___________________

(подпись)

Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.

# Приложение №2

(рекомендуемое)

Наряд – допуск №_______

на производство работ с повышенной опасностью

Предприятие ____________________            Подразделение ______________________

| Руководителю работ |  | ______________________________________________ (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производителю работ (наблюдающему) (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | __________________________________ (фамилия, инициалы, должность, разряд) |  |
| с членами бригады ___________ чел. |  |  |  | ___________________________________ (фамилия, инициалы, разряд, группа*) |  |
| _________________________________________________________________________ * Группа электробезопасности указывается, когда это предусматривается соответствующими правилами техники безопасности. |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ |  |  | ______________________________________________ (подпись, фамилия и.о.) |  |  |
| Поручается | ___________________________________________________ (содержание работы, объект, место работы) |  |  |  |  |
| Начало работы: дата _______ время __________ Окончание: дата _______ время _______ |  |  |  |  |  |
| Для обеспечения безопасных условий необходимо_____________________________ ________________________________________________________________________ (перечисляются необходимые мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности, в том числе подлежащие выполнению дежурным персоналом других цехов) |  |  |  |  |  |
| Особые условия__________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наряд выдал: дата _______ время _________ должность ___________________________ |  |  |  |  |  |
| Подпись_____________________фамилия_____________________________________ |  |  |  |  |  |
| Условия производства работы выполнены: дата ________ время _________ |  |  |  |  |  |
| Остаются в работе |  | ______________________________________________________________________________ (оборудование, расположенное вблизи места работы и находящееся под напряжением, давлением и т.п.) |  |  |  |
| Отметка о разрешении начальника смены станции ___________________________________________ (подпись или пометка о разрешении, переданном по телефону, подпись начальника смены цеха) |  |  |  |  |  |
| Ответственное лицо дежурного персонала ____________________________________________ (должность, подпись, фамилия) |  |  |  |  |  |
| Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием, оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены. Дата ________ время __________. |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ |  | _____________________ (подпись) |  |  | Производитель работ ____________ (подпись) |

Регистрация целевого инструктажа

| Инструктаж провел |  | Инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лицо, выдающее наряд | __________________ (фамилия и.о. подпись) | Руководитель работ (производитель) | _________________________ (фамилия и.о. подпись) |
| Допускающий | __________________ (фамилия и.о. подпись) | Руководитель работ (Производитель работ) | _________________________ (фамилия и.о. подпись) |
| Руководитель работ | __________________ (фамилия и.о. подпись) | Производитель работ | _________________________ (фамилия и.о. подпись) |
| Производитель работ | __________________ (фамилия и.о. подпись) | Члены бригады | _________________________ (фамилия и.о. подпись) |

Оформление ежедневного допуска к работе, окончания работы,

перевода на другое рабочее место

| Допуск к работе |  |  |  | Окончание работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры безопасности проверены. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование рабочих мест | Бригада проинструктирована и допущена на рабочее место |  |  | Бригада выведена, наряд сдан |  |  |
|  | Дата, время | Допускающий (подпись) | Производитель работ (подпись) | Дата, время | Производитель работ (подпись) | Ответственное лицо дежурного персонала (подпись) |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (Фамилия И.О., разряд, группа) |  | Выведен из состава бригады (Фамилия И.О. разряд) |  | Дата, время |  | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа полностью окончена: дата _________________ время____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Производитель работ | _____________________ (Фамилия И.О. подпись) |  | Руководитель работ |  | _______________________ (Фамилия И.О. подпись) |  |
| Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата _________время ____________ |  |  |  |  |  |  |
| Ответственное лицо дежурного персонала |  |  | _____________________________________ (Фамилия И.О. подпись) |  |  |  |

# Приложение №3

| Организация | УТВЕРЖДАЮ* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (руководитель или лицо, ответственное за пожарную безопасность, должность, ф.и.о.) |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие | (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Цех | " |  | " |  | 20 |  | г. |

_______________

* Если этого требует документ, регламентирующий безопасное проведение работ.

Наряд-допуск на выполнение огневых работ

| 1. Выдан (кому) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность руководителя работ, |  |  |
| ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата) |  |  |  |
| 2. На выполнение работ |  |  |  |
|  |  | (указывается характер и содержание работы) |  |
| 3. Место проведения работ |  |  |  |
|  |  |  | (отделение, участок, установка, |
| аппарат, выработка, помещение ) |  |  |  |

4. Состав исполнителей

| N п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _________ время ________ дата

| 6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, |  |  |  |
| осуществляемые при подготовке места проведения работ) |  |  |  |
| 7. Согласовано: |  |  |  |  |
| со службами объекта, |  | (название службы, ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |  |  |
| на котором будут |  |  |  |  |
| производиться огневые работы | (цех, участок, ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |  |  |  |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Ответственный за подготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| места проведения работ |  |  |  |  |  | (должность, ф.и.о., подпись, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Наряд-допуск продлен до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата, время, подпись выдавшего наряд, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ф.и.о., должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (название службы, должность ответственного, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ф.и.о., подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Изменение состава бригады исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введен в состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  |  |  | Руководи- тель работ |
| ф.и.о. |  | с условиями работы ознакомлен, проинструк- тирован (подпись) |  | квалифи- кация, разряд, |  |  | выполняе- мая функция |  | дата, время | ф.и.о. |  | дата, время |  | выполня- емая функция | (подпись) |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(руководитель работ, подпись, дата, время)

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

ф.и.о., подпись, дата, время)

# Приложение №4

Организация

Подразделение

НАРЯД-ДОПУСК №

для работы в электроустановках

Ответственному руководителю

| работ |  |  |  | допускающему |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |
| Производителю работ |  |  |  |  | наблюдающему |  |
|  |  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  |  |  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |
| с членами бригады |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  |  |  |

| поручается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работу начать: дата |  |  | время |  | Работу закончить: | дата |  | время |  |  |

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления |  |  |  |  |  |  | Что должно быть отключено и где заземлено |  | Что должно быть изолировано (ограждено) |  |  |  | Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |
| Отдельные указания |  |  |  | Работы на высоте (……) производятся согласно Приложению № 1 (2…3) к настоящему наряду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд выдал: дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |
| Наряд продлил по: дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

| Целевой инструктаж провел |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работник, выдавший наряд |  |  |  | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:

Допускающий

(подпись)

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускающий |  | Ответственный руководитель работ |  |
|  | (фамилия, инициалы) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  | (подпись) |
|  |  | Производитель работ (наблюдающий) |  |
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  |  | (подпись) |
|  |  | Члены бригады |  |
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  |  | (подпись) |

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочего места | дата, время | Подписи (подпись, фамилия, инициалы) |  | Дата, время | подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  |  |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем 
(производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный руководитель работ |  | Производитель работ, Члены бригады |  |  |
|  | (фамилия ИО,) |  | (фамилия ИО, подпись) | (фамилия ИО, подпись) |
|  | (подпись) |  |  |  |
| Производитель работ (наблюдающий) |  | Члены бригады |  |  |
|  | (фамилия ИО) |  | (фамилия, ИО, подпись) | (фамилия, ИО, подпись) |
|  | (подпись) |  |  |  |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время (дата, время) | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой,

сняты, сообщено (кому)

(должность, фамилия, инициалы)

| Дата |  |  |  | время |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ (наблюдающий) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы) |
| Ответственный руководитель работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |

# Приложение №5

НАРЯД-ДОПУСК № ___

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация: ______________________________________________________________

Подразделение: ____________________________________________________________

Выдан           "__" ___________ 20__ года

Действителен до "__" ___________ 20__ года

Ответственному

руководителю работ: _______________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Ответственному

исполнителю работ: ________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

На выполнение _____________________________________________________________

работ:

Состав исполнителей работ (члены бригады):

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
| --- | --- | --- |

Место выполнения работ: ___________________________________________________

Содержание работ: _________________________________________________________

Условия проведения работ: _________________________________________________

Опасные и вредные производственные ________________________________________

факторы, которые действуют или могут ______________________________________

возникнуть в местах выполнения работ: _____________________________________

Начало работ:    ________ час. ________ мин. "__" _____________ 20__ г.

Окончание работ: ________ час. ________ мин. "__" ______________20__ г.

___________________________________________________________________________

| Системы обеспечения безопасности работ на высоте: | Состав системы: |
| --- | --- |
| Удерживающие системы |  |
| Системы позиционирования |  |
| Страховочные системы |  |
| Эвакуационные и спасательные системы |  |

1. Необходимые для производства работ:

материалы: ________________________________________________________________

инструменты: ______________________________________________________________

приспособления ____________________________________________________________

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

3. В   процессе  производства  работ   необходимо  выполнить  следующие

мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

4. Особые условия проведения работ:

| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

Наряд выдал:   ___________________________         ________________________

(дата)                             (время)

Подпись:       ___________________________         ________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: ___________________________         ________________________

(дата)                             (время)

Подпись:       ___________________________         ________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

5. Разрешение  на  подготовку  рабочих  мест  и  на допуск к выполнению

работ:

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ       ____________________________________

(исполнитель работ)                        (подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись ответственного исполнителя работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Изменения в составе бригады:

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

Инструктаж провел: ___________________ Инструктаж прошел  _________________

Ответственный

Лицо, выдавшее                           руководитель

наряд:             ___________________   работ:         ___________________

(фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы)

___________________                  ___________________

(подпись)                            (подпись)

Ответственный                            Ответственный

руководитель                             исполнитель

работ:             ___________________   работ:         ___________________

(фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы)

___________________                  ___________________

(подпись)                            (подпись)

Ответственный

исполнитель

работ:             ___________________   Члены бригады: ___________________

(фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы,

подпись)

__________________                   ___________________

(подпись)                       (фамилия, инициалы, подпись)

Наряд-допуск выдал: _______________________________________________________

(лицо, уполномоченное приказом

руководителя организации)

9. Письменное    разрешение   (акт-допуск)   действующего   предприятия

(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по

безопасности   строительного   производства  согласованы  (заполняется  при

проведении работ на территории действующих предприятий):

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее   место   и   условия   труда   проверены.  Мероприятия  по

безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить

к выполнению работ:             ___________________   _____________________

(дата, подпись)      (фамилия, инициалы)

Наряд-допуск продлен до:        ___________________   _____________________

(дата, подпись)      (фамилия, инициалы)

11. Работа   выполнена   в   полном   объеме.   Материалы,  инструмент,

приспособления убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт.

Ответственный                               Лицо, выдавшее

руководитель                                наряд-допуск:

работ:       ____________________________   ____________________________

(дата, подпись)                (дата, подпись)

# Приложение №6

| Подразделение | СРЗАиМ Филиала ПАО «РусГидро» - «ВотГЭС» |
| --- | --- |

Распоряжение №_____

| Производителю работ |  |  |  | Рахвалову Н.С. гр. V. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С членами бригады |  |  | Ешин А.А. гр.IV. |  |  |  |  |
| Место и наименование работы: | КРУЭ 500 кВ. Р2-5, Р2-29, Р2-51 , Р2-52 |  |  |  |  |  |  |
| Опробование действия ДЗШ С1-2 на В-С1, В-С1-Т4, В-С1-544. |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу начать: дата |  | 28.01.21 |  |  |  | Время | 13.00 |
| Технические мероприятия: |  |  |  |  | По программе №1758 |  |  |
| Вывести автоматику пожаротушения щита Р2 ЗЩУ КРУЭ 500 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить работу приточно-вытяжной вентиляции в помещении КРУЭ-2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Распоряжение выдал |  |  | Рахвалов Н.С. гр.V |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись, фамилия) |  |  |  |  |

Регистрация целевого инструктажа

| Инструктаж провёл |  | Инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лицо, выдавшее распоряжение |  | Производитель работ |  |
| Допускающий |  | Производитель работ |  |
|  |  | Члены бригады |  |
| Производитель работ |  | Члены бригады |  |

Бригада допущена на подготовленное рабочее место:

Допускающий:

| (дата, время) |  | (подпись) |  | (фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Производитель работ:

| (дата, время) |  | (подпись) |  | (фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Работа закончена, бригада удалена:

Производитель работ:

| (дата, время) |  | (подпись) |  | (фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение №7

| Предприятие: | филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |  | Подразделение: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗРЕШЕНИЕ № _____

на производство водолазных работ

Руководителю водолазных работ ______________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность, организация)

Поручается

(характер работы, место  установки водолазной станции)

Начало работы: дата                    время                   Окончание:  дата                   время

Меры по обеспечению безопасности  работ:________________________________________

(перечисляются  необходимые меры  для безопасного выполнения водолазных работ, выполняемые допускающим)

Разрешение  выдал: дата ________ время __________ должность ______________________

Подпись                                                 фамилия

Меры по обеспечению безопасности работ выполнил: дата ___________время___________

Остаются в работе

(оборудование, расположенное  вблизи  места  производства  водолазных  работ)

Ответственное лицо от предприятия______________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Производство водолазных работ разрешил_________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Выполнение мер по обеспечению безопасности работ проверил, с оборудованием, оставшимся в работе,

ознакомлен и разрешение на производство работ получил: Дата____________время________

Руководитель водолазных работ _________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Работа полностью окончена; люди из воды подняты:

Дата____________время_________

Руководитель водолазных работ_________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Ответственное лицо от предприятия ______________________________________________

(фамилия, подпись)

Указания по заполнению разрешения на производство водолазных работ

- Записи в разрешении должны быть разборчивыми. Текст, вносимый выдающим разрешение, допускается выполнять с помощью персонального компьютера. Заполнение разрешения карандашом и исправление текста запрещается.

- В строке «Подразделение» указывается структурное подразделение  Филиала, являющееся заказчиком подводно-технических водолазных работ.

- В строке «Разрешение выдал» указывается персонал, которому такое право предоставлено настоящим приказом.

- Строки «Меры по обеспечению безопасности работ выполнил», «Остаются в работе», «Ответственное лицо от предприятия» заполняются допускающим в соответствии с подстрочным текстом.

- В строке «Производство водолазных работ разрешил» расписывается начальник смены станции (НСС), находящийся на дежурстве.

- Остальные строки заполняются в соответствии с подстрочным текстом.

- Окончание работ оформляется подписями руководителя водолазных спусков и допускающего.

# Приложение №8

Образец письма, предоставляемого подрядной организацией

| Организация = штамп организации, если нет, то внизу - на подписи - должна быть печать предприятия Исх. от № |  | Директору Филиала ПАО «РусГидро» «Воткинская ГЭС» А.Г. Бякову |
| --- | --- | --- |

В соответствии с указать разделы, пункты Правил (_________) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала, персонала СМО) для выполнения работ на объектах (сведения о выполняемой работе с указанием наименования и № договора и месте производства работ, оборудовании, времени начала и окончания работ) работ в филиале ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» в 2024 году работникам согласно наименование организации согласно Приложению.

Приложение: Список персонала наименование организации ответственных за безопасное производство работ на 1 л. в 1 экз.

Указанные выше работники прошли обучение и проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других нормативных правил, и инструкций в установленном порядке. Они годны по состоянию здоровья, и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Руководитель организации                                                          И.О. Фамилия

Отметки о прохождении инструктажей

| Отметка о проведении вводного инструктажа Должность: __________________________ __________________ / ________________ / Подпись Фамилия И.О. Дата: ___________________________ | Отметка о проведении первичного инструктажа на рабочем месте Должность: __________________________ __________________ / ________________ / Подпись Фамилия И.О. Дата: ___________________________ |
| --- | --- |

Приложение №9

РАЗРЕШЕНИЕ

на производство огневых работ

«____» ________    20____ г.                                Подразделение___________________________

- Временные огневые работы на пожароопасном оборудовании

  - Разрешаю производство огневых работ на следующем пожароопасном оборудовании

(объектов) Филиала: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

(указать конкретно, на каком оборудовании, объекте производятся работы)

  - Разрешение действительно, при выполнении следующих дополнительных требований пожарной безопасности: _______________________________________________________

____ час.  ____мин.         «__»_______20___г  _____________________________________

(подпись и ФИО главного инженера)

Инструктаж о мерах пожарной безопасности и выполнении предложенных в разрешении мероприятий получил   ____________________________________________

(подпись и ФИО производителя работ по наряду)

При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)

на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

Лицам, командированным в организацию на срок более 20 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.