## 2026
Прилоложение №1 к Техническому заданию на поставку электроматериалов для ремонта и техобслуживания объектов недвижимости УФПС Рязанской области
Технические характеристики Товара
№ п/п | Наименование товара (описание) | Технические характеристики
|  | Наименование/описание параметров эквивалентности | Предельные значения | Значения, которые не могут изменяться
1 | Лампа светодиодная Е 27, 10 Вт 4000 - 4100K | Цоколь |  | Е-27
|  | Мощность | 75-80 Вт | 10В
|  | Напряжение, В |  | 220-240
|  | Тип колбы |  | А
1 | Лампа светодиодная Е 27, 12 Вт 4000-4100K | Цоколь |  | Е-27
|  | Мощность | 75-100 Вт | 12В
|  | Напряжение, В |  | 220
|  | Тип колбы |  | А
1 | Стартер для ЛДС 22вт Соответствие ГОСТ 8799-90, Стартер S-2 151 LL 4-22W для одиночного подключение к сети 110/127V или последовательного подключение к сети 220V | Цоколь |  | Стандартный двухштырьковый, с медными или латунными контактами
|  | Мощность | 4-22 Вт
|  | Напряжение, В |  | 220–240 В (переменный ток, 50/60 Гц)
|  | Внутреннее устройство |  | Конденсатор (для подавления радиопомех и продления службы контактов) + неоновая лампа с биметаллическим контактом
1 | Лампа TL-D 18w/54-765 | Цоколь |  | G13 - двухштырьковый, с расстоянием между контактами 13 мм
|  | Мощность |  | 18В
|  | Напряжение, В |  | 220
|  | Тип колбы |  | TL-D / T8: Форма колбы в виде стеклянной трубки диаметром 26 мм
|  | Световой эквивалент, лм | 100-1050 лм
1 | Патроны пластиковый Е 27 | Цоколь |  | E27 (резьба Эдисона, диаметр 27 мм).
|  | Мощность | 40-60 Вт | лампы: зависит от конструкции, для ламп накаливания обычно до 40–60 Вт (во избежание перегрева пластика).
|  | Напряжение, В |  | 220-250 В
|  | Номинальный ток, А |  | до 4А
|  | Материал корпуса |  | термостойкий или самозатухающий пластик (полипропилен, полиамид).
|  | Климатическое исполнение |  | для сухих закрытых помещений (уровень защиты чаще всего IP20)
30 | Розетка наружная накладная с заземлением одинарная Розетка накладная, с заземлением, без шторок. | Монтаж |  | Накладной (открытый)
|  | Количество постов |  | 1
|  | Цвет |  | Белый
|  | Напряжение, В | 220-250
|  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  | Максимальный ток, А |  | 16 А
|  | Наличие заземления |  | Да
30 | Розетка наружная, 2-х гн, с заземлением Розетка накладная, с заземлением, без шторок. | Монтаж |  | Накладной (открытый)
|  | Количество постов |  | 2
|  | Цвет |  | Белый
|  | Напряжение, В | 220-250
|  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  | Максимальный ток, А |  | 16 А
|  | Наличие заземления |  | Да
30 | Розетка наружная, 4-х гн, с заземлением Розетка накладная, с заземлением, без шторок. | Монтаж |  | Накладной (открытый)
|  | Количество постов |  | 4
|  | Цвет |  | Белый
|  | Напряжение, В | 220-250
|  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  | Максимальный ток, А |  | 16 А
|  | Наличие заземления |  | Да
30 | Розетка внутренняя одинарная | Монтаж |  | Внутренняя (встраиваемая)
|  | Количество постов |  | 1
|  | Цвет |  | Белый
|  | Напряжение, В | 220-250
|  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  | Максимальный ток, А |  | 16 А
|  | Наличие заземления |  | Да
30 | Розетка внутренняя двойная | Монтаж |  | Внутренняя (встраиваемая)
|  | Количество постов |  | 2
|  | Цвет |  | Белый
|  | Напряжение, В | 220-250
|  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  | Максимальный ток, А |  | 16 А
|  | Наличие заземления |  | Да
23 | Кабель ВВГ нг ls 3 х 1,5 мм2 | Длина, мм | 2000±2
|  | Цвет |  | Белый
|  | Материал короба |  | ПВХ
24 | Кабель ВВГ нг ls 3 х 2,5 мм2 | Длина, мм | 2000±2
|  | Цвет |  | Белый
|  | Материал короба |  | ПВХ
25 | Кабель ВВГ-Пнг 4 3х4 | Длина, мм | 2000±2
|  | Цвет |  | Белый
|  | Материал короба |  | ПВХ
5 | Автомат С 20 А Автоматический модульный выключатель 1P 20А тип C 4,5кА 220В | Тип |  | Модульный
|  | Тип монтажа |  | На DIN-рейку
|  | Номинальное напряжение, В | 220/230
|  | Количество полюсов |  | 1
|  | Отключающая способность, кА |  | 4.5
|  | Номинальный ток, А |  | 20
|  | Тип расцепления |  | С
6 | Автомат С 25 А Автоматический модульный выключатель 1P 25А тип C 4,5кА 220В | Тип |  | Модульный
|  | Тип монтажа |  | На DIN-рейку
|  | Номинальное напряжение, В | 220/230
|  | Количество полюсов |  | 1
|  | Отключающая способность, кА |  | 4.5
|  | Номинальный ток, А |  | 25
|  | Тип расцепления |  | С
7 | Автомат С 32 А Автоматический модульный выключатель 1P 32А тип C 4,5кА 220В | Тип |  | Модульный
|  | Тип монтажа |  | На DIN-рейку
|  | Номинальное напряжение, В | 220/230
|  | Количество полюсов |  | 1
|  | Отключающая способность, кА |  | 4.5
|  | Номинальный ток, А |  | 32
|  | Тип расцепления |  | С
7 | УЗО С 32 А (30 мА) защитное устройство, которое отключает питание при утечке тока (например, если человек коснулся провода) и защищает групповые линии от перегрузки по току, если это дифференциальный автомат (либо требует обязательного совместного использования с обычным автоматическим выключателем). | Номинальное напряжение, В | 7,0-7,4 кВт | 220В
|  | Характеристика отключения |  | С
|  | Номинальный ток, А |  | 32
|  | Ток утечки |  | 30
7 | УЗО С 40 А (30 мА) УЗО с номинальным током 40 А и дифференциальным током (током утечки) 30 мА защищает людей от удара током и предотвращает пожары. Оно отключает питание при повреждении изоляции или прикосновении к проводам. Максимальная суммарная мощность нагрузки для него составляет около 8,8 кВт в однофазной сети. | Номинальное напряжение, В | 8,8-9,2 кВт | 220В
|  | Характеристика отключения |  | С
|  | Номинальный ток, А |  | 40
|  | Ток утечки |  | 30
28 | Ваги 6х - контактные зажимные Клемма позволяет быстро и безопасно соединять медные одножильные и многожильные проводники тонкого сечения. Плоско-пружинный зажим равномерно давит на всю контактную поверхность, исключая высокое переходное сопротивление. Проводящая часть соединителя изготовлена из меди. Специальное технологическое отверстие на корпусе клеммы предназначено для проверки соединения тестером-пробником или щупом мультиметра. | Материал |  | Полиамид
|  | Материал контактов |  | Луженая медь
|  | Материал зажима |  | Сталь
|  | Минимальное сечение провода, мм² |  | 1.5
|  | Максимальное сечение провода, мм² |  | 4
|  | Количество в упаковке, шт |  | 50
|  | Материал подключаемых проводов |  | Медь
|  | Покупатель: |  | Поставщик
АО "Почта Росии"
Директор УФПС Рязанской области
(должность)
|  | ___________________Д.И. Полуэктов |  | _________________
|  | (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы)
|  | ____________ 20__ г. |  | ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)