## Лист1
Приложение 7.7 к заявлению об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Форма представления исходных сведений владельцами опасных объектов для определения уровня безопасности опасных объектов
для опасных объектов (лифты)
Форма I.3.VII
Наименование опасного объекта: Административно-производственное здание АСТУ платформа подъёмная с наклонным перемещением уч. № 536229
1.Сведения о технической безопасности опасного объекта
1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 2022 | год
1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 15 | %
1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР]
1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | 2 | число
1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | 2 | число
1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т]
1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | нет | «да», «нет»
1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | нет | «да», «нет»
1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р]
1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | Да | «да», «нет»
1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | Есть | «есть», «нет»
1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | Есть | «есть», «нет»
1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | Есть | «есть», «нет»
1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | Есть | «есть», «нет»
Страхователь:
М.П. | (подпись) | (ф.и.о.)