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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc239952019]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc239952020]Наименование закупаемой продукции
"ОКПД2 27.32.14.110 Поставка кабеля силового с пластмассовой изоляцией для аварийного запаса Западных электрических сетей"

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc239952021]Цель использования закупаемой продукции 
Восполнение аварийного запаса

2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc239952022]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc239952023]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc239952024]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc239952025]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]АПвБВнг-LS (6 кВ) 3*240/25
	км
	0,25
	27.32.14.110
	Ограничение закупок иностранных товаров



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc239952026]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc239952027][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	АПвБВнг-LS (6 кВ) 3*240/25
	С даты подписания договора

	Не позднее 60 дней с даты подписания договора
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2.1. [bookmark: _Toc547856221][bookmark: _Toc189752450][bookmark: _Toc196818257][bookmark: _Toc239952028][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc189752451][bookmark: _Toc196818258][bookmark: _Toc239952029]Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции №1 продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Требования по безопасности 
	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Требования к новизне товара
	Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 4-го квартала 2026г.), ранее не использованной
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к используемым материалам

	В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.  
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174 г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Требования к отгрузке и упаковке товара
	Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002).
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Требования к маркировке товара
	Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки.
Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы:
· транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.;
· сертификат соответствия – 1 экз.;
· упаковочный лист – 1 экз.;
· документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз.
В комплект должны входить паспорт, инструкции по эксплуатации МТР
В документации, передаваемой вместе с МТР, должна содержаться информация, в которой должно быть указано:
· наименование Поставщика;
· гарантийные обязательства Поставщика;
· наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара;
· гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования);
· номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка. 
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация:
· Паспорт качества на продукцию.;
· Сертификат соответствия;
· Сертификат пожарной безопасности.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Требования к сертификации продукции
	Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к гарантиям
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию.
	Указание характеристик
	
	

	6. 
	Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: 

	- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
- Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий).
· - Паспорт качества на продукцию.;
· - Сертификат соответствия;
·  Сертификат пожарной безопасности.
	Предоставление подтверждающего документа
	
	

	7. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	7.1. 
	Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	АПвБВнг-LS (6 кВ) 3*240/25
	Номинальное переменное напряжение 6 кВ частотой 50 Гц.  
Количество жил 3
Сечение жил 240 мм
ГОСТ Р 55025-2012
Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
	
	
	


Начальник СППР ____________Николаев Р. А.
	  
