«Утверждаю»

Главный инженер ЗЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________ Ж.Н. Доржиев

«_____» ______________ 2027 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химреактивов в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения                                                                                                                          3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                                            3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                                                          4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции                                                                                                4

2.	Требования к продукции                                                                                                          5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки                                                                                                    5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции                                                                                                    5

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции                                                                 5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции                                                                                                   7

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции                                                             7

2.2.	Требования к качеству продукции                                                                                                                 8

Таблица 3. Требования к продукции                                                                                                8

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |
| ГСО | Государственный Стандартный Образец |

  - Наименование закупаемой продукции

«Химреактивы для нужд Западных электрических сетей»

  - Цель использования закупаемой продукции

Эксплуатационные расходы на 2027 года.

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |  | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Образец государственный стандартный ГСО 12098-2022 массовой доли ионола в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0.1, И-Тр-Эл-0.2, И-Тр-Эл-0.3) | шт | 1 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 2 | Образец государственный стандартный ГСО 12747-2024 и ГСО 12748-2024 массовой доли фуранового производного (FAL, FOL, MEF, ACF) в трансформаторном масле | шт | 1 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 3 | ГСО 10520-2014 смесь газовая поверочная трансформаторная | бал | 2 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 4 | Образец государственный стандартный ГСО 8133-2002 Температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТВ3Т-140-ЭК (диапазон 135-150°С) флакон 500мл. | шт | 1 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 5 | Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 Кислотного числа нефтепродуктов КЧ-0,02-ЭК 0.018-0.022мг КОН-г флакон 100мл | шт | 1 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 6 | ГСО 8571-2004 (0,24) tg-1. Тангенса угла диэлектрических потерь (0,20% при 90С), 100мл | шт | 1 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 7 | Кальций хлористый обезвоженный Ч ТУ 6-09-4711-81 | кг | 5 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 8 | Стандарт-титр 4,01 pH для буферных растворов разряд 3 ТУ 2642-004-33813273-2006, ГРСИ 33545-12 | упак | 1 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 9 | Стандарт-титр 9,18 рН для буферных растворов | упак | 1 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 10 | Образец государственный стандартный ГСО 8885-2007 пробивного напряжения ПН-1 флакон 400мл | шт | 3 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 11 | Образец государственный стандартный ГСО 8913-2007 массовой доли воды по К.Фишеру ВМКТ-1/9 0,0030% 10мл | шт | 1 |  | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| ИТОГО: |  |  | 18 |  |  |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Химреактивы, №1-11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | в течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 12098-2022 массовой доли ионола (агидола-1)в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0.1, И-Тр-Эл-0.2, И-Тр-Эл-0.3) |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 1.1. | Основные параметры | Назначение: градуировка газовых и жидкостных хроматографов, аттестация методик измерений массовой доли ионола (агидола-1) в трансформаторных маслах, контроль точности результатов измерений массовой доли ионола (агидола-1) методами газовой и жидкостной хроматографии. И-Тр-Эл-0,1. И-Тр-Эл-0,2. И-Тр-Эл-0,3. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) |  |  |
| Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 12747-2024 и ГСО 12748-2024 массовой доли фуранового производного (FAL, FOL, MEF, ACF) в трансформаторном масле (набор Ф-Тр-Эл, 2 флакона по 50 мл. с содержанием фуранового производного 10.0 и 20,0 ppm) |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 2.1. | Основные параметры | Градуировка газовых хроматографов, контроль точности результатов измерений массовой доли фурановых производных методами газовой и жидкостной хроматографии. Комплект из: Ф-Тр-Эл-1: массовая доля фурановых производных-10,0 мг/кг; Ф-Тр-Эл-2 массовая доля фурановых: производных - 20,0 мг/кг. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) |  |  |
| Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): ГСО 10520 смесь газовая поверочная трансформаторная |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 3.1. | Основные параметры | Искусственная газовая смесь, находящаяся под давлением 8,1 МПа в баллоне вместимостью 4 дм³. Назначение: поверка, калибровка, градуировка СИ, метрологическая аттестация методов измерений, контроль точности результатов измерений. Компоненты объёмная доля компонента, % Водород (Н₂) 0,0496 Кислород (О₂) 2,03 Азот (N₂) 3,04 Оксид углерода (СО) 0,0520 Метан (СН₄) 0,0507 Диоксид углерода (СО₂) 0,713 Этилен (С₂Н₄) 0,0505 Этан (С₂Н₆) 0,0506 Ацетилен (С₂Н₂) 0,0516 Аргон (Ar) остальное. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) |  |  |
| Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 8133-2002 Температуры вспышки в закрытом тигле, ТВ3Т-140-ЭК (диапазон 135-150°С) флакон 500мл. |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 4.1. | Основные параметры | Представляет собой масло трансформаторное. Предназначен для контроля точности результатов измерений температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле. Индекс-ТВЗТ-140-ЭК, Диапазон значений -135,0…150,0 С°. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) | Основные параметры |  |
| Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 Кислотного числа КЧ-0,02-ЭК 0.018-0.022мг КОН-г флакон 100мл |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 5.1. | Основные параметры | Представляет собой толуольный раствор ароматической карбоновой кислоты в вазелиновом масле. Предназначен для контроля точности результатов определения кислотного числа нефтепродуктов. Индекс-КЧ-0,02-ЭК, Диапазон значений -0,018-0,022 мг КОН/г. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) | Основные параметры |  |
| Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 8571-2004 Тангенса угла диэлектрических потерь tg-1 ( 0,20% при 90С) 100 мл |  |  |  |  |  |  |
| - 6. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 6.1. | Основные параметры | Представляет собой специально приготовленный жидкий электроизоляционный материал нефтяного происхождения во флаконе из тёмного стекла. Предназначен для контроля точности результатов определения тангенса угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) | Основные параметры |  |
| Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Кальций хлористый обезвоженный Ч ТУ 6-09-4711-81 |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 7.1. | Основные параметры | Кальция хлорид. CaCl₂. Порошок или гранулы белого цвета. Массовая доля хлористого кальция не менее 90 %. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) | Основные параметры |  |
| Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Стандарт-титр 4,01 pH для буферных растворов разряд 3 ТУ 2642-004-33813273-2006, ГРСИ 33545-12 |  |  |  |  |  |  |
| - 8. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 8.1. | Основные параметры | Назначение: приготовление буферных растворов - рабочих эталонов рН 3-го разряда для воспроизведения шкалы рН водных растворов. ТУ 2642-004-33813273-2006, ГРСИ 33545-12, Упаковка – 6 ампул. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) | Основные параметры |  |
| Наименование продукции (позиция № 9 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Стандарт-титр 9,18 рН для буферных растворов |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 9.1. | Основные параметры | Назначение: приготовление буферных растворов - рабочих эталонов рН 3-го разряда для воспроизведения шкалы рН водных растворов. Упаковка – 6 ампул. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) | Основные параметры |  |
| Наименование продукции (позиция № 10 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 8885-2007 Пробивного напряжения жидких диэлектриков. ПН-1 флакон 400 мл |  |  |  |  |  |  |
| - 10. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 10.1. | Основные параметры | Представляет собой специально приготовленный насыщенный углеводород алифатического строения во флаконе из тёмного стекла. Предназначен для контроля точности результатов измерений пробивного напряжения жидких электроизоляционных материалов нефтяного происхождения по ГОСТ 6581 Индекс-ПН-1, Аттестованное значение-80кВ. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) | Основные параметры |  |
| Наименование продукции (позиция № 11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО массовой доли воды в нефтепродуктах ВМКТ-1/9 (0,0030 %), 10 мл |  |  |  |  |  |  |
| - 11. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 11.1. | Основные параметры | Представляет собой смесь жидких углеводородов, выкипающих ниже температуры 390° С. Предназначен для контроля точности результатов массовой доли воды. Аттестованное значение ГСО - 0,0020%. Объем не менее 20 см³. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. | Указание характеристик | -На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) | Основные параметры |  |
| - 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 2.1 | Гарантия | Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя | Согласие с требованием | - |  |  |
| - 2.2 | Период изготовления | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2 квартала 2027 года, ранее не использованной | Согласие с требованием | - |  |  |
| 3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1 | Место поставки позиции №1-11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием | - | - |  |
| 3.2 | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемую продукцию |  | Продукция поставляется с действующими сертификатами в установленном в РФ порядке | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3 | Условия транспортирования | Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 4.1. | Химреактивы, позиции №1-11 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь паспорт качества, сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации | Согласие с требованием | - |  |
| 5 | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Поставка Химреактивов по позициям № 1-11 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
| 5.2. | Поставка Химреактивов по позициям № 1-11 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  |  | Указание страны происхождения товара | Требуется с составе заявки представить документ подтверждающую страну происхождения товара |  |

Начальник С ИЗПИ _____________________ Молчанов В.К.