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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.120  Поставка СИЗ Заземления для нужд  филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

Лот № 




1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
СИЗ Заземления 
1.2. Перечень сокращений
	ЗПМ
	заземление для пожарных машин

	ЗПЛ
	заземление переносное линейное

	ЗПП
	заземление переносное для РУ

	КШЗ
	комплект штанговых заземлений

	ПЗРУ
	заземление переносное для РУ



2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	 Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

	1
	Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2, ЗПЛ-10Э-3 ( 25 мм")
	шт
	6

	2
	Заземление переносное ЗПЛ-1Э СИП-6 (закоротка)
	шт
	2

	3
	Заземление переносное КШЗ-10Э Т 25мм2,  КШЗ-10Э Т (25мм2)
	шт
	2

	4
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 СИП 16мм2 1кВ
	шт
	2

	5
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ, ЗПЛ-35-3 (25мм2) ипп.2
	шт
	4

	6
	Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2, ЗПЛ-1Э( 16мм2) со штангами 620 мм
	шт
	2

	7
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 25мм2 110кВ, ЗПЛ-110-3 (25мм2)
	шт
	1

	8
	Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза, ЗПЛ-110-1 25мм2, фазный винтовой зажим с карданом
	шт
	4

	9
	Заземление переносное для высоковольтной линии ПК-10Э 25мм2 10кВ 3 фазы ф.з. прокалывающий, ПК-10Э СИП (25мм)
	шт
	2

	10
	Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-1 25мм2 (спуск 12м), ЗПМ-1 25мм2 (спуск 12м)
	шт
	6

	ИТОГО:
	31



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с даты заключения договора
	в течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «СИЗ Заземления» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технические и функциональные характеристики

	1.1.
	Требования к характеристикам
	Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям
	-//-
	Предоставить заполненное Приложение №1.
	

	2.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

	2.1.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в   Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2025-2026 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требование к доставке

	05.01.26
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»
	Авто доставка: 679011, г. Биробиджан, ул.Черноморская, д. 6
	Согласие с требованием
	-//-
	


	
 	    3. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции/ поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2.  Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской   Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Перечень и характеристики ФАО «ЭС ЕАО»;

 
