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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.137  Поставка Указателей напряжения для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

Лот № 




1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
СИЗ Указатели напряжения  
1.2. Перечень сокращений
	ПИН
	Переносной индикатор напряжения

	СНИК
	Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный

	УВН
	Указатель высокого напряжения

	СН
	Сигнализатор напряжения

	УПУН
	Устройство проверки указателей напряжения



2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области»

	1
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП-НЭО, УВНУ-10 СЗ ИП-НЭО
	шт
	8

	2
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ-НЭО
	
	2

	3
	Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ-НЭО
	
	2

	4
	Указатель низкого напряжения УНК (12-380) ВЛ
	
	15

	5
	Указатель низкого напряжения ЭЛИН-1СЗ ВЛ(12-660)
	
	8

	6
	Указатель высокого напряжения УВНКС-35-110Э СЗ
	
	5

	7
	Указатель высокого напряжения УВНСЗ 6-10
	
	12

	8
	Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 СЗ ИП КБ
	
	3

	9
	Указатель низкого напряжения однополюсный УН-453М 24-1200В
	
	2

	10
	Указатель низкого напряжения УНН-1СЗ ВЛ(50-608В)
	
	2

	11
	Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ, УВН-90М-6-35 СЗ ИП
	
	7

	12
	Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ
	
	4

	13
	Указатель низкого напряжения УНК (12-660В) 12…660В, УНК 12-660
	
	2

	14
	Указатель высокого напряжения УВНФ-10С3
	
	1

	15
	Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП, УВН-90М-35-110 СЗ ИП

	
	4

	ИТОГО:
	77

	



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с даты заключения договора
	в течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки.


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «Указатели напряжения» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технические и функциональные характеристики

	1.1.
	Требования к характеристикам
	Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложении №1
	Указание характеристик
	Предоставление заполненных Приложении № 1 к техническим требованиям
	

	2.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

	2.1.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в   Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2025-2026 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требование к доставке

	5.5.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области»
	Авто доставка: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.
	Согласие с требованием
	-//-
	


	
 3. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции/ поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2.  Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской   Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1. – Перечень и характеристики ФАО «ЭС ЕАО»;

	 
