ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 25.61.12.110. Оказание услуг по замене

эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника

гидроагрегата ст. № 4 для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Заволжье

Лот № _______________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование оказываемых услуг…………………………………………………………….	3

1.2.	Цель оказания услуг……………………………………………………………………………...	3

2.	Требования к оказанию услуг	3

2.1.	Требования к срокам оказания услуг	3

Таблица 2.1 Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 2.2. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг……………………………………………………………………	5

Таблица 2.3. Требования к качеству услуг	5

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………………...7

# Общие сведения

#### Наименование оказания услуг

ОКПД 2: 25.61.12.110. Оказание услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4 для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Заволжье

#### Цель оказания услуг

Исполнение доходного договора, заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»:

-Договор подряда № 1240-129-2021 от 12.07.2021 г. «Выполнение строительно-монтажных м пусконаладочных работ по замене гидроагрегатов ст. № 1,4,7 Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Параметры оказания услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4 должны соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/рабочей документации завода-изготовителя (черт. 5БС.269.865-СБ Сегмент подшипника). Чертежи на ремонтируемые узлы и детали являются интеллектуальной собственностью завода-изготовителя и не предоставляются организатором в составе документации о закупке.

Исполнитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями все вопросы, связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Заказчиком, а также по первому требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Исполнителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Заказчика от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц, чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены, Исполнитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Заказчика в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Исполнитель обязан возместить Заказчику в полном объеме все понесенные Заказчиком убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.

# Требования к оказанию услуг

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2.1 Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 25.61.12.110. Оказание услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4 для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Заволжье | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2.2 Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 25.61.12.110. Оказание услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4 для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Заволжье | с даты заключения договора | не позднее 20.11.2026* |

* Срок оказания услуг установлен исходя из требований доходного договора, указанного в пункте 1.2. ТТ

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 2.3 Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг. |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг. |  | -//- | -//- |
|  | 1. Требования к составу и содержанию услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4: - удаление старого покрытия. - подготовка поверхностей к нанесению нового покрытия. - нанесение эластичного металлопластмассового покрытия в соответствии с требованиями чертежа. - окончательная обработка сегмента. - предъявление результатов работ Заказчику, оформление документации. 2. Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/ рабочей документации завода-изготовителя (черт. 5БС.269.865 СБ Сегмент подшипника). Оказание услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, стандартами и техническими условиями. Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. |  | Участник должен представить в заявке согласие оказать услугу, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
|  | Услуги выполняются ресурсами и материалами Исполнителя |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг. |  |  | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказании услуг. |  |  | -//- |
|  | Подлежащая применению при выполнении ремонта нормативная, техническая, технологическая и организационно–распорядительная документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  | Оказание услуг должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации, правилам техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок не менее 60 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг за весь объем оказанных услуг. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном Закачиком и Исполнителем. Составленный Заказчиком односторонний Акт о недостатках имеет для Исполнителя юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности. Если Исполнитель не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые услуги по устранению недостатков с отнесением соответствующих расходов на Исполнителя. Устранение недостатков не освобождает Исполнителя от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. Гарантийный срок увеличивается на период времени, в течении которого невозможно было эксплуатировать поставленную продукцию вследствие обнаруженных недостатков и начинает исчисляться заново с даты приемки услуг по устранению недостатков. Условия оказания гарантийных обязательств Исполнителя не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к оказанию услуг и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым по результатам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Исполнителю необходимо совместно с Актом сдачи-приемки Услуг предоставить Заказчику следующие документы: - ведомость выполненных работ по ремонту; - формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы и иные документы, характеризующие (фиксирующие) состояние составных частей оборудования после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативно-технической документации; - сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы. Документы должны соответствовать требованиям Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России № 1013 от 25.10.2017. |  |  |  |

- 3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается