Приложение №2. Спецификация на кабель и материалы

| № | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 3m, duplex, LSZH. FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL | шт | 4 |
| 2 | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 10m, duplex, LSZH. FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-l0M-LSZH-YL | шт | 2 |
| 3 | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, lm, duplex, LSZH. FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-lM-LSZH-YL | шт | 2 |
| 4 | Патч-корд оптический дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM, 90,0м LSZH. DPC-ТОР-652- LC/U-LC/U-90 | шт | 2 |
| 5 | Патч-корд S/FТP, экранированный, Cat.6, LSZH, 10 м, серый. PC-FТP-RJ45-Cat.6-10m-LSZH | шт | 5 |
| 6 | Патч-корд S/FТP, экранированный, Cat.6, LSZH, 15 м, серый. PC-FТP-RJ45-Cat.6-15m LSZH | шт | 1 |
| 7 | Металлорукав в ПВХ-изоляции с протяжкой (арт. CMPl0-20-050). РЗ-ЦПнг-20 | м | 150 |
| 8 | Скоба металлическая двухлапковая d21-22мм (арт. СМАТI 1-21-100) | шт | 300 |
| 9 | Компьютерная розетка RJ45 кат.6 экран., 8Р8С, Viva, белая, 1мод. (код: 45068) | шт | 5 |
| 10 | PDA-DN 80 Рамка-суппорт под 2 модуля VIVА (код: 10043) | шт | 5 |
| 11 | Заглушка на 1 модуль, "Viva" (код: 45016) | шт | 5 |
| 12 | Кабель симметричный для структурированных кабельных систем (F/UТP) категории 6, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, внешний диаметр 10,0 мм, сечением 4х2х0,57 мм2. СПЕЦЛАН F/UTP Саt6 РVС LS нг(D)-LS 4х2х0,57 | м | 75 |
| 13 | Провод установочный гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением и количеством жил: lx6 мм. ПуГВнг(А)-1х6(РЕ)- 450/750 | м | 158 |
| 14 | Разъем RJ-45 (8Р8С) под витую пару, кат. 6, экранированный, универсальный. CS3-IC6FS | шт | 5 |
| 15 | ТA-GN 80х40 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, L=2м (код 01781) | шт | 36 |
| 16 | Разделитель универсальный SЕР-N 40, L=2м (код 09514) | шт | 36 |
| 17 | Пена монтажная огнестойкая. 240 PROFESSIONAL | шт | 10 |
| 18 | Силиконовый герметик универсальный бесцветный для внутренних и наружных работ | шт | 10 |
| 19 | Гибкая гофрированная ПВХ труба 16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый (код 91916) | м | 86 |
| 20 | Держатель с защелкой, 16 мм (код 51016) | шт | 172 |
| 21 | Хомут защелкивающийся для кабеля 1/2" (6120100020). SCC 20 | шт | 382 |
| 22 | Зажим кабельный клипсовый для кабеля 1/2". (6115954020) EMC-U20 | шт | 30 |
| 23 | Крепежный хомут стальной, 14х63-83мм (6190009373) FAS 83/14 | шт | 30 |
| 24 | Хомут Р6.6 стандартный, белый, 2,6х200 (100 шт.) (код 25207) | шт | 64 |
| 25 | Труба стальная водогазопроводная диам. 40х3,5 мм сталь 09Г2С. ГОСТ 3262-75 | м | 5 |
| 26 | Наконечник кабельный медный луженый, для опрессовки проводов сечением 6 мм2 под крепежный болт М6. тмл 6-6-4 | шт | 52 |