# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.30.11.160 Поставка оборудования системы оперативной связи для Якутской ГРЭС-2.

# (Лот № 0109-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

# ОКПД2 26.30.11.160 Поставка оборудования системы оперативной связи для Якутской ГРЭС-2.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение обязательств по Договору подряда № 1530-37-2024 от 08.08.2024 г. «Выполнение работ по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь), в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь), заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка оборудования системы оперативной связи подразделений охраны* | В соответствии с приложением №1 и приложение №2, к настоящим Техническим требованиям |  |
| * В стоимость закупаемой продукции включены строительно-монтажные, шеф монтажные и пусконаладочные работы. Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий |  |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | ОКПД2 26.30.11.160 Поставка оборудования системы оперативной связи для Якутской ГРЭС-2. | С даты подписания договора | В течении 210 календарных дней с даты подписания договора. |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1): ОКПД2 26.30.11.160 Поставка оборудования системы оперативной связи для Якутской ГРЭС-2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1. | Поставка оборудования системы оперативной связи для Якутской ГРЭС-2. | Наименование оборудования | В полном соответствии с приложением №1 |
|  |  | Производитель | ООО «НЕОКОМ» |
|  |  | Соответствие чертежу | Да, РД 68N115-20UHJ-5992-CS РД 68N115-20UHJ-5992-CS.Z_ПСУ1 РД 68N115-20UHJ-9402-CS РД 68N115-20UHJ-9402-CS.Z_ПСУ2 (прил. №3; №4; №5; №6 к настоящим техническим требованиям) |
|  |  | ЗИП | Комплект запасных частей |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1. | Место поставки | 677004, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2, Якутская ГРЭС2. |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 17-00. |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 24 (Двадцати четырем) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 30 (Тридцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее Гарантийного срока производителя. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | - Сертификат качества в 2 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 2 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) в 2 экз.; - Иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации в 2 экз. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1. | Выгрузка оборудования организуется поставщиком. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |
| 6. | Требования к рабочей документации и чертежам |  |  |
| 6.1 | Рабочая документация и чертежи предоставляются по официальному запросу. |  |  |
| 7. | Требования к выполнению работ |  |  |
| 7.1 | − СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; − СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; – СНиП 12-04-2002 и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 г №903н; − СТО НОСТРОЙ 2.23.196-2016 «Проект производства работ на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий». - постановление Российской Федерации № 458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»; - ПУЭ (актуальной редакции), - СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; - правила противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г.; - 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом от 16.11.2020 г. №782н. |  |  |
| 8. | Требования к организации работ |  |  |
| 8.1 | Работы выполняются в соответствии с утвержденной рабочей документацией (РД) 5992-CS.Z-RA0-A4-п9167_ПСУ1_изм1_КПР, 9402-CS.Z-RA0-A4-п9169_ПСУ2_изм1_КПР, сметой и предоставляется Субподрядчику после подписания соглашения о конфиденциальности (Приложение 7 к настоящим ТТ)). Работы выполняются в полном соответствии с утвержденным календарно-сетевым графиком. Субподрядчику необходимо назначить распорядительным документом своего ответственного представителя за оперативное взаимодействие с Генподрядчиком при выполнении работ. Полномочия должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью или приказом. Работы выполняются с оформлением необходимых нарядов-допусков и/или распоряжений. Субподрядчик обязан выполнять работы в полном соответствии с согласованными с Генподрядчиком и Заказчиком и утвержденными Субподрядчиком ППР Все крупные дефекты, аварийные ситуации и их последствия, произошедшие по вине Субподрядчика, устраняются силами и средствами Субподрядчика. Субподрядчиком осуществляется ежесменная уборка рабочего места и вывоз отходов в места, указанные Заказчиком. Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается. В целях предупреждения производственного травматизма, повышения ответственности у работников, организующих и выполняющих работы на которых могут распространяться производственные факторы» персонал Субподрядчика должен учитывать требования Политики группы РусГидро в области охраны труда (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям). Субподрядчик за свой счет и собственными силами обязан: • Организовать временное накопление отходов на указанных Заказчиком площадках и обеспечить обращение с отходами согласно требованиям действующего законодательства РФ. Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро", утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение 5 к настоящим Техническим требованиям); Допуск персонала Субподрядчика и автомобильного транспорта, задействованного для выполнения работ, осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах |  |  |
| 9. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
| 9.1 | Оборудование, кабель и материалы, необходимых для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком самостоятельно согласно спецификации на оборудование, спецификации на кабель и материалы (Приложение 1, 2 к настоящим Техническим требованиям) Все поставляемые и применяемые оборудование, кабель и материалы, оборудование должны быть новыми, сертифицированными и не использованными ранее. Поставляемое оборудование должно соответствовать марке, типу, обозначениям, техническим характеристикам, указанным в разработанной РД (предоставляется Субподрядчику после подписания соглашения о конфиденциальности (Приложение 7 к настоящим ТТ)). На поставляемое оборудование Субподрядчик обязан передать Генподрядчику сертификат качества, технический паспорт на русскому языке, инструкцию по эксплуатации на русском языке, упаковочный лист, иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования. |  |  |
| 10. | Требования к персоналу |  |  |
| 10.1 | Контрагент обязан обеспечить соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, своего персонала и необходимое количество ресурсов для выполнения работ. Весь персонал Контрагента, выполняющий работы на территории Якутской ГРЭС-2 (Туймаада ТЭЦ), должен иметь группу по электробезопасности не ниже III группы, с правом обслуживания электроустановок до 1000 В (разд. II «Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н). При работах на высоте ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ на высоте, член бригады - не ниже I группы по безопасности работ на высоте, ответственное лицо за безопасную организацию и проведение работ на высоте - группу III по безопасности работ на высоте. Работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены и аттестованы в соответствии с требованиями п. 20 Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н). При работах в ограниченных и замкнутых пространствах в соответствии с Правилами охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №902н) ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ в ограниченном замкнутом пространстве (далее по тексту - ОЗП), член бригады - не ниже I группы по безопасности работ на высоте, ответственное лицо за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП - группу III по безопасности работ на высоте. Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны быть обучены в соответствии с требованиями п. 18 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №902н.) В соответствии с требованиями п.п. 25, 216 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461): - работники, непосредственно занимающиеся эксплуатацией подъёмных сооружений должны иметь удостоверения на право самостоятельной работы по управлению подъемным сооружением (ПС); - работники, которые назначаются для выполнения работ по строповке, в том числе по навешиванию на крюк ПС, зацепке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений, должны иметь уровень квалификации, соответствующий профессии "стропальщик", и соответствующие удостоверения. Соответствие настоящим требованиям подтверждается копиями удостоверений. |  |  |
| 11. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
| 11.1 | Работы ведутся: - в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н) - по оформленным наряд-допускам; - по согласованным Генподрядчиком и Заказчиком, и утвержденным Контрагентом ППР; - в соответствии с РД (предоставляется Контрагенту после подписания соглашения о конфиденциальности (Приложение 8 к настоящим ТТ))); - без остановки технологического процесса; - вблизи действующего оборудования, в том числе оборудования под напряжением. |  |  |
| 12. | Требования к результатам работ |  |  |
| 12.1 | По завершению работ Контрагент обязан предоставить функционирующую систему оперативной связи подразделений охраны в соответствии с РД (предоставляется Контрагенту после подписания соглашения о конфиденциальности (Приложение 7 к настоящим ТТ)); Система оперативной связи подразделений охраны, должна продемонстрировать надежную безаварийную работу. В ходе выполнения работ Контрагент обязан своевременно представлять к освидетельствованию скрытые работы и вести исполнительную документацию в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". Контрагент обязан составить, оформить и согласовать с Генподрядчиком и Заказчиком перечень Приемо-сдаточной и Исполнительной документации (далее - Перечень). Контрагент обязан передать Генподрядчику отчет о выполненных работах, включая: комиссионные акты входного контроля закупаемых Контрагентом материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); журналы работ (в том числе журнала общих работ, специальных работ, сварочных работ, кабельный журнал); реестр отчетной, эксплуатационной и исполнительной документации, согласованный с Генподрядчиком и Заказчиком; паспорта на вновь смонтированное оборудование; акты приемки скрытых работ; акты готовности электромонтажных работ с приложениями; кабельные журналы с указанием адресов и длин кабельных линий; Вся документация должна передаваться Генподрядчику и Заказчику по реестру: оригинал в бумажном варианте 4 экземпляра, и в электронном виде в формате *.pdf (или аналог), и в редактируемом виде, в формате разработки - на твердотельном накопителе (SSD). |  |  |
| 13. | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |
| 13.1 | В случае выявления недостатков, связанных с качеством монтажа, в обязанности Контрагента входит устранение выявленных недостатков в указанный Заказчиком срок, и повторная сдача результата работ Генподрядчику и Заказчику |  |  |
| 14. | Требования к Контрагенту и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 14.1 | В обязанности Контрагента входит: - определение и согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Контрагента официального запроса с указанием потребности в ресурсах в количественных и качественных показателях); - разработка технологических карт на погрузо-разгрузочные работы и согласование их с Генподрядчиком и Заказчиком; - обеспечение погрузо-разгрузочных работ и работ по перемещению материалов по территории Заказчика; - обеспечение условий хранения оборудования и материалов, поставляемых Контрагентом, уборку подъездных путей к площадкам складирования; - инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества Генподрядчика и Заказчика от строительной пыли и других воздействий), монтаж ограждений, переходов, лестниц и площадок.; - закупка и доставка оборудования, материалов и изделий на место выполнения работ; - обеспечение (при необходимости) услуг аккредитованной лаборатории по оценке качества работ или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества продукции; - ведение экологического надзора за выполнением работ согласно требованиям Рабочей документации, утвержденной Заказчиком; - разработка и согласование программ пуско-наладочных работ; -подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительных отходов, уборка объекта. Контрагент своими силами осуществляет транспортирование оборудования от места хранения к месту выполнения работ. Затраты на погрузку/разгрузку и перемещение по территории станции оборудования лежат на Контрагент. Погрузка/разгрузка осуществляется силами Контрагента и с использованием собственных грузоподъемных механизмов, средств, стропальщиков, операторов (машинистов) подъёмных сооружений, специалистов, ответственных за безопасное выполнение работ подъёмными сооружениями. Импортные материалы, используемые для СМР, допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, указанных в рабочей документации (предоставляется Субподрядчику после подписания соглашения о конфиденциальности (Приложение 8 к настоящим ТТ). Контрагент обеспечивает присутствие на площадке ответственного представителя (с оформленной доверенностью) и оформление актов входного контроля и журнала входного контроля (с присутствием представителя Генподрядчика и Заказчика) при поставке оборудования и материалов для выполнения СМР. |  |  |
| 15. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |
| 15.1 | ### Работы выполняются «под ключ» – т.е. в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию систем без выполнения дополнительных работ. ### Уведомление Генподрядчика и Заказчика о приемке технологических операций, этапов работ за 2 (два) рабочих дня до даты приемки. Уведомление о приемке скрытых работ должно быть получено Генподрядчиком и Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки. |  |  |

3.	Приложения

Приложение №1: Спецификация закупаемой продукции.;

Приложение №2: Спецификация закупаемых материалов;

Приложение №3: - РД 68N115-20UHJ-5992-CS Система связи подразделений охраны;

Приложение №4: - РД 68N115-20UHJ-5992-CS.Z_ПСУ1 Система связи подразделений охраны. Заказная спецификация.;

Приложение №5: - РД 68N115-20UHJ-9402-CS Система связи подразделений охраны. Кабельный журнал.;

Приложение №6: - РД 68N115-20UHJ-9402-CS.Z_ПСУ2 Система связи подразделений охраны. Кабельный журнал.

С возможностью досрочной поставки.