## Электрика_рем
Приложение №1 к Техническим требованиям
Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
№ п/п | Наименование материалов (ГОСТ, ТУ, типоразмер, марка). | Указание на тованрый знак и модель | Технические характеристики |  | Соответствие стандартам | Единица изм. | Кол-во | Срок поставки* | Примечание
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Лампа светодиодная филаментная, цвет свечения: 4000К, форма 'А', цоколь E27, 15Вт, 230В | лампа LED филаментная | цвет свечения, форма колбы, цоколь, мощность, напряжение | 4000К, А60, E27, 15Вт, 230В | ГОСТ IEC 62612-2019 | ШТ | 16 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
2 | Предохранитель цилиндрический низковольтный Eaton D01 6A T GL/GG 400В AC E14 6NZ01 380В 6А | Предохранитель цилиндрический низковольтный Eaton, 6NZ01 | Номинальный ток, А/ Высота, мм | 6/ 36 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 42 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
3 | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 4Y E27 FLH1 Osram Арт. 4052899415416 | Лампа натриевая ДнаТ, артикул: 4052899415416 | мощность/цоколь | 70Вт/Е27 | ГОСТ Р 53073-2008 | ШТ | 42 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
4 | Лампа натриевая ДНаТ 150вт NAV-T SUPER 4Y E40 Osram 4050300024400 | Лампа натриевая ДНаТ, артикул: 4050300024400 | мощность/цоколь | 150Вт/Е40 | ГОСТ Р 53073-2008 | ШТ | 50 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
5 | Светильник Гелиос ЖКУ 21-70-004: ШО (с/стеклом) (код 00163) | Светильник ЖКУ 21-70-004, код 00163 | с алюминиевым анадированным отражателем и стекло из светостабилизированного поликарбоната | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 10 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
6 | Светильник Гелиос ЖКУ21-150-003: ШБ (с/стеклом) (код 00150) | Светильник ЖКУ 21-150-003, код 00150 | с алюминиевым анадированным отражателем и стекло из светостабилизированного поликарбоната | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 18 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
7 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 3А характеристика «С» | Автоматический выключатель ВА47-29 | номин ток, количество полюсов, характеристика отключения | 3А, 1, С | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 37 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
8 | Устройство импульсное зажигающее ДРИ и ДНаТ Galad ИЗУ-400/220-В-012 УХЛ2 400Вт | Galad ИЗУ-400/220-В-012УХЛ2 | Устройство импульсное зажигающее для газоразрядных ламп | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 15 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
9 | Лампа светодиодная F19-2S 7Вт E27 12-48В 700лм 3000К | Лампа F19-2S, Таурэй. | цвет свечения, мощность, напряжение | 3000К, 7Вт, АС 24-40V/ DC 12-48V | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 8 | С 01.07.2027 по 23.07.2027
10 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | Бирка У136 УЗ | форма/размер, мм | треугольник/55x55x55 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 180 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
11 | Контакт дополнительный EKF ДК-11 для АПД-32 NO+NC | Дополнительный контакт АПД 32-ДК-11 NO+NC EKF | напряжение, В | 220 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027 | Письмо о замене материалов № Исх-510-ГР.Вт.ф. от 09.09.2026
12 | Устройство плавного пуска Битек МСТ-М20-12 220В 5.5кВт 12А | Устройство плавного пуска Битек МСТ-М20-12 | напряжение, В/мощность. Квт | 220/5,5 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
13 | Выключатель автоматический пуска двигателя EKF PROxima АПД-32 AC 4-6.3А TM 3P 100кА 690В 50/60Гц AC IP20 на DIN-рейку apd-me-6.3 | Автомат пуска двигателя EKF АПД-32 4-6.3А, артикул apd-me-6.3 | тип расцепителя | термомагнитный | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
14 | Контакт аварийный EKF АК-1001 для АПД-32 NO+NC | Контакт аварийный EKF АК-1001 | тип подключения | винтовое соединение | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027 | Письмо о замене материалов № Исх-510-ГР.Вт.ф. от 09.09.2026
15 | Блок-контакт EKF БК-11 для АПД-32 NO+NC | Блок-контакт АПД 32-БК-11 NO+NC EKF | способ монтажа | монтажная плата | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027 | Письмо о замене материалов № Исх-510-ГР.Вт.ф. от 09.09.2026
16 | Щетка ЭГ-4 25*32*40 К1-3 ПЩ10*125 6П НК2 ИЛЕА.685.211.037 ТУ | Щетка ЭГ4 | Щетка ЭГ4 с параметрами | размер 25х32х40 L125 соединение токоведущего провода с телом щётки - метод конопатки (К), 6П2х6, К1-3, НК-2 | ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037 | ШТ | 40 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
17 | Щетка ЭГ-4 25*32*40 К1-3 ПЩ10*125 6П НК2 ИЛЕА.685.211.037 ТУ | Щетка ЭГ4 | Щетка ЭГ4 с параметрами | размер 25х32х40 L125 соединение токоведущего провода с телом щётки - метод конопатки (К), 6П2х6, К1-3, НК-2 | ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037 | ШТ | 36 | С 02.08.2027 по 20.08.2027
18 | Щетка ЭГ-4 25*32*40 К1-3 ПЩ10*125 6П НК2 ИЛЕА.685.211.037 ТУ | Щетка ЭГ4 | Щетка ЭГ4 с параметрами | размер 25х32х40 L125 соединение токоведущего провода с телом щётки - метод конопатки (К), 6П2х6, К1-3, НК-2 | ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037 | ШТ | 40 | с 01.10.2027 по 22.10.2027
19 | Щетка ЭГ-4 25*32*40 К1-3 ПЩ10*125 6П НК2 ИЛЕА.685.211.037 ТУ | Щетка ЭГ4 | Щетка ЭГ4 с параметрами | размер 25х32х40 L125 соединение токоведущего провода с телом щётки - метод конопатки (К), 6П2х6, К1-3, НК-2 | ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037 | ШТ | 36 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
20 | Щетка ЭГ-4 25*32*40 К1-3 ПЩ10*125 6П НК2 ИЛЕА.685.211.037 ТУ | Щетка ЭГ4 | Щетка ЭГ4 с параметрами | размер 25х32х40 L125 соединение токоведущего провода с телом щётки - метод конопатки (К), 6П2х6, К1-3, НК-2 | ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037 | ШТ | 16 | С 01.07.2027 по 23.07.2027
21 | Щетка ЭГ-4 25*32*40 К1-3 ПЩ10*125 6П НК2 ИЛЕА.685.211.037 ТУ | Щетка ЭГ4 | Щетка ЭГ4 с параметрами | размер 25х32х40 L125 соединение токоведущего провода с телом щётки - метод конопатки (К), 6П2х6, К1-3, НК-2 | ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037 | ШТ | 20 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
22 | Коробка ответвительная DKC 53810 100х100х50мм IP56 | Коробка ответвительная DKC, код: 53810 | Степень защиты (IP) | 56 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
23 | Коннектор кабельный EKF PROxima CCT-SMK5 I-образный СМК 5PIN FreeTools IP68 | Коннектор кабельный EKF, артикул: сст-smk5 | количество проводников | 5 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 8 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
24 | Муфта вводная ВМ 20 20мм под рожковый ключ | Муфта вводная для металлорукава ВМ-20 | гайка под рожковый ключ | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 8 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
25 | Ввод кабельный герметичный Fortisflex MGM 12 INOX сталь нержавеющая 3-6.5мм. | MGM 12 (3-6.5 мм) (INOX) Ввод кабельный из нержавеющей стали | Степень защиты (IP) | 68 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
26 | Металлорукав РЗ-ЦПнг 20мм с протяжкой черный в ПВХ изоляции | Металлорукав РЗ-ЦПнг 20мм | С протяжкой, черный, в ПВХ изоляции | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | м | 80 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
27 | Муфта соединительная IEK CMP20D-CMM-020-010 20мм для металлорукава | Муфта соединительная IEK, артикул: CMP20D-CMM-020-010 | исполнение | резьбовая | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
28 | Скоба металлическая однолапковая 19-20мм оцинкованная | Скоба металлическая однолапковая | диаметр, мм | 19-20 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 100 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
29 | Крышка на лоток DKC 100х3000мм 35522 | Крышка с заземлением на лоток осн.100 L3000, код: 35522 | тип крепления | защелкивание | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
30 | Лоток кабельный неперфорированный стальной 100х100х3000мм DKC | Лоток 100х100 L3000, DKC, код: 35101 | материал | сталь | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
31 | Консоль облегченная с опорой ML DKC BBN5010 100мм | Консоль универсальная осн. 100 мм, код: BBN5010 | материал | сталь | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
32 | Анкер М8х60мм стальной оцинкованный DKC CM430850 | Стандартный анкер с болтом М8, DKC, код: CM430850 | Диаметр высверливаемого отверстия, мм | 12 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 30 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
33 | Розетка открытой проводки одноместная с заземляющим контактом с крышкой, IP54, 16А, 250В | Розетка открытой проводки одноместная | с заземляющим контактом с крышкой, IP54, 16А, 250В | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
34 | Выключатель 1-клавишный 10А 220В IP20 скрытой установки кремовый Makel Lillium 70201 | Makel Lillium крем/крем выключатель 1кл, артикул: 70201 | способ монтажа | скрытый | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
35 | Коробка распаячная IEK UKF10-75-75-028-4-4-09 пластиковая 75х75х28мм IP44 | Коробка распаячная IEK, артикул: UKF10-75-75-028-4-4-09 | Степень защиты (IP) | 44 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
36 | Муфта вводная для металлорукава Промрукав ВМ 20 PR08.2996 | Муфта вводная, Промрукав, ВМ 20, артикул: PR08.2996 | назначение | для ввода металлорукава в корпус щитового оборудования | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
37 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ 10-6-5 | ТМЛ 10-6-5 | защитное покрытие поверхности | лужёное | ГОСТ 7386-80 | ШТ | 18 | С 01.06.2027 по 25.06.2027
38 | Лампа светодиодная TauRay F20-2S 9Вт E27 12-48В 3000К | Лампа светодиодная TauRay F20-2S | цвет свечения, мощность, напряжение | 3000К, 9Вт, АС 24-48V/ DC 12-48V | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 90 | с 01.10.2027 по 22.10.2027
39 | Лампа светодиодная TauRay BF5-80N 80Вт E40 100-277лм 4000К | Лампа светодиодная TauRay BF5-80N | цвет свечения, мощность, напряжение | 4000К, 80Вт, АС/DC 100-277V | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 25 | с 01.10.2027 по 22.10.2027 | Письмо о замене материалов № Исх-510-ГР.Вт.ф. от 09.09.2026
40 | Патрон удлинитель-переходник ПУ-Е40/Е40 | Патрон удлинитель-переходник ПУ-Е40/Е40 | цоколь | Е40/Е40 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 25 | с 01.10.2027 по 22.10.2027
41 | Светильник светодиодный консольный Световые технологии TRAY/PB (800) 50W PRS 750 GY 1946000460 5000К 50Вт 198-264В 7800лм алюминиевый IP66 LED. | Светильник, Световые технологии TRAY/PB (800) 50W PRS 750 GY, артикул: 1946000460 | цвет свечения, мощность | 5000К, 50Вт | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 22 | с 01.10.2027 по 22.10.2027
42 | Пакетный выключатель TDM ELECTRIC ПВ3-16 3П 16А 220В IP56 SQ0723-0009 | Пакетный выключатель TDM ПВ3-16, артикул: SQ0723-0009 | Степень защиты (IP) | 56 | ГОСТ IEC 60898-1-2020 | ШТ | 2 | с 01.10.2027 по 22.10.2027
43 | Выключатель пакетный ПВ2-16 У1, IP56 пластик PV2-016 Техэнерго | ПВ 2- 16 У1 IP56 пластик PV2-016P Техэнерго | материал | ударопрочный негорючий пластик | ГОСТ IEC 60898-1-2020 | ШТ | 2 | с 01.10.2027 по 22.10.2027
44 | Розетка панельная РП 63-4В1К | Розетка панельная РП 63-4 В1К | число контактов | 4 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
45 | Розетка накладная 16А 250В одноместная IP54 серая Aquatic ERA12-K03-16-54 РСш12-2-А IEK с заземляющим контактом | Розетка 1-местная, AQUATIC IEK ERA12-K03-16-54 | с заземлением и крышкой для открытой установки | да | ТР ТС 004/2011 | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
46 | Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 5Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK, артикул: LLF-G45-5-230-40-E27-CL | Лампа светодиодная IEK, артикул: LLF-G45-5-230-40-E27-CL | цоколь | Е27 | ТР ТС 004/2011 | ШТ | 10 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
47 | Светильник светодиодный ARS/R UNI LED 595 EM 4000K 30Вт IP20 Световые технологии, артикул: 1016000060 | Светильник светодиодный Световые технологии, артикул: 1016000060 | Степень защиты (IP) | 20 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 14 | С 04.05.2027 по 28.05.2027 | Письмо о замене материалов № Исх-510-ГР.Вт.ф. от 09.09.2026
48 | Светильник светодиодный потолочный Arctic Standart 1200 TH СТ1088000510 4000К 32Вт 230В 1280х110х96мм IP65 | Светильник Arctic Standart 1200 TH, Световые технологии, артикул: 1088000510 | Степень защиты (IP) | 65 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 5 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
49 | Розетка с заземлением 16А 250В 1-местная скрытой установки кремовая Makel Lillium 70228 | Розетка скрытой установки, Makel, серия Lillium, реф.70228. | номинальный ток, А | 16 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 3 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
50 | Светильник светодиодный Световые технологии URAN 6500-4 4501007120 4Вт 220-240В 200лм IP65 аварийный выход/exit | Светильник URAN 6500-4 LED, Световые технологии, артикул: 4501007120 | мощность, напряжение питания | мощность, AC/DC 220V | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 7 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
51 | Лампа светодиодная IEK LLE-T8R-13-230-40-G13 13Вт G13 230В 1300лм 4000К 600мм | Лампа светодиодная, IEK. Артикул: LLE-T8R-13-230-40-G13 | форма колбы | Т8 | ТР ТС 004/2011 | ШТ | 96 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
52 | Лампа светодиодная филаментная ЭРА Б0046983 15Вт E27 A60 170-265В 1520лм 4000К | Лампа светодиодная филаментная ЭРА, артикул: Б0046983 | цоколь | Е27 | ГОСТ IEC 62612-2019 | ШТ | 54 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
53 | Лампа светодиодная филаментная 5Вт E14 G45 170-265В 545лм 4000К | Лампа светодиодная филаментная | мощность, цоколь, тип колбы, напряжение, световой поток, цветовая температура | 5Вт, E14, G45, 170-265В, 545лм, 4000К, | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 10 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
54 | Выключатель 2-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки кремовый Makel Lillium 70203 | Выключатель, Makel, серия Lillium, реф.70203 | двухлавишный для скрытой проводки, цвет кремовый с кремовой вставкой | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
55 | Выключатель 1-клавишный 10А 220В IP20 скрытой установки кремовый Makel Lillium 70201 | Выключатель, Makel, серия Lillium, реф.70201 | одноклавишный для скрытой проводки, цвет кремовый с кремовой вставкой | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
56 | Лампа светодиодная CPS T75-C-30W-E27 30Вт E27 4000лм 5000К | Лампа T75-C-30W-E27-5000К, 30W, CPS | световой поток | 4000Лм | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 14 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
57 | Датчик движения TDM ДДС-02 SQ0324-0007 1100Вт 230В пластик белый 180гр, 12м, IP44 | Датчик движения TDM ДДС-02, артикул: SQ0324-0007 | способ монтажа | настенный | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 5 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
58 | Прожектор светодиодный IEK СДО 06-20 LPDO601-20-65-K02 20Вт 6500К 1600лм IP65 | Прожектор светодиодный IEK СДО 06-20, артикул: LPDO601-20-65-K02 | Степень защиты (IP) | 65 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 3 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
59 | Лампа светодиодная IEK LLE-T8R-13-230-40-G13 13Вт G13 230В 1300лм 4000К 600мм | Лампа светодиодная, IEK. Артикул: LLE-T8R-13-230-40-G13 | форма колбы | Т8 | ТР ТС 004/2011 | ШТ | 100 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
60 | Лампа светодиодная филаментная 15Вт E27 A60 170-265В 4000К | лампа LED филаментная | цвет свечения, форма колбы, цоколь, мощность, напряжение | 4000К, А60, E27, 15Вт, 170-265В | ГОСТ IEC 62612-2019 | ШТ | 29 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
61 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 10А 1P 4.5кА С | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 | номин ток, количество полюсов, характеристика отключения | 10А, 1, С | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
62 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 16А C 1P 4.5кА | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 | номин ток, количество полюсов, характеристика отключения | 16А, 1, С | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
63 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1C10-УХЛ3 (4,5кА)-КЭАЗ, артикул: 318195 | Выключатель ВА47-29-1C10-УХЛ3 (4,5кА)-КЭАЗ, артикул: 318195 | номинальный ток, А | 10 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 3 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
64 | Выключатель автоматический модульный ВА47-100-3C25-УХЛ3 (10кА)-КЭАЗ, артикул: 318140 | Выключатель ВА47-100-3C25-УХЛ3 (10кА)-КЭАЗ, артикул: 318140 | номинальный ток, А | 25 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
65 | Выключатель автоматический IEK ВА47-100 C 400В 63А 3P DIN-рейка 10кА | Выключатель автоматический IEK ВА47-100 C 400В 63А 3P 10кА | способ монтажа | на DIN-рейку | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
66 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 40А C 3P 4.5кА 380В | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 40А C 3P 4.5кА | способ монтажа | на DIN-рейку | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
67 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-25А-400-690 AC 3P IP20 УХЛ3 108432 | Выключатель КЭАЗ ВА57-31-340010-25А-400-690АС УХЛ3, артикул: 108432 | номинальный ток, А | 25 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
68 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-31.5А-400-690 AC 3P 6кА IP20 УХЛ3 108433 | Выключатель КЭАЗ ВА57-31-340010-31.5А-400-690AC УХЛ3, артикул: 108433 | номинальный ток, А | 31.5 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
69 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-40А-400-690 AC 3P УХЛ3 108434 | Выключатель КЭАЗ ВА57-31-340010-40А-400-690AC УХЛ3, артикул: 108434 | номинальный ток, А | 40 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
70 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-63А-800-690 AC 3P 6кА IP20 УХЛ3 108440 | Выключатель КЭАЗ ВА57-31-340010-63А-800-690AC УХЛ3, артикул: 108440 | номинальный ток, А | 63 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
71 | Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 3P 4.5кА УХЛ4 | Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 3P 4.5кА | Климатическое исполнение | УХЛ4 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
72 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-35-340010-250А-1250-690АС УХЛ3 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-1250-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | номинальный ток, А | 250 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
73 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 16А C 3P 4.5кА | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 16А 4,5кА IEK | номинальный ток, А | 16 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
74 | Выключатель автоматический EKF Basic ВА47-100 AC 40А C 3P 10кА | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | номинальный ток, А | 40 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 3 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
75 | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1B6-4.5 AC 6А B 1P 4.5кА УХЛ3 | Выключатель КЭАЗ OptiDin BM63-1B6-4.5-УХЛ3 | способ монтажа | на DIN-рейку | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
76 | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 10А C 2P 4.5кА 30мА 230В AC У3 | АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin D63-22C10-AC-У3 (2P, C10, 30mA, 4,5кА) | способ монтажа | на DIN-рейку | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
77 | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 16А C 2P 4.5кА 30мА У3 328098 | АВДТ КЭАЗ OptiDin D63-22С16-АС-У3, артикул: 328098 | количество полюсов | 2 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 33 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
78 | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 25А C 2P 4.5кА 30мА У3 328100 | АВДТ КЭАЗ OptiDin D63-22С25-АC-У3, артикул: 328100 | количество полюсов | 2 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 15 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
79 | Светильник НПП 1101 LNPP0-1101-1-100-K01 100Вт IP54 (без решетки) уличный | Светильник НПП 1101, арикул: LNPP0-1101-1-100-K01 | Степень защиты (IP) | 54 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 02.08.2027 по 20.08.2027
80 | Выключатель проходной 1-клавишный 10А 250В IP65 открытой установки серый Эра Эксперт 11-1603-03 | Переключатель ЭРА Эксперт 11-1603-03 IP65 10АХ-250В ОУ серый | Степень защиты (IP) | 65 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 02.08.2027 по 20.08.2027
81 | Лампа светодиодная филаментная, цвет свечения: 4000К, форма 'А', цоколь E27, 15Вт, 230В | лампа LED филаментная | цвет свечения, форма колбы, цоколь, мощность, напряжение | 4000К, А60, E27, 15Вт, 230В | ГОСТ IEC 62612-2019 | ШТ | 1 | С 02.08.2027 по 20.08.2027
82 | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3 110878 | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3, артикул: 110878 | номинальный ток, А | 125 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 6 | С 02.08.2027 по 20.08.2027
83 | Датчик движения TDM ДДС-02 SQ0324-0007 1100Вт 230В пластик белый 180гр, 12м, IP44 | Датчик движения TDM ДДС-02, артикул: SQ0324-0007 | способ монтажа | настенный | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 02.08.2027 по 20.08.2027
84 | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3 110878 | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3, артикул: 110878 | номинальный ток, А | 125 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 9 | С 01.07.2027 по 23.07.2027
85 | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3 110878 | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3, артикул: 110878 | номинальный ток, А | 125 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 9 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
86 | Коробка коммутационная огнестойкая Мета 7403-4 75х75х28мм IP41 4шт 6мм2 | МЕТА 7403-4 коробка коммутационная огнестойкая | Степень защиты (IP) /количество контактов | 41 /4 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 8 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
87 | Сирена сигнальная, марка "АС-24" | Сирена сигнальная АС-24 | Степень защиты (IP) | 42 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 8 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
88 | Лампа светодиодная CPS T75-C-30W-E27 30Вт E27 4000лм 5000К | Лампа T75-C-30W-E27-5000К, 30W, CPS | световой поток | 4000Лм | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 40 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
89 | Контактор электромагнитный IEK КМИ-35012 230В 50А IP20 трехполюсной, 1НЗ+1НО | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1NO;1NC | Степень защиты (IP) | 20 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
90 | Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 1P 4.5кА | Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 1P 4.5кА | способ монтажа | на DIN-рейку | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 3 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
91 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 16А C 1P 4.5кА УХЛ4 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 16А C 1P 4.5кА | Климатическое исполнение | УХЛ4 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 3 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
92 | Выключатель автоматический EKF Basic ВА47-100 AC 16А C 3P 10кА | Автоматический выключатель 3P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | номинальный ток, А | 16 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 3 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
93 | Выключатель автоматический EKF Basic ВА47-100 AC 32А C 3P 10кА | Автоматический выключатель 3P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | номинальный ток, А | 32 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
94 | Выключатель пакетный ПВ2-16 У1, IP56 пластик PV2-016 Техэнерго | ПВ 2- 16 У1 IP56 пластик PV2-016P Техэнерго | материал | ударопрочный негорючий пластик | ГОСТ IEC 60898-1-2020 | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
95 | Выключатель автоматический ВА47-100 25А C 3P 10кА | Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА | способ монтажа | на DIN-рейку | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 3 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
96 | Микровыключатель МП 1306 У2 исп.01 IP54 | Микровыключатель МП 1306 У2 исп.01 IP54 | исп. 01 | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
97 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С | Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 80А 10кА IEK | номинальный ток, А | 80 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
98 | Клеммник КЭАЗ КРЛ-1-УХЛ4 110534 IP20 | Клеммник КРЛ-1-УХЛ4-КЭАЗ, артикул: 110534 | Степень защиты (IP) | 20 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 9 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
99 | Реле электротепловое токовое РТТ5-10-1 УХЛ4 1.6А (артикул 315277) | Реле электротепловое токовое РТТ5-10-1 УХЛ4, артикул: 315277 | номинальный ток, А | 10 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 9 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
100 | Муфта кабельная вводная МВПнг-15 15мм | Муфта вводная пластиковая МВПнг-15 | диаметр, мм | 15 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 51 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
101 | Светильник НПП 1101 LNPP0-1101-1-100-K01 100Вт IP54 (без решетки) уличный | Светильник НПП 1101, арикул: LNPP0-1101-1-100-K01 | Степень защиты (IP) | 54 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
102 | Выключатель проходной 1-клавишный 10А 250В IP65 открытой установки серый Эра Эксперт 11-1603-03 | Переключатель ЭРА Эксперт 11-1603-03 IP65 10АХ-250В ОУ серый | Степень защиты (IP) | 65 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
103 | Лампа светодиодная филаментная, цвет свечения: 4000К, форма 'А', цоколь E27, 15Вт, 230В | лампа LED филаментная | цвет свечения, форма колбы, цоколь, мощность, напряжение | 4000К, А60, E27, 15Вт, 230В | ГОСТ IEC 62612-2019 | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
104 | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, Makel lillium, белая 70028, 16А,250В, IEC 60884-1 | Розетка скрытой установки, Makel, серия Lillium, реф.70028. | номинальный ток, А | 16 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
105 | Светодиодная лампа Led Favourite, тип лампы t5, цоколь g5, мощность 18w, напряжение 165-265v, цветовая температура 4000К, длина 1149mm | Светодиодная лампа Led Favourite t5 g5 18w 165-265v 1149mm glass | цветовая температура, К | 4000 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 50 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
106 | Лампа светодиодная IEK LLE-T8R-25-230-40-G13 25Вт G13 230В 2500лм 4000К 1198мм | Лампа светодиодная IEK, артикул: LLE-T8R-25-230-40-G13 | Длина, мм | 1198 | ТР ТС 004/2011 | ШТ | 30 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
107 | Выключатель 2-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки белый Makel Lillium 70003 | Выключатель, Makel, серия LILLIUM реф.70003 | цвет | белый | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
108 | Выключатель одноклавишный скрытой установки Makel lillium, белая 70001, 10А, 250В, EN 60669-1 | Выключатель, Makel, серия LILLIUM реф.70001 | цвет | белый | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
109 | Коробка распаячная IEK UKF20-100-100-050-4-4-09 безгалогенная HF 100х100х50мм IP44 4P 4мм2 с гладкими стенками | Коробка распаячная IEK, артикул: UKF20-100-100-050-4-4-09 | Степень защиты (IP) | 44 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 51 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
110 | Муфта кабельная вводная МВпнг-12 12мм | Муфта вводная пластиковая МВПнг-12 | диаметр, мм | 12 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 51 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
111 | Датчик движения TDM ДДС-02 SQ0324-0007 1100Вт 230В пластик белый 180гр, 12м, IP44 | Датчик движения TDM ДДС-02, артикул: SQ0324-0007 | способ монтажа | настенный | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
112 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C40-4,5-УХЛ3, артикул: 326816 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-3C40-4,5-УХЛ3, артикул: 326816 | способ монтажа | на DIN-рейку | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
113 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C25-4,5-УХЛ3, артикул: 326814 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-3C25-4,5-УХЛ3, артикул: 326814 | способ монтажа | на DIN-рейку | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
114 | Выключатель ВА57-35-340010-125А-1250-690АС КЭАЗ AC 125А C 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 | Выключатель ВА57-35-340010-125А-1250-690АС-УХЛ3 КЭАЗ | количество полюсов | 3 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
115 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-80А-800-690AC-УХЛ3 3P | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-80А-800-690AC-УХЛ3 | количество полюсов | 3 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
116 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-50А-800-690AC-УХЛ3 3P | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-50А-800-690AC-УХЛ3 | количество полюсов | 3 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
117 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-16А-400-690AC-УХЛ3 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-16А-400-690AC-УХЛ3 | количество полюсов | 3 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
118 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63 AC 16А C 1P 4.5кА УХЛ3 (артикул: 326794) | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-1C-16-4.5-УХЛ3, артикул: 326794 | количество полюсов | 1 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 4 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
119 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63 10А C 1P 4.5кА УХЛ3 326793 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-1C-10-4.5-УХЛ3, артикул: 326793 | количество полюсов | 1 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
120 | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 32А C 2P 4.5кА 30мА У3 328101 | АВДТ КЭАЗ OptiDin D63-22С32-АC-У3, артикул: 328101 | количество полюсов | 2 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
121 | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 6А C 2P 4.5кА 30мА У3 328103 | АВДТ КЭАЗ OptiDin D63-22С6-АC-У3, артикул: 328103 | количество полюсов | 2 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 01.03.2027 по 26.03.2027
122 | Выключатель 1-клавишный 16А 250В IP44 открытой установки белый Hegel ВА16-211 | Выключатель Hegel ВА16-211 | одноклавишный, 16А, 250В, IP44, открытой установки, белый | да | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
123 | Светильник НПП 1101 LNPP0-1101-1-100-K01 100Вт IP54 (без решетки) уличный | Светильник НПП 1101, арикул: LNPP0-1101-1-100-K01 | Степень защиты (IP) | 54 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
124 | Выключатель проходной 1-клавишный 10А 250В IP65 открытой установки серый Эра Эксперт 11-1603-03 | Переключатель ЭРА Эксперт 11-1603-03 IP65 10АХ-250В ОУ серый | Степень защиты (IP) | 65 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
125 | Лампа светодиодная филаментная, цвет свечения: 4000К, форма 'А', цоколь E27, 15Вт, 230В | лампа LED филаментная | цвет свечения, форма колбы, цоколь, мощность, напряжение | 4000К, А60, E27, 15Вт, 230В | ГОСТ IEC 62612-2019 | ШТ | 1 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
126 | Лампа светодиодная Gauss Elementary 70235 35Вт E27 180-240В 2790лм 6500К | Лампа Gauss LED Elementary A67 35W E27 2790lm 6500K, артикул: 70235 | цоколь | Е27 | ГОСТ IEC 62612-2019 | ШТ | 5 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
127 | Розетка с заземлением 16А 250В 1-местная IP54 открытой установки с защитной крышкой белая Эра Эксперт 11-2401-01 | Розетка ЭРА Эксперт 11-2401-01 с заземлением крышкой 2P+E IP54 16A-250В ОУ | цвет | белый | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
128 | Прожектор светодиодный FORWARD 150W Иисполнение D15 840 WH FB, мощность 140Вт, угол рассеивания D15. Производитель световые технологии, артикул: 1864000020 | FORWARD 150W D15 840 WH FB. Производитель Световые технологии, артикул: 1864000020 | мощность, Вт | 140 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 1 | С 04.05.2027 по 28.05.2027 | Письмо о замене материалов № Исх-510-ГР.Вт.ф. от 09.09.2026
129 | Прожектор светодиодный Световые технологии Forward 150W D60 840 WH FB 1864000250 140Вт 220В 4000К 16000лм IP66 | FORWARD 150W D60 840 WH FB. Производитель Световые технологии, артикул: 1864000250 | мощность, Вт | 140 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 2 | С 04.05.2027 по 28.05.2027 | Письмо о замене материалов № Исх-510-ГР.Вт.ф. от 09.09.2026
130 | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3 110878 | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3, артикул: 110878 | номинальный ток, А | 125 | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 18 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
131 | Лампа светодиодная Край света F19-2S 7Вт E27 12-48В 700лм 3000К | Лампа F19-2S, Таурэй. | цвет свечения, мощность, напряжение | 3000К, 7Вт, АС 24-40V/ DC 12-48V | соответствие технической документации завода-изготовителя | ШТ | 20 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
132 | Пакетный выключатель ПВ 3-16 У1 IP56 пластик PV3-016P Техэнерго | ПВ 3-16 У1 IP56 пластик PV3-016P Техэнерго | материал | ударопрочный негорючий пластик | ГОСТ IEC 60898-1-2020 | ШТ | 2 | С 04.05.2027 по 28.05.2027
* | Конкретные даты поставки продукции установлены на основании сроков выполнения работ в целях исполнения доходного договора указанного в п.1.2 Технических требований