ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.9 Поставка материалов для сооружения защиты

витражей машинного зала ЗГЭС-ГАЭС

Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»

пгт. Правокубанский 2026

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………………. 3

1.2. Наименования закупаемой продукции ………………………………………………………...4

1.3. Цель использования закупаемой продукции…………………………………………….…….4

1.4. Существующее положение……………………………………………………………………...4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………4

1.6. Иные требования и сведения общего характера……………………………………………..…4

2. Требования к продукции…………………….………………………………………………...…4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки ……………………………………………………..4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции …………………………………….…..4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции …………………………………………………...5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции ……………………………………...5

2.2. Требование к качеству продукции …………………………………………………………...7

Таблица 3 Требования к продукции…………………………………………………………..…..7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………..8

4. Приложения ……………………………………………………………………………..………..9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |

#### Наименование закупаемой продукции

Материалы для закрытия витражей машинного зала Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»

#### Цель использования закупаемой продукции

Материалы для закрытия витражей машинного зала Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»

#### Существующее положение

1.4.1. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.

1.4.1.1 Техническая схема Зеленчукской ГЭС-ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей (выработка эл. Энергии).

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Поставка продукции на склад Заказчика, и ее разгрузка должна быть выполнена силами и за счет Поставщика.

- Поставка и разгрузка продукции осуществляется на склад Заказчика находящийся по адресу: Станционный узел Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, пгт. Правокубанский, Карачаевский р-он, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244

- Поставка продукции Заказчиком должна быть осуществлена в 1 этап.

- В своей заявке участник закупочной процедуры обязан указать полную спецификацию предложенной к поставке продукции с указанием полного наименования, марки и модели, а также полную стоимость предлагаемой к поставке продукции, включающую в себя цену предлагаемой продукции, затраты на транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также срок в течении, которого участник готов осуществить поставку предлагаемой продукции.

- Не предоставление участником указанных сведений (предоставление неполных сведений), а также неисполнение пунктов 1.6.1 и пунктов №№1.1-1.15 Таблицы 3. «Требования к продукции»  данного ТТ, дает Заказчику право отклонить заявку участника.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Вся поставляемая продукция должна быть новой, иметь заводскую фирменную упаковку предприятия-изготовителя, иметь все необходимые сертификаты качества, соответствовать требованиям нормативных документов РФ, иметь паспорта на русском языке.

1.6.2 Поставщик (производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Стальные изделия: |  |  |
| - 1.1 | Лист стальной2500*1200*3, Ст3, (или 09Г2С) ГОСТ 380 | м2/т | 1730/40,741 |
| - 1.2 | Труба профильная 80*80*6, МаркаСт20, ГОСТ 8639-82 | пог.м | 360 |
| - 1.3 | Труба профильная 50*30*2.5, МаркаСт20, ГОСТ 8639-82 | пог.м | 324 |
| - 1.4 | # Сетка сварная арматурная 50х50х6 А1 ГОСТ 23279-2012 | м2/т | 317/2,815 |
| - 1.5 | Уголок оцинкованный 65х50х5 мм ГОСТ 8509-93 | пог.м/т | 515/2,245 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Стальные изделия | С даты заключения договора | Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1 | Арматура, стальные изделия, ж/б изделия: |  |  |  |  |
| 1.1 | Лист стальной2500*1200*3, Ст3, (или 09Г2С) ГОСТ 380 | Соответствие классу, марке, толщине, диаметру, ГОСТу | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Труба профильная 80*80*6, МаркаСт20, ГОСТ 8639-82 | Соответствие классу, марке, толщине, диаметру, ГОСТу | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Труба профильная 50*30*2.5, МаркаСт20, ГОСТ 8639-82 | Соответствие классу, марке, толщине, диаметру, ГОСТу | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4 | # Сетка сварная арматурная 50х50х6 А1 ГОСТ 23279-2012 | Соответствие классу, марке, толщине, диаметру, ГОСТу | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.5 | Уголок оцинкованный 65х50х5 мм ГОСТ 8509-93 | Соответствие классу, марке, толщине, диаметру, ГОСТу | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

7. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

7.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приложение №1 к ТТ

Приложение №1 к ТТ

- Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и ИНН Участника: _________________________________

[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)] |  | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №1 ПП 1875 | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Кол-во | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы