Техническое задание

Выполнение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону отделения почтовой связи, расположенного по адресу: 346550, Ростовская обл., Усть-Донецкий район, раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, дом №15 для нужд УФПС Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Ростовской области |
| 2 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5 | Работы | Выполнение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7 | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | СП | Свод правил |
| 11 | РД | Рабочая документация |
| 12 | ФЗ | Федеральный закон |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону отделения почтовой связи, расположенного по адресу: 346550, Ростовская обл., Усть-Донецкий район, раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, дом №15 для нужд УФПС Ростовской области

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель закупки: провести работы по подготовке системы отопления отделения почтовой связи к отопительному сезону 2026-2027гг.

Задачи закупки: Устранение дефектов и подготовка объектов к эксплуатации в отопительный период.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Срок начала выполнения работ подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Срок выполнения работ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика.

Место выполнения работ: согласно Приложения №1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону отделения почтовой связи должны выполнятся согласно Приложения №2 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

Качество и технические характеристики выполняемых работ, предусмотренных Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным в нормативно-технической документации на данный вид работ согласно следующих документов:

-Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85".

-СП 347.1325800.2017 «Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и    холодного водоснабжения, Правила эксплуатации;

-ГОСТ 25136-82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность»;

-СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

-МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

-паспорта оборудования;

-инструкции по эксплуатации оборудования.

6.2. Условия выполнения работ

Учитывая режимный характер объектов, за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  по тел. +7(86393) 23-882,   участок хозяйственного обслуживания Ипполитовой Александре Борисовне, A.Ippolitova@russianpost.ru,   список персонала, который будет задействован на объекте, для оформления пропусков с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и должности для допуска в здание в установленном порядке.

Работы должны выполняться в рабочее время с 8:00 до 17:00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными).

6.3. Требования к безопасности

В период выполнения работ Подрядчик обеспечивает выполнение требований норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ при соблюдении:

-Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда от 17.12.2020 №924н;

-Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н;

-Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н;

-Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н;

-Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 834н;

-Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ, приказом Минтруда от 02.12.2020 № 849н.

-Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

-Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

-Приказа МЧС России от 20.07.2020 № 539 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности";

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, в том числе в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь, и др.) согласно требованиям, ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ.

6.4. Условия сдачи-приемки выполненных работ

После выполнения Работ, входящих в объем обязательств, Подрядчик любым удобным способом (электронная почта, мобильная связь, извещает об этом Заказчика.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения работ по заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ и, если Работы выполнены в соответствии с условиями Договора, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных работ по причине несоответствия качества выполненных работ.

6.5. Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых Заказчику (оформление результатов выполненных работ)

При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

- акт сдачи-приемки выполненных работ;

- счет-фактуру.

Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.4 настоящего Технического задания.

Не допускается вносить какие-либо исправления в документацию. Одновременно с Актами сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан направить Заказчику оригиналы документов: счет на оплату – 1 (один) экземпляр, счет-фактуру - 2 (два) экземпляра, если Подрядчик работает с НДС.

Вышеуказанные документы передаются нарочно по адресу: 347250, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Ленина, д.46, участок хозяйственного обслуживания Ипполитовой Александре Борисовне, тел. +7(86393) 23-882, A.Ippolitova@russianpost.ru.

Подрядчик передает, а Заказчик принимает выполненные работы, согласно Акта сдачи-приемки выполненных работ.

При наличии обоснованных замечаний к выполненным работам, Подрядчик устраняет данные замечания. В случае не предоставления и (или) предоставления неполного комплекта документов (ненадлежащим образом оформленных документов) Подрядчик обязан устранить данное нарушение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего требования заказчика. В случае не устранения данного нарушения Заказчик вправе отказаться от выполненных работ.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику после выполнения работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ИЛИ ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

В случае обнаружения каких-либо дефектов или изъянов в течении гарантийного срока, Подрядчик обязуется устранить все обнаруженные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, за свой счёт (расходы на материалы, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы).

Устранение недостатков, обнаруженных в течении гарантийного срока, производится в помещениях Заказчика, Подрядчик выполняет работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком.

8.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес отделений почтовой связи | 6 |
| 2 | Перечень выполняемых работ | 7 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Адрес объектов

| № п/п | Объект | Адрес | Общая площадь м² | Объём м³ | Инженерная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение | ОПС 346550, Ростовская область, Усть-Донецкий район, раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, дом №15 | 697,70 | 2 093 | Отопительная система |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ |  | Количество |  | Единица измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПС 346550, Ростовская область, Усть-Донецкий район, раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, дом №15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и гидроопрессовка центральной системы отопления |  | усл. ед. |  | 1 |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.