Технические требования на выполнение работ

по «Текущий ремонт АРЗ №2 глубинного эксплуатационного водосброса

Гунибской ГЭС» филиала   ПАО «РусГидро»-«Дагестанского филиала»

Лот №  0101-РЕМ-ПРОД-2026-ДФ

Каспийск 2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

Обозначения и сокращения	3

Наименование закупаемой продукции	4

Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

3.	Требования к продукции	5

Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ОП | обособленное подразделение |
| СП | свод правил |
| ППР | проект производства работ |
| АРЗ | Аварийно-ремонтный затвор |

- Наименование закупаемой продукции

Текущий ремонт АРЗ №2 глубинного эксплуатационного водосброса

Гунибской ГЭС.

2. Цель выполнения работы

- Восстановление антикоррозийной защиты и замена уплотнения  аварийно-ремонтного затвора №2 водосброса Гунибской ГЭС.

#### 3. Существующее положение

Аварийно-ремонтный затвор водосброса Гунибской ГЭС эксплуатируется с 2016г.  На данный момент оборудование отработало более 10 лет.  При этом нормативный срок службы антикоррозийной защиты 5-7лет.  Согласно декларации безопасности ГТС 2025г необходимо выполнить ремонтные работы на затворе. В результате выявленных дефектов составлены ведомости объемов работ №241949 приложение №1 к ТТ) в целях обеспечения надлежащего технического состояния металлоконструкций и уплотнений затвора с целью увеличения срока службы.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аварийно -ремонтный затвор №2 (АРЗ) водосброса Гунибской ГЭС | Гунибская ГЭС Российская Федерация, Республика Дагестан Гунибский район | Затвор ремонтный №2 с инв № 10801040000024720000 (Гуниб. ГЭС) |  |

# 4.Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт антикоррозийного покрытия аварийно-ремонтного затвора ст. №2 (АРЗ) водосброса Гунибской ГЭС | Согласно ВОР и ЛСР приложение №1 к ТТ |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Текущий ремонт антикоррозийного покрытия аварийно-ремонтного затвора ст. №2 (АРЗ) водосброса Гунибской ГЭС | 01.10.2026 | 30.11.2026 |  |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №_ 1 Таблицы 2): Текущий ремонт антикоррозийного покрытия аварийно-ремонтного затвора ст. №2 (АРЗ) водосброса Гунибской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  |  | Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Подрядчик осуществляет деятельность, связанную с накоплением образовавшихся в процессе проведения работ отходов в местах, указанных заказчиком. Погрузку – разгрузку, транспортировку в места утилизации и захоронения отходов осуществляет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работа выполняется в соответствии с требованиями: - «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» от 11 декабря 2020 года N 883н - Приказ N 461от 26 ноября 2020 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ N 835н от 27 ноября 2020 года «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». - Приказ Минэнерго от 25 октября 2017 года N 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (с изменениями на 13 июля 2020 года); - СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» Приложение № 4 к ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия | Поставка материалов за две недели до начала ремонтных работ согласно сроки указные в таблице №3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия | Составление и согласование проекта производство работ согласно сроки указные в таблице №3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия | Составление и согласование исполнительной документации после 5 дней завершения ремонтных работ согласно сроки указные в таблице №3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | В соответствии ТР и сметной документации (Приложении №1 ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | - Поставка указанных в рабочей документации материалов - Наличие соответствующих сертификатов качества и паспорта на поставляемые материалы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Подрядчик, до начала работ, должен предоставить список персонала, имеющего право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску, акту-допуску и распоряжению. - Подрядчик обязан иметь опыт выполнения работ по нанесению антикоррозийной защиты и выполнения высотных работ. Подрядчик должен располагать аттестованным персоналом: у работников должны быть действующие удостоверения о допуске к работам на высоте, группа по безопасности работ на высоте, а также подтверждённый опыт проведения таких работ. - Подрядчик до начала работ подтверждает наличие опыта выполнения грузоподъёмных работ с применением кранов и квалификационного персонала для выполнение указанных работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к охране труда | Приказ от 11.12.2020г. № 883н Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Работа должна быть выполнена в полном объеме в соответствии ТР и сметной документации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик должен предоставить весь комплект исполнительной документации включающий в себя график, акты скрытых работ, акт осмотра до и после ремонта исполнительные схемы, журналы работ, сертификаты, КС-2, протокола добавляемых и исключаемых работ, акт приемки из ремонта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работа выполняется в соответствии с требованиями: - «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» от 11 декабря 2020 года N 883н - Приказ N 461от 26 ноября 2020 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ N 835н от 27 ноября 2020 года «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». - Приказ Минэнерго от 25 октября 2017 года N 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (с изменениями на 13 июля 2020 года); - СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |

# Приложения

Приложение № 1. Ведомости объемов работ;

Приложения № 2.Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение № 3. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.