УТВЕРЖДАЮ

И. о. Заместителя директора по имущественным вопросам

УФПС г. Москвы

________________ М.С. Рудиков

«____» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских аптечек для оказания первой помощи работникам для нужд  УФПС г. Москвы и Филиалов 2 и 3 категории

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), в лице УФПС г. Москвы (включающий в себя Филиалы: - УФПС Московской области - УФПС Курской области - УФПС Тульской области - УФПС Рязанской области - УФПС Тамбовской области - УФПС Липецкой области - УФПС Краснодарского края - УФПС Ростовской области - УФПС Воронежской области - УФПС Республики Адыгея - УФПС Брянской области - УФПС Белгородской области - УФПС Калужской области - УФПС Орловской области |
| 2 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по изготовлению медицинских аптечек первой помощи в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Товар | Аптечка медицинская для оказания первой помощи |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | Приказ МЗРФ № 262н | Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий» |
| 6 | УПД | Универсальный передаточный документ (счет-фактуры). |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: Поставка медицинских аптечек для оказания первой помощи работникам для нужд УФПС г. Москвы и Филиалов 2 и 3 категории.

Цель поставки Товара: обеспечение работников медицинских аптечек для оказания первой помощи пострадавшим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Приказом Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару:

3.1.1. Поставляемый Поставщиком для нужд Покупателя, Товар должен соответствовать техническим требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

3.1.2. Товар, должен отвечать требованиям, указанным в Таблице № 1 и Таблице №2 раздела 3.3. настоящего технического задания «основные характеристики товара».

3.1.3.  Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2025 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и(или) под арестом, не должен являться предметом залога и соответствовать требованиям действующего законодательства.

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1
к ТЗ.

  - Технические характеристики Товара

3.3.1. Аптечка для оказания первой помощи работникам на производстве должна соответствовать требованиям Приказа МЗРФ №262н. Комплектация аптечки для оказания первой помощи работникам приведена в приложении № 2 к ТЗ.

  - Комплектность товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

3.5.1. ГОСТ ISO 10993-4-2020. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2020 г. N 866-ст.

3.5.2.  ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия», введен в действие Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160.

3.5.3.  ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) «Инструменты хирургические. Ножницы», введен в действие Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160.

3.5.4. ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020). Национальный стандарт Российской Федерации. Перчатки медицинские диагностические однократного применения. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора, утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.08.2024 № 1152-ст.

3.5.5. ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытания, утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1991 № 295.

3.5.6. ГОСТ 1172-93. Межгосударственный стандарт. Бинты марлевые медицинские. Технические условия", введен в действие Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160.

3.5.7. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия», Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06 1994 г. № 160.

3.5.8. ГОСТ Р 51268-99 «Ножницы. Общие технические условия», принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 20.04.1999 № 131.

3.5.9. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением № 1)», утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 09.03.2004 № 103-ст.

3.5.10. ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020). Национальный стандарт Российской Федерации. Перчатки медицинские диагностические однократного применения. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора", утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.08.2024 № 1152-ст.

3.5.11. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия (с Изменениями № 1, 2)» утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам                                  от 19.07. 1988 № 2688.

3.5.12. Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 260н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».

3.5.13.  Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».

Объем гарантий и гарантийный срок

3.6.1.	Гарантийный срок на Товар, составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ №12/УПД.

Срок годности товара определяется с даты производства и должен составлять не менее 5 (пяти) лет

3.6.2.	При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара по электронной почте, факсимильным сообщением или иным способом.

3.6.3. Каждая партия товара должна поставляться Покупателю с заверенными копиями сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара. Товар должен иметь подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (декларацию соответствия либо сертификат) ТР ТС 019/2011.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

4.1.  Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной упаковкой, либо маркировкой. На каждой коробке или упаковке должна быть информация о количестве упакованного Товара, наименовании Товара.

4.2. Поставляемые аптечки должны быть упакованы в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность аптечек на весь срок их транспортирования с учетом попадания влаги, длительного хранения и перегрузок во время погрузочно-разгрузочных работ.

4.3. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года № 299, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем, утвержденного и введённого в действие Приказом Росстандарта от 14.07.2023 г. № 537-ст.

4.4. Информация об изделии медицинского назначения должна излагаться изготовителем в маркировке изделий и в документации на него. Информация, помимо адреса изготовителя изделий, должна содержать перечисление показателей, связанных с защитными и эксплуатационными свойствами, юридическими аспектами размещения изделий на рынке, а также любые другие сведения, которые обеспечивают предполагаемому пользователю возможность адекватного выбора и использования изделия и могут быть связаны с его здоровьем и безопасностью.

4.5. Маркировка должна быть хорошо видна, разборчива, не стираема и быть нанесена на самом изделии либо в инструкции по применению. Если это возможно, то маркировка должна наноситься на торговую упаковку.

4.6. Упаковки с изделиями должны маркироваться пиктограммами (знаками и/или текстом), предписывающими установленные изготовителем условия хранения и/или транспортировки изделий в соответствии с нормативной (эксплуатационной) документацией.

4.7. В маркировке указываются все необходимые сведения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию продукции: ее основные технические характеристики, предупреждающие надписи, знаки опасности.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

5.1.	 Поставщик обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам и обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

5.2.	Тара должна соответствовать:

- пакет из полиэтиленовой пленки - ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 639-ст;

- коробка и пачки из картона - ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.10. 2016 г. № 1406-ст;

- специализированный контейнер - ГОСТ Р 53350-2009 (ИСО 668:1995). Национальный стандарт Российской Федерации. «Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и масса», утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2009 № 181-ст.

5.3. Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

5.4.	К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробка с крышкой и пачка с клапанами из картона.

5.5.	В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

5.6.	При упаковывании изделий в пачки из картона, на стыке клапанов, должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

5.7.	На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование УФПС г. Москвы - АО «Почта России» (далее – Филиал) наименование и количество поставляемого Товара для  каждого Филиала.

5.8.	В Спецификациях/Заявке к Договору может быть указано, является тара возвратной или невозвратной, оборотной или необоротной. При отсутствии такого указания, считается, что тара является невозвратной.

5.9.	На упаковке должны быть указаны штихмассовые размеры и метрические размеры.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

6.1.1.	Поставка Товара осуществляется по заявкам Покупателя и доставляется Исполнителем в Филиалы Покупателя в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.

6.1.2.	Поставщик представляет на каждое наименование поставляемого Товара в течение 5 (пяти) дней после подписания договора:

6.1.3.	заверенные держателем копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), письменные обоснования в случае их отсутствия сертификат/декларация о безопасности товара;

6.1.4.	заверенные производителем копии санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенический сертификат) (при необходимости);

6.1.5.	один экземпляр Товара (эталонный образец), поставленной на безвозмездной основе.

6.1.6.	Адреса поставки Товара указаны в приложении № 4 к ТЗ.

Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

6.1.7. 	Срок действия договора: с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2028, а в части расчётов между Сторонами – до полного исполнения своих обязательств по Договору.

          - Условия поставки

6.2.1. Поставка по каждой заявке направленной в адрес Поставщика осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан уведомить Покупателя о времени и дате поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня его поставки.

6.2.2. Поставка Товара должна осуществляться на склад Покупателя на поддонах по «ГОСТ 33757-2016. Межгосударственный стандарт. Поддоны плоские деревянные. Технические условия», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.10.2016 г. № 1386-ст.

Покупатель должен в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, электронной почты подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время.  Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

6.2.3. Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, товарной накладной по форме ТОРГ-12, (в том числе товарно-транспортным накладным по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожным накладным (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанным со стороны Поставщика.

6.2.4. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 16: 00 часов, в пятницу с 9:00 до 14:00 часов.

6.2.5.	Поставщик обязуется поставить Товар соответственно количеству и ассортименту Товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАР

- Порядок сдачи и приемки

7.1.1.	 Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя.

Не позднее чем за 3 (три) календарных дней Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Товара
и документов, указанных в п.7.2 ТЗ.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

7.2.1. Поставщик представляет на поставляемый Товар:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД);

- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанная со стороны Поставщика;

- счет-фактурой;

- копиями сертификатов соответствия и(или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты;

- заверенные производителем копии санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенический сертификат) (при необходимости);

- сертификат (паспорт) качества, технические паспорта, акт технической годности (при необходимости).

- копией заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации; копией деклараций о происхождении товара или сертификата о происхождении товара – для Товаров, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

8.1.	 Транспортирование Товара должно осуществляться всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта. В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

8.2. Поставщик доставляет Товар Покупателю на склад в соответствии с Заявкой. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

9.1. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его целостность и сохранность при перевозке и хранении.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности) указанных в Разделе 3.5. Технического задания.

12.2. В эксплуатационной документации к Товару должны указываться: комплектность, срок хранения, гарантийный срок (для Товара, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации), правила безопасного хранения.

РАЗРАБОТАНО

руководитель направления

отдела охраны труда

экологии 				                                     	                                       М.А. Новиков

СОГЛАСОВАНО

руководитель отдела

охраны труда и экологии                                                       Д.Р. Аймалетдинова

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | - |
| 2 | Комплектация аптечки первой помощи | - |
| 3 | Адреса Филиалов Покупателя | - |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Филиала | Единица измерения | Общее количества Товара | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС г. Москвы | штука | 1350 |  |
| 2 | УФПС Московской области | штука | 1300 |  |
| 3 | УФПС Курской области | штука | 500 |  |
| 4 | УФПС Тульской области | штука | 765 |  |
| 5 | УФПС Рязанской области | штука | 468 |  |
| 6 | УФПС Тамбовской области | штука | 703 |  |
| 7 | УФПС Липецкой области | штука | 689 |  |
| 8 | УФПС Краснодарского края | штука | 3000 |  |
| 9 | УФПС Ростовской области | штука | 1300 |  |
| 10 | УФПС Воронежской области | штука | 2779 |  |
| 11 | УФПС Республики Адыгея | штука | 152 |  |
| 12 | УФПС Брянской области | штука | 510 |  |
| 13 | УФПС Белгородской области | штука | 650 |  |
| 14 | УФПС Калужской области | штука | 410 |  |
| 15 | УФПС Орловской области | штука | 400 |  |
|  | Всего |  | 14976 |  |

Приложение №2 к ТЗ

Комплектация  аптечки первой помощи

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | 4 шт. |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | 4 шт. |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
| 7. | 302910 | Салфетка нетканевая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см N 10 | 2 уп. |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая |  |  |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |  |  |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

При комплектации АПП допускается комплектация:

- одного МИ из числа включенных в пп. 4, 8, 12 таблицы 1;

- комбинации МИ с учетом требуемого минимального количества 
из числа включенных в пп. 1–3, 5–7 таблицы 1.

Приложение №3

Адреса Филиалов Покупателя

| № пп | Наименование Филиала Покупателя | Адрес склада в филиале | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон и контактные данные для направления Уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС г. Москвы | 119027, г. Москва, Муниципальный округ Внуково ул. 2я Рейсовая 2А стр 1 | Козлов Виктор Анатольевич: Kozlov.Viktor@russianpost.ru Тел. моб. +7 (925)010-56-71 Должность: Заведующий центральным складом |
| 2 | УФПС Московской области | 127411, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 23, по рабочим дням | Фомичева Татьяна Владимировна: Tatyana.Fomicheva@russianpost.ru Тел. +7 926 296 17 48 Должность: главный специалист группы по организации производства |
| 3 | УФПС Курской области | 305008 г. Курск, ул. Нижняя Казацкая, д. 164 Понедельник – выходной | Федосова Ольга Сергеевна Fedosova.O@russianpost.ru Тел: +7 999-607-12-85 Должность: Старший кладовщик |
| 4 | УФПС Тульской области | 300028, г. Тула, ул. Чмутова, д. 168а | Окорокова Елена Анатольевна, Elena.Okorokova@russianpost.ru, Тел: +7 953-969-46-04 Должность: старший кладовщик |
| 5 | УФПС Рязанской области | 390029, г. Рязань, пл. Димитрова, д.3 | Рожкова Людмила Александровна Тел: 8(930) 780-71-64, L-Rozhkova_A@russianpost.ru Должность: кладовщик |
| 6 | УФПС Тамбовской области | Почтовое отделение № 392701 Тамбовская обл., г Тамбов, ул. Кавалерийская, дом 10. | Стребкова Галина Михайловна, эл.почта: G.Strebkova@russianpost.ru Тел: +7 910 856-87-89, Должность: старший кладовщик |
| 7 | УФПС Липецкой области | 398037, г. Липецк, Лебедянское шоссе, 10 | Закутний Игорь Александрович igor.zagutniy@russianpost.ru Тел. +7(905) 680 75-04 Должность: старший кладовщик |
| 8 | УФПС Краснодарского края | 350700, г. Краснодар, ул. Стахановская, 1 | Гричанова Елена Олеговна Elena.Grichanova@russianpost.ru Тел. +7(861) 224-67-51 Должность: главный специалист группы по организации производства |
| 9 | УФПС Ростовской области | 344033, г. Ростов-на-Дону ул. Пескова 1, | Киямова Лидия Александровна, эл.почта: C.Novitskii@russianpost.ru тел. 8(863) 280-04-70 Должность: начальник склада |
| 10 | УФПС Воронежской области | 394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 14А. | Чугаева Ирина Константиновна эл.почта: Irina.K.Chugaeva@russianpost.ru Тел: +7-951-874-86-92 Должность: главный кладовщик |
| 11 | УФПС Республики Адыгея | 385006, г. Майкоп, ул. ул.Краснооктябрьская, д.20 | Литвинова Светлана Владимировна эл.почта: Svetlana.Litvinova@russianpost.ru Тел: +7-908-228-90-44 Должность: руководитель отдела |
| 12 | УФПС Брянской области | 241005, г. Брянск, ул. Щукина, д.61 | Рогачева Ольга Николаевна эл. почта: Rogacheva.Olga@russianpost.ru тел. +7 (909) 242-25-10 Должность: главный специалист |
| 13 | УФПС Белгородской области | г. Белгород, Промышленный проезд, д.2а | Верюханова Оксана Петровна Эл.почта: Oksana.Veruhanova@russianpost.ru Тел. +7 (904) 090 97 25 8-4722-34-09-91 Должность: Старший кладовщик |
| 14 | УФПС Калужской области | 248016, г. Калуга, ул. Складская, д. 1Б | Нуриева Ирина Владиславовна Эл.почта: Irina.Nurieva@russianpost.ru Тел. +7 (980) 514-88-80 Должность: Кладовщик |
| 15 | УФПС Орловской области | 302020, г. Орёл, ул. Базовая, д.2 | Демкина Светлана Михайловна Эл.почта: Svetlana.Demkina@russianpost.ru Тел. +7 (486-2) 20-05-50, доб. 28-818 Должность: Кладовщик |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.