## 1. Стр. ВЛ 0,4 кВ - ЛСР по Мето
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 28. Амурская область | [10 empty] | 28. Амурская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Амурская область (1 зона) | [10 empty] | Амурская область (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Амурская область (1 зона)
Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск | [29 empty] | Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск
(наименование стройки)
Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск | [30 empty] | Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Строительство ВЛ-0,4 кВ | [31 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 3437-11-10/26 | [31 empty] | 3437-11-10/26
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 657.21 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 602.17 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 25.58 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 8.66 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 9.47 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 37.87 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 12.2 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.782; 12: 1097.3 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2918.74 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.944; 12: 1648.58 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5664.62 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2745.88 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2828.26 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1647.53 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3380.14; 12: 10140.41 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.835; 12: 1745.71 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1414.02 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.512; 12: 1094.39 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4254.12 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2840.1 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2925.3 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1704.06 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1269.07; 12: 8883.48 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-003-02 Установка укоса | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.219; 12: 16156.25 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 24612.33 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.1; 12: 6562.82 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 673.68 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 48005.08 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22719.07 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 23400.64 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 13631.44 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28345.72; 12: 85037.16 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-003-01 Установка укоса | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: -3; 6: 1; 7: -3 | [21 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: -12.393; 12: -8267.25 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: -10520.06 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: -3.5235; 12: -2847.82 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: -673.68 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: -22308.81 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: -11115.07 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: -11448.52 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: -6669.04 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13475.46; 12: -40426.37 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  |  | 4: км; 5: 0.42; 6: 1; 7: 0.42 | [21 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.7883; 12: 13681.43 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3095.45 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.1674; 12: 3016.4 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 4090.56 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23883.84 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16697.83 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 17198.76 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 10018.7 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 121669.76; 12: 51101.3 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=(1*4) / 100 | [39 empty] | Объем=(1*4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6416; 12: 1161.6 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1161.6 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1161.6 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1126.75 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 592.42 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 72449.5; 12: 2897.98 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 60677.66 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 25575.04 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 21520.48 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9474.37 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 4107.77 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 114735.98 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 24413.44 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 21520.48 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9474.37 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4090.56 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 34904.44 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 20332.69 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2897.98 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1161.6 | [29 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 17.21 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1126.75 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 592.42 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 35049.41 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 36031.19 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 20925.11 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 117633.96 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 37,8729 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12,19995 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Давальческий материал | [34 empty] | Раздел 2. Давальческий материал
7 * | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 СВ95-3 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (1).xlsx | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.08 | 1 | 1.08 | 26011.96 | 1.67 | 43439.97 |  | 46915.17 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Объем=3*0,36 | [39 empty] | Объем=3*0,36
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 46915.17 | [26 empty] | Всего по позиции
8 * | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 F207 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (1).xlsx | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  | шт | 1.04 | 1 | 1.04 | 2940.8 | 1.53 | 4499.42 |  | 4679.4 | [21 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Объем=52/50 | [39 empty] | Объем=52/50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4679.4 | [26 empty] | Всего по позиции
9 * | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 Бугель NB20 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (1).xlsx | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 0.52 | 1 | 0.52 | 1926.82 | 1.53 | 2948.03 |  | 1532.98 | [21 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Объем=52 / 100 | [39 empty] | Объем=52 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1532.98 | [26 empty] | Всего по позиции
10 * | ТЦ_20.2.02.04_77_9728109521_17.07.2026_02_5.2 КА п.5.2 | Колпачок изолирующий (CE 70.240) |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 113.97 |  | 455.88 | [21 empty] | Колпачок изолирующий (CE 70.240)
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 455.88 | [26 empty] | Всего по позиции
11 * | ФСБЦ-20.1.01.05-0016 Зажим для временного заземления РС-481 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (1).xlsx | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-3 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1197.83 | 1.15 | 1377.5 |  | 11020 | [21 empty] | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-3
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11020 | [26 empty] | Всего по позиции
12 * | ТЦ_20.1.02.18_77_9728109521_20.07.2026_02_6.2 КА п.6.2 | Стяжные ремешки (E 760) |  |  |  | шт | 56 | 1 | 56 |  |  | 104.35 |  | 5843.6 | [21 empty] | Стяжные ремешки (E 760)
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5843.6 | [26 empty] | Всего по позиции
13 * | ТЦ_20.1.01.01_77_7721801761_25.05.2026_02_2.2 КА п.2.2 | Кронштейн анкерный для магистрали CA 2000 (CS 10.3; SO253; CA1500 КАМ 4000) (2000даН) ВК 20801371 |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 |  |  | 247.79 |  | 6442.54 | [21 empty] | Кронштейн анкерный для магистрали CA 2000 (CS 10.3; SO253; CA1500 КАМ 4000) (2000даН) ВК 20801371
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6442.54 | [26 empty] | Всего по позиции
14 * | ТЦ_20.1.01.01_77_9728109521_20.07.2026_02_7.1 КА п.7.1 | Подвесной зажим (PS 2000) |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 415.76 |  | 11641.28 | [21 empty] | Подвесной зажим (PS 2000)
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11641.28 | [26 empty] | Всего по позиции
15 * | ТЦ_20.1.02.07_77_9728109521_20.07.2026_02_8.2 КА п.8.2 | Кабельный наконечник (TTP-240) |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1511.33 |  | 9067.98 | [21 empty] | Кабельный наконечник (TTP-240)
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9067.98 | [26 empty] | Всего по позиции
16 * | ФСБЦ-20.1.02.07-0008 Наконечник CPTA R 120 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (1).xlsx | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 120 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 63395.73 | 1.32 | 83682.36 |  | 1673.65 | [21 empty] | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 120 мм2
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Объем=2 / 100 | [39 empty] | Объем=2 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1673.65 | [26 empty] | Всего по позиции
17 * | ТЦ_21.2.01.01_13_1327024386_20.07.2026_02_9.3 КА п.9.3 | Провод СИП-2 3х240+1х120 |  |  |  | м | 440 | 1 | 440 |  |  | 850.28 |  | 374123.2 | [21 empty] | Провод СИП-2 3х240+1х120
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 374123.2 | [26 empty] | Всего по позиции
18 * | ФСБЦ-25.2.02.08-0004 Узел крепления: У3 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (1).xlsx | Узел стальной оцинкованный крепления кронштейна |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1488.83 | 1.29 | 1920.59 |  | 5761.77 | [21 empty] | Узел стальной оцинкованный крепления кронштейна
|  | (Материалы для монтажных работ) | [44 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5761.77 | [26 empty] | Всего по позиции
19 * | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (1).xlsx | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 951.95 | 1.52 | 1446.96 |  | 1736.35 | [21 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы) | [44 empty] | (Материалы)
|  | Объем=3*0,4 | [39 empty] | Объем=3*0,4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1736.35 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Давальческий материал : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 Давальческий материал :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 480893.8 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 480893.8 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 475132.03 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 475132.03 | [29 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 5761.77 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 5761.77 | [29 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 2 Давальческий материал |  |  |  | 12: 480893.8 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Давальческий материал
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 407574.48 | [29 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Материалы заказчика | [41 empty] | Материалы заказчика
|  | Строительные работы | [41 empty] | Строительные работы
| ФСБЦ-20.1.01.05-0016 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-3, "шт" Кол-во: 8 |  |  |  | 12: 11020 | [29 empty] | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-3, "шт" Кол-во: 8
| ТЦ_20.1.02.07_77_9728109521_20.07.2026_02_8.2 | Кабельный наконечник (TTP-240), "шт" Кол-во: 6 |  |  |  | 12: 9067.98 | [29 empty] | Кабельный наконечник (TTP-240), "шт" Кол-во: 6
| ТЦ_20.2.02.04_77_9728109521_17.07.2026_02_5.2 | Колпачок изолирующий (CE 70.240), "шт" Кол-во: 4 |  |  |  | 12: 455.88 | [29 empty] | Колпачок изолирующий (CE 70.240), "шт" Кол-во: 4
| ТЦ_20.1.01.01_77_7721801761_25.05.2026_02_2.2 | Кронштейн анкерный для магистрали CA 2000 (CS 10.3; SO253; CA1500 КАМ 4000) (2000даН) ВК 20801371, "шт" Кол-во: 26 |  |  |  | 12: 6442.54 | [29 empty] | Кронштейн анкерный для магистрали CA 2000 (CS 10.3; SO253; CA1500 КАМ 4000) (2000даН) ВК 20801371, "шт" Кол-во: 26
| ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, "шт" Кол-во: 1,04 |  |  |  | 12: 4679.4 | [29 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, "шт" Кол-во: 1,04
| ФСБЦ-20.1.02.07-0008 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 120 мм2, "100 шт" Кол-во: 0,02 |  |  |  | 12: 1673.65 | [29 empty] | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 120 мм2, "100 шт" Кол-во: 0,02
| ТЦ_20.1.01.01_77_9728109521_20.07.2026_02_7.1 | Подвесной зажим (PS 2000), "шт" Кол-во: 28 |  |  |  | 12: 11641.28 | [29 empty] | Подвесной зажим (PS 2000), "шт" Кол-во: 28
| ТЦ_21.2.01.01_13_1327024386_20.07.2026_02_9.3 | Провод СИП-2 3х240+1х120, "м" Кол-во: 440 |  |  |  | 12: 374123.2 | [29 empty] | Провод СИП-2 3х240+1х120, "м" Кол-во: 440
| ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм, "100 шт" Кол-во: 0,52 |  |  |  | 12: 1532.98 | [29 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм, "100 шт" Кол-во: 0,52
| ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная, "м3" Кол-во: 1,2 |  |  |  | 12: 1736.35 | [29 empty] | Смесь песчано-гравийная природная, "м3" Кол-во: 1,2
| ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3, "м3" Кол-во: 1,08 |  |  |  | 12: 46915.17 | [29 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3, "м3" Кол-во: 1,08
| ТЦ_20.1.02.18_77_9728109521_20.07.2026_02_6.2 | Стяжные ремешки (E 760), "шт" Кол-во: 56 |  |  |  | 12: 5843.6 | [29 empty] | Стяжные ремешки (E 760), "шт" Кол-во: 56
|  | Всего |  |  |  | 12: 475132.03 | [29 empty] | Всего
|  | Монтажные работы | [41 empty] | Монтажные работы
| ФСБЦ-25.2.02.08-0004 | Узел стальной оцинкованный крепления кронштейна, "шт" Кол-во: 3 |  |  |  | 12: 5761.77 | [29 empty] | Узел стальной оцинкованный крепления кронштейна, "шт" Кол-во: 3
|  | Всего |  |  |  | 12: 480893.8 | [29 empty] | Всего
Раздел 3. Перевозка давальческих материалов с базы ЦЭС до объекта | [34 empty] | Раздел 3. Перевозка давальческих материалов с базы ЦЭС до объекта
20 | 01-20-1-01-0133 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (1).xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 133 км |  |  |  | 1т груза | 6.5 | 1 | 6.5 |  |  | 1893.23 |  | 12306 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 133 км
|  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) | [44 empty] | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12306 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Перевозка давальческих материалов с базы ЦЭС до объекта : | [40 empty] | Итоги по разделу 3 Перевозка давальческих материалов с базы ЦЭС до объекта :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 12306 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 12306 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 12306 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 12306 | [29 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 3 Перевозка давальческих материалов с базы ЦЭС до объекта |  |  |  | 12: 12306 | [30 empty] | Всего по разделу 3 Перевозка давальческих материалов с базы ЦЭС до объекта
|  | Итоги по смете: | [45 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 553877.46 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 25575.04 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 21520.48 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9474.37 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 497307.57 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 602174.01 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 24413.44 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 21520.48 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9474.37 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 491528.59 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 34904.44 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 20332.69 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 8659.75 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1161.6 | [34 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 5778.98 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1126.75 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 592.42 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 610833.76 | [35 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 35049.41 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 36031.19 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 20925.11 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  | 12: 3129.55 | [34 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500
|  | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9= 5,49% |  |  |  | 12: 33534.77 | [34 empty] | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9= 5,49%
|  | Всего |  |  |  | 12: 647498.08 | [35 empty] | Всего
|  | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5% |  |  |  | 12: 9712.47 | [34 empty] | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 657210.55 | [35 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 407574.48 | [34 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 37,8729 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12,19995 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Материалы заказчика | [46 empty] | Материалы заказчика
|  | Строительные работы | [46 empty] | Строительные работы
| ФСБЦ-20.1.01.05-0016 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-3, "шт" Кол-во: 8 |  |  |  | 12: 11020 | [34 empty] | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-3, "шт" Кол-во: 8
| ТЦ_20.1.02.07_77_9728109521_20.07.2026_02_8.2 | Кабельный наконечник (TTP-240), "шт" Кол-во: 6 |  |  |  | 12: 9067.98 | [34 empty] | Кабельный наконечник (TTP-240), "шт" Кол-во: 6
| ТЦ_20.2.02.04_77_9728109521_17.07.2026_02_5.2 | Колпачок изолирующий (CE 70.240), "шт" Кол-во: 4 |  |  |  | 12: 455.88 | [34 empty] | Колпачок изолирующий (CE 70.240), "шт" Кол-во: 4
| ТЦ_20.1.01.01_77_7721801761_25.05.2026_02_2.2 | Кронштейн анкерный для магистрали CA 2000 (CS 10.3; SO253; CA1500 КАМ 4000) (2000даН) ВК 20801371, "шт" Кол-во: 26 |  |  |  | 12: 6442.54 | [34 empty] | Кронштейн анкерный для магистрали CA 2000 (CS 10.3; SO253; CA1500 КАМ 4000) (2000даН) ВК 20801371, "шт" Кол-во: 26
| ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, "шт" Кол-во: 1,04 |  |  |  | 12: 4679.4 | [34 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, "шт" Кол-во: 1,04
| ФСБЦ-20.1.02.07-0008 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 120 мм2, "100 шт" Кол-во: 0,02 |  |  |  | 12: 1673.65 | [34 empty] | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 120 мм2, "100 шт" Кол-во: 0,02
| ТЦ_20.1.01.01_77_9728109521_20.07.2026_02_7.1 | Подвесной зажим (PS 2000), "шт" Кол-во: 28 |  |  |  | 12: 11641.28 | [34 empty] | Подвесной зажим (PS 2000), "шт" Кол-во: 28
| ТЦ_21.2.01.01_13_1327024386_20.07.2026_02_9.3 | Провод СИП-2 3х240+1х120, "м" Кол-во: 440 |  |  |  | 12: 374123.2 | [34 empty] | Провод СИП-2 3х240+1х120, "м" Кол-во: 440
| ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм, "100 шт" Кол-во: 0,52 |  |  |  | 12: 1532.98 | [34 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм, "100 шт" Кол-во: 0,52
| ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная, "м3" Кол-во: 1,2 |  |  |  | 12: 1736.35 | [34 empty] | Смесь песчано-гравийная природная, "м3" Кол-во: 1,2
| ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3, "м3" Кол-во: 1,08 |  |  |  | 12: 46915.17 | [34 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3, "м3" Кол-во: 1,08
| ТЦ_20.1.02.18_77_9728109521_20.07.2026_02_6.2 | Стяжные ремешки (E 760), "шт" Кол-во: 56 |  |  |  | 12: 5843.6 | [34 empty] | Стяжные ремешки (E 760), "шт" Кол-во: 56
|  | Всего |  |  |  | 12: 475132.03 | [34 empty] | Всего
|  | Монтажные работы | [46 empty] | Монтажные работы
| ФСБЦ-25.2.02.08-0004 | Узел стальной оцинкованный крепления кронштейна, "шт" Кол-во: 3 |  |  |  | 12: 5761.77 | [34 empty] | Узел стальной оцинкованный крепления кронштейна, "шт" Кол-во: 3
|  | Всего |  |  |  | 12: 480893.8 | [34 empty] | Всего
| Составил: | Ведущий инженер-сметчик ПСО | [49 empty] | Инженер-сметчик 2 кат. ПСО | (Базукина Н.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПСО | [51 empty] | Начальник ПСО | (Соловьёва Т.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 2. Рек. ТП - ЛСР по Методике 20
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 28. Амурская область | [10 empty] | 28. Амурская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Амурская область (1 зона) | [10 empty] | Амурская область (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Амурская область (1 зона)
Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск | [29 empty] | Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск
(наименование стройки)
Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск | [30 empty] | Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Реконструкция ТП 10/0,4 кВ | [31 empty] | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 3437-11-10/26 | [31 empty] | 3437-11-10/26
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 54.04 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.94 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 9.44 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 26.09 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.28 | тыс.руб.
| оборудования |  | 23.7 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 12.54 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.35 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-526-05 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А | [33 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.8; 12: 3837.22 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 49.94 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 20.36 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1231.49 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5139.01 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3857.58 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3741.85 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1967.37 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10912.18; 12: 10912.18 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года (6).xlsx | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | -0.003 | 1 | -0.003 | 105278.81 | 1.69 | 177921.19 |  | -533.76 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [39 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -533.76 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.74; 12: 5602.21 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 360.64 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.324; 12: 259.99 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 720.14 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6942.98 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5862.2 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5686.33 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2989.72 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5237.47; 12: 15712.4 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 11705.55 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 9439.43 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 410.58 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 280.35 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1575.19 | [29 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 26090.82 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9439.43 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 410.58 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 280.35 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1575.19 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9428.18 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4957.09 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 9719.78 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 9428.18 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4957.09 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 26090.82 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 12,54 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,348 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Материалы, оборудование не учтенные ценником | [34 empty] | Раздел 2. Материалы, оборудование не учтенные ценником
4 * О | ТЦ_62.1.01.09_70_7017315795_28.01.2026_02_1.3 КА п.1.3 | Выключатель автомат.ВА8840 630А 35кА 3п 340010-20 400В УХЛ3 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 18795.84 |  | 18795.84 | [21 empty] | Выключатель автомат.ВА8840 630А 35кА 3п 340010-20 400В УХЛ3
|  | (Оборудование) | [39 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18795.84 | [26 empty] | Всего по позиции
5 * О | ТЦ_62.5.01.00_54_5410131623_15.01.2026_02_3.1 КА п.3.1 | Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5-500/5 У3 СЗТТ |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 1635.6 |  | 4906.8 | [21 empty] | Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5-500/5 У3 СЗТТ
|  | (Оборудование) | [39 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4906.8 | [26 empty] | Всего по позиции
6 * | ТЦ_20.1.02.07_69_7704844420_17.07.2026_02_4.2 КА п.4.2 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 опрес. КВТ 41496 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 156.57 |  | 939.42 | [21 empty] | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 опрес. КВТ 41496
|  | (Материалы) | [39 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 939.42 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Материалы, оборудование не учтенные ценником : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы, оборудование не учтенные ценником :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 939.42 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 939.42 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 939.42 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 939.42 | [29 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 23702.64 | [29 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 2 Материалы, оборудование не учтенные ценником |  |  |  | 12: 24642.06 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Материалы, оборудование не учтенные ценником
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 939.42 | [29 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 23702.64 | [29 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Материалы заказчика | [41 empty] | Материалы заказчика
|  | Строительные работы | [41 empty] | Строительные работы
| ТЦ_20.1.02.07_69_7704844420_17.07.2026_02_4.2 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 опрес. КВТ 41496, "шт" Кол-во: 6 |  |  |  | 12: 939.42 | [29 empty] | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 опрес. КВТ 41496, "шт" Кол-во: 6
|  | Оборудование заказчика | [41 empty] | Оборудование заказчика
|  | Оборудование | [41 empty] | Оборудование
| ТЦ_62.1.01.09_70_7017315795_28.01.2026_02_1.3 | Выключатель автомат.ВА8840 630А 35кА 3п 340010-20 400В УХЛ3, "шт." Кол-во: 1 |  |  |  | 12: 18795.84 | [29 empty] | Выключатель автомат.ВА8840 630А 35кА 3п 340010-20 400В УХЛ3, "шт." Кол-во: 1
| ТЦ_62.5.01.00_54_5410131623_15.01.2026_02_3.1 | Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5-500/5 У3 СЗТТ, "шт." Кол-во: 3 |  |  |  | 12: 4906.8 | [29 empty] | Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5-500/5 У3 СЗТТ, "шт." Кол-во: 3
|  | Всего |  |  |  | 12: 23702.64 | [29 empty] | Всего
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 12644.97 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 9439.43 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 410.58 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 280.35 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2514.61 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 939.42 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 939.42 | [33 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 26090.82 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9439.43 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 410.58 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 280.35 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1575.19 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9428.18 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4957.09 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 23702.64 | [33 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 50732.88 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 9719.78 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 9428.18 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4957.09 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 27030.24 | [34 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  | 12: 805.5 | [33 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500
|  | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 37 - 7,0%*0,9= 6,3% |  |  |  | 12: 1702.91 | [33 empty] | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 37 - 7,0%*0,9= 6,3%
|  | Всего |  |  |  | 12: 29538.65 | [34 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  |  | 12: 53241.29 | [34 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5% |  |  |  | 12: 798.62 | [33 empty] | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 54039.91 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 939.42 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 23702.64 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 12,54 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,348 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Материалы заказчика | [45 empty] | Материалы заказчика
|  | Строительные работы | [45 empty] | Строительные работы
| ТЦ_20.1.02.07_69_7704844420_17.07.2026_02_4.2 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 опрес. КВТ 41496, "шт" Кол-во: 6 |  |  |  | 12: 939.42 | [33 empty] | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 опрес. КВТ 41496, "шт" Кол-во: 6
|  | Оборудование заказчика | [45 empty] | Оборудование заказчика
|  | Оборудование | [45 empty] | Оборудование
| ТЦ_62.1.01.09_70_7017315795_28.01.2026_02_1.3 | Выключатель автомат.ВА8840 630А 35кА 3п 340010-20 400В УХЛ3, "шт." Кол-во: 1 |  |  |  | 12: 18795.84 | [33 empty] | Выключатель автомат.ВА8840 630А 35кА 3п 340010-20 400В УХЛ3, "шт." Кол-во: 1
| ТЦ_62.5.01.00_54_5410131623_15.01.2026_02_3.1 | Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5-500/5 У3 СЗТТ, "шт." Кол-во: 3 |  |  |  | 12: 4906.8 | [33 empty] | Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5-500/5 У3 СЗТТ, "шт." Кол-во: 3
|  | Всего |  |  |  | 12: 23702.64 | [33 empty] | Всего
| Составил: | Ведущий инженер-сметчик ПСО |  |  |  | 5: (Н.А. Паноченко) | [36 empty] | Инженер-сметчик 2 кат. ПСО | (Базукина Н.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПСО |  |  |  | 5: (Соловьёва Т.Г.) | [38 empty] | Начальник ПСО | (Соловьёва Т.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 3. ПНР - ЛСР по Методике 2020 (
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 28. Амурская область | [10 empty] | 28. Амурская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Амурская область (1 зона) | [10 empty] | Амурская область (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Амурская область (1 зона)
Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск | [29 empty] | Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск
(наименование стройки)
Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск | [30 empty] | Заявитель: ООО "Рента", г. Белогорск
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
Пусконаладочные работы | [31 empty] | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 3437-11-10/26 | [31 empty] | 3437-11-10/26
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 13.52 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 6.14 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6.74 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 12.9 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ГЭСНп01-02-018-01 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.184; 12: 4726.62 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4726.62 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4726.62 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3497.7 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1701.58 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3308.63; 12: 9925.9 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5552; 12: 1417.28 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1417.28 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1417.28 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1048.79 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 510.22 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2976.29; 12: 2976.29 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы : | [39 empty] | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6143.9 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 6143.9 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 12902.19 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 12902.19 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6143.9 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4546.49 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2211.8 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6143.9 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4546.49 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2211.8 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 12902.19 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 6,7392 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 10321.75 | [31 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 10321.75 | [32 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2580.44 | [31 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2580.44 | [32 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [45 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6143.9 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 6143.9 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 12902.19 | [34 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 12902.19 | [34 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6143.9 | [34 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4546.49 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2211.8 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6143.9 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4546.49 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2211.8 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  | 12: 421.2 | [34 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500
|  | Всего |  |  |  | 12: 421.2 | [35 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 13323.39 | [35 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5% |  |  |  | 12: 199.85 | [34 empty] | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 13523.24 | [35 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 6,7392 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 10321.75 | [37 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 10321.75 | [38 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2580.44 | [37 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2580.44 | [38 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | Ведущий инженер-сметчик ПСО |  |  |  | 5: (Н.А. Паноченко) | [39 empty] | Инженер-сметчик 2 кат. ПСО | (Базукина Н.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПСО |  |  |  | 5: (Соловьёва Т.Г.) | [41 empty] | Начальник ПСО | (Соловьёва Т.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]