Технические требования на оказание услуг

«Регламентное обслуживание первичных средств противопожарной защиты»

Лот № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Регламентное обслуживание первичных средств противопожарной защиты.

Цель оказания услуг

- Услуги оказываются с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения исправности и поддержания средств пожаротушения в постоянной готовности к использованию и надежной работы всех узлов в течение всего срока эксплуатации.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ АО «ЧУКОТЭНЕРГО» |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание огнетушителей | Аппарат управления АО «Чукотэнерго», Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34 | Огнетушители 9 шт.: - ОП-5 – 5 шт; - ОП-8 – 3 шт. - ОУ-5 – 1 шт. |  |
| 2 | Техническое обслуживание огнетушителей | Аппарат управления АО «Чукотэнерго», здание ВОХР на территории СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35А | Огнетушители 4 шт: - ОП-2 – 2 шт; - ОП-3 – 2 шт. |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется обеспечить персоналу Исполнителя, участвующему в проведении технического обслуживания огнетушителей и пожарных кранов Заказчика, безопасный доступ к месту оказания услуг.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое облуживание огнетушителей, включая: | Шт. | 13 |
| 1.1 | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов, относящихся к объектам технического обслуживания. |  |  |
| 1.2 | Внешний осмотр огнетушителя. |  |  |
| 1.3 | Выборочное вскрытие огнетушителей. |  | не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки |
| 1.4 | Замена комплектующих. Перезарядка. |  | По необходимости |
| 1.5 | Запись о проведенном техническом обслуживании огнетушителей. Внесение отметки в паспорт, на корпус (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производство записи в журнале технического обслуживания огнетушителей. |  |  |
| 1.6 | Оформление Акта дефектовки (при выявлении дефектов). |  | По факту |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое облуживание огнетушителей АУ АО «Чукотэнерго» | С даты заключения договора | 01.06.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны быть оказаны качественно, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие разрешительной документации | Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказание данной услуги. Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. |  | Выписка из реестра лицензий МЧС России в области пожарной безопасности. |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации работников, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия лицензии и разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3 данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результат оказания услуг | В результате регламентного обслуживания огнетушителей предохранительные устройства должны быть опломбированы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результат оказания услуг | После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен ОТВ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Результатом проведения технического обслуживания огнетушителей является: - нанесение отметки на корпус огнетушителя (с помощью этикетки или бирки) с указанием даты проведения проверки, соответствия требованиям (исправности), марки огнетушителя, наименование организации, проводившей проверку; - внесение соответствующих записей в паспорта огнетушителей и в журнал технического обслуживания огнетушителей; - Акт дефектации огнетушителя (при необходимости) с указанием выявленного дефекта и мероприятий по устранению замечаний. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | По результатам выполнения услуг Исполнитель обязан представить оформленные документы, указанные в п. 2.2.1 в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 15 календарных дней после окончания проведения работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Согласованные Заказчиком документы, указанные в пункте 2.2.1 представить в 1-ом экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате Word. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; - Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 51017 – 2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.302-00 (ВППБ 01-02-95) от 09 марта 2000 г.; - ГОСТ Р 59641- 2021 «Национальный стандарт Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Качество оказываемых услуг должно обеспечить поддержание огнетушителей, пожарных кранов в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов оборудования в течение всего срока эксплуатации. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями настоящего Технического требования. Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании услуг, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении всего периода оказания услуг, а также в течении 12 месяцев после оказания услуг в случае, если будут выявлены нарушения или недостатки при оказании услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.