Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2 45.20.21.222 Поверка датчиков и приборов (КИП) контрольно-измерительных приборов, для нужд филиала ПЭС "Казым"

ЛОТ-25201-ЭКСП ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Предоставление ТКП согласно технических требований на оказание услуг.	8

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	8

После заключения договора предоставление счета на оплату.	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Манометры показывающие ТМ |  |
| --- | --- |
| Манометры показывающие ДМ |  |
| Манометры показывающие KFM |  |
| Газоанализаторы оптические стационарные ОГС |  |
| Переносной газоанализатор СГГ-20 микро |  |
| Сигнализатор СЗЦ-1 |  |
| Сигнализатор СЗЦ-2 |  |

Наименование закупаемой продукции

«Поверка датчиков и приборов (КИП) контрольно-измерительных приборов, для нужд филиала ПЭС "Казым"»

Цель оказания услуг

- Поверка датчиков и приборов (КИП) контрольно-измерительных приборов, для нужд филиала ПЭС "Казым"

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Манометры показывающие ТМ | Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | Манометр |  |
|  | Манометры показывающие ДМ | Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | Манометр |  |
|  | Манометры показывающие KFM | Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | Манометр |  |
|  | Газоанализаторы оптические стационарные ОГС | Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | ОГС |  |
|  | СГГ-20 микро | Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | Переносной газоанализатор |  |
|  | СЗЦ-1 | Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | Сигнализатор |  |
|  | СЗЦ-2 | Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | Сигнализатор |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Манометры показываюие ТМ | шт | 41 |
|  | Манометры показывающие ДМ | шт | 1 |
|  | Манометры показывающие KFM | шт | 1 |
|  | Газоанализаторы оптические стационарные ОГС | шт | 18 |
|  | Переносной газоанализатор СГГ-20 микро | шт | 4 |
|  | Сигнализатор СЗЦ-1 | шт | 1 |
|  | Сигнализатор СЗЦ-2 | шт | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Манометры показывающие ТМ | С момента подписания договора |  |
|  | Манометры показывающие ДМ | С момента подписания договора |  |
|  | Манометры показывающие KFM | С момента подписания договора |  |
|  | Газоанализаторы оптические стационарные ОГС | С момента подписания договора |  |
|  | Переносной газоанализатор СГГ-20 микро | С момента подписания договора |  |
|  | Сигнализатор СЗЦ-1 | С момента подписания договора |  |
|  | Сигнализатор СЗЦ-2 | С момента подписания договора |  |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 268.1 Таблицы 2): Поверка датчиков и приборов (КИП) контрольно-измерительных приборов, для нужд филиала ПЭС "Казым"

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  |  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  |  | Манометры показывающие ТМ |  | Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений | -//- |  | ### -//- |  | -//- |  |
|  |  | Манометры показывающие ДМ |  | Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений | -//- |  | ### -//- |  | -//- |  |
|  |  | Манометры показывающие KFM |  | Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений | -//- |  | ### -//- |  | -//- |  |
|  |  | Газоанализаторы оптические стационарные ОГС |  | Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений | -//- |  | ### -//- |  | -//- |  |
|  |  | Переносной газоанализатор СГГ-20 микро |  | Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сигнализатор СЗЦ-1 |  | Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сигнализатор СЗЦ-2 |  | Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |
|  | По результатам оказания услуг Исполнитель передает Заказчику следующую документацию: Акты выполненных работ в филиале ПЭС «Казым» |  | Предоставление актов выполненных работ в филиале ПЭС «Казым» |  | + | + |  | + |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |
|  | Проверка работоспособности приборов и датчиков калибровки. |  | Проверка работоспособности приборов и датчиков калибровки. |  | + | + |  | + |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Предоставление ТКП согласно технических требований на оказание услуг.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- После заключения договора предоставление счета на оплату.