ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры
по выбору победителя на право заключения с ПАО "Россети Юг"
договора на поставку изоляторов 
1. Номенклатура:
	№ п.п.
	Наименование продукции
(полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)
	Ед. изм.
	Ориентировочный объем
	Постановление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	
	
	
	
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	1
	Изолятор ПС70Е
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	2
	Изолятор ПСД70Е 
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	3
	Изолятор ШФ 20Г
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	4
	Изолятор ОСК-12,5-35-А-3
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	5
	Изолятор ПС-120Б
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	6
	Изолятор ЛК-70/10-4 ГС
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	7
	Изолятор ОСК-10-110-Б-01-2 УХЛ1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	8
	Изолятор ИОС-110-600 УХЛ1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	9
	Изолятор ИОС-35-1000 УХЛ1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	10
	Изолятор ШФ-20Г1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	11
	Изолятор ТФ-20
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	12
	Изолятор U120BA
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	13
	Изолятор ИО-10-3,75 II У3
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	14
	Изолятор ИО-10-7,5 I У3
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	15
	Изолятор ИО-1-2,5 У3
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	16
	Изолятор ИОС-35-1000 УХЛ1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	17
	Изолятор ИОС-35-500-01 УХЛ1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	18
	Изолятор ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	19
	Изолятор ИП-10/1600-7,5 УХЛ 2
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	20
	Изолятор ИП-10/630-7,5 УХЛ2
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	21
	Изолятор ИПТ-1/250 I О1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	22
	Изолятор ИПТ-1/400 О1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	23
	Изолятор ИПТ-10/250 Б01
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	24
	Изолятор ИПТ-10/630 Б
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	25
	Изолятор ИПТ 10/630 Б
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	26
	Изолятор ИПТ-35/630 А01
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	27
	Изолятор ИПТ-6-10/250 А01
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	28
	Изолятор ИПТВ-1/250 О1
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество

	29
	Изолятор ИПТВ-1/400-630 01
	шт
	1
	27.90.12
	преимущество


2. Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в п. 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.
3. Общие требования.
3.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/.
3.2. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.
3.3. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).
4. Состав технической и эксплуатационной документации.
4.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).
4.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:
4.2.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности или выписку из реестра деклараций (сертификатов) о соответствии (данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация»);
4.2.2. Полные характеристики предлагаемого оборудования;
4.2.3. Документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки.
4.2.4. Сведения о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/). Отсутствие в составе заявки информации о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара является основанием для отклонения предложения Участника.
Отсутствие проверки качества (аттестации) на предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) не является основанием для отклонения заявки Участника.
При отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара участник закупочных процедур представляет документы в соответствии с общим перечнем документов, указанным в Таблице 4.1 СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», представленного на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/. Документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1 Таблицы 4.1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника.
5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
5.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.
5.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.
5.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
5.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.
5.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.
6. Требования к надежности продукции.
6.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.
6.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.
6.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.
7.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.
8. Сроки поставки.
8.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется на основании поданных заявок Заказчика. Срок поставки продукции по каждой Заявке не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. При этом Покупатель вправе заказать не весь указанный в п. 1 ориентировочный объем поставки ТМЦ.
8.2. Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя, по адресам:
- 416474, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Шоссе Энергетиков, дом № 1;
- 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Химзаводская, дом № 4;
- 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона;
- 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Вокзальная, дом № 74;
- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, дом № 26;
- 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, дом № 34;
- 347639, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Скирды, дом № 18;
- 347937, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом № 144;
- 346780, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, дом № 5;
- 346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, 8 км автодороги Новочеркасск-Багаевская;
- 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47;
8.3. [bookmark: _GoBack]Период действия договора поставки – с момента заключения и по 30 июня 2027 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.
9. Сроки оплаты.
9.1. Условия оплаты: оплата поставленной Поставщиком партии Товара, принятого Покупателем на основании Товарной накладной/Универсального передаточного документа, счета, счета-фактуры Покупателем в размере 100% (ста процентов) в течение 30 рабочих дней (для договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства – в течение 7 рабочих дней) со дня фактической передачи Товара в собственность Покупателя в полном объеме по Заявке.
10. Правила приемки продукции.
10.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.




