ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры

по выбору победителя на право заключения с ПАО "Россети Юг"

договора на поставку изоляторов

- Номенклатура:

| № п.п. |  | Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги) | Ед. изм. | Ориентировочный объем | Постановление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Изолятор ПС70Е |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 2 | Изолятор ПСД70Е |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 3 | Изолятор ШФ 20Г |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 4 | Изолятор ОСК-12,5-35-А-3 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 5 | Изолятор ПС-120Б |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 6 | Изолятор ЛК-70/10-4 ГС |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 7 | Изолятор ОСК-10-110-Б-01-2 УХЛ1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 8 | Изолятор ИОС-110-600 УХЛ1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 9 | Изолятор ИОС-35-1000 УХЛ1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 10 | Изолятор ШФ-20Г1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 11 | Изолятор ТФ-20 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 12 | Изолятор U120BA |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 13 | Изолятор ИО-10-3,75 II У3 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 14 | Изолятор ИО-10-7,5 I У3 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 15 | Изолятор ИО-1-2,5 У3 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 16 | Изолятор ИОС-35-1000 УХЛ1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 17 | Изолятор ИОС-35-500-01 УХЛ1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 18 | Изолятор ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 19 | Изолятор ИП-10/1600-7,5 УХЛ 2 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 20 | Изолятор ИП-10/630-7,5 УХЛ2 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 21 | Изолятор ИПТ-1/250 I О1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 22 | Изолятор ИПТ-1/400 О1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 23 | Изолятор ИПТ-10/250 Б01 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 24 | Изолятор ИПТ-10/630 Б |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 25 | Изолятор ИПТ 10/630 Б |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 26 | Изолятор ИПТ-35/630 А01 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 27 | Изолятор ИПТ-6-10/250 А01 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 28 | Изолятор ИПТВ-1/250 О1 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |
| 29 | Изолятор ИПТВ-1/400-630 01 |  | шт | 1 | 27.90.12 | преимущество |

- Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в п. 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности или выписку из реестра деклараций (сертификатов) о соответствии (данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация»);

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования;

    - Документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки.

    - Сведения о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/). Отсутствие в составе заявки информации о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара является основанием для отклонения предложения Участника.

Отсутствие проверки качества (аттестации) на предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) не является основанием для отклонения заявки Участника.

При отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара участник закупочных процедур представляет документы в соответствии с общим перечнем документов, указанным в Таблице 4.1 СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», представленного на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/. Документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1 Таблицы 4.1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется на основании поданных заявок Заказчика. Срок поставки продукции по каждой Заявке не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. При этом Покупатель вправе заказать не весь указанный в п. 1 ориентировочный объем поставки ТМЦ.

  - Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя, по адресам:

- 416474, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Шоссе Энергетиков, дом № 1;

- 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Химзаводская, дом № 4;

- 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона;

- 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Вокзальная, дом № 74;

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, дом № 26;

- 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, дом № 34;

- 347639, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Скирды, дом № 18;

- 347937, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом № 144;

- 346780, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, дом № 5;

- 346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, 8 км автодороги Новочеркасск-Багаевская;

- 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47;

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по 30 июня 2027 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: оплата поставленной Поставщиком партии Товара, принятого Покупателем на основании Товарной накладной/Универсального передаточного документа, счета, счета-фактуры Покупателем в размере 100% (ста процентов) в течение 30 рабочих дней (для договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства – в течение 7 рабочих дней) со дня фактической передачи Товара в собственность Покупателя в полном объеме по Заявке.

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.