ЖУРНАЛ

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Дата начала ведения: «___» ____________ 20___ г.

Дата окончания ведения: «___» ____________ 20___ г.

- Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон)

________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечень установок ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

- Номер договора, дата его заключения __________________________________________________________________________________

- Годовая стоимость работ ____________________________________________________________________________________________

- Банковские реквизиты Заказчика ______________________________________________________________________________________

- Банковские реквизиты Исполнителя ___________________________________________________________________________________

- Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию установки (установок) и образец его подписи

________________________________________________________________________________________________________________________

- Номер и дата приказа, которым назначено ответственное лицо Заказчика за эксплуатацию установки (установок)

_________________________________________________________________________________________________________________________

- Должность, фамилия, имя, отчество лиц Исполнителя, осуществляющих техническое обслуживание

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: В журнале пронумеровано и прошнуровано _____________ листов

Содержание журнала

| Номер раздела | Наименование раздела журнала | Страница раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика |  |
| I | Годовой план-график проведения противопожарных мероприятий и регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических установок |  |
| II | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ |  |
| III | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п. 30 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| IV | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре п. 42 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| V | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений п. 43, п. 124 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| VI | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | А) Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения |  |
|  | Б) Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения |  |
| VII | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения п. 50 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | А) Проверка укомплектованности пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны) |  |
|  | Б) Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения |  |
|  | В) Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода |  |
| VIII | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов п. 52 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| IX | Автоматическая установка пожаротушения. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| Х | Автоматическая установка пожарной сигнализации. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| XI | Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| XII | Системы противодымной вентиляции. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| XIII | Заполнения в противопожарных преградах (противопожарные и противодымные двери, шторы и занавесы, противопожарные окна). Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| XIV | Первичные средства пожаротушения. п. 60 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | А) Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей |  |
|  | Б) Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности |  |
|  | В) Проверка ящиков с песком на предмет их состояния, наличия необходимого количества песка, наличия совковой лопаты или совка, отсутствия в песке посторонних предметов и затвердевания песка |  |
|  | Г) Проверка пожарных щитов (укомплектованность в соответствии с нормами комплектования) |  |
| XV | Проверка состояния огнезащитных покрытия (огнезащитной обработки) п. 13, 95 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| XVI | Обучение мерам пожарной безопасности, инструктажи, проверка знаний, беседы, тренировки п. 3 Правил противопожарного режима в РФ |  |

Раздел I

Годовой план-график проведения противопожарных мероприятий и регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на

20___ год

| № | Мероприятие | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| II | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара п. 30 «б» Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре п. 42 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений п. 43, 124 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения А) проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения А) проверка укомплектованности пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки) п. 50 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В) перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода п. 50 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резиновых пожарных насосных агрегатов п. 52 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Автоматическая установка пожаротушения. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Автоматическая установка пожарной сигнализации. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII | Системы противодымной вентиляции. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | Заполнения в противопожарных преградах (противопожарные и противодымные двери, шторы и занавесы, противопожарные окна). Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV | Первичные средства пожаротушения А) учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей п. 60 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности п. 412 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV | Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) п. 13, п. 95 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI | Обучение мерам пожарной безопасности, инструктажи, проверка знаний, беседы, тренировки п. 3 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII | Профилактические обходы территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Годовой план-график проведения противопожарных мероприятий и регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на

20___ год

| № | Мероприятие | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| II | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара п. 30 «б» Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре п. 42 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений п. 43, 124 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения А) проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения А) проверка укомплектованности пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки) п. 50 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В) перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода п. 50 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резиновых пожарных насосных агрегатов п. 52 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Автоматическая установка пожаротушения. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Автоматическая установка пожарной сигнализации. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII | Системы противодымной вентиляции. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | Заполнения в противопожарных преградах (противопожарные и противодымные двери, шторы и занавесы, противопожарные окна). Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV | Первичные средства пожаротушения А) учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей п. 60 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности п. 412 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV | Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) п. 13, п. 95 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI | Обучение мерам пожарной безопасности, инструктажи, проверка знаний, беседы, тренировки п. 3 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII | Профилактические обходы территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Годовой план-график проведения противопожарных мероприятий и регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на

20___ год

| № | Мероприятие | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| II | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара п. 30 «б» Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре п. 42 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений п. 43, 124 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения А) проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения А) проверка укомплектованности пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки) п. 50 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения п. 48 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В) перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода п. 50 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резиновых пожарных насосных агрегатов п. 52 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Автоматическая установка пожаротушения. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Автоматическая установка пожарной сигнализации. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII | Системы противодымной вентиляции. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | Заполнения в противопожарных преградах (противопожарные и противодымные двери, шторы и занавесы, противопожарные окна). Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV | Первичные средства пожаротушения А) учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей п. 60 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности п. 412 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV | Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) п. 13, п. 95 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI | Обучение мерам пожарной безопасности, инструктажи, проверка знаний, беседы, тренировки п. 3 Правил противопожарного режима в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII | Профилактические обходы территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел II

Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах

(п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проведения план/факт | Наименование испытываемых конструкций | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел III

Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара

(п. 30 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение | Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность) | Наименование и количество замененных комплектующих | Проверку провел (должность, ФИО) | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел IV

Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре

(п. 42 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование проверяемых огнезадерживающих устройств, местонахождение | Результаты проверки (объем проверки определяется технической документацией изготовителя устройства) | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел V

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений

(п. 43, п. 124 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование инженерных сетей, сооружений, устройств или аппаратов, на которых проведены работы по очистке, их местонахождение | Наименование проведенных работ по очистке | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VI

Наружный водопровод противопожарного водоснабжения

А) Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения

(п. 48 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование наружного водопровода, количество и номера задействованных пожарных гидрантов | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует/не соответствует нормативному или проектному значению) | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Б) Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения

(п. 48 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование наружного водопровода, количество и номера задействованных пожарных гидрантов | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует/не соответствует нормативному или проектному значению) | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VII

Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения

А) Проверка укомплектованности пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны)

(п. 50 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование ВВПВ, количество пожарных кранов | Укомплектованность пожарных кранов (укомплектованы/не укомплектованы). При наличии замечаний указать номера пожарных кранов и суть замечаний | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Б) Проверка соответствия внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения

(п. 48 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование ВВПВ | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует/не соответствует нормативному или проектному значению) | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В) Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода

(п. 50 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата перекатки план/факт | Количество пожарных рукавов и номера соответствующих пожарных кранов | Отметка о проведении перекатки пожарных рукавов (работы проведены в полном объеме) | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VIII

Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов

(п. 52 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование проверяемых устройств, количество, их местонахождение | Результаты проверки работоспособности (исправен/не исправен) при наличии неисправностей указать | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел IX

Автоматическая установка пожаротушения.

Работы, проводимые со средствами пожарной безопасности и пожаротушения

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения план/факт | Наименование установки (наименование помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Комплексные проверки | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел X

Автоматическая установка пожарной сигнализации.

Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения план/факт | Наименование установки (наименование помещения) | Вид работ (ТО, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведенных работ, замечания | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XI

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения план/факт | Наименование установки (наименование помещения) | Вид работ (ТО, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведенных работ, замечания | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XII

Системы противодымной вентиляции.

Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения план/факт | Наименование установки (наименование помещения) | Вид работ (ТО, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведенных работ, замечания | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XIII

Заполнения в противопожарных преградах (противопожарные и противодымные двери, люки, шторы и занавесы, противопожарные окна). Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения план/факт | Наименование установки (наименование помещения) | Вид работ (ТО, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведенных работ, замечания | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XIV

Первичные средства пожаротушения.

А) Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей

(п. 60 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения план/факт | Тип огнетушителя, количество, наименование помещения | Вид проведенных работ (учет наличия, периодический осмотр, взвешивание, перезарядка) | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Б) Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности

(п. 412 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Местонахождение покрывал для изоляции очага возгорания, количество, размер полотен | Результат проверки, замечания (обеспечение целостности покрывал, отсутствие механических повреждений) | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В) Проверка ящиков с песком на предмет их состояния, наличия необходимого количества песка, наличия совковой лопаты или совка, отсутствия в песке посторонних предметов и затвердевания песка

(п. 14.1.13 Приложения 2 к Политике в области пожарной безопасности ПАО «Россети»

| № п/п | Дата проверки план/факт | Местонахождение ящика с песком | Результат проверки, замечания (количество песка, наличие совковой лопаты или совка, отсутствие в песке посторонних предметов, отсутствие затвердевания песка) | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Г) Проверка пожарных щитов (укомплектованность в соответствии с нормами комплектования)

(п. 410 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Местонахождение ящика с песком | Результат проверки, замечания (количество песка, наличие совковой лопаты или совка, отсутствие в песке посторонних предметов, отсутствие затвердевания песка) | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XV

Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки)

(п. 13, п. 95 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки план/факт | Наименование и местонахождение строительных конструкций | Вид проведенных работ (огнезащитная обработка, контроль качества огнезащитной обработки). Результат проведенных работ | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XVI

Обучение мерам пожарной безопасности, инструктажи, проверка знаний, беседы, тренировки

(п. 3 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проведения план/факт | Вид мероприятий (теоретические, практические), тема, результаты | Количество людей, принявших участие. Подразделение | Мероприятий провел (должность, ФИО) | Подпись лица, проводившего мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |