«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

СП АО «Чукотэнерго»

Эгвекинотская ГРЭС

_______________ И.Н. Захаров

«     » сентября 20 26 г.

Техническое требование на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.110. Сервисное обслуживание калориметра СП АО "Чукотэнерго" ЭГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	     Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	4

Таблица 2. Перечень средств измерений	4

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

Приложения	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СИ | Средства измерений |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| ФЗ | Федеральный закон |

Наименование закупаемой продукции

«Оказание услуг по техническому обслуживанию калориметра сгорания бомбового АБК-1В»

1.3. Цель оказания услуг

Услуги оказываются с целью исполнения требований Федерального закона № 102-Ф от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства полученных объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений показателей работы предприятия», приказа 2510 от 31 июля 2020 года (Минпромторг), для получения объективных и достоверных результатов калорийности твердого топлива.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Российская Федерация, 689201, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС | ТО средства измерений СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- ТО средства измерений филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС;

- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон;

- Средства измерений, указанные в Таблице 2 обслуживаются по месту нахождения Заказчика.

Таблица 2. Перечень средств измерений

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Номер по Госреестру СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |
| 1 | Калориметр сгорания бомбовый | АБК-1В | №33221 | - | - | 42600-09 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ТО средства измерений СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | С даты подписания договора | 30.06.2027 |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | - Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами; - Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. - Специалист службы Исполнителя должен иметь удостоверение на право оказания услуг. - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг по поверке средств измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации; |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | - По заявлению владельца средств измерений, аккредитованное на проведение ТО лицо, в случае положительных результатов обслуживания, выдает Акт об оказании услуг. Оформление результатов ТО в паспорте (формуляре) средств измерений включает запись о проведенном виде работ. Указанная запись заверяется подписью работника аккредитованного лица. - Специалист службы Исполнителя оформляет Протокол испытания калориметра по бензойной кислоте. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя. - Исполнитель несет ответственность за сохранность средств измерений, переданных ему Заказчиком, для оказания услуг по настоящему Техническому требованию. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; - Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | Результаты поверки оформить в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | - Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | - акт приема-сдачи оказанных услуг; - счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | -ГОСТ Р 8.789-2012 «Калориметры сжигания с бомбой. Методика поверки.» -Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» -Оформление результатов должно соответствовать Правилам по метрологии. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление документации по проведенной работе - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Соответствие результата услуг техническим характеристикам. | Согласие с требованием |  |

| Начальник ХЛ |  | Я.В. Грицанова |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому требованию

АНКЕТА

для организации доступа на территорию объектов филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем и предыдущем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

«      »  ______________ 202_ г.							    /Подпись/ ФИО

Приложение № 2

к Техническому требованию

# Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

______________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, ____________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

______________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует в течение месяца после подписания согласия на обработку персональных данных и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

______________	____________

(дата)	    (подпись)