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	СИ
	Средства измерений

	АО
	Акционерное общество

	НТД
	Нормативный технический документ

	ПОТ
	Правила охраны труда

	ФЗ
	Федеральный закон
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[bookmark: _Toc125619793]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]«Оказание услуг по техническому обслуживанию калориметра сгорания бомбового АБК-1В»
1.3. Цель оказания услуг 
Услуги оказываются с целью исполнения требований Федерального закона № 102-Ф от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства полученных объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений показателей работы предприятия», приказа 2510 от 31 июля 2020 года (Минпромторг), для получения объективных и достоверных результатов калорийности твердого топлива. 
[bookmark: _Toc125619794]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	Российская Федерация, 689201, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС 
	ТО средства измерений СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125619795][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc125619796]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc125619797]Требования к перечню и объему услуг:
- ТО средства измерений филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС;
- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон;
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125619798]- Средства измерений, указанные в Таблице 2 обслуживаются по месту нахождения Заказчика.
Таблица 2. Перечень средств измерений
	№ п/п
	Наименование СИ
	Тип СИ
	Заводской номер
	Метрологические характеристики
	Номер по Госреестру СИ

	
	
	
	
	Класс точности, погрешность
	Предел (диапазон) измерений
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Калориметр сгорания бомбовый 
	АБК-1В
	№33221
	-
	-
	42600-09


0. Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ТО средства измерений СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	С даты подписания договора
	30.06.2027
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc125619801][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	- Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами;
-  Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов.
- Специалист службы Исполнителя должен иметь удостоверение на право оказания услуг.
- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг
	
	

	1.2.1.
	Требование к наличию 
разрешительных документов на 
оказание услуг
	- До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право
оказания услуг по поверке средств измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации;
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к способам оказания услуг
	- Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	- По заявлению владельца средств измерений, аккредитованное на проведение ТО лицо, в случае положительных результатов обслуживания, выдает Акт об оказании услуг. Оформление результатов ТО в паспорте (формуляре) средств измерений включает запись о проведенном виде работ. Указанная запись заверяется подписью работника аккредитованного лица. 
- Специалист службы Исполнителя оформляет Протокол испытания калориметра по бензойной кислоте.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	- Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя.
- Исполнитель несет ответственность за сохранность средств измерений, переданных ему Заказчиком, для оказания услуг по настоящему Техническому требованию.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	- Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом;
- Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	Результаты поверки оформить в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	- Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг;
- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	- акт приема-сдачи оказанных услуг;
- счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями).
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	-ГОСТ Р 8.789-2012 «Калориметры сжигания с бомбой. Методика поверки.»
-Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»
-Оформление результатов должно соответствовать Правилам по метрологии.
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	- Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией;
- Надлежащее оформление документации по проведенной работе
- Выполнение всех работ в установленные сроки;
- Соответствие результата услуг техническим характеристикам.
	Согласие с требованием
	




	Начальник ХЛ
	
	Я.В. Грицанова




Приложение № 1
к Техническому требованию


	АНКЕТА
для организации доступа на территорию объектов филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

[image: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография

0. Фамилия:
0. Имя:
0. Отчество:
0. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
0. Число, месяц и год рождения:
0. Место рождения (город, район, область, край, республика):
0. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
0. Семейное положение:
0. Адрес регистрации (прописки):
0. Адрес фактического места проживания:
0. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
0. Контактный телефон:
0. Сведения о последнем и предыдущем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

«      »  ______________ 202_ г.							    /Подпись/ ФИО


Приложение № 2
к Техническому требованию


Согласие на обработку персональных данных

[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, ______________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]______________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]______________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, ____________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]______________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует в течение месяца после подписания согласия на обработку персональных данных и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 

[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]					                                             		
							    
______________	____________
      (дата)	    (подпись)
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