Приложение №3 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ________

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту

инженерных систем здания

г. Покачи               «______»______________2026 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» (МАУДО «Спортивная школа»), именуемое в дальнейшем, «Заказчик», в лице директора Трефилова Сергея Александровича, действующего на основании Устава МАУДО «Спортивная школа», с одной стороны, и

________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем здания ледового дворца "Кристалл" в соответствии с Техническим заданием (Приложение №6 к настоящему договору), а также перечнем и периодичностью оказания услуг (Приложения №1 и №2 к настоящему договору), которые являются его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с 01.10.2026года и действует до 31.10.2026года. С 01.11.2026 года обязательства Сторон по договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Общая цена договора составляет ____________ (_____________) ___ копеек.

3.3. Затраты на капитальный ремонт инженерных систем не входят в указанную стоимость обслуживания.

3.4. Услуга считается оказанной и принятой «Заказчиком» к оплате после подписания акта оказанных услуг.

3.5. Оплата за оказанные услуги производится безналичным путем в течение  7 рабочих дней со дня предоставления счет - фактуры, предоставляемой Исполнителем до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Основанием для выставления счет - фактуры является акт оказанных услуг (Приложение №4 к настоящему договору), подписываемый ежемесячно уполномоченными представителями сторон или акт устранения недостатков, при их обнаружении.

3.6. За оказанные услуги Сторонами ежеквартально подписываются акты сверки до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны с 01.10.2026 года по 31.10.2026года.

4.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту осуществляется согласно графику оказания услуг. Неисправности инженерных систем, возникшие в межремонтный период, устраняются Исполнителем непосредственно после их выявления в течение 3-х дней.

4.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию осуществляется круглосуточно (в дневное время с 8-00ч. до 20-00ч.), ликвидация аварийных ситуаций – круглосуточно.

4.4. Периодичность проведения технического обслуживания и текущего ремонта фиксируется в журнале регистрации оказанных услуг. Перечень и периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем указано в приложении 2 к заявке.

5. Обязанности и права сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Оказывать качественное техническое обслуживание в границах эксплуатационной ответственности в соответствии с действующими правилами и нормами, в порядке, установленном нормативными документами Российской Федерации (Правила, СаНиП, ГОСТ, ТУ)

5.1.2.  Обеспечивать надлежащее состояние инженерных систем здания.

5.1.3. Осуществлять сбор, хранение, транспортировку и утилизацию люминесцентных ртуть содержащих ламп.

5.1.4. Обеспечивать незамедлительный выезд своих представителей для устранения аварийных ситуаций.

5.1.5. Услуги, указанные в п.4.1. 4.2. 5.1.3, выполняются из материалов Исполнителя за счет средств, предусмотренных в цене договора.

5.1.6. Выявлять причины аварийных ситуаций.

5.1.7. Разрабатывать планы профилактических осмотров и ремонтов, текущего ремонта систем в течение 10 рабочих дней после заключения договора и предоставлять на утверждение «Заказчику».

5.1.8. Вести эксплуатационные журналы текущего и профилактического ремонта обслуживаемых систем, профилактического осмотра систем и оборудования.

5.1.9. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. В случае допущения нарушений экологических норм и требование, сообщает о происшедшем и принимает меры по ликвидации последствий такого нарушения.

5.1.10. Предоставлять Заказчику не позднее 3 числа отчетного месяца акт оказанных услуг или акт устранения недостатков, и не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за расчетным, счета для оплаты оказанных услуг.

5.1.11. Помещения, предоставленные Заказчиком во временное пользование, после окончания срока действия настоящего договора, либо в случае его расторжения освободить в течение 3-х дней.

5.1.12. Предъявлять Заказчику и контролирующим органам надлежащим образом оформленные лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации инженерных систем и на другие виды работ, лицензируемых в соответствии с федеральным законодательством.

5.1.13. В течение 3-х дней по требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при оказании услуг в рамках настоящего договора, плановых и внеплановых проверок, и контроля качества работ.

5.1.14. Гарантировать возможность нормальной эксплуатации инженерных систем (приложение 1) на протяжении гарантийного срока, который устанавливается 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

5.3.15. При обнаружении недостатков в эксплуатации инженерных систем, в период гарантийного срока, указанного в п.5.1.14 настоящего договора, устранить их в течение 3-х календарных дней за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. Использовать предоставленные Заказчиком помещения только в целях непосредственно связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

5.2.2. Самостоятельно определять способ оказания порученных ему услуг и численность       необходимого для этого персонала.

5.2.3. Привлекать по своему усмотрению других лиц, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Осуществлять оплату услуг Исполнителя, исходя из установленной стоимости услуг по договору в соответствии с фактическим качеством и объемом их оказания.

5.3.2. Не допускать посторонних лиц к оказанию видов услуг согласно настоящему договору.

5.3.3. Предоставить во временное пользование Исполнителю в соответствии с условиями настоящего договора служебные (бытовое помещение, диспетчерская) и складские помещения

(для складирования запасного оборудования) на срок действия настоящего договора. Плата за предоставленные помещения с Исполнителя в течение всего срока действия настоящего договора не взимается.

5.3.4. Обеспечивать Исполнителя проектной и технической документацией, необходимой для оказания услуг по договору.

5.3.5. В течение 3-х дней выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при оказании услуг в рамках настоящего договора.

5.3.6. В случае расторжения договора с Исполнителем, оплатить фактически оказанные услуги.

5.4. «Заказчик» имеет право:

5.4.1. Осуществлять контроль за оказанными услугами, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

5.4.2. Обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения соответствия качества оказанных услуг установленному уровню.

5.4.3. Проводить плановые и внеплановые обследования технического состояния объекта, оценивать качество оказания порученных Исполнителю услуг в соответствии с критериями качества, установленными настоящим договором, нормативными требованиями.

5.4.4. При выявлении недостатков в работе Исполнителя требовать от него:

-безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

6. Порядок приемки оказанных услуг

6.1. Приёмка «Заказчиком» результатов оказанных услуг Исполнителем производится в соответствии с гражданским законодательством, и оформляется ежемесячно актом оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроком и порядком их устранения.

6.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата оказанных услуг.

6.3. Датой принятия оказанных услуг считается дата подписания Сторонами акта оказанных услуг, а в случае обнаружения недостатков дата подписания акта устранения недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

7.2. Взыскание пени с Исполнителя:

7.2.1. В случае полного или частичного не предоставления услуг Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не предоставленных / частично не предоставленных услуг за каждый день просрочки обязательств.

7.2.2. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости услуг.

7.2.3. В случае оказания услуг с нарушением сроков Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки обязательств.

7.3. Взыскание пени с Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности / общей стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение пеню из суммы, подлежащей уплате за услуги.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7.7. Стороны имеют право требовать от друг друга оплату установленных настоящим разделом санкций.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможно, либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Исполнителя возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителем. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 14 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителем о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты, надлежащего уведомления Исполнителя Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора

11. Прочие условия

11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. Уступка требования кредитором другому лицу не допускается.

11.3. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора Стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Приложение 1 (перечень оборудования);

- Приложение 2 (перечень и периодичность на оказание услуг);

- Приложение 3 (Расчет стоимости услуг)

- Приложение – 4 (акт оказанных услуг).

- Приложение – 5 (график работ)

- Приложение – 6 (Техническое задание).

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Юридический адрес: Адрес 628661, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Молодежная 16. ИНН 8621004281 КПП 862101001 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (администрация города Покачи, МАУДО «Спортивная школа»», л/с 030000204 Казначейский счет 03234643718840008700, БИК ТОФК 007162163, ЕКС 40102810245370000007 Код по ОКПО 51017137, ОКВЭД основной 93.19 Дополнительный 93.11 РКЦ г. Ханты-Мансийск// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск ____________________С.А. Трефилов "___" _________________ 2026г. М.П. | Исполнитель ____________________/ / "___" _______________ 2026г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №6 к Договору

№ ____ от __________2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по технического обслуживания и текущему ремонту инженерных систем здания ледового дворца «Кристалл» по адресу: ХМАО-Югра, г.Покачи, ул. Молодежная, д.16

ОКПД-2 – 81.10.10.000

1. Общие требования:

1.1. Срок оказания услуг: 01.10.2026 года до 31.10.2026 года.

1.2. Место проведения работ: ХМАО-Югра, г.Покачи, ул. Молодежная, д.16.

2. Требования к качеству оказываемых услуг:

2.1. Услуги должны быть качественными. Необходимо обеспечение безопасности оказываемых услуг, в том числе, непосредственных получателей услуг, их жизни и здоровья, сохранности имущества Заказчика. Оказание услуг не должно нарушать права третьих лиц.

2.2. Оказываемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае если такое требование установлено действующим законодательством РФ, оказание услуг должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие лицензии, сертификаты и т.д.

3. Требования, устанавливаемые Заказчиком:

3.1. Наличие диспетчерского пункта, осуществляющего прием заявок в круглосуточном режиме.

4. Характеристики оказываемых услуг

4.1. Оборудование КИПиА:

Обеспечение экономичной и бесперебойной работы оборудования КИПиА КНС. Осмотр и контроль состояния оборудования КИПиА. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Проведение своевременного профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Ревизия оборудования. Замена деталей, механизмов. Ведение оперативной документации. Проверка состояния и исправности предохранителей, проверка состояния светоизлучающих диодов, проверка состояния контроллера, проверка крепления контроллера к стене, проверка крепления субблоков/модулей в каркасе компоновочном, осмотр монтажа и проверка надежности подключения контрольного кабеля в коммутационном отсеке и на клеммных колодках, проверка надежности соединения цепей заземления в шкафу и соединения шкафа с заземлением КП, проверка кабеля на отсутствие изломов, изгибов и повреждений, проверка изоляции антенного кабеля, проверка исправности тумблеров, кнопок управления, четкости их фиксации, устранение неисправности, проверка надежности подключения соединителей/жгутов к субблокам/модулям, при необходимости подтяжка винтов крепления соединителей, проверка работоспособности источника гарантированного питания, подтяжка винтов, креплений контрольного кабеля на клеммных колодах, проверка измерительных каналов и т.д., люминесцентных ламп.

4.2. ИТП, приборы учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Проведение своевременного технического обслуживания и текущего ремонта. Доработка и сопровождение программного обеспечения. Ликвидация аварий. Предоставление распечаток архивных данных в энергоснабжающую организацию и Заказчику. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Ведение оперативной документации. Поверка приборов учёта тепловодоснабжения. Замена приборов учёта тепловодоснабжения.

4.3. Система канализации:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Осмотр системы центрального отопления, (проверка состояния креплений, подвесок, прокладок, отопительных приборов, регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, изоляции и радиаторов). Проверка приборов на прогрев и их регулировка. Проведение профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Подготовка внутренней системы тепловодоснабжения к работе в осенней – зимний период (ревизия запорной арматуры, регулирующей арматуры, балансировочных клапанов (разборка, притирка, замена сальника, смазка, проверка отсутствия коррозии)), проверка работы в ручном режиме. Удаление пыли и грязи. Промывка системы, подключение к системе теплоснабжения города. Регулировка систем теплоснабжения, устранение завоздушенности в стояках и радиаторах. Смена отдельных участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Смена радиаторных блоков (секций). Замена крепежных деталей, фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры. Устранение порыва соединительных муфт, сгонов, патрубков. Устранение течи между фланцевыми, муфтовыми соединениями, секциями радиаторов.

4.4. Система отопления:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Осмотр системы центрального отопления, (проверка состояния креплений, подвесок, прокладок, отопительных приборов, регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, изоляции и радиаторов). Проверка приборов на прогрев и их регулировка. Проведение профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Подготовка внутренней системы тепловодоснабжения к работе в осенней – зимний период (ревизия запорной арматуры, регулирующей арматуры, балансировочных клапанов (разборка, притирка, замена сальника, смазка, проверка отсутствия коррозии)), проверка работы в ручном режиме. Удаление пыли и грязи. Промывка системы, подключение к системе теплоснабжения города. Регулировка систем теплоснабжения, устранение завоздушенности в стояках и радиаторах. Смена отдельных участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Смена радиаторных блоков (секций). Замена крепежных деталей, фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры. Устранение порыва соединительных муфт, сгонов, патрубков. Устранение течи между фланцевыми, муфтовыми соединениями, секциями радиаторов.

4.5. Система водоснабжения:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Осмотр и контроль исправности санитарно – технических приборов и устройств, состояния магистралей, стояков, изоляции, запорной арматуры ХВС, ГВС, внутренних сетей ХВС, ГВС и канализации. Выявление и устранение протечек и засоров. Очистка фильтров механических. Подготовка внутренней системы водоснабжения к работе в осенне-зимний период (ревизия сантехприборов, запорной арматуры ГВС, ХВС разборка, притирка, замена сальника, смазка, проверка отсутствия коррозии), проверка работы в ручном режиме. Профилактическая чистка стояков канализации.  Замена крепежных деталей, фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры, грандбукс у вентилей, водозаборных кранов, смесителей. Устранение течей сифонов, колен. Очистка сетей канализации. Заделка канализационных стыков. Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Смена кранов, смесителей, вентиля, манжет. Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Смена кранов, смесителей, вентиля, манжет.

4.6. Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Внешний осмотр составных частей систем: (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) очистка, притирка, смазка, пайка, замена или восстановление элементов технических средств, пришедших в негодность, регулировка, настройка приборов, опробование и проверка их. Очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Контроль функционирования оборудования внутренней диагностики станции. Информирование ГПН о техническом состоянии, отказах о срабатывании установок, пожарной автоматики. Замена оборудования. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов.

4.7. Холодильное и технологическое оборудование:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Осмотр и контроль функционирования оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Проверка работоспособности оборудования и его составных частей, проверка давления конденсации, проверка уровня масла. Проведение профилактического осмотра и обслуживания. Регулировка технологического оборудования. Очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей и т.п. Устранение утечек, дозарядка холодильным агентом и маслом системы. Ликвидация аварий.

4.8. Электроснабжение (электрощитовая, ВРУ, силовые шкафы ПР), Электроосвещение (ЩО, ЩАО):

Обеспечение экономичной и бесперебойной работы электрооборудования. Осмотр и контроль состояния: эл. щитов ВРУ, ПР, ШС, ЩО, ЩАО, электродвигателей насосов, щитов управления, шкафов автоматики, разъемов, розеток. Выявление и устранение неисправностей в работе электрооборудования. Измерение сопротивления изоляции токоведущих частей. Проведение профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Ревизия: систем автоматики и регулирования; подшипников вентиляторов и эл.двигателей, КИП, эл. приводов жалюзи. Ведение оперативной документации. Уборка рабочего места. Замена розеток и выключателей. Ремонт электропроводки. Замена перегоревших ламп, неисправных участков электрических сетей зданий, предохранителей, автоматических выключателей, ВРУ, щитов, реле времени, рубильников, магнитных пускателей, кнопок управления, стационарных электроплит, приборов учета (счетчиков электроэнергии). Замена и обеспечение утилизации перегоревших люминесцентных ламп.

4.9. Электротехническое оборудование:

Обеспечение экономичной и бесперебойной работы электротехнического оборудования КНС. Осмотр и контроль состояния электротехнического оборудования: электродвигатели, сети осветительные, щит освещения, электрические аппараты и комплектные устройства низкого напряжения, трехполюсные контакторы, устройство АВР, силовые сети и т.д. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Проведение своевременного профилактического и текущего ремонтов. Проведение электрометрических измерений на объекте. Ликвидация аварий. Ревизия оборудования. Замена деталей, механизмов. Ведение оперативной документации. Уборка рабочего места.

4.10. Наружные сети электроосвещения:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Надзор за состоянием и сохранностью сетей, устройств и оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Проведение своевременного профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Ремонт и замена розеток и выключателей. Замена перегоревших ламп, неисправных участков электрических сетей, предохранителей, автоматических выключателей, ВРУ, щитов, рубильников, магнитных пускателей, кнопок управления. Замена и обеспечение утилизации перегоревших

4.11. Системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения:

Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры – внешний осмотр составных частей систем (видеосерверов, видеокамер, электромагнитных замков, источников питания, кабельных линий и т.п.), состояния гибких соединений (переходов) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, наличие пломб (печатей). Проверка чувствительности видеокамер и работоспособность видеосерверов и устройств – контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие защитных крышек, кожухов, пломб. Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Проверка работоспособности составных частей систем (видеосерверов, видеокамер, электромагнитных замков, источников питания, кабельных линий и т.п.). Профилактические работы. Проверка общей работоспособности системы, комплекса в целом.

5. Цель оказания услуг:

5.1. Оказывать услуги по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем в границах эксплуатационной ответственности в соответствии с действующими правилами и нормами, в порядке, установленном нормативными документами Российской Федерации (Правила, СНиП, ГОСТ, ТУ). Обеспечивать бесперебойную работоспособность учреждения, в том числе  обслуживание инженерных систем здания  внутренних инженерных систем (диспетчеризации и управления системами жизнеобеспечения здания, индивидуальный тепловой пункт, узел коммерческого учета тепловой энергии, системы теплоснабжения, отопления,  холодного и горячего водоснабжения, канализации, система вентиляции, кондиционирование,  пожарная сигнализация и  оповещение о пожаре, электроснабжение, электроосвещение, в том числе дезактивация, уничтожение (утилизация) перегоревших люминесцентных ламп, проведение электрометрических измерений, видеонаблюдение, контроль доступа, телефонная сеть, технологическое оборудование, сервер, локальная сеть), наружных инженерных систем (электрооборудование и электроосвещение, тепловые сети, сети водоснабжения, канализации и телефонизации).

6. Объем услуг: определен «Перечнем обслуживаемого оборудования» (Приложение №1 к проекту договора).

7. Требования к оказанию услуг:

7.1. Оказание услуг осуществляется в дневное время с 8-00 ч. до 20-00 ч., ликвидация аварийных ситуаций – круглосуточно.

7.2. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

7.3. Предоставить Заказчику официальным письмом списки персонала Исполнителя для оформления допуска персонала на Объект - в течение трех (3) рабочих дней с момента подписания Договора, и своевременно уведомлять Заказчика о замене персонала;

7.4. Обеспечить круглосуточную диспетчерскую связь в рабочие, выходные и праздничные дни. В случае внезапного выхода из строя обслуживаемого оборудования обеспечить прибытие специалиста на Объект обслуживания в течение 20 (двадцати) минут после получения заявки от Заказчика, а также полное устранение причины сбоя или отказа оборудования.

7.5. Соблюдать требования санитарных норм, правил по охране труда и технике безопасности, правил охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, правил эксплуатации электроустановок на Объекте, а также иных требований действующего законодательства, которые имеют отношение к услугам Исполнителя; бережно относиться к Объекту и любому имуществу, находящемуся на Объекте.

7.6. Обеспечивать наличие оборудования и инструментов, необходимых для производства работ и обеспечивать их транспортировку на Объект, поддерживать такое оборудование и инструменты в исправном и рабочем состоянии. Изделия и материалы, применяемые при оказании услуг, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.7. В случае причинения порчи имущества Заказчика, Исполнитель обязуется возместить ущерб Заказчику или произвести ремонт за свой счёт.

7.8. Периодичность проведения комплексного технического обслуживания фиксируется в журнале регистрации оказанных услуг.

| Заказчик ____________________С.А. Трефилов "___" _________________ 2026г. М.П. | Исполнитель __________________/ / "___" _______________ 2026г. М.П. |
| --- | --- |