Для формирования сметной стоимости, просим Вас предоставить коммерческое предложение на следующие позиции:
	№ п/п
	Наименование планируемой к закупке продукции
	Единица изменения
	Требуемое количество

	МАТЕРИАЛЫ

	1
	Автомат защиты линии по постоянному току (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50 )
	шт
	2

	2
	Аккумуляторная батарея "Парус электро" 12В/120Ач по технологии AGM для длительного срока службы с высокой цикличностью (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	шт
	68

	3
	Байпасный щит ЩИБП для СИП380А_120кВА - СИП380А 100/120/160 кВА (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	
	2

	4
	Датчик мониторинга температуры, влажности и наличия воды или кондесата в помещении (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	компл
	2

	5
	Датчик термокомпенсации (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	компл
	2

	6
	Кабель ИБП-АКБ (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	шт
	2

	7
	Кабель параллельной работы ИБП-ИБП (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	шт
	2

	8
	Кабинет СИП380А150МДШ12-33/50СК05 (150кВА) модульного онлайн ИБП серии СИП380А МД (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	шт
	2

	9
	Комплект аккумуляторных перемычек (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	компл
	2

	10
	Релейная карта управления "сухие контакты" для ИБП "Связь инжиниринг" (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	шт
	2

	11
	Силовой модуль СИП380А50МДС.10-33/СК05 (50кВА/50кВт) модульного онлайн ИБП серии СИП380А МД (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50)
	шт
	6

	12
	Стеллаж аккумуляторный СА-40-120 (МД) (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50 )
	шт
	2

	13
	Шкаф АВР-250 (из комплектов ДГУ-1, ДГУ-2)
	шт.
	2

	14
	DIN-рейка оцинкованная 400 мм (ИЭК)
	шт
	22

	15
	Аккумуляторная батарея, 12В, 7 А/ч Волновая сеть
	шт
	1

	16
	Наконечник НШВИ 0,5 мм2
	шт
	80

	17
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS LTx 7х2,5
	м
	1020

	18
	Коуш КОН03
	шт
	6

	19
	Разъем N типа N-112B, Radiolab
	шт.
	4

	20
	Кабель ВБШвнг(А) 3х2,5 (N, PE)-1
	м
	102

	21
	Кронштейн МА-41 (см. 2061-66-007.СОС л.28)
	шт
	2

	22
	Стяжки нейлоновые КСС 4х200
	уп.
	1

	23
	Кабель ВБШвнг(A) 5х16 (N, PE)-1
	м
	5610

	24
	Мастика герметизирующая негорючая МГКП
	кг
	1

	25
	Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-25, Radiolab
	м
	72,1

	26
	Кабель ВБШвнг(A) 5х35 (N, PE)-1
	м
	6120

	27
	Мачта телескопическая МА50
	компл
	1

	28
	Комплект заземления для брони концевых муфт КБМ-К-1 артикул 84296 (КВТ)
	шт.
	5

	29
	Мачта трубостойка MA-6R(S) в составе: подпятник - 1 шт, труба АД-31 3000х50х2 - 2 шт, буж - 1 шт, кольцо под оттяжки - 1 шт, трос стальн. 3 мм - 17 м, коуш 3 - 6 шт, зажим дуплекс 3 - 6 шт
	компл
	1

	30
	Комплект заземления для брони концевых муфт КБМ-К-2 артикул 84297 (КВТ)
	шт.
	12

	31
	Огнестойкая монтажная пена, EI 240 ОГНЕЗА
	шт
	2

	32
	Комплект заземления для брони соединительных муфт КБМ-С-1 артикул 84301 (КВТ)
	шт.
	5

	33
	Патч-корд F/UTP, PCV, 3 м, кат. 5е
	шт
	6

	34
	Комплект заземления для брони соединительных муфт КБМ-С-2 артикул 84302 (КВТ)
	шт.
	12

	35
	Провод стальной диам. 8 мм
	м
	20

	36
	Концевая кабельная муфта для кабеля 5х50 5ПКТп-1-25/50 нг-LS (КВТ)
	шт.
	2

	37
	Рым-гайка М10
	шт
	3

	38
	Концевая кабельная муфта для кабеля 5х70 5ПКТп-1-70/120 нг-LS (КВТ)
	шт.
	2

	39
	Талреп закрытый Вилка-Вилка М06
	шт
	3

	40
	DF1201 | Пена однокомпонентная огнезащитная (Пена однокомпонентная огнезащитная, EI 240 (Огнеза))
	шт.
	2

	41
	Анкер клиновой М10х100
	шт
	2

	42
	Блок распределительный на DIN-рейку РБД-160А (ИЭК)
	шт.
	26

	43
	Концевая кабельная муфта для кабеля 5х95 5ПКТп-1-70/120 нг-LS (КВТ)
	шт.
	20

	44
	Хомут универсальный для оттяжек мачты в составе: пластина хомута - 3 шт; болт М8х40 - 3 шт; гайка М8 - 3 шт; шайба 8 - 6 шт 
	шт
	1

	45
	Концевая кабельная муфта для провода 1х95 арт.1ПКТ-1нг-LS
	шт.
	4

	46
	Хомут-стяжка нейлоновая 4х200 (100 шт/уп)
	уп
	1

	47
	Короб TA-GN 100х60 мм (арт. 01786)
	м
	120

	48
	Коробка в сборе с силовой розеткой, белая (арт. 10482)
	шт.
	44

	49
	Крышка на прямой элемент 300х300 мм (арт. 35525)
	м
	10

	50
	Лента мастичная ЛМ-1,5 38 мм х 1,5 м х 3 мм 120805-00052 ССД
	шт.
	17

	51
	Мини-канал TMC 22/1х10 (арт. 00317)
	м
	260

	52
	Мини-канал TMC 50/1х20 (арт. 00313)
	м
	104

	53
	Муфта труба-коробка н.д. 29 мм (арт. РАСМ29М32N)
	шт
	577

	54
	Муфта труба-коробка н.д. 48 мм (арт. РАСМ48М50N)
	шт
	2

	55
	Гибкая двустенная труба н.д. 110 мм (арт. 121911)
	м
	102

	56
	Держатель для трубы (клипса) с дюбелем и шурупом диам. 25 мм CT25G
	шт
	600

	57
	Мастика герметезирующая негорючая МГКП
	кг
	1

	58
	Набор адаптеров для мини-каналов (арт. 10133)
	шт
	80

	59
	Наконечник кабельный сеч. 2,5. ТМЛ-2,5-6-2,6 (КВТ)
	шт
	1194

	60
	Наконечник-гильза НШВИ10 для ПуГВ 1х10 (ДКС)
	уп
	4

	61
	Наконечник-гильза НШВИ10 для ПуГВ 1х10 (ДКС)
	шт
	26

	62
	Наконечник-гильза НШВИ16 для ПуГВ 1х16 (ДКС)
	уп
	3

	63
	Наконечник-гильза НШВИ2 для ПуГВ 1х2,5 (ДКС)
	уп
	22

	64
	Наконечник-гильза НШВИ4 для ПуГВ 1х4 (ДКС)
	уп
	3

	65
	Наконечник-гильза НШВИ6 для ПуГВ 1х6 (ДКС)
	уп
	5

	66
	Ограничитель перенапряжения, 4П, 30кА, ОПС1-В/4 (ИЭК)
	шт.
	29

	67
	Ответвительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х16 и 5х35 5ПТО-1-16/50-1.5/6 (КВТ)
	шт.
	15

	68
	Перфорированный лоток 100х300х3000 мм (арт.35344)
	м
	10

	69
	Держатель н.д. 29 мм (арт. PAS29N)
	шт
	12500

	70
	Зажим дуплекс 3 
	шт
	6

	71
	Комплект монтажных частей КМЧ-230
	шт.
	2

	72
	Профильный вертикальный заземлитель 50х50х5 мм артикул NE5503 (ДКС)
	шт.
	10

	73
	Расширители полюсов OptiMat E250-УХЛ3 арт. 272862 (ГК КЭАЗ)
	компл.
	4

	74
	Сальник PG-16 (ИЭК)
	шт.
	150

	75
	Сальник PG-21 (ИЭК)
	шт.
	8

	76
	Сальник PG-29 (ИЭК)
	шт.
	12

	77
	Сальник PG-36 (ИЭК)
	шт.
	11

	78
	Сальник PG-48 (ИЭК)
	шт.
	2

	79
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 3х10 3ПСТ мини-6/10 нг-LS (КВТ)
	шт.
	3

	80
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 3х16 3ПСТ-1-16/25 (КВТ)
	шт.
	2

	81
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 3х4 3ПСТ мини-4/6 нг-LS (КВТ)
	шт.
	130

	82
	Ecoplast СT25 Держатель с дюбелем без шурупа D25мм
	шт
	90

	83
	Дизельное топливо для заправки ДГУ, в бочках (ГОСТ 13950-91) по 50 л.
	л
	600

	84
	Кабель FTP-4P-CAT.5E-SOLID-GY гост 31565-2012
	м
	23,46

	85
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х10 5ПСТ мини-6/10 нг-LS (КВТ)
	шт.
	5

	86
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х16 5ПСТ-1-16/25 нг-LS (КВТ)
	шт.
	2

	87
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х25 5ПСТ-1-16/25 нг-LS (КВТ)
	шт.
	2

	88
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х35 5ПСТ-1-25/50 нг-LS (КВТ)
	шт.
	2

	89
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х50 5ПСТ-1-25/50 нг-LS (КВТ)
	шт.
	2

	90
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х70 5ПСТ-1-70/120 нг-LS (КВТ)
	шт.
	1

	91
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х95 5ПСТ-1-70/120 нг-LS (КВТ)
	шт.
	2

	92
	Соединительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х16 5ПСТ(б)-1-16/25 (КВТ)
	шт.
	16

	93
	Соединительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х35 5ПСТ(б)-1-25/50 (КВТ)
	шт.
	13

	94
	Универсальная противопожарная пена HILTI CP660
	шт
	60

	95
	Грозозащита N-712Q G02-G0101-01, Radiolab
	шт.
	2

	96
	Кабель ТППэпЗБбШп 5х2х0,5 мм2
	м
	459

	97
	Шинная клемма для кабеля, сечение шины 5 мм, кабель 1,5-16 мм; R5BC0516DKC
	шт
	100

	98
	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе-4х7 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	28

	99
	Шина "PE" на DIN-рейку в корпусе ШНИ-6х9 10/1 (ИЭК)
	шт.
	22

	100
	Шина медная полосовая 30х5
	м
	12

	101
	Шина соединительная PIN (штырь)-3Р-63А-(дл.1м)-КЭАЗ
	шт.
	29

	102
	Наконечник болтовой 2НБЕ-70/120(Л) (КВТ) со срывными болтами
	шт
	110

	103
	Соединитель болтовой 4СБЕ-70/120(Л) (КВТ) со срывными болтами
	шт
	15

	104
	RG-213 (01-2041), Кабель коаксиальный медный
	м
	122,4

	105
	Изолятор силовой с болтом SM35-(М8) (ГК КЭАЗ)
	шт.
	16

	106
	Комплект монтажных частей КМЧ-230
	компл
	4

	107
	Индустриальная гофрированная труба не распростр. горение н.д. 29 мм (арт. РА612935FO)
	м
	5100

	108
	Коннектор RJ-45 8Р8С
	шт
	4

	109
	Короб электротехнический 22х10 ПВХ ДКС
	м
	6

	110
	Индустриальная гофрированная труба не распростр. горение н.д. 48 мм (арт. РА614855FO)
	м
	20,4

	111
	Короб электротехничесикй 22х10, ПВХ ДКС ТУ 3464-001-58409416-02
	шт
	5

	112
	Разъем N типа N-111B, Radiolab
	шт.
	4

	113
	ДГУ-1. Дизельная электростанция в составе: - Дизельная электростанция АД100-Т400-2Р в контейнере типа «Север» (ПБК) (с системой пожаротушения и пожарной сигнализации, охранным датчиком) ГОСТ Р 55006-2012; - Шасси тракторный 2х осный, с адаптацией контейнера АД100-Т400-2Р (комлектно с АД100-Т-400-2Р); - Шкаф АВР-250 Iн=250А, 380В, 50Гц, выносной, с "сухими" контактами состояния, на 3 ввода (рабочий ввод, резервный ввод, ввод от ДГУ) комлектно с АД100-Т-400-2Р
	шт.
	1

	114
	ДГУ-2. Дизельная электростанция в составе: - Дизельная электростанция АД150-Т400-2Р в контейнере типа «Север» (ПБК) (с системой пожаротушения и пожарной сигнализации, охранным датчиком) ГОСТ Р 55006-2012; - Шасси тракторный 2х осный, с адаптацией контейнера АД150-Т400-2Р (комлектно с АД150-Т-400-2Р); - Шкаф АВР-250 Iн=250А, 380В, 50Гц, выносной, с "сухими" контактами состояния, на 3 ввода (рабочий ввод, резервный ввод, ввод от ДГУ) комлектно с АД150-Т-400-2Р
	шт.
	1

	115
	Модульный ИБП СИП380А150МД12.10-33/50 (150кВА/150кВт) онлайн двойного преобразования (арт. АПСМ.435441.024-01), в составе:
- Кабинет СИП380А150МДШ12-33/50СК05 (150кВА) модульного онлайн ИБП серии СИП380А МД - 1 шт;
- Силовой модуль СИП380А50МДС.10-33/СК05 (50кВА/50кВт) модульного онлайн ИБП серии СИП380А МД - 3шт;
- Стеллаж аккумуляторный СА-40-120 (МД) - 1 шт;
- Аккумуляторная батарея "Парус электро" 12В/120Ач по технологии AGM для длительного срока службы с высокой цикличностью - 34 шт;
- Комплект аккумуляторных перемычек - 1 шт;
- Автомат защиты линии по постоянному току - 1 шт;
- Кабель ИБП-АКБ - 1 шт;
- Кабель параллельной работы (ИБП-ИБП) - 1 шт;
- Релейная карта управления "сухие" контакты для ИБП "Связь инжиниринг" - 1 шт;
- Карта удаленного управления SNMP BA506 для ИБП "Связь инжиниринг" - 1 шт;
- Датчик термокомпенсации - 1 шт;
- Датчик мониторинга температуры, влажности и наличия воды или конденсата в помещении - 1 шт;
- Байпасный щит ЩИБП для СИП380А_120кВА - СИП380А 100/120/160 кВА - 1 шт
	компл.
	2

	ОБОРУДОВАНИЕ

	1
	Карта удаленного управления SNMP CA506 для ИБП "Связь инжиниринг"
	шт
	2

	2
	Корпус металлический ЩМП-5-0 (1000х650х285мм) У2 IP54
	шт.
	1

	3
	Аккумуляторная батарея, 12 В, 7 А ч (DTM1207)
	шт.
	2

	4
	Антенна круговая АК-433 Альтоника
	шт.
	2

	5
	Блок питания РИП-12 исп. 54 НВП Болид
	шт
	2

	6
	Модуль расширения RR-701X-RL релейный Альтоника
	шт.
	4

	7
	Приемник групповой Риф Стринг RS-201R20 Альтоника
	шт.
	2

	8
	Радиокнопка Риф Стринг RS-201TK2 Альтоника
	шт.
	40

	9
	Шкаф электротехнический ТШ-12 Тахион
	шт.
	1

	10
	Шкаф электротехнический ЩМП-4-0 36 IEK
	шт.
	1

	11
	АВДТ с защитой от сверхтоков 2П, 10А, 30мА, хар-ка С OptiDin D63-22C10-A (ГК КЭАЗ)
	шт.
	31

	12
	Выключатель автоматический OptiMat D250N-MR1-У3 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	3

	13
	Блок распределительный на DIN-рейку РБД-250А
	шт.
	6

	14
	Блок распределительный на DIN-рейку РБД-80А
	шт.
	429

	15
	Выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С OptiDin BM63-1С10 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	6

	16
	Выключатель автоматический 1П, 13А, хар-ка С OptiDin BM63-1С13 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	6

	17
	Выключатель автоматический 1П, 16А, хар-ка С OptiDin BM63-1С16 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	2

	18
	Выключатель автоматический 1П, 20А, хар-ка С OptiDin BM63-1С20 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	3

	19
	Выключатель автоматический 1П, 25А, хар-ка С OptiDin BM63-1С25 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	5

	20
	Выключатель автоматический 1П, 32А, хар-ка С OptiDin BM63-1С32 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	1

	21
	Выключатель автоматический 1П, 5А, хар-ка С OptiDin BM63-1С5 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	170

	22
	Выключатель автоматический 1П, 6А, хар-ка С OptiDin BM63-1С6 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	6

	23
	Выключатель автоматический 1П, 8А, хар-ка С OptiDin BM63-1С8 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	13

	24
	Выключатель автоматический 3П, 10А, хар-ка С OptiDin BM63-3C10 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	5

	25
	Выключатель автоматический 3П, 13А, хар-ка С OptiDin BM63-3C13 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	8

	26
	Выключатель автоматический 3П, 160А OptiMat E250N160-УХЛ3 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	1

	27
	Выключатель автоматический 3П, 16А, хар-ка С OptiDin BM63-3С16 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	12

	28
	Выключатель автоматический 3П, 200А OptiMat E250N200-УХЛ3 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	1

	29
	Выключатель автоматический 3П, 20А, хар-ка С OptiDin BM63-3C20 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	8

	30
	Выключатель автоматический 3П, 25А, хар-ка С OptiDin BM63-3C25 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	5

	31
	Выключатель автоматический 3П, 2А, хар-ка В OptiDin BM63-3B2 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	1

	32
	Выключатель автоматический 3П, 32А, хар-ка С OptiDin BM63-3C32 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	3

	33
	Выключатель автоматический 3П, 40А, хар-ка С OptiDin BM63-3C40 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	5

	34
	Выключатель автоматический 3П, 50А, хар-ка С OptiDin BM63-3C50 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	4

	35
	Выключатель автоматический 3П, 5А, хар-ка В OptiDin BM63-3B5 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	1

	36
	Выключатель автоматический 3П, 5А, хар-ка С OptiDin BM63-3С5 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	6

	37
	Выключатель автоматический 3П, 63А, хар-ка С OptiDin BM63-3C63 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	2

	38
	Выключатель автоматический 3П, 6А, хар-ка С OptiDin BM63-3C6 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	5

	39
	Выключатель автоматический 3П, 8А, хар-ка С OptiDin BM63-3C8 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	5

	40
	Выключатель нагрузки 3П, 63А, хар-ка С OptiDin BM63Р-363 (ГК КЭАЗ)
	шт.
	5

	41
	Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-2-250-3P (ГК КЭАЗ)
	шт
	3

	42
	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (240х440х120) IP54
	шт.
	6

	43
	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120) IP54
	шт.
	7

	44
	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-36 (540х330х120) IP54
	шт.
	4



Стоимость доставки указать отдельной строкой.
Коммерческое предложение также можно направить на электронную почту: StepantsovaNV@rushydro.ru


