Для формирования сметной стоимости, просим Вас предоставить коммерческое предложение на следующие позиции:

| № п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 1 | Автомат защиты линии по постоянному току (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50 ) | шт | 2 |
| 2 | Аккумуляторная батарея "Парус электро" 12В/120Ач по технологии AGM для длительного срока службы с высокой цикличностью (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | шт | 68 |
| 3 | Байпасный щит ЩИБП для СИП380А_120кВА - СИП380А 100/120/160 кВА (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) |  | 2 |
| 4 | Датчик мониторинга температуры, влажности и наличия воды или кондесата в помещении (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | компл | 2 |
| 5 | Датчик термокомпенсации (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | компл | 2 |
| 6 | Кабель ИБП-АКБ (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | шт | 2 |
| 7 | Кабель параллельной работы ИБП-ИБП (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | шт | 2 |
| 8 | Кабинет СИП380А150МДШ12-33/50СК05 (150кВА) модульного онлайн ИБП серии СИП380А МД (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | шт | 2 |
| 9 | Комплект аккумуляторных перемычек (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | компл | 2 |
| 10 | Релейная карта управления "сухие контакты" для ИБП "Связь инжиниринг" (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | шт | 2 |
| 11 | Силовой модуль СИП380А50МДС.10-33/СК05 (50кВА/50кВт) модульного онлайн ИБП серии СИП380А МД (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50) | шт | 6 |
| 12 | Стеллаж аккумуляторный СА-40-120 (МД) (в составе ИБП СИП380А150МД12.10-33/50 ) | шт | 2 |
| 13 | Шкаф АВР-250 (из комплектов ДГУ-1, ДГУ-2) | шт. | 2 |
| 14 | DIN-рейка оцинкованная 400 мм (ИЭК) | шт | 22 |
| 15 | Аккумуляторная батарея, 12В, 7 А/ч Волновая сеть | шт | 1 |
| 16 | Наконечник НШВИ 0,5 мм2 | шт | 80 |
| 17 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS LTx 7х2,5 | м | 1020 |
| 18 | Коуш КОН03 | шт | 6 |
| 19 | Разъем N типа N-112B, Radiolab | шт. | 4 |
| 20 | Кабель ВБШвнг(А) 3х2,5 (N, PE)-1 | м | 102 |
| 21 | Кронштейн МА-41 (см. 2061-66-007.СОС л.28) | шт | 2 |
| 22 | Стяжки нейлоновые КСС 4х200 | уп. | 1 |
| 23 | Кабель ВБШвнг(A) 5х16 (N, PE)-1 | м | 5610 |
| 24 | Мастика герметизирующая негорючая МГКП | кг | 1 |
| 25 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-25, Radiolab | м | 72,1 |
| 26 | Кабель ВБШвнг(A) 5х35 (N, PE)-1 | м | 6120 |
| 27 | Мачта телескопическая МА50 | компл | 1 |
| 28 | Комплект заземления для брони концевых муфт КБМ-К-1 артикул 84296 (КВТ) | шт. | 5 |
| 29 | Мачта трубостойка MA-6R(S) в составе: подпятник - 1 шт, труба АД-31 3000х50х2 - 2 шт, буж - 1 шт, кольцо под оттяжки - 1 шт, трос стальн. 3 мм - 17 м, коуш 3 - 6 шт, зажим дуплекс 3 - 6 шт | компл | 1 |
| 30 | Комплект заземления для брони концевых муфт КБМ-К-2 артикул 84297 (КВТ) | шт. | 12 |
| 31 | Огнестойкая монтажная пена, EI 240 ОГНЕЗА | шт | 2 |
| 32 | Комплект заземления для брони соединительных муфт КБМ-С-1 артикул 84301 (КВТ) | шт. | 5 |
| 33 | Патч-корд F/UTP, PCV, 3 м, кат. 5е | шт | 6 |
| 34 | Комплект заземления для брони соединительных муфт КБМ-С-2 артикул 84302 (КВТ) | шт. | 12 |
| 35 | Провод стальной диам. 8 мм | м | 20 |
| 36 | Концевая кабельная муфта для кабеля 5х50 5ПКТп-1-25/50 нг-LS (КВТ) | шт. | 2 |
| 37 | Рым-гайка М10 | шт | 3 |
| 38 | Концевая кабельная муфта для кабеля 5х70 5ПКТп-1-70/120 нг-LS (КВТ) | шт. | 2 |
| 39 | Талреп закрытый Вилка-Вилка М06 | шт | 3 |
| 40 | DF1201 ¦ Пена однокомпонентная огнезащитная (Пена однокомпонентная огнезащитная, EI 240 (Огнеза)) | шт. | 2 |
| 41 | Анкер клиновой М10х100 | шт | 2 |
| 42 | Блок распределительный на DIN-рейку РБД-160А (ИЭК) | шт. | 26 |
| 43 | Концевая кабельная муфта для кабеля 5х95 5ПКТп-1-70/120 нг-LS (КВТ) | шт. | 20 |
| 44 | Хомут универсальный для оттяжек мачты в составе: пластина хомута - 3 шт; болт М8х40 - 3 шт; гайка М8 - 3 шт; шайба 8 - 6 шт | шт | 1 |
| 45 | Концевая кабельная муфта для провода 1х95 арт.1ПКТ-1нг-LS | шт. | 4 |
| 46 | Хомут-стяжка нейлоновая 4х200 (100 шт/уп) | уп | 1 |
| 47 | Короб TA-GN 100х60 мм (арт. 01786) | м | 120 |
| 48 | Коробка в сборе с силовой розеткой, белая (арт. 10482) | шт. | 44 |
| 49 | Крышка на прямой элемент 300х300 мм (арт. 35525) | м | 10 |
| 50 | Лента мастичная ЛМ-1,5 38 мм х 1,5 м х 3 мм 120805-00052 ССД | шт. | 17 |
| 51 | Мини-канал TMC 22/1х10 (арт. 00317) | м | 260 |
| 52 | Мини-канал TMC 50/1х20 (арт. 00313) | м | 104 |
| 53 | Муфта труба-коробка н.д. 29 мм (арт. РАСМ29М32N) | шт | 577 |
| 54 | Муфта труба-коробка н.д. 48 мм (арт. РАСМ48М50N) | шт | 2 |
| 55 | Гибкая двустенная труба н.д. 110 мм (арт. 121911) | м | 102 |
| 56 | Держатель для трубы (клипса) с дюбелем и шурупом диам. 25 мм CT25G | шт | 600 |
| 57 | Мастика герметезирующая негорючая МГКП | кг | 1 |
| 58 | Набор адаптеров для мини-каналов (арт. 10133) | шт | 80 |
| 59 | Наконечник кабельный сеч. 2,5. ТМЛ-2,5-6-2,6 (КВТ) | шт | 1194 |
| 60 | Наконечник-гильза НШВИ10 для ПуГВ 1х10 (ДКС) | уп | 4 |
| 61 | Наконечник-гильза НШВИ10 для ПуГВ 1х10 (ДКС) | шт | 26 |
| 62 | Наконечник-гильза НШВИ16 для ПуГВ 1х16 (ДКС) | уп | 3 |
| 63 | Наконечник-гильза НШВИ2 для ПуГВ 1х2,5 (ДКС) | уп | 22 |
| 64 | Наконечник-гильза НШВИ4 для ПуГВ 1х4 (ДКС) | уп | 3 |
| 65 | Наконечник-гильза НШВИ6 для ПуГВ 1х6 (ДКС) | уп | 5 |
| 66 | Ограничитель перенапряжения, 4П, 30кА, ОПС1-В/4 (ИЭК) | шт. | 29 |
| 67 | Ответвительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х16 и 5х35 5ПТО-1-16/50-1.5/6 (КВТ) | шт. | 15 |
| 68 | Перфорированный лоток 100х300х3000 мм (арт.35344) | м | 10 |
| 69 | Держатель н.д. 29 мм (арт. PAS29N) | шт | 12500 |
| 70 | Зажим дуплекс 3 | шт | 6 |
| 71 | Комплект монтажных частей КМЧ-230 | шт. | 2 |
| 72 | Профильный вертикальный заземлитель 50х50х5 мм артикул NE5503 (ДКС) | шт. | 10 |
| 73 | Расширители полюсов OptiMat E250-УХЛ3 арт. 272862 (ГК КЭАЗ) | компл. | 4 |
| 74 | Сальник PG-16 (ИЭК) | шт. | 150 |
| 75 | Сальник PG-21 (ИЭК) | шт. | 8 |
| 76 | Сальник PG-29 (ИЭК) | шт. | 12 |
| 77 | Сальник PG-36 (ИЭК) | шт. | 11 |
| 78 | Сальник PG-48 (ИЭК) | шт. | 2 |
| 79 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 3х10 3ПСТ мини-6/10 нг-LS (КВТ) | шт. | 3 |
| 80 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 3х16 3ПСТ-1-16/25 (КВТ) | шт. | 2 |
| 81 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 3х4 3ПСТ мини-4/6 нг-LS (КВТ) | шт. | 130 |
| 82 | Ecoplast СT25 Держатель с дюбелем без шурупа D25мм | шт | 90 |
| 83 | Дизельное топливо для заправки ДГУ, в бочках (ГОСТ 13950-91) по 50 л. | л | 600 |
| 84 | Кабель FTP-4P-CAT.5E-SOLID-GY гост 31565-2012 | м | 23,46 |
| 85 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х10 5ПСТ мини-6/10 нг-LS (КВТ) | шт. | 5 |
| 86 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х16 5ПСТ-1-16/25 нг-LS (КВТ) | шт. | 2 |
| 87 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х25 5ПСТ-1-16/25 нг-LS (КВТ) | шт. | 2 |
| 88 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х35 5ПСТ-1-25/50 нг-LS (КВТ) | шт. | 2 |
| 89 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х50 5ПСТ-1-25/50 нг-LS (КВТ) | шт. | 2 |
| 90 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х70 5ПСТ-1-70/120 нг-LS (КВТ) | шт. | 1 |
| 91 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 5х95 5ПСТ-1-70/120 нг-LS (КВТ) | шт. | 2 |
| 92 | Соединительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х16 5ПСТ(б)-1-16/25 (КВТ) | шт. | 16 |
| 93 | Соединительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х35 5ПСТ(б)-1-25/50 (КВТ) | шт. | 13 |
| 94 | Универсальная противопожарная пена HILTI CP660 | шт | 60 |
| 95 | Грозозащита N-712Q G02-G0101-01, Radiolab | шт. | 2 |
| 96 | Кабель ТППэпЗБбШп 5х2х0,5 мм2 | м | 459 |
| 97 | Шинная клемма для кабеля, сечение шины 5 мм, кабель 1,5-16 мм; R5BC0516DKC | шт | 100 |
| 98 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе-4х7 (ГК КЭАЗ) | шт. | 28 |
| 99 | Шина "PE" на DIN-рейку в корпусе ШНИ-6х9 10/1 (ИЭК) | шт. | 22 |
| 100 | Шина медная полосовая 30х5 | м | 12 |
| 101 | Шина соединительная PIN (штырь)-3Р-63А-(дл.1м)-КЭАЗ | шт. | 29 |
| 102 | Наконечник болтовой 2НБЕ-70/120(Л) (КВТ) со срывными болтами | шт | 110 |
| 103 | Соединитель болтовой 4СБЕ-70/120(Л) (КВТ) со срывными болтами | шт | 15 |
| 104 | RG-213 (01-2041), Кабель коаксиальный медный | м | 122,4 |
| 105 | Изолятор силовой с болтом SM35-(М8) (ГК КЭАЗ) | шт. | 16 |
| 106 | Комплект монтажных частей КМЧ-230 | компл | 4 |
| 107 | Индустриальная гофрированная труба не распростр. горение н.д. 29 мм (арт. РА612935FO) | м | 5100 |
| 108 | Коннектор RJ-45 8Р8С | шт | 4 |
| 109 | Короб электротехнический 22х10 ПВХ ДКС | м | 6 |
| 110 | Индустриальная гофрированная труба не распростр. горение н.д. 48 мм (арт. РА614855FO) | м | 20,4 |
| 111 | Короб электротехничесикй 22х10, ПВХ ДКС ТУ 3464-001-58409416-02 | шт | 5 |
| 112 | Разъем N типа N-111B, Radiolab | шт. | 4 |
| 113 | ДГУ-1. Дизельная электростанция в составе: - Дизельная электростанция АД100-Т400-2Р в контейнере типа «Север» (ПБК) (с системой пожаротушения и пожарной сигнализации, охранным датчиком) ГОСТ Р 55006-2012; - Шасси тракторный 2х осный, с адаптацией контейнера АД100-Т400-2Р (комлектно с АД100-Т-400-2Р); - Шкаф АВР-250 Iн=250А, 380В, 50Гц, выносной, с "сухими" контактами состояния, на 3 ввода (рабочий ввод, резервный ввод, ввод от ДГУ) комлектно с АД100-Т-400-2Р | шт. | 1 |
| 114 | ДГУ-2. Дизельная электростанция в составе: - Дизельная электростанция АД150-Т400-2Р в контейнере типа «Север» (ПБК) (с системой пожаротушения и пожарной сигнализации, охранным датчиком) ГОСТ Р 55006-2012; - Шасси тракторный 2х осный, с адаптацией контейнера АД150-Т400-2Р (комлектно с АД150-Т-400-2Р); - Шкаф АВР-250 Iн=250А, 380В, 50Гц, выносной, с "сухими" контактами состояния, на 3 ввода (рабочий ввод, резервный ввод, ввод от ДГУ) комлектно с АД150-Т-400-2Р | шт. | 1 |
| 115 | Модульный ИБП СИП380А150МД12.10-33/50 (150кВА/150кВт) онлайн двойного преобразования (арт. АПСМ.435441.024-01), в составе: - Кабинет СИП380А150МДШ12-33/50СК05 (150кВА) модульного онлайн ИБП серии СИП380А МД - 1 шт; - Силовой модуль СИП380А50МДС.10-33/СК05 (50кВА/50кВт) модульного онлайн ИБП серии СИП380А МД - 3шт; - Стеллаж аккумуляторный СА-40-120 (МД) - 1 шт; - Аккумуляторная батарея "Парус электро" 12В/120Ач по технологии AGM для длительного срока службы с высокой цикличностью - 34 шт; - Комплект аккумуляторных перемычек - 1 шт; - Автомат защиты линии по постоянному току - 1 шт; - Кабель ИБП-АКБ - 1 шт; - Кабель параллельной работы (ИБП-ИБП) - 1 шт; - Релейная карта управления "сухие" контакты для ИБП "Связь инжиниринг" - 1 шт; - Карта удаленного управления SNMP BA506 для ИБП "Связь инжиниринг" - 1 шт; - Датчик термокомпенсации - 1 шт; - Датчик мониторинга температуры, влажности и наличия воды или конденсата в помещении - 1 шт; - Байпасный щит ЩИБП для СИП380А_120кВА - СИП380А 100/120/160 кВА - 1 шт | компл. | 2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Карта удаленного управления SNMP CA506 для ИБП "Связь инжиниринг" | шт | 2 |
| 2 | Корпус металлический ЩМП-5-0 (1000х650х285мм) У2 IP54 | шт. | 1 |
| 3 | Аккумуляторная батарея, 12 В, 7 А ч (DTM1207) | шт. | 2 |
| 4 | Антенна круговая АК-433 Альтоника | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания РИП-12 исп. 54 НВП Болид | шт | 2 |
| 6 | Модуль расширения RR-701X-RL релейный Альтоника | шт. | 4 |
| 7 | Приемник групповой Риф Стринг RS-201R20 Альтоника | шт. | 2 |
| 8 | Радиокнопка Риф Стринг RS-201TK2 Альтоника | шт. | 40 |
| 9 | Шкаф электротехнический ТШ-12 Тахион | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф электротехнический ЩМП-4-0 36 IEK | шт. | 1 |
| 11 | АВДТ с защитой от сверхтоков 2П, 10А, 30мА, хар-ка С OptiDin D63-22C10-A (ГК КЭАЗ) | шт. | 31 |
| 12 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-MR1-У3 (ГК КЭАЗ) | шт. | 3 |
| 13 | Блок распределительный на DIN-рейку РБД-250А | шт. | 6 |
| 14 | Блок распределительный на DIN-рейку РБД-80А | шт. | 429 |
| 15 | Выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С OptiDin BM63-1С10 (ГК КЭАЗ) | шт. | 6 |
| 16 | Выключатель автоматический 1П, 13А, хар-ка С OptiDin BM63-1С13 (ГК КЭАЗ) | шт. | 6 |
| 17 | Выключатель автоматический 1П, 16А, хар-ка С OptiDin BM63-1С16 (ГК КЭАЗ) | шт. | 2 |
| 18 | Выключатель автоматический 1П, 20А, хар-ка С OptiDin BM63-1С20 (ГК КЭАЗ) | шт. | 3 |
| 19 | Выключатель автоматический 1П, 25А, хар-ка С OptiDin BM63-1С25 (ГК КЭАЗ) | шт. | 5 |
| 20 | Выключатель автоматический 1П, 32А, хар-ка С OptiDin BM63-1С32 (ГК КЭАЗ) | шт. | 1 |
| 21 | Выключатель автоматический 1П, 5А, хар-ка С OptiDin BM63-1С5 (ГК КЭАЗ) | шт. | 170 |
| 22 | Выключатель автоматический 1П, 6А, хар-ка С OptiDin BM63-1С6 (ГК КЭАЗ) | шт. | 6 |
| 23 | Выключатель автоматический 1П, 8А, хар-ка С OptiDin BM63-1С8 (ГК КЭАЗ) | шт. | 13 |
| 24 | Выключатель автоматический 3П, 10А, хар-ка С OptiDin BM63-3C10 (ГК КЭАЗ) | шт. | 5 |
| 25 | Выключатель автоматический 3П, 13А, хар-ка С OptiDin BM63-3C13 (ГК КЭАЗ) | шт. | 8 |
| 26 | Выключатель автоматический 3П, 160А OptiMat E250N160-УХЛ3 (ГК КЭАЗ) | шт. | 1 |
| 27 | Выключатель автоматический 3П, 16А, хар-ка С OptiDin BM63-3С16 (ГК КЭАЗ) | шт. | 12 |
| 28 | Выключатель автоматический 3П, 200А OptiMat E250N200-УХЛ3 (ГК КЭАЗ) | шт. | 1 |
| 29 | Выключатель автоматический 3П, 20А, хар-ка С OptiDin BM63-3C20 (ГК КЭАЗ) | шт. | 8 |
| 30 | Выключатель автоматический 3П, 25А, хар-ка С OptiDin BM63-3C25 (ГК КЭАЗ) | шт. | 5 |
| 31 | Выключатель автоматический 3П, 2А, хар-ка В OptiDin BM63-3B2 (ГК КЭАЗ) | шт. | 1 |
| 32 | Выключатель автоматический 3П, 32А, хар-ка С OptiDin BM63-3C32 (ГК КЭАЗ) | шт. | 3 |
| 33 | Выключатель автоматический 3П, 40А, хар-ка С OptiDin BM63-3C40 (ГК КЭАЗ) | шт. | 5 |
| 34 | Выключатель автоматический 3П, 50А, хар-ка С OptiDin BM63-3C50 (ГК КЭАЗ) | шт. | 4 |
| 35 | Выключатель автоматический 3П, 5А, хар-ка В OptiDin BM63-3B5 (ГК КЭАЗ) | шт. | 1 |
| 36 | Выключатель автоматический 3П, 5А, хар-ка С OptiDin BM63-3С5 (ГК КЭАЗ) | шт. | 6 |
| 37 | Выключатель автоматический 3П, 63А, хар-ка С OptiDin BM63-3C63 (ГК КЭАЗ) | шт. | 2 |
| 38 | Выключатель автоматический 3П, 6А, хар-ка С OptiDin BM63-3C6 (ГК КЭАЗ) | шт. | 5 |
| 39 | Выключатель автоматический 3П, 8А, хар-ка С OptiDin BM63-3C8 (ГК КЭАЗ) | шт. | 5 |
| 40 | Выключатель нагрузки 3П, 63А, хар-ка С OptiDin BM63Р-363 (ГК КЭАЗ) | шт. | 5 |
| 41 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-2-250-3P (ГК КЭАЗ) | шт | 3 |
| 42 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (240х440х120) IP54 | шт. | 6 |
| 43 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120) IP54 | шт. | 7 |
| 44 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-36 (540х330х120) IP54 | шт. | 4 |

Стоимость доставки указать отдельной строкой.

Коммерческое предложение также можно направить на электронную почту: StepantsovaNV@rushydro.ru