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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.120 Поставка СИЗ Заземления для филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Южно-Якутские электрические сети»

Лот № 16201-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК
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СИЗ Заземления 
1.2. Перечень сокращений
	ЗПМ
	заземление для пожарных машин

	ЗПЛ
	заземление переносное линейное

	ЗПП
	заземление переносное для РУ

	КШЗ
	комплект штанговых заземлений

	ПЗРУ
	заземление переносное для РУ
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2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

	1
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 Д  СИП (заземляющий спуск) 16мм2 1кВ
	шт
	24

	2
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 25мм2 110кВ
	шт
	7

	3
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ -1Э сип-6 ( закоротка ) 16мм2
	шт
	10

	4
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ
	шт
	3

	5
	Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-1 25мм2 (спуск 12м)
	шт
	5

	6
	Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-ПТР 16мм2 1кВ 20м
	шт
	2

	7
	Заземление переносное для пожарных стволов 16мм2 ЗПС-1Н (сеч.16; L=10м)
	шт
	7

	8
	Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-110 120мм2 три штанги 3 фазы (фазный винтовой зажим)
	шт
	2

	9
	Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-15-3/3 25мм2 три штанги 3 фазы
	шт
	5

	10
	Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-35-3/3-25 25мм2 три штанги 3 фазы
	шт
	7

	11
	Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2
	шт
	30

	12
	Заземление переносное ЗПЛ-110-3 35мм2 110кВ
	шт
	3

	13
	Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 (закоротка)
	шт
	7

	14
	Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм
	шт
	7

	15
	Заземление переносное ЗПЛ-35Э-3 25мм2
	шт
	8

	16
	Заземление переносное ЗПП-15Э 25мм2
	шт
	10

	17
	Заземление переносное КШЗ-10Э Т 25мм2
	шт
	3

	18
	Заземление переносное ПЗРУ-1 16мм2
	шт
	4

	19
	Заземление переносное подстанционное 16мм2 15м ЗПМ-1Э
	шт
	3

	20
	Заземление переносное подстанционное ЗПЛ-15Э-3 ШБ (25мм2) стеклопластик
	шт
	1

	21
	Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол)
	шт
	5

	22
	Заземлитель переносной подстанционный 16мм2 ЗПП-1н (ножевое)
	шт
	5

	23
	Комплект заземления КШЗ-10-ВЛ 25мм2 6-10кВ три штанги
	шт
	2

	24
	Устройство для наброса на провода 50/16мм2 УНП-10ВЛ-Б
	шт
	1

	25
	Электрод заземляющий ЭЗ-1 800х8мм
	шт
	4

	ИТОГО:
	165

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада:  692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.

	1
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 СИП 16мм2 1кВ (заземляющий спуск)
	шт
	1

	2
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ
	шт
	1

	3
	Заземление переносное для высоковольтной линии ПК-10Э 25мм2 10кВ 3 фазы ф.з. прокалывающий
	шт
	8

	4
	Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-ПТР 16мм2 1кВ 20м
	шт
	1

	5
	Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-35-3/3-25 25мм2 три штанги 3 фазы
	шт
	4

	6
	Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2
	шт
	13

	7
	Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза (фазный винтовой зажим с карданом)
	шт
	6

	8
	Заземление переносное ЗПЛ-110-3 35мм2 110кВ
	шт
	2

	9
	Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2  со штангами 620 мм
	шт
	16

	10
	Заземление переносное ЗПЛ-35Э-3 25мм2
	шт
	2

	11
	Заземление переносное ЗПП-10 35мм2
	шт
	5

	12
	Заземление переносное ЗПП-15Э 120мм2
	шт
	2

	13
	Заземление переносное ЗПП-15Э 25мм2
	шт
	2

	14
	Заземление переносное ЗПП-15Э 95мм2
	шт
	4

	15
	Заземление переносное КШЗ 6-10кВ
	шт
	1

	16
	Заземление переносное ПЗРУ-1 16мм2
	шт
	9

	17
	Заземление переносное подстанционное 16мм2 15м ЗПМ-1Э
	шт
	1

	18
	Заземление переносное подстанционное ЗПЛ-15Э-3 ШБ (25мм2) стеклопластик
	шт
	2

	19
	Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол) 
	шт
	3

	20
	Заземлитель переносной подстанционный 16мм2 ЗПП-1н (ножевое)
	шт
	1

	21
	Комплект заземления КШЗ-10-ВЛ 25мм2 6-10кВ три штанги
	шт
	4

	22
	Устройство для наброса на провода 50/16мм2 УНП-10ВЛ-Б
	шт
	3

	ИТОГО:
	91

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

	1
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 25мм2 110кВ
	шт
	1

	2
	Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2
	шт
	4

	3
	Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза (фазный винтовой зажим с карданом)
	шт
	3

	4
	Заземление переносное ЗПЛ-110-3 35мм2 110кВ
	шт
	1

	5
	Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм
	шт
	1

	6
	Заземление переносное ЗПС-25 25мм2 для пожарных стволов, длинна 15м
	шт
	1

	7
	Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол)
	шт
	2

	ИТОГО:
	13

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.

	1
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 50мм2 110кВ
	шт
	1

	2
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ
	шт
	1

	3
	Заземление переносное для пожарных машин ЗПМ-1 25мм2 30м
	шт
	1

	4
	Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1Н (сеч.16; L=10м)
	шт
	1

	5
	Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2
	шт
	1

	6
	Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза (фазный винтовой зажим с карданом)
	шт
	3

	7
	Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм
	шт
	1

	8
	Заземление переносное подстанционное 35мм2 ЗПП-15 для РУ
	шт
	1

	9
	Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол)
	шт
	1

	ИТОГО ХЭС СЭС:
	11

	Николаевский РЭС

	10
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 СИП 16мм2 1кВ (заземляющий спуск)
	шт
	1

	11
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1Э СИП (компл-6) 16мм2 ( закоротка )
	шт
	1

	12
	Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-15-3/3 25мм2 три штанги 3 фазы
	шт
	1

	13
	Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2
	шт
	1

	14
	Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм
	шт
	1

	15
	Заземление переносное подстанционное 35мм2 ЗПП-15 для РУ
	шт
	1

	ИТОГО Николаевский РЭС:
	6

	ИТОГО:
	17

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.5 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.

	1
	Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-1 25мм2 35кВ одна штанга 1 фаза (зажим прищепка, спуск 12м)
	шт
	3

	2
	Заземление переносное для высоковольтной линии ПК-10Э 25мм2 10кВ 3 фазы ф.з. прокалывающий
	шт
	3

	3
	Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-15-3/3 25мм2 три штанги 3 фазы
	шт
	3

	4
	Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2
	шт
	1

	5
	Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза (фазный винтовой зажим с карданом)
	шт
	9

	6
	Заземление переносное ЗПЛ-110-3 35мм2 110кВ
	шт
	1

	7
	Заземление переносное ЗПЛ-35Э-3 50мм2
	шт
	2

	8
	Заземление переносное ПЗРУ-1 16мм2
	шт
	1

	9
	Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол)
	шт
	6

	ИТОГО:
	29



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г.
	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г.


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «СИЗ Заземления» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технические и функциональные характеристики

	1.1.
	Требования к характеристикам
	Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.5.
	Указание характеристик
	-//-
	

	2.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

	2.1.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в   Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требование к доставке

	5.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г.  Благовещенск, ул. Театральная, 179.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Авто доставка:  692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.3.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС)
	Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.4.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС)
	Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.5.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
	Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.
	Согласие с требованием
	-//-
	


	
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 	3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1.1. – Перечень и характеристики ФАО «Амурские электрические сети»;
Приложение № 1.2. – Перечень и характеристики ФАО «Приморские электрические сети»;
Приложение № 1.3. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС);
Приложение № 1.4. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС);
Приложение № 1.5. – Перечень и характеристики ФАО «Южно-Якутские электрические сети».
	
 
