Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.120 Поставка СИЗ Заземления для филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Южно-Якутские электрические сети»

Лот № 16201-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

СИЗ Заземления

1.2. Перечень сокращений

| #### ЗПМ | #### заземление для пожарных машин |
| --- | --- |
| #### ЗПЛ | #### заземление переносное линейное |
| #### ЗПП | #### заземление переносное для РУ |
| #### КШЗ | #### комплект штанговых заземлений |
| #### ПЗРУ | #### заземление переносное для РУ |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  |  |  |
| 1 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) 16мм2 1кВ | шт | 24 |
| 2 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 25мм2 110кВ | шт | 7 |
| 3 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ -1Э сип-6 ( закоротка ) 16мм2 | шт | 10 |
| 4 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ | шт | 3 |
| 5 | Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-1 25мм2 (спуск 12м) | шт | 5 |
| 6 | Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-ПТР 16мм2 1кВ 20м | шт | 2 |
| 7 | Заземление переносное для пожарных стволов 16мм2 ЗПС-1Н (сеч.16; L=10м) | шт | 7 |
| 8 | Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-110 120мм2 три штанги 3 фазы (фазный винтовой зажим) | шт | 2 |
| 9 | Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-15-3/3 25мм2 три штанги 3 фазы | шт | 5 |
| 10 | Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-35-3/3-25 25мм2 три штанги 3 фазы | шт | 7 |
| 11 | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2 | шт | 30 |
| 12 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 35мм2 110кВ | шт | 3 |
| 13 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 (закоротка) | шт | 7 |
| 14 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм | шт | 7 |
| 15 | Заземление переносное ЗПЛ-35Э-3 25мм2 | шт | 8 |
| 16 | Заземление переносное ЗПП-15Э 25мм2 | шт | 10 |
| 17 | Заземление переносное КШЗ-10Э Т 25мм2 | шт | 3 |
| 18 | Заземление переносное ПЗРУ-1 16мм2 | шт | 4 |
| 19 | Заземление переносное подстанционное 16мм2 15м ЗПМ-1Э | шт | 3 |
| 20 | Заземление переносное подстанционное ЗПЛ-15Э-3 ШБ (25мм2) стеклопластик | шт | 1 |
| 21 | Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол) | шт | 5 |
| 22 | Заземлитель переносной подстанционный 16мм2 ЗПП-1н (ножевое) | шт | 5 |
| 23 | Комплект заземления КШЗ-10-ВЛ 25мм2 6-10кВ три штанги | шт | 2 |
| 24 | Устройство для наброса на провода 50/16мм2 УНП-10ВЛ-Б | шт | 1 |
| 25 | Электрод заземляющий ЭЗ-1 800х8мм | шт | 4 |
| ИТОГО: |  |  | 165 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. |  |  |  |
| 1 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 СИП 16мм2 1кВ (заземляющий спуск) | шт | 1 |
| 2 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ | шт | 1 |
| 3 | Заземление переносное для высоковольтной линии ПК-10Э 25мм2 10кВ 3 фазы ф.з. прокалывающий | шт | 8 |
| 4 | Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-ПТР 16мм2 1кВ 20м | шт | 1 |
| 5 | Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-35-3/3-25 25мм2 три штанги 3 фазы | шт | 4 |
| 6 | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2 | шт | 13 |
| 7 | Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза (фазный винтовой зажим с карданом) | шт | 6 |
| 8 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 35мм2 110кВ | шт | 2 |
| 9 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм | шт | 16 |
| 10 | Заземление переносное ЗПЛ-35Э-3 25мм2 | шт | 2 |
| 11 | Заземление переносное ЗПП-10 35мм2 | шт | 5 |
| 12 | Заземление переносное ЗПП-15Э 120мм2 | шт | 2 |
| 13 | Заземление переносное ЗПП-15Э 25мм2 | шт | 2 |
| 14 | Заземление переносное ЗПП-15Э 95мм2 | шт | 4 |
| 15 | Заземление переносное КШЗ 6-10кВ | шт | 1 |
| 16 | Заземление переносное ПЗРУ-1 16мм2 | шт | 9 |
| 17 | Заземление переносное подстанционное 16мм2 15м ЗПМ-1Э | шт | 1 |
| 18 | Заземление переносное подстанционное ЗПЛ-15Э-3 ШБ (25мм2) стеклопластик | шт | 2 |
| 19 | Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол) | шт | 3 |
| 20 | Заземлитель переносной подстанционный 16мм2 ЗПП-1н (ножевое) | шт | 1 |
| 21 | Комплект заземления КШЗ-10-ВЛ 25мм2 6-10кВ три штанги | шт | 4 |
| 22 | Устройство для наброса на провода 50/16мм2 УНП-10ВЛ-Б | шт | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 91 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  |  |
| 1 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 25мм2 110кВ | шт | 1 |
| 2 | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2 | шт | 4 |
| 3 | Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза (фазный винтовой зажим с карданом) | шт | 3 |
| 4 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 35мм2 110кВ | шт | 1 |
| 5 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм | шт | 1 |
| 6 | Заземление переносное ЗПС-25 25мм2 для пожарных стволов, длинна 15м | шт | 1 |
| 7 | Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол) | шт | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 13 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. |  |  |  |
| 1 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 50мм2 110кВ | шт | 1 |
| 2 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ | шт | 1 |
| 3 | Заземление переносное для пожарных машин ЗПМ-1 25мм2 30м | шт | 1 |
| 4 | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1Н (сеч.16; L=10м) | шт | 1 |
| 5 | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2 | шт | 1 |
| 6 | Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза (фазный винтовой зажим с карданом) | шт | 3 |
| 7 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм | шт | 1 |
| 8 | Заземление переносное подстанционное 35мм2 ЗПП-15 для РУ | шт | 1 |
| 9 | Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол) | шт | 1 |
| ИТОГО ХЭС СЭС: |  |  | 11 |
| Николаевский РЭС |  |  |  |
| 10 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 СИП 16мм2 1кВ (заземляющий спуск) | шт | 1 |
| 11 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1Э СИП (компл-6) 16мм2 ( закоротка ) | шт | 1 |
| 12 | Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-15-3/3 25мм2 три штанги 3 фазы | шт | 1 |
| 13 | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2 | шт | 1 |
| 14 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2 со штангами 620 мм | шт | 1 |
| 15 | Заземление переносное подстанционное 35мм2 ЗПП-15 для РУ | шт | 1 |
| ИТОГО Николаевский РЭС: |  |  | 6 |
| ИТОГО: |  |  | 17 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.5 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |
| 1 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-1 25мм2 35кВ одна штанга 1 фаза (зажим прищепка, спуск 12м) | шт | 3 |
| 2 | Заземление переносное для высоковольтной линии ПК-10Э 25мм2 10кВ 3 фазы ф.з. прокалывающий | шт | 3 |
| 3 | Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-15-3/3 25мм2 три штанги 3 фазы | шт | 3 |
| 4 | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2 | шт | 1 |
| 5 | Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза (фазный винтовой зажим с карданом) | шт | 9 |
| 6 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 35мм2 110кВ | шт | 1 |
| 7 | Заземление переносное ЗПЛ-35Э-3 50мм2 | шт | 2 |
| 8 | Заземление переносное ПЗРУ-1 16мм2 | шт | 1 |
| 9 | Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм2 1кВ четыре штанги (чехол) | шт | 6 |
| ИТОГО: |  |  | 29 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «СИЗ Заземления»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к характеристикам | Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.5. | Указание характеристик | -//- |  |
| 2. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 4. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 5.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.2. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Авто доставка: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.3. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС) | Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС) | Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.5. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» | Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. | Согласие с требованием | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1.1. – Перечень и характеристики ФАО «Амурские электрические сети»;

Приложение № 1.2. – Перечень и характеристики ФАО «Приморские электрические сети»;

Приложение № 1.3. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС);

Приложение № 1.4. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС);

Приложение № 1.5. – Перечень и характеристики ФАО «Южно-Якутские электрические сети».