Приложение № 22

к Договору строительного подряда   № _______от «___» _____________20__г.

Требования к качеству материалов и оборудования,

используемых Подрядчиком при производстве работ по договору

Стороны договорились, в дополнение к требованиям, изложенным в тексте Договора, руководствоваться также следующими обязательствами в части качества материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при реализации Договора.

- Термины и определения

Качество - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий и материалов, используемых Подрядчиком, установленным требованиям проектной, технической, конструкторской и/или нормативной документации, а также требованиям Договора.

Недостаток - любой дефект, повреждение, отказ, поломка или несоответствие материалов и оборудования, комплектующих изделий, принадлежностей технической документации, закупочной документации и всем другим требованиям Договора, снижающее или исключающее пригодность материалов и оборудования для использования в соответствии с его обычным назначением согласно условиям Договора и ухудшающее иные характеристики материалов и оборудования.

Проверка качества материалов и оборудования - инструмент проверки и подтверждения качества материалов и оборудования, основанный на оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети» оборудования, материалов и систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ДЗО ПАО «Россети». Проверка качества оборудования, материалов и систем проводится в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (Приказ ПАО «Россети» от 28.07.2020 № 329) и Методикой проведения проверки цифрового оборудования и систем на соответствие требованиям безопасности информации, в том числе проведения проверки качества технических средств защиты информации в электросетевом комплексе (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 18.06.2020 № 1012пр, Приказ ПАО «Россети» от 28.08.2020 № 391) (адрес в сети Интернет: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/).

Заключение аттестационной комиссии - документ, подтверждающий либо не подтверждающий возможность применения аттестуемого оборудования и материалов на объектах и определяющий область его применения.

Перечень допущенного оборудования и материалов - формируется из оборудования, прошедшего проверку качества в ПАО «Россети», и размещается на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ → Единая техническая политика → АТТЕСТАЦИЯ» (адрес в сети Интернет: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/).

КДО – Комиссия Заказчика по допуску оборудования, материалов и систем.

Регламент работы КДО – утверждённый Заказчиком организационно-распорядительный документ, устанавливающий порядок работы Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем Заказчика (размещено в сети Интернет: по адресу _____________).

- Подрядчик обязуется:

- Использовать оборудование и материалы, соответствующие требованиям закупочной документации, обязательным нормативно-техническим документам группы компаний «Россети», с соответствующими сертификатами, техническими паспортами, аттестатами, декларациями соответствия и другими документами на русском языке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Договором, а также удостоверяющими качество и страну происхождения материалов и оборудования, соответствие его обязательным требованиям;

- До момента доставки на строительную площадку и предъявления Заказчику к осмотру оборудования и материалов обеспечить за свой счет проведение Проверки качества оборудования и материалов;

- При отсутствии Заключения аттестационной комиссии в отношении предполагаемых к использованию оборудования и материалов,  Подрядчик не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня доставки на строительную площадку, информирует Заказчика о состоянии дел по процедуре Проверки качества материалов и оборудования и/или, при прогнозе неполучения Заключения аттестационной комиссии к моменту начала производства работ с использованием таких материалов и оборудования, направляет обращение Заказчику о необходимости проведения КДО в соответствии с регламентом работы КДО;

- В случае отсутствия завершенной Проверки качества оборудования и материалов либо при отрицательных результатах Проверки качества обеспечить замену на согласованные Заказчиком аналогичные оборудование и материалы, включенные в Перечень допущенного оборудования и материалов, либо прошедшие Проверку качества, за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение № ____ к Договору), общего срока окончания работ по Договору.

В случае выявления недостатков материалов и оборудования, указанных в настоящем пункте, такие недостатки фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования».

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением такого оборудования.

Выявление указанных недостатков не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение № __ к Договору) и за окончание работ по Договору в целом;

- Передать Заказчику копии заключения о Проверке качества оборудования и материалов, подтверждающего возможность применения оборудования и материалов на объектах группы компаний «Россети», либо подтверждение включения оборудования и материалов в Перечень допущенного оборудования (кроме случаев, когда оборудование и/или материалы допущены к применению уполномоченным органом Заказчика);

- В случае использования оборудования и материалов, включенных в Перечень допущенного оборудования, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Договора представить Заказчику официальное уведомление о содержании изменений, внесенных в оборудование с момента его включения в Перечень допущенного оборудования, в т.ч. в комплектацию и применяемые материалы, и техническую документацию, отражающую эти изменения*.

*Примечание. Данный пункт применяется для оборудования, систем и материалов, указанных в приложении ___ к настоящему Договору;

- За непредставление/нарушение сроков представления заключения аттестационной комиссии на оборудование и материалы (кроме случаев, когда оборудование и/или материалы допущены к применению уполномоченным органом Заказчика) или непредставление/нарушение сроков представления документов, предусмотренных п. п. 2.4 настоящего Приложения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости соответствующих оборудования и материалов за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств до фактического исполнения данного обязательства.

- Принимая во внимание стратегическую важность строительства надежных объектов энергетической инфраструктуры, стороны договорились, что помимо оснований, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии со ст.450.1 ГК РФ) полностью или частично без возмещения убытков Подрядчика в случаях:

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству оборудования и материалов, если Заказчиком обнаружены неустранимые недостатки оборудования и материалов, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иных существенных нарушений, предусмотренных п. 2. ст. 475 ГК РФ;

- непредставление заключения аттестационной комиссии на оборудование и материалы или документов, предусмотренных п. 2.4 настоящего Приложения;

Подписи сторон

При необходимости Перечень включается в качестве приложения к договору.

При необходимости Перечень включается в качестве приложения к договору.

При необходимости Перечень включается в качестве приложения к договору.

Размер ответственности может быть изменен с учетом принципа разумности.

При необходимости может быть установлен предел ответственности.