Часть II. Описание предмета закупки

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110-00005042 Разбавитель DS Diluent (20л/емкость) для гематологических анализаторов ВС-700, ВС-760 | Разбавитель. Используется для измерения параметров, связанных с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами. Состав: Буферный раствор бората, хлорид натрия Фасовка: 20 л Условия хранения: 2-30°C Срок годности после вскрытия: 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. ВС-700, ВС-760 | Штука | 120 |
| 2 | 21.20.23.110-00005037 Краситель M-6FD DYE (12мл*4 шт) для гематологических анализаторов ВС-700, ВС-760 | Краситель M-6FD DYE Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом M-6LD LYSE. Состав: Флюорофор, этиленгликоль Фасовка: 12 мл х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента ВС-700, ВС-760 | Штука | 36 |
| 3. | 21.20.23.110-00005034 Лизирующий реагент М-6LН LYSE (1л*4 шт) для гематологических анализаторов ВС-700, ВС-760 | Лизирующий реагент M-6LH LYSE Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров. Состав: ПАВ, буферный раствор бората Фасовка: 1 л х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента ВС-700, ВС-760 | Штука | 12 |
| 4 | 21.20.23.110-00005034 Лизирующий реагент М-6LD LYSE (1л*4 шт) для гематологических анализаторов ВС-700, ВС-760 | Лизирующий реагент M-6LD LYSE Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с красителем M-6FD DYE. Состав: ПАВ, буфер HEPES Фасовка: 1 л х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента ВС-700, ВС-760 | Штука | 24 |
| 5 | КТРУ 21.20.23.110-00011554 Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | Набор гематологических контрольных материалов BC-6D Предназначен для выполнения процедуры контроля качества дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляций, измерения концентрации гемоглобина, определения количества эритроцитов, тромбоцитов и ядросодержащих эритроцитов в пробах крови на автоматических гематологических анализаторах производства компании Mindray ВС-700, ВС-760 Контролируемые параметры : WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IMG#, IMG%, NRBC#, NRBC% Состав: Имитированные лейкоциты (фиксированные лейкоциты животных), стабилизированные эритроциты человека, имитированные тромбоциты (фиксированные тромбоциты), стабилизаторы (азид натрия), консерванты Фасовка: 4,5 мл х 6 шт : низкий уровень (Low) - 2 шт ., нормальный уровень (Normal) - 2 шт., высокий уровень (High) - 2 шт. Условия хранения: 2°C - 8°C Срок годности до вскрытия флакона: 60 дней Срок годности после вскрытия флакона: 15 дней ВС-700, ВС-760 | упаковка | 6 |
| 6 | КТРУ 21.20.23.110-00005578 Раствор очищающий д/пробозаборника Probe Cleanser (50мл) (для ВС-700, ВС-760) | Реагент для очистки зонда (Probe cleanser). Применяется для периодической очистки анализатора ВС-700, ВС-760 Состав: сурфактант, гипохлорит натрия, гидроксид натрия. Объем: флакон 50 мл. Условия хранения: 2- 30℃. Срок годности после вскрытия: 60 дней. | Штука | 24 |
| 7 | 21.20.23.110-00005558 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем ESR Solution Reagent | Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005558 Реагент ESR для гематологических анализаторов серии ВС-700, ВС-760 с функцией определения СОЭ (ESR Solution Reagent) Предназначен для диагностики in vitro для очистки каналов измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в гематологических анализаторах серии BC с функцией определения Фасовка: 1 л х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 90 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | Штука | 20 |