Часть II. Описание предмета закупки

	
№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	21.20.23.110-00005042
Разбавитель DS Diluent (20л/емкость) для гематологических анализаторов ВС-700, ВС-760
	Разбавитель. 
Используется для измерения параметров, связанных с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами.
Состав: Буферный раствор бората, хлорид натрия
Фасовка: 20 л
Условия хранения: 2-30°C
Срок годности после вскрытия: 60 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента.
ВС-700, ВС-760
	Штука
	120

	2
	21.20.23.110-00005037
Краситель M-6FD DYE (12мл*4 шт) для гематологических анализаторов ВС-700, ВС-760
	Краситель M-6FD DYE
Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом M-6LD LYSE.
Состав: Флюорофор, этиленгликоль
Фасовка: 12 мл х 4
Условия хранения: 2 - 30°C
Срок годности после вскрытия: 60 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента
ВС-700, ВС-760
	Штука
	36

	3.
	21.20.23.110-00005034
Лизирующий реагент М-6LН LYSE (1л*4 шт) для гематологических анализаторов ВС-700, ВС-760
	Лизирующий реагент M-6LH LYSE
Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров.
Состав: ПАВ, буферный раствор бората
Фасовка: 1 л х 4
Условия хранения: 2 - 30°C
Срок годности после вскрытия: 60 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента
ВС-700, ВС-760
	Штука
	12

	4
	21.20.23.110-00005034
Лизирующий реагент М-6LD LYSE (1л*4 шт) для гематологических анализаторов ВС-700, ВС-760
	Лизирующий реагент M-6LD LYSE
Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с красителем M-6FD DYE.
Состав: ПАВ, буфер HEPES
Фасовка: 1 л х 4
Условия хранения: 2 - 30°C
Срок годности после вскрытия: 60 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента
ВС-700, ВС-760
	Штука
	24

	5
	КТРУ 
21.20.23.110-00011554

Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал

	Набор гематологических контрольных материалов BC-6D 
Предназначен для выполнения процедуры контроля качества дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляций, измерения концентрации гемоглобина, определения количества эритроцитов, тромбоцитов и ядросодержащих эритроцитов в пробах крови на  автоматических гематологических анализаторах производства компании Mindray ВС-700, ВС-760
Контролируемые параметры : WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IMG#, IMG%, NRBC#, NRBC%
Состав: Имитированные лейкоциты (фиксированные лейкоциты животных), стабилизированные эритроциты человека, имитированные тромбоциты (фиксированные тромбоциты), стабилизаторы (азид натрия), консерванты
Фасовка: 4,5 мл х 6 шт : низкий уровень (Low) - 2 шт ., нормальный уровень (Normal) - 2 шт., высокий уровень (High) - 2 шт.
Условия хранения: 2°C - 8°C
Срок годности до вскрытия флакона: 60 дней
Срок годности после вскрытия флакона: 15 дней
ВС-700, ВС-760
	упаковка
	6

	6
	КТРУ 21.20.23.110-00005578
Раствор очищающий д/пробозаборника Probe Cleanser (50мл) (для ВС-700, ВС-760)
	Реагент для очистки зонда (Probe cleanser).
Применяется для периодической очистки анализатора ВС-700, ВС-760
Состав: сурфактант, гипохлорит натрия, гидроксид натрия.
Объем: флакон 50 мл.
Условия хранения: 2- 30℃.
Срок годности после вскрытия: 60 дней.
	Штука
	24

	7
	21.20.23.110-00005558
Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем
ESR Solution Reagent
	Код позиции КТРУ  21.20.23.110-00005558
Реагент ESR для гематологических анализаторов серии ВС-700, ВС-760 с функцией определения СОЭ (ESR Solution Reagent)
Предназначен для диагностики in vitro для очистки каналов измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в гематологических анализаторах серии BC с функцией определения
Фасовка: 1 л х 4
Условия хранения: 2 - 30°C
Срок годности после вскрытия: не менее 90 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента.
	Штука
	20
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