Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 28.14.13.132

Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4

для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

1.	Общие сведения

1.1.	Наименование закупаемой продукции ОКПД 2: 28.14.13.132 Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Филиала ПАО«РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС».

#### 1.2.	Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4 |  |  |  |
|  | Затвор дисковый 3Д0.300.16.01.7711 DN-300, PN-1,6МПа с симметричным диском, межфланцевый, материал корпуса - высокопрочный чугун, уплотнение EPDM, с комплектом ответных фланцев по ГОСТ 12821-80 и крепежом, с электроприводом ЗАО "Тулаэлектропривод" ЭПНН-F10-600-22-М20/3-2-1-111 | ЗАО«САЗ»* | шт. | 1 |
|  | Затвор дисковый ЗД2.300.10.01.1131 ДУ300, РУ10 межфланцевый с тройным, материал корпуса углеродистая сталь, материал диска углеродистая сталь, уплотнение в затворе ЭПДМ, температура окружающей среды -60+40ºС, в комплекте с редуктором, ответными фланцами, прокладками и крепежом. | ЗАО«САЗ»* | шт. | 1 |

*Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями).

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 | с даты подписания договора | до 16.01.2027 |

* Сроки поставки продукции могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика* |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Затвор дисковый 3Д0.300.16.01.7711, шт. |  |  | 1 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  | -//- |
| 1.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  |  | 1,6 (16) |  |  |  |
| 1.1.2. | номинальный диаметр, мм |  |  | 300 |  |  |  |
| 1.1.3. | присоединение к трубопроводу |  |  | межфланцевый |  |  |  |
| 1.1.4. | тип привода |  |  | электропривод ЗАО 'Тулаэлектропривод” ЭПНН-F10-600-22-М20/3-2-1-111 |  |  |  |
| 1.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  | -//- |
| 1.2.1 | тип конструкции |  |  | с симметричным диском |  |  |  |
| 1.2.2 | материал корпуса |  |  | высокопрочный чугун |  |  |  |
| 1.2.3. | материал диска |  |  | высокопрочный чугун |  |  |  |
| 1.2.4 | уплотнение |  |  | EPDM |  |  |  |
| 1.2.5 | тип исполнения |  |  | запорный |  |  |  |
|  | Затвор дисковый ЗД2.300.10.01.1131, шт. |  |  | 1 |  |  | -//- |
| 2.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  | -//- |
| 2.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  |  | 1 (10) |  |  |  |
| 2.1.2. | номинальный диаметр, мм |  |  | 300 |  |  |  |
| 2.1.3. | присоединение к трубопроводу |  |  | межфланцевое |  |  |  |
| 2.1.4. | тип привода |  |  | в комплекте с редуктором |  |  |  |
| 2.1.5 | температура окружающей среды |  |  | -60+40ºС |  |  |  |
| 2.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  | -//- |
| 2.2.1. | тип конструкции |  |  | диск с тройным экцентриситетом |  |  |  |
| 2.2.2. | материал корпуса |  |  | углеродистая сталь |  |  |  |
| 2.2.3. | материал диска |  |  | углеродистая сталь |  |  |  |
| 2.2.4. | уплотнение |  |  | ЭПДМ |  |  |  |
| 2.2.5. | тип исполнения |  |  | запорный |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оплата доставки | Доставка включена в стоимость продукции |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по тел. +7(8352)730-346 не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Требования к маркировке, упаковке и консервации | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок не менее 60 месяцев со дня подписания Акта/ товарной накладной на соответствующую партию продукции, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном Поставщиком и Покупателем (или только Покупателем, в случае отказа или уклонения Поставщика от составления данного акта). Составленный Покупателем односторонний Акт о недостатках имеет для Поставщика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности. Если Поставщик не устранит недостатки в установленный срок, Покупатель вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков с отнесением соответствующих расходов на Поставщика. Устранение недостатков не освобождает Поставщика от обязанности возмещения убытков, причиненных Покупателю вследствие наличия таких недостатков. Гарантийный срок увеличивается на период времени, в течении которого невозможно было эксплуатировать поставленную продукцию вследствие обнаруженных недостатков и начинает исчисляться заново с даты приемки работ по устранению недостатков. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  | -//- |
| 5.1. | Комплект ответных фланцев, прокладок и крепежа, компл. |  |  |  | 1 |  |  |
| 5.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  | -//- |
| 6.1. | Продукция должна быть пригодна для ремонта оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Победитель обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.