УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

________________О.Н. Захаров

«____»________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива для нужд Чебоксарского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПД | Проект договора |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ТР ТС 013/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826. |
| ГОСТ 32511-2013 | ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Межгосударственный стандарт «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1870-ст, с учетом изменений №1 от 14.11.2019г.) |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива для нужд Чебоксарского транспортного участка  Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение дизельным топливом судов Чебоксарского транспортного участка.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ).

1.5. Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 32511-2013.

1.5.2 Качество Товара должно быть подтверждено паспортом Товара и сертификатом соответствия. Партией товара считают любое количество топлива однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011.

1.5.3. Место нахождения Покупателя: 429 951, Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 23.

1.5.4 Место поставки:429 951, Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная 34, "Чебоксарская ГЭС"

1.5.5 Объем поставки фиксируется в заявке Покупателя в литрах и отражается при отгрузке в товарно-транспортной накладной.

1.5.6 Количество Товара является ориентировочным. Покупатель оставляет за собой право не выбирать полный объем Товара, указанный в настоящих технических требованиях. Количество поставляемого Товара по каждой позиции может быть изменено с учетом потребности Покупателя в пределах цены договора с учетом сезонности по виду топлива.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное ЕВРО ЕВРО. ДТ-Л-К5. | Литр | 5400 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Срок действия договора ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива для нужд Чебоксарского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро». | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору |
| 2. | Срок поставки продукции на базу Поставщика: ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива для нужд Чебоксарского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро». | С даты внесения авансового платежа по заявке Покупателя | В течение 5 (пяти) календарных дней |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО ЕВРО. ДТ-Л-К5. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Обозначение марки дизельного топлива | В соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Согласие с требованием | Копии действующих документов на предлагаемую продукцию, выданные сертифицированной лабораторией и подтверждающих качество Товара, его происхождение (любой из перечисленных: сертификат соответствия, декларации соответствия, паспорт качества (продукции) на партию дизельного топлива по техническим характеристикам, соответствующим настоящим требованиям) |  |
| 1.1.2. | Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | По сезону | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3. | Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4. | Соответствие продукции нормативным документам | ГОСТ 32511-2013 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Соответствие продукции нормативным документам | ГОСТ 32511-2013 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Базис поставки | Отпуск продукции производится по адресу: 429 951, Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная 34, "Чебоксарская ГЭС" | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.3. | Требование к транспортировке и хранению продукции до момента отпуска Покупателю | Транспортирование и хранение топлива осуществляется - по ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.4. | Требования к отпуску продукции | - Доставка Товара осуществляется Поставщиком, путем погрузки (налива) силами и средствами Поставщика на суда Покупателя. Поставщик должен обеспечить гарантированный к получению Покупателем объем топлива в размере, указанном в заявке. - Отпуск продукции должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 58404-2019 "Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации". Настоящий стандарт устанавливает правила технической эксплуатации автозаправочных станций и комплексов. - В случаях выявления несоответствия качеству поставляемого топлива, Покупатель обязан для предъявления претензий, предоставить Продавцу следующие документы: акт экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Росстандарте России), подтверждающий факт ненадлежащего качества топлива. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб топлива согласно ГОСТ 2517-2012 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» (с учетом изм. от 13.04.2018). Продавец в случае выявления некачественного топлива в течение 48 (сорока восьми) часов с момента поступления претензии осуществляет его замену. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с продукцией | Паспорт качества, товаро-транспортная накладная, УПД | Согласие с требованием | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Ведущий специалист ГМТС                                                        Н.Н.Мастерин