Часть II. Описание предмета закупки

	
№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Набор реагентов для реакции микропреципитации





	Назначение: применяется при  диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинномозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП).
Состав набора: 
Антиген кардиолипиновый (АгКЛ) - раствор в спирте этиловом абсолютированном  трех высокоочищенных липидов: кардиолипина – 0,03 %; лецитина – 0,27 % и холестерина  – 0,9 % - 10 ампул (по 2,0 мл).
Раствор холин-хлорида в 0,9 % растворе натрия хлористого - 2 флакона (по 5,0 мл) или 1 флакон (10 мл).
Набор рассчитан на исследование 1000 образцов.
Предназначен для качественного и полуколичественного определения.
Возможность визуального и автоматического учета результатов.
	набор
	60

	2
	Ретикулоциты подсчет клеток ИВД, набор
Раствор бриллиантового крезилового синего
	КТРУ 21.20.23.110-00004896
 Ретикулоциты подсчет клеток ИВД, набор
Количество выполняемых тестов: от 200 (шт) ; Назначение: Для автоматической и ручной постановки .
Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения ретикулоцитов в клиническом образце с использованием метода ручного, полуавтоматического или автоматического подсчета клеток.
Дополнительные характеристики: Количество определений - не менее 1000.
Состав набора:
- раствор Диахим-Гемистейн-РТЦ - 1 флакон (50 мл)
	Набор
	2

	3.
	Реагенты диагностические
Окрашивание по Романовскому ИВД, набор.
	Код позиции КТРУ
21.20.23.110-00005714
Набор химических реактивов и других связанных с ними материалов для окраски по методике Романовского, предназначенный для визуализации гематопоэтических клеток, хромосом, паразитов крови и/или других патогенов крови в биологическом/клиническом образце. Назначение: Для ручной постановки. Количество выполняемых тестов  >= 1000.
Дополнительные характеристики:  Окраска 6000-8000 препаратов в зависимости от разведения и метода окрашивания. Краситель по Романовскому используется для универсальной окраски препаратов крови, костного мозга, лимфоузлов, хромосом, выпотных жидкостей, малярии, цитологических, цитохимических и др. препаратов.
	набор
	3

	4
	Реагенты диагностические
Окрашивание по Граму ИВД, реагент
	Код позиции КТРУ
21.20.23.110-00005281
Набор химических реактивов, красителей и других связанных с ними материалов для окрашивания по методике Грама или Брауна-Хоппса, предназначенный для выявления и дифференцировки бактерий в биологическом/клиническом образце на основе химических и физических свойств их клеточных стенок.
Дополнительные характеристики: Состав набора карболовый раствор генцианвиолета (100 мл),раствор Люголя (100 мл),карболовый фуксин Циля (концентрат 10 мл). Дополнительно в набор входят крышки-капельницы, 3шт. Количество определений >=  100.Красителей и других связанных с ними материалов.
	набор
	3

	5
	Реагенты диагностические
Гематоксилин раствор ИВД
	Код позиции КТРУ
21.20.23.110-00006232 
Раствор гематоксилина (haematoxylin), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями для визуализации тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце.Назначение: для ручной постановки и анализаторов открытого типа.Объем реагента >= 250 Кубический сантиметр;^миллилитр.
Дополнительные характеристики: Гематоксилин Карацци. Число анализируемых проб:1000 исследований.
Для тендерного: В сочетании с другими красителями для визуализации тканевых структур и внутриклеточных элементов  биологическом или клиническом образце.
	упак
	24

	6
	Раствор фуксина Циля
	Фуксин основной раствор ИВД Основной раствор фуксина (Basic fuchsin solution), предназначенный для самостоятельного использования или использования в сочетании с другими растворами/красителями для визуализации тканевых структур биологических/клинических образцов и/или внутри-/внеклеточных элементов.
	Флакон 
	12

	7
	Раствор эозина водный
	Эозин Y раствор ИВД Раствор эозина Y (eosin Y solution), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями, для визуализации тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце.
	Флакон 
	15

	8
	Множественные аналиты кала ИВД, набор, метод окрашивания
	Количество выполняемых тестов: от 2000 (шт) .
Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества аналитов при клиническом анализе кала методом окрашивания. Определяемые аналиты могут включать скрытую кровь (occult blood), билирубин (bilirubin), стеркобилин (stercobilin), фекальные жиры (faecal fat), яйца гельминтов (helminth). Набор может содержать консервант для хранения и транспортировки образцов.  
Дополнительные характеристики: Состав: бензидин - 1 флакон сухого вещества (1 г), уксусная кислота 50%  - 1 флакон  жидкости (100 мл), реактив Фуше - 1 флакон жидкости (100 мл), реактив Судан 3 - 1 флакон жидкости (100 мл), реактив Люголя - 1 флакон жидкости (50 мл), глицерин - 1 флакон   (130г), метиленовый синий - 1 флакон  жидкости (20 мл), гидроперит в таблетках  - 1 уп. 6шт., цинк уксуснокислый - 1 флакон (100мл), уксусная кислота, 30% - 1 флакон (100 мл).Набор рассчитан на анализ 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб для качественного определения стеркобилина, 200 проб для качественного определения билирубина и 2000 проб для проведения микроскопического анализа кала.
	[bookmark: _GoBack]набор
	6

	9
	Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ

		строенный контроль качества
	Наличие
	Обеспечивает контроль реакции при постановке на всех этапах

	Время достижения устойчивых визуальных результатов, мин.
	Не более 10
	Обеспечивает оперативное выявление результата

	Аналитическая чувствительность, нг/мл
	Не менее 50
	Обеспечивает высокую точность результата и снижает риск ложноположительных результатов

	Диагностическая чувствительность, %
	Не менее 100
	Обеспечивает высокую точность результата

	Диагностическая специфичность, %
	Не менее 100
	Обеспечивает высокую точность результата

	Хранение после вскрытия, ч
	Не менее 8
	Обеспечивает контроль реакции при постановке на всех этапах

	Специфичен по отношению к гемоглобину и комплексу гемоглобин/гаптоглобин
	Нет
	Снижает риск ложноположительных результатов

	Состав набора:

	Тест-картридж для качественного выявления гемоглобина в кале человека, шт.
	Не менее 25
	Для выявления гемоглобина в кале человека

	Флакон/пробирка с буферным раствором, шт.
	Не менее 25
	Для проведения анализа

	Инструкция по применению, шт.
	1
	Соответствие

	Минимальная температура хранения, от +2 Со до +30 Со
	Соответствие
	Обеспечивает возможность хранения без применения холодильного оборудования

	Остаточный срок годности набора, мес.
	Не менее 18
	Обеспечивает возможность длительного хранения запасов на складе Заказчика

	Обязательное подтверждение характеристик инструкцией производителя
	Соответствие
	Соответствие



	Упаковка 
	880

	10
	Набор реагентов для исследования фекалий по методу  КАТО
	Набор реагентов для исследования фекалий по Като предназначен для выявления яиц гельминтов методом толстого мазка и окраски по Като. Набор рассчитан  на не менее  500 определений при расходе 1мл на 10 пластинок Состав: реактив Като-1 флакон, гидрофильный целлофан-500 штук
Хранение и транспортировка при комнатной температуре (2 - 25) С
	упаковка
	60

	11
	Набор реагентов положительных сывороток для диагностики сифилиса


	Набор реагентов предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента с сыворотками больных сифилисом. Сыворотки лиофилированы в ампулах из объема не менее 1 мл., имеют вид пористой аморфной массы в виде таблетки белого или светло-розового цвета. Упаковка не менее 10 ампул сыворотки положительной для РСК с инструкцией по применению. Срок годности не менее 12месяцев.	 Количество ампул в упаковке, шт.	 не менее 10	
Объем флакона, мл	 не менее 1	
	набор
	2

	12
	Набор реагентов отрицательных  сывороток для диагностики сифилиса

	Набор реагентов предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента с сыворотками больных сифилисом. Сыворотки лиофилированы в ампулах из объема не менее 1 мл., имеют вид пористой аморфной массы в виде таблетки белого или светло-розового цвета. Упаковка не менее 10 ампул сыворотки отрицательной для РСК с инструкцией по применению. Срок годности не менее 2-х лет.	
	набор
	2

	13
	Набор реагентов слабоположительных   сывороток для диагностики сифилиса

	Набор реагентов предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента с сыворотками больных сифилисом. Сыворотки лиофилированы в ампулах из объема не менее 1 мл., имеют вид пористой аморфной массы в виде таблетки белого или светло-розового цвета. Упаковка не менее 10 ампул сыворотки слабоположительной для РСК с инструкцией по применению. Срок годности не менее 12месяцев.	 Количество ампул в упаковке, шт.	 не менее 10	
Объем флакона, мл	 не менее 1
	набор
	2

	14
	Раствор мульти-стандарт


	Мульти-стандарт глюкозы (12ммоль/л) в микропробирках совместим с глюкозно-лактатным анализатором  «Biosen-C-line» (имеющемся у Заказчика).	наличие
Количество флаконов, шт	не менее 100	
Объем флакона, мл	не менее 2	
	Упаковка
	2

	15
	Масло иммерсионное
	Масло иммерсионное  Тип-А (классическое), с кинематической вязкостью при 20 С 6 м2/с. Коэффициент пропускания, преломления и средняя дисперсия по ТУ 9398-042-11498242-2010.                                                                                 Форма выпуска: флакон 100 мл. Единица измерения: флакон.
	флакон
	5

	16
	Чип-сенсор глюкозы тип II
	"Чип-сенсор глюкозы тип II  совместим с анализатором «Biosen-C-line» (имеющемся у Заказчика).
Для считывания информации результатов анализа глюкозы, представляет собой  прямоугольную  керамическую подложку с электродом и нанесенным на нее ферментом. 
Форма выпуска: чип-сенсор (упаковка). "
	упаковка
	1

	17
	Контроль для анализатора
	Трёхуровневый контроль на глюкозу. Предназначен для оценки качества выполняемых исследований по трём уровням на имеющемся у заказчика анализаторе глюкозы и лактата "Biosen-C-line". /Предназначен для проверки глюкозно-лактатного электрода на имеющемся у заказчика анализаторе глюкозы и лактата "Biosen-C-line". Форма выпуска:  (3*3*1мл).
	упаковка
	6

	18
	Раствор глюкоза, лактат системный, 0,5

	"Назначение: системный раствор предназначен для измерения глюкозы, лактата совместимые с анализатором  «Biosen-C-line» (имеющемся у Заказчика). К раствору прилагается  ключ-карта, используемая в анализаторе «Biosen-C-line» для его активации, контроля использования оригинальных растворов и количества исследуемых тестов.
Форма выпуска: канистра (шт.)"	
Объем канистры, литр	не менее 0,5
	штука
	2

	19
	Раствор глюкоза, лактат системный, 5л.
	"Назначение: системный раствор предназначен для измерения глюкозы, лактата совместимые с анализатором  «Biosen-C-line» (имеющемся у Заказчика). К раствору прилагается  ключ-карта, используемая в анализаторе «Biosen-C-line» для его активации, контроля использования оригинальных растворов и количества исследуемых тестов.
Форма выпуска: канистра (шт.)"	
Объем канистры, литр	не менее 5
	штука
	3

	20
	Карточка для анализатора с чипом  на 3000 опр.
	Карточка для анализатора с чипом  на 3000 опр. 
	штука
	2

	21
	Реагенты диагностические
Май-Грюнвальда красящий раствор ИВД   
	Код позиции КТРУ
21.20.23.110-00006612
Май-Грюнвальда (May-Grunwald) красящий раствор, предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями, для обнаружения тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце. Количество выполняемых тестов >=  1000 штук. Назначение - Для ручной постановки. .
	упаковка
	3

	22
	В-тип натрийуретический белок/N-терминальный натрийуретический пропептид ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)



	Код КТРУ 21.20.23.110-00008575
Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в сыворотке крови человека, не менее 12x8 определений	
Количество выполняемых тестов 	96	
Числовое значение чувствительности-20пг/мл		
Количество калибраторов-5шт.	
	штука
	60

	23
	Микроальбуфан, упак 50 тестов
	ОКПД2/КТРУ 21.20.23.110
Тест-полоски диагностические для проведения и визуальной оценки результатов качественного и полуколичественного анализа мочи.
Определяемые параметры: альбумин, креатинин.
Диапазон измерений альбумина- -0,01-5,0г/л.
Диапазон измерений креатинина-0,9-26,5 ммоль/л 
Количество тестов в упаковке –50 штук. 
Единица измерения – упаковка Тест-полоски диагностические для проведения и визуальной оценки результатов качественного и полуколичественного анализа мочи.
Определяемые параметры: альбумин, креатинин.
Диапазон измерений альбумина- -0,01-5,0г/л.
Диапазон измерений креатинина-0,9-26,5 ммоль/л 
Количество тестов в упаковке –50 штук.
	Упак.
	250
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