





















[bookmark: _Toc141696704][bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc139856287]
Технические требования 

ОКПД2 26.51.66.125.  Поставка рентгеновской установки и оказание услуг по шеф-наладке для нужд Саратовского филиала
Лот № ____________________

                                                                                                                                         



СОДЕРЖАНИЕ 
1.	Общие сведения	3
2.	Требования к продукции	5
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемых продукции	5
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5
Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5
Таблица 3. Требования к качеству продукции	6
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22




[bookmark: _Toc54279827][bookmark: _Toc51921655][bookmark: _Toc240454748]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc207014874][bookmark: _Toc239068947][bookmark: _Toc239073589][bookmark: _Toc240454749] Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.
Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик

	Исполнитель
	Исполнитель услуг по шеф-наладке (по умолчанию он же Поставщик)

	ТТ
	Технические требования 

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ПО
	Программное обеспечение






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc207014875][bookmark: _Toc239068948][bookmark: _Toc239073590][bookmark: _Toc240454750] Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.51.66.125.  Поставка рентгеновской установки и оказание услуг по шеф-наладке для нужд Саратовского филиала.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc207014876][bookmark: _Toc239068949][bookmark: _Toc239073591][bookmark: _Toc240454751] Цель использования закупаемой продукции 
Поставка рентгеновской установки и оказание услуг по шеф-наладке системы контроля и управления доступом (СКУД) проводится для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения договора подряда №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc207014878][bookmark: _Toc239068950][bookmark: _Toc239073592][bookmark: _Toc240454752][bookmark: _Hlk46492347] Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209581]1.4.1. На стадии заключения договора, Покупатель предоставляет право Поставщику ознакомиться с местом оказания услуг, структурными схемами, в рамках объемов услуг, после подписания соглашения о конфиденциальности.
1.4.2. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 
-	 представление помещений для размещения персонала поставщика.
-           складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.
Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.


2. [bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc240454753]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc207014880][bookmark: _Toc239068952][bookmark: _Toc239073594][bookmark: _Toc240454754]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc207014881][bookmark: _Toc239068953][bookmark: _Toc239073595][bookmark: _Toc240454755]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc240454756]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемых продукции 
 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Производитель
	Ед. изм.
	Кол-во

	    1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Рентгеновская установка
	5030S
	Неоскан
	компл.
	1



[bookmark: _Toc240454757]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг 
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг по шеф-наладке рентгеновской установки
	Условная единица
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc54449322][bookmark: _Toc54595881][bookmark: _Toc54596167][bookmark: _Toc54449446][bookmark: _Toc54449295][bookmark: _Toc207014884][bookmark: _Toc239068956][bookmark: _Toc239073598][bookmark: _Toc240454758]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания
договора
	Не позднее 15 рабочих дней с даты подписания договора



[bookmark: _Toc240454759]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг по шеф-наладке рентгеновской установки
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки (конечный срок подачи заявки не позднее 20.11.2026) *
	Не позднее 25 календарных дней с даты направления заявки


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc207014886][bookmark: _Toc234489959][bookmark: _Toc239068958][bookmark: _Toc239073600][bookmark: _Toc240454760]*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.3. Технических требований.


0
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[bookmark: _Toc240454761]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240454762]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):
[bookmark: _Hlk239065868] ОКПД2 26.51.66.125.  Поставка рентгеновской установки и оказание услуг по шеф-наладке для нужд Саратовского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к МТР, поставляемым поставщиком
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	
	Наименование оборудования
	Характеристики, модель, артикул
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Наименование
	Рентгеновская установка
	Согласие с требованием
	-

	1.1.2. 
	Марка, артикул
	5030S (Неоскан)
	Согласие с требованием
	-

	1.1.3. 
	Габаритные размеры (ширина х высота х длина
	730 х 1160 х 1600 мм
	Согласие с требованием
	-

	1.1.4. 
	Размер досмотрового тоннеля (ширина х высота)
	500 х 300 мм
	Согласие с требованием
	-

	1.1.5. 
	Вес, не более
	460 кг
	Согласие с требованием
	-

	1.1.6. 
	Цвет корпуса
	RAL 9006
	Согласие с требованием
	-

	1.1.7. 
	Высота конвейера
	640 мм
	Согласие с требованием
	-

	1.1.8. 
	Скорость ленты конвейера
	0,2±0,03 м/с
	Согласие с требованием
	-

	1.1.9. 
	Уровень звука
	< 60 dB(A)
	Согласие с требованием
	-

	1.1.10. 
	Напряжение анода
	140 кВ
	Согласие с требованием
	-

	1.1.11. 
	Направление излучения
	Диагональное
	Согласие с требованием
	-

	1.1.12. 
	Система охлаждения
	Масляное охлаждение / непрерывное
	Согласие с требованием
	-

	1.1.13. 
	Сохранность фотопленок
	Стандарт ASA / ISO1600
	Согласие с требованием
	-

	1.1.14. 
	Уровни серого
	4096
	Согласие с требованием
	-

	1.1.15. 
	Рентгеновский детектор
	Г-образная детекторная линейка
	Согласие с требованием
	-

	1.1.16. 
	Видеокамеры
	3 шт.
	Согласие с требованием
	-

	1.1.17. 
	Возможность хранения изображений и видео
	Не менее 30 дней
	Согласие с требованием
	-

	1.1.18. 
	Функции
	Возможность удаленного мониторинга работы
системы и оператора РТУ, искусственное
наложение изображений запрещенных предметов
на изображение багажа
	Согласие с требованием
	-

	1.1.19. 
	Распознавание запрещенных объектов
	35 основных типов
	Согласие с требованием
	-

	1.1.20. 
	Регистрация оператора
	Аутентификация по отпечаткам пальцев / паролю
	Согласие с требованием
	-

	1.1.21. 
	Удаленное рабочее место
	Да, до 20 м
	Согласие с требованием
	-

	1.1.22. 
	Разрешающая способность (по проволоке)
	40 AWG (0,08 мм)
	Согласие с требованием
	-

	1.1.23. 
	Проникающая способность (по стали)
	Стандартная: 27 мм
Типичная: 30 мм
	Согласие с требованием
	-

	1.1.24. 
	Источник бесперебойного питания
	Да, в комплекте
	Согласие с требованием
	-

	1.1.25. 
	Режимы изображения
	Черно-белый/цветной
	Согласие с требованием
	-

	1.1.26. 
	Монитор
	Один ЖК-монитор/ 23.8°, разрешение 1920 х 1080
	Согласие с требованием
	-

	1.1.27. 
	Рольганги длиной
	0,5 м
	Согласие с требованием
	-

	1.1.28. 
	Потребление энергии
	< 0.56 кВт
	Согласие с требованием
	-

	1.1.29. 
	Рабочая температура окружающего воздуха
	0° - +40 °С
	Согласие с требованием
	-

	1.1.30. 
	Рабочая относительная влажность (at + 20 °С)
	до 90%, без конденсата
	Согласие с требованием
	-

	1.1.31. 
	Радиационная безопасность
	Соответствует требованиям: СанПин 2.6.1. 2523 – 09 (НРБ – 99/2009), СанПин 2.6.1. 2612 – 10 (ОСПОРБ 99/2010). И всем действующим зарубежным законам и нормативам, касающимся устройств, испускающих рентгеновское излучение.
	Согласие с требованием
	-

	1.1.32. 
	Срок службы
	10 лет
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Общие требования
	Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».
Технические средства по требованиям защиты человека от поражений электрическим током должны относиться к классу I и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
Заземление устройств комплекса технических средств должно соответствовать ГОСТ 12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
	Согласие с требованием
	-

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	-

	1.3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Конструкция и размещение оборудования
	Конструкция и размещение оборудования должны удовлетворять требованиям электробезопасности, в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (действующая редакция) и ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», требованиям правил пожарной безопасности, согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность».
	Согласие с требованием
	-

	1.4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Место поставки
	Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная, 48.
	
	

	1.4.2. 
	Требования к упаковке и доставке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие температурного режима -20°С - +50 °С, соли, осадков во время транспортировки, а также хранения при температуре -10°С - +50 °С, степени защиты IP20 хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами
4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
 6. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой.
	Согласие с требованием
	-

	1.4.3. 
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка.
	Согласие с требованием
	-

	1.4.4. 
	Приёмка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	Согласие с требованием
	-

	1.4.5. 
	Входной контроль при поставке.
	Обязателен, с оформлением соответствующего Акта.
	Согласие с требованием
	-

	1.5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Назначенный срок службы
	Срок службы не менее 120 месяцев.
	Согласие с требованием
	-

	1.5.2. 
	Периодичность выполнения и объем ТО
	Предоставить регламент проведения ТО, периодичность обслуживания.
	Согласие с требованием
	-

	1.6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Гарантийный срок
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее Гарантийного срока производителя. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	Согласие с требованием
	-

	1.7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	1.7.1. 
	Комплектация единицы оборудования
	Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
Дополнительно опция:
-  удаленное рабочее место (до 20 м);
- входной и выходной роликовый стол по 0,5 м;
- монитор, мышь, клавиатура, провода в комплекте;
- источник бесперебойного питания.
	Согласие с требованием
	-

	1.7.2. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
- накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;
- товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
- паспорт на изделие (формуляр) на русском языке в 1 экз.;
- руководства оператора на русском языке в 1 экз.;
- руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;
- сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии) для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 
- сертификат происхождения;
-  Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) или Экспертное заключение на соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.4115-25 в 1 экз. (копия);
-  Лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) в 1 экз. (копия)
- гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
- иные документы (сертификаты соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный, и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования
При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, Покупатель вправе с одновременным направлением письменного уведомления подрядчику прекратить приемку оборудования до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты предоставить необходимые комплектующие, документы или принадлежности.	
	Согласие с требованием
	-

	1.8. 
	Прочие требования к МТР
	-//-
	-//-

	1.8.1. 
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, год выпуска — не ранее 2025 года. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 
В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к способам и технологиям оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022;
· Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
· Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; 
· РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;
· Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01 23.1 001 2017;
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";
· Приказ министерства природных ресурсов экологии РФ от 08.12.2020 №1026"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности").
	Согласие с требованием
	-

	2.1.2. 
	Требование к порядку оказания услуг
	Исполнитель услуг собственными силами разрабатывает программу проведения шеф-наладки, утверждает ее и согласовывает с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Заказчик в течение 7 рабочих дней рассматривает предоставленную Программу и официальным письмом уведомляет Исполнителя услуг о согласовании или направляет замечания. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование. 
Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств.
При выполнении услуг Исполнителю услуг необходимо:
-	исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
-	обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период оказания услуг;
-	нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренней отделки помещений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения услуг в период оказания услуг.
Исполнитель услуг самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения услуг инструмента и приспособлений. Исполнитель должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства услуг инструмент, оборудование, машины и механизмы. 
Оказание услуг по шеф-наладке включают в себя:
 - Внешний осмотр оборудования, проверка на отсутствие механических повреждений при транспортировке;
-  Установка оборудования на проектное место;
- Подключение оборудования к выделенной линии (сети) электропитания;
  - Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования;
- Проверка, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования, согласно проектной и конструкторской документации;
- Проверка работоспособности оборудования во всех режимах работы;
- Устранение замечаний Заказчика;
- Инструктаж персонала Покупателя и Заказчика по технике безопасности, безопасным методам эксплуатации, технического обслуживания и настройки параметров оборудования;
- По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика;
· Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Требования к организации услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Место оказания услуг
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.2. 
	Общие требования к оказанию услуг по шеф-наладке

	Услуги выполняются в соответствии с НТД, указанными в Таблице 3, п. 2.1.1 настоящих ТТ.
Поставщик должен:
- назначить из числа своих работников представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг;
- принять у Покупателя техническую и иную документацию;
- обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика и Покупателя;
- проводить совместные технические совещания с участием служб Заказчика, Покупателя по вопросам организации и технического надзора за ходом выполнения услуг;
- обеспечить подготовку к сдаче-приемке, демонтажу временных сетей, защитных ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, уборку объекта.
- согласовать со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Поставщика официального запроса, с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
 Технический контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
Приемочный контроль Перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Покупателем.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.3. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика
	Допуск персонала Поставщика для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Требования к персоналу поставщика
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к персоналу Исполнителя/ Поставщика
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.
До начала оказания услуг, в рамках исполнения договора после его заключения, Поставщик предоставляет сведения на персонал:
1. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования (Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, по форме установленной законодательством Российской Федерации.)
2. Сведения о том, что физическое лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании (Справка о том, что не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании, по форме установленной законодательством Российской Федерации.).
3. Декларация, подписанная физическим лицом по форме, установленной субъектом топливно-энергетического комплекса, о том, что такое физическое лицо:
а) не является лицом, прекратившим досрочно полномочия по государственной должности или уволенным с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее 3 лет;
б) не представило недостоверные или неполные сведения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 
в) не является иностранным гражданином, гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицом без гражданства.
	Согласие с требованием
	-

	2.3.2. 
	Квалификация персонала поставщика, привлекаемого к шеф-наладке
	До начала оказания услуг, в рамках исполнения договора после его заключения, поставщик предоставляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
Оказание услуг должно осуществляться силами:
- инженерно-технический работник – не менее 2 чел., с группой допуска по электробезопасности не ниже III.
Оказание услуг в рамках исполнения договора должно выполняться только специалистами, авторизованными Производителем оборудования или иметь статус сертифицированного (авторизованного) партнёра или дистрибьютора производителя оборудования. Наличие указанного статуса должно быть подтверждено копиями соответствующих документов или авторизационным письмом.
	Согласие с требованием
	-

	2.4. 
	Требования к безопасности услуг и охране труда
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Общие требования
	При оказании услуг Поставщик должен:
- соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности;
- соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
- производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест;
- выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами.
	Согласие с требованием
	-

	2.4.2. 
	Требования в области информационной безопасности
	Запрещается:
- передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика и Покупателя, учетные записи и пароли;
-осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
- передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Покупателя и Заказчика.
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	По завершению договора оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию, без дополнительных затрат со стороны Покупателя.
	Согласие с требованием
	-

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-

	3.2.1. 
	Общие требования
	В результате выполнения поставки оборудования, шеф-наладки и ввода оборудования в эксплуатацию должны быть достигнуты технические и функциональные характеристики объекта, соответствующие проектной и конструкторской документации.
	Согласие с требованием
	-

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	-//-
	-//-

	3.3.1. 
	Порядок сдачи-приемки оборудования 
	- Проведение входного контроля поставленной продукции;
· - Подписание накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	Согласие с требованием
	-

	3.3.2. 
	Приемка услуг по шеф-наладке
	Услуги по шеф-наладке считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию после приемки комиссией, в которую входят представители Поставщика, Покупателя и Заказчика и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке
	Гарантийный срок на результат услуг по шеф-наладке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
	Согласие с требованием
	-

	3.4. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.4.1. 
	Гарантийные обязательства
	Эксплуатация оборудования осуществляется силами Заказчика. При этом в обязанности Покупателя, в период гарантийного срока, входит регламентное обслуживание, в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности отдельных элементов и системы в целом, фиксация возникающих дефектов, с последующей передачей информации Поставщику, для проведения восстановительных работ.
Гарантии распространяются на все выполненные услуги по шеф-наладке, поставленное оборудование с программным обеспечением.
На протяжении всего указанного срока Поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя элемента оборудования (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента, внешними условиями или воздействиями).
Время устранения неисправности Поставщиком должно составлять не более 7 календарных дней с момента обращения Покупателя к Поставщику, при отсутствии необходимости осуществления закупки и доставки на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» дополнительных средств и материалов Поставщиком, для устранения неисправности. При необходимости закупки и доставки на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» дополнительных средств и материалов указанный срок может быть продлен по согласованию с Покупателем до 25 календарных дней.
Гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта, возникшего в период гарантийных обязательств.
	Согласие с требованием
	-

	3.5. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	
	При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлечёнными к исполнению договора, третьими лицами.
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: _Toc237511112][bookmark: _Toc240454763]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

