«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

_____________Ж.Н. Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования

на выполнение работ:

ОКПД2 43.21.10.140 Монтаж пожарной сигнализации в здании Службы механизации и транспорта (гараж технологического транспорта, мастерская ВВУ) Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции	5

1.3	Цель выполнения работ	5

2.	Требования к продукции	6

2.1	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1	Требования к видам и объемам работ	6

2.1.2	Требования к срокам выполнения работ	6

2.2	Требования к качеству работ	7

3.	Иные условия выполнения работ	20

3.1	Объем выполнения работ	20

3.2	Особые условия выполнения работ	20

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

Требования к обоснованию стоимости заявки Участника	20

5.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	20

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):	20

4. Приложения	20

    - Общие сведения

    - Обозначения и сокращения

| ВНиР | Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы |
| --- | --- |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕНиР | Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы |
| ИПЦ | Индекс потребительских цен |
| ИСМ | Интегрированная система менеджмента |
| ЛС | Локальная смета |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПК | Программный комплекс |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ППР | Проект производства работ |
| ПС | Подстанция |
| ПТЭЭС | Правила технической эксплуатации электрических сетей и станций |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РД | Руководящие документы |
| РУ | Распределительное устройство |
| СНБ | Сметно-нормативная база |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ССР | Сводный сметный расчет |
| ССЦ | Средние сметные цены |
| ТБ | Техника безопасности |
| ТТ | Техническое требование |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЗЭС | Западные электрические сети (Филиал ПАО «Якутскэнерго») |

    - Наименование закупаемой продукции

Разработка проекта, монтаж пожарной сигнализации в зданиях СМиТ ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».

    - Цель выполнения работ

Оснастить гараж технологического транспорта, мастерская ВВУ установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре.

1.4. Существующее положение

Место производства работ:

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленинградский проспект 5/2а

1.5. Краткое описание:

2 объекта (гараж технологического транспорта, мастерская ВВУ) не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Гараж технологического транспорта | Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленинградский проспект 5/2а | Территория Западных электрических сетей | ЗЭС филиал ПАО «Якутскэнерго» |
| 2. | Мастерская ВВУ | Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленинградский проспект 5/2а | Территория Западных электрических сетей | ЗЭС филиал ПАО «Якутскэнерго» |

  - Требования к продукции

    - Требования к объемам и срокам выполнения работ

      - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ | усл. ед | 1 |
| 2. | Монтажные работы | усл. ед | 1 |

      - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ | C даты, следующей за датой заключения Договора | 60 дней с даты следующей за датой заключения договора |
| 2. | Монтажные работы | C даты, следующей за окончанием 1 этапа | 31.12.2026 г. |

    - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении проектных, монтажных, пусконаладочных работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 01.07.2021г.); - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с действующими изменениями); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме». - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и тех. обслуживанию». - РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. - Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». - ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля». - СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». - СП 6.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), изд.6,7. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Основные объекты, объемы и материалы входящие в состав проекта | Количество помещений - 2 шт: - Гараж технологического транспорта (35,01 м2); - Мастерская ВВУ (918,117 м2) |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго». |  |  |
|  | Требования к выполнению работ | - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» проектную документацию. - До начала производства монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ. - Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР и разработанной проектной документацией. - Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на территорию Олекминского РЭС согласно «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020 г. - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчик, с указанием срока и порядка их устранения. - Подрядчик обязан строительно-монтажные работы выполнять в соответствии и соблюдением требований и мероприятий действующих нормативных актов и документов: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020 г. - ПТЭ электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 года №1070; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденных Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 года № 884н. - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н - СП 34.13330.2012 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом от 21.12.2020 г. Постановление Правительства РФ№ 2200 - Персонал Подрядчика, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь соответствующие квалификационные удостоверения. - Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев - Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. - До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ. - Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объёмом работ, сроками выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе производства работ. - Подрядная организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на строительной площадке, на участках работ и рабочих местах на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. |  |  |
|  | Основные требования | 1) Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с И 1.13-07 (ВСН 123-90) «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; 2) Подрядчик осуществляет сдачу выполненных работ в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик предъявляет Заказчику акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 в бумажном и / или электронном варианте и в формате gsfx (Гранд-Смета), чем подтверждает выполнение работ за отчётный период для определения финансового результата, с приложением справки по форме КС-3, журнала по форме КС-6а, счёта-фактуры (для плательщиков НДС), пакета исполнительной документации, соответствующей требованиям нормативных документов и прочих необходимых документов, подтверждающих понесённые Подрядчиком затраты. Освидетельствование скрытых работ осуществляется при предварительном уведомлении Заказчика до их выполнения. 3) Приёмка строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. При приёмке Подрядчик обязан предоставить исполнительную и техническую документацию, выполненную в соответствии с РД 11-02-2006, РД 11-05-2007 и И 1.13-07. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией. 4) Подрядчик несёт ответственность за выполнение работ в соответствии с проектными решениями, строительными нормами и правилами с соблюдением норм ПУЭ и охранных зон. 5) Приемка выполненных работ производится комиссионно с обязательным присутствием представителя подрядной организации. |  |  |
|  | Особые условия | - Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с разработанной рабочей документацией. - Любые дополнительные работы, не подтверждённые техническим надзором Заказчика и Подрядчика, а также дополнительные затраты, возникающие при нарушении технологии производства работ, не компенсируются. - Подрядчик несёт ответственность за качество работ, выполняемых собственными силами, а также силами привлечённых субподрядчиков. - Подрядчик должен: - Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику; - Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ; - Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории; - Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования предмета договора подряда; - Вывезти в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком об утверждении акта приёмки законченного строительством объекта (по форме КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику (и субподрядчикам) машины, оборудование, материалы и другое имущество. - Подрядчик должен гарантировать, что строительные площадки будут содержаться в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание при необходимости медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве. - Подрядчик обязан гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних лиц как на объекты строительства, так и во временные посёлки строителей. - Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком: - Заключение договоров подряда с субподрядчиками вне зависимости от стоимости и объёма работ (при необходимости заключения таких договоров); - Опросные листы на поставку оборудования; - Получение разрешения на право производства работ в охранных зонах электросетей, линий связи, магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и т.д.; - Обеспечение строительства энергоресурсами; - Подрядчик перед выполнением работ предоставляет Заказчику следующие документы: • Письмо организации о предоставлении командируемым работникам права работы в действующих электроустановках согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Минтруда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 г. • Удостоверения (установленной формы) по проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с присвоенной группой допуска по электробезопасности: для членов бригады – не ниже 3, для производителей работ – не ниже 4, для ответственных руководителей – не ниже 4. - Подрядчик перед выполнением работ обязан подтвердить наличие технически исправных строительных машин, механизмов, технологической оснастки и обеспечение выполнения требования безопасности работ с их применением, в соответствии с п.4.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» путем предоставления: - выписки/копии паспортов на строительные машины с указанием регистрационного номера и даты полного и частичного технического осмотра; - выписки из журналов осмотра такелажных средств, учета и содержания средств защиты. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым МТР поставки Подрядчика | МТР, поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми (выпуска 2021-2022 года) и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, при их наличии. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. При проведении работ должны использоваться сертифицированные МТР на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При проведении работ должны использоваться сертифицированные МТР на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость МТР. Все поставляемые МТР должны пройти входной контроль и зафиксированы в специальный журнал. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества МТР, поступивших на стройплощадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и конструкций. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов и оборудования. *- Эквивалентные МТР - это МТР, которые по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в сметной документации и проектной документации Заказчика, в т.ч. по совместимости с другими МТР, гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Для выполнения по проектированию и монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Исполнитель должен соответствовать следующим основным критериям: -наличие действующей лицензии МЧС России на данный вид деятельности, согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 г. № 1228 «О лицензировании деятельности по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; -наличие в штате не менее трех квалифицированных работников (в том числе ответственного руководителя работ, лица ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте) в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правилами по охране труда при работе на высоте, прошедших курсы специальной подготовки по монтажу автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, в том числе адресно - аналоговых систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре; До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. Подрядчик обязан - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. - выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ |  |  |
|  | Требования к машинам, механизмам и инструментам | В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должны применяться машины, механизмы и инструменты, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством. Эксплуатация машин, механизмов и инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с машинами и механизмами, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Требования к результату предпроектного обследования | Совместно с представителями ремонтно-механического цеха выполнить обследование: - Гараж технологического транспорта (35,01 м2); - Мастерская ВВУ (918,117 м2). с целью определения возможных вариантов прокладки кабелей системы пожарной охраны. По результатам осмотра составить акт, в котором описать техническое состояние, объем и состав работ обязательных к выполнению. |  |  |
|  | В объеме проектной документации проработать | Установка пожарной сигнализации: - Гараж технологического транспорта (35,01 м2); - Мастерская ВВУ (918,117 м2). Вывод с пультов на пульт диспетчера (постоянно находящегося дежурного персонала. Каждый объект выведен отдельно с выводом на звуковой и световой сигнализации |  |  |
|  | Требование к результату согласований проектной документации | Успешное согласование проектной документации с заказчиком ЗЭС (филиал ПАО «Якутскэнерго») |  |  |
|  | Требования к результату разработки рабочей документации (РД) | Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для осуществления строительного контроля и технического надзора на объекте. В состав рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны быть включены: 1) Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, объединённые в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта (в том числе, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи; 3) Общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС; 4) Ведомости объёмов работ и применяемых материалов по каждому из разделов рабочей документации. Состав данных ведомостей должен полностью соответствовать позициям работ и материалов, отражённым в сметных расчётах. Для контроля обеспечения исполнения данного требования нумерацию позиций в сметных расчётах и ведомостях объёмов работ и применяемых материалов необходимо принять одинаковой и многоуровневой. 5) Актуализированный на основании рабочей документации сметный расчёт (при изменении объёмов работ в результате уточнения проектных решений). |  |  |
|  | Результат оказания услуг | Работы выполнить согласно утвержденного ППР в соответствии с описанием основных объемов работ, разработанной и утвержденной проектной и рабочей документацией, требованиям государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ по проектированию | После утверждения проектной или рабочей документации автор проекта формирует и направляет в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, XML, GSFX и других), а также скомплектованные разделы в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов). Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ по монтажу | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта; - Исполнительную документацию; - Принципиальную схему в бумажном и в электронном виде, формат dwg, PDF; - Протокол проверки (наладки) устройств РЗА и вторичного оборудования; - Протоколы испытаний и измерений; - Файл параметрирования и настроек микропроцессорного устройства РЗА; - Заводские документации устанавливаемого оборудования. |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии на МТР и результат работ | 1) Срок гарантии на МТР поставляемое Подрядчиком составляет срок – не менее гарантийного срока установленным заводом изготовителем с даты подписания акта по форме КС-11. 2) Подрядная организация предоставляет гарантийный срок на выполненные работы, составляющий 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию (подписания акта по форме КС-11). |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |

  - Иные условия выполнения работ

    - Объем выполнения работ

Работы производятся в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без выполнения дополнительных работ. Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов работ.

    - Особые условия выполнения работ

Таблица 5.  Условия производства работ

| № п/п | Условия производства работ |
| --- | --- |
| 1. | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям |
| 2. | Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта |

  - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к обоснованию стоимости заявки Участника

4.1.	Для обоснования стоимости заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение в соответствии с «Требования к оформлению и составлению предложений» (Приложение №1 к Техническим требованиям).

4.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

  - Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

5.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

5.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.5.1.1, не допускается.

- 4. Приложения

- Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

- Сметная документация;

- Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;

- Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности;

- Квалификационные требования к подрядчику.