Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.137 Поставка Указателей напряжения для филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», и «Южно-Якутские электрические сети»

Лот № 16301-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

СИЗ Указатели напряжения

1.2. Перечень сокращений

| ПИН | Переносной индикатор напряжения |
| --- | --- |
| СНИК | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный |
| УВН | Указатель высокого напряжения |
| СН | Сигнализатор напряжения |
| УПУН | Устройство проверки указателей напряжения |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детектор напряжения бесконтактный Testo 745 |  |  | шт | 2 |
| 2 |  | Индикатор напряжения бесконтактный индуктивный Hogert Technik HT1E630 12…1000В |  |  | шт | 5 |
| 3 |  | Сигнализатор напряжения СНИН 6-10 |  |  | шт | 37 |
| 4 |  | Указатель высокого напряжения УВН 10-110Э СЗ |  |  | шт | 2 |
| 5 |  | Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ |  |  | шт | 41 |
| 6 |  | Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ |  |  | шт | 15 |
| 7 |  | Указатель высокого напряжения УВН-80Э М |  |  | шт | 3 |
| 8 |  | Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 СЗ ИП КБ |  |  | шт | 2 |
| 9 |  | Указатель высокого напряжения УВНКС-35-110Э СЗ |  |  | шт | 3 |
| 10 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП |  |  | шт | 6 |
| 11 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10-110 СЗ ИП-КОМБИ |  |  | шт | 14 |
| 12 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ |  |  | шт | 2 |
| 13 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ |  |  | шт | 4 |
| 14 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-35-220 СЗ ИП-КОМБИ |  |  | шт | 2 |
| 15 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-6-35 СЗ ИП-КОМБИ 6...35кВ |  |  | шт | 16 |
| 16 |  | Указатель высокого напряжения УВНУШ-10 СЗ ИП |  |  | шт | 1 |
| 17 |  | Указатель высокого напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП |  |  | шт | 1 |
| 18 |  | Указатель высокого напряжения УВНФ-10 С3 |  |  | шт | 2 |
| 19 |  | Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП |  |  | шт | 3 |
| 20 |  | Указатель напряжения УВН-90М-35-330 СЗ ИП |  |  | шт | 1 |
| 21 |  | Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ |  |  | шт | 10 |
| 22 |  | Указатель напряжения УНК-0.4(Р) 12…660В |  |  | шт | 3 |
| 23 |  | Указатель напряжения УННУ-1Н 24...1000В |  |  | шт | 9 |
| 24 |  | Указатель низкого напряжения однополюсный УН-453М 24-1200В |  |  | шт | 5 |
| 25 |  | Указатель низкого напряжения УНК (12-380) ВЛ |  |  | шт | 7 |
| 26 |  | Указатель низкого напряжения УНК (12-660В) |  |  | шт | 20 |
| 27 |  | Указатель низкого напряжения УНН-1СЗ ВЛ(50-608В) |  |  | шт | 11 |
| 28 |  | Указатель низкого напряжения УНН-1Э-СЗ-ИП до 1000В |  |  | шт | 16 |
| 29 |  | Указатель низкого напряжения УННУ-1СЗ-ВЛ |  |  | шт | 4 |
| 30 |  | Указатель низкого напряжения ЭЛИН-1СЗ ВЛ(12-660) |  |  | шт | 26 |
| 31 |  | Устройство проверки указателя напряжения УПУН-М |  |  | шт | 8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 281 |
| № п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детектор напряжения бесконтактный Testo 745 |  |  | шт | 3 |
| 2 |  | Индикатор напряжения AC бесконтактный Mastech MS8907 |  |  | шт | 4 |
| 3 |  | Индикатор напряжения бесконтактный индуктивный Hogert Technik HT1E630 12…1000В |  |  | шт | 1 |
| 4 |  | Прибор обнаружения скрытой проводки Поиск ЭИ3007М |  |  | шт | 10 |
| 5 |  | Сигнализатор напряжения СНИН 6-10 |  |  | шт | 38 |
| 6 |  | Указатель высокого напряжения УВН 10-110Э СЗ |  |  | шт | 18 |
| 7 |  | Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ |  |  | шт | 17 |
| 8 |  | Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ |  |  | шт | 12 |
| 9 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП |  |  | шт | 3 |
| 10 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10-110 СЗ ИП-КОМБИ |  |  | шт | 1 |
| 11 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ |  |  | шт | 2 |
| 12 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ |  |  | шт | 8 |
| 13 |  | Указатель высокого напряжения УВНУШ-10 СЗ ИП |  |  | шт | 2 |
| 14 |  | Указатель высокого напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП |  |  | шт | 2 |
| 15 |  | Указатель высокого напряжения УВНФ-10С3 |  |  | шт | 9 |
| 16 |  | Указатель высокого напряжения УНФ-6-10 СЗ ИП-ФАЗА 6 000...10 000В |  |  | шт | 3 |
| 17 |  | Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП |  |  | шт | 10 |
| 18 |  | Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ |  |  | шт | 2 |
| 19 |  | Указатель напряжения ПИН-90Э |  |  | шт | 8 |
| 20 |  | Указатель напряжения УНК-0.4(Р) 12…660В |  |  | шт | 10 |
| 21 |  | Указатель напряжения УННУ-1Н 24...1000В |  |  | шт | 5 |
| 22 |  | Указатель низкого напряжения УНК (12-380) ВЛ |  |  | шт | 2 |
| 23 |  | Указатель низкого напряжения УНК (12-660В) |  |  | шт | 2 |
| 24 |  | Указатель низкого напряжения УНН-1СЗ ВЛ(50-608В) |  |  | шт | 2 |
| 25 |  | Указатель низкого напряжения УНН-1Э-СЗ-ИП до 1000В |  |  | шт | 14 |
| 26 |  | Указатель низкого напряжения УННУ-1СЗ-ВЛ |  |  | шт | 3 |
| 27 |  | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ-Б ЭР 25/70мм2 |  |  | шт | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 192 |
| № п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индикатор напряжения AC бесконтактный Mastech MS8907 |  |  | шт | 7 |
| 2 |  | Указатель высокого напряжения УВН 10-110Э СЗ |  |  | шт | 2 |
| 3 |  | Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ |  |  | шт | 2 |
| 4 |  | Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ |  |  | шт | 4 |
| 5 |  | Указатель высокого напряжения УВНСЗ 6-10 |  |  | шт | 2 |
| 6 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП-НЭО |  |  | шт | 2 |
| 7 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10-110 СЗ ИП-КОМБИ-НЭО |  |  | шт | 1 |
| 8 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ-НЭО |  |  | шт | 2 |
| 9 |  | Указатель высокого напряжения УВНФ-10С3 |  |  | шт | 1 |
| 10 |  | Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП |  |  | шт | 2 |
| 11 |  | Указатель напряжения Энергозащита УННУ-1Н 24...1000В |  |  | шт | 2 |
| 12 |  | Указатель низкого напряжения УНК (12-660В) |  |  | шт | 4 |
| 13 |  | Указатель низкого напряжения УНН-1СЗ ВЛ(50-608В) |  |  | шт | 2 |
| 14 |  | Указатель низкого напряжения УНН-1Э-СЗ-ИП до 1000В |  |  | шт | 4 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 37 |
| № п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ |  |  | шт | 5 |
| 2 |  | Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ |  |  | шт | 3 |
| 3 |  | Указатель высокого напряжения УВН-80Э М |  |  | шт | 2 |
| 4 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП-НЭО |  |  | шт | 2 |
| 5 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ-НЭО |  |  | шт | 3 |
| 6 |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ-НЭО |  |  | шт | 2 |
| 7 |  | Указатель высокого напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП |  |  | шт | 1 |
| 8 |  | Указатель высокого напряжения УВНФ-10С3 |  |  | шт | 1 |
| 9 |  | Указатель высокого напряжения УНФ-6-10 СЗ ИП-ФАЗА-НЭО 6 000...10 000В |  |  | шт | 1 |
| 10 |  | Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП |  |  | шт | 13 |
| 11 |  | Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ |  |  | шт | 5 |
| 12 |  | Указатель напряжения Электроприбор УНК-0.4(Р) 12…660В ТУ 422471-004-10112071-15 |  |  | шт | 3 |
| 13 |  | Указатель напряжения Энергозащита УННУ-1Н 24...1000В |  |  | шт | 2 |
| 14 |  | Указатель низкого напряжения УННУ-1СЗ-ВЛ-НЭО |  |  | шт | 3 |
| 15 |  | Указатель низкого напряжения ЭЛИН-1СЗ ВЛ(12-660) |  |  | шт | 2 |
| 16 |  | Устройство проверки указателя напряжения УПУН-М |  |  | шт | 8 |
| ИТОГО ХЭС СЭС: |  |  |  |  |  | 56 |
| Николаевский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Сигнализатор напряжения СНИН 6-10 |  |  | шт | 2 |
| 18 |  | Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ |  |  | шт | 4 |
| 19 |  | Указатель напряжения УНК-0.4(Р) 12…660В |  |  | шт | 2 |
| 20 |  | Указатель низкого напряжения УНК (12-380) ВЛ |  |  | шт | 2 |
| 21 |  | Указатель низкого напряжения УНН-1Э-СЗ-ИП до 1000В |  |  | шт | 3 |
| ИТОГО Николаевский РЭС: |  |  |  |  |  | 13 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 69 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| 1.5 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Индикатор напряжения AC бесконтактный Mastech MS8907 | шт |  | 2 |
| 2 |  |  | Сигнализатор напряжения СНИН 6-10 | шт |  | 3 |
| 3 |  |  | Указатель высокого напряжения с функцией определения фаз УВНУ.ФБ - 10Д | шт |  | 1 |
| 4 |  |  | Указатель высокого напряжения с функцией определения фаз УВНФ-35СЗ 35кВ | шт |  | 1 |
| 5 |  |  | Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ | шт |  | 5 |
| 6 |  |  | Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 СЗ ИП КБ | шт |  | 7 |
| 7 |  |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП | шт |  | 5 |
| 8 |  |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-10-110 СЗ ИП-КОМБИ | шт |  | 2 |
| 9 |  |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ | шт |  | 7 |
| 10 |  |  | Указатель высокого напряжения УВНУ-35-220 СЗ ИП-КОМБИ | шт |  | 1 |
| 11 |  |  | Указатель высокого напряжения УВНУШ-10 СЗ ИП | шт |  | 2 |
| 12 |  |  | Указатель высокого напряжения УНФ-6-10 СЗ ИП-ФАЗА 6 000...10 000В | шт |  | 2 |
| 13 |  |  | Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ | шт |  | 4 |
| 14 |  |  | Указатель напряжения УННУ-1Н 24...1000В | шт |  | 1 |
| 15 |  |  | Указатель напряжения, магнитных полей и теста целостности цепи Testo 750-2 | шт |  | 1 |
| 16 |  |  | Указатель низкого напряжения однополюсный УН-453М 24-1200В | шт |  | 6 |
| 17 |  |  | Указатель низкого напряжения УНК (12-660В) | шт |  | 3 |
| 18 |  |  | Устройство проверки указателя напряжения УПУН-2001 | шт |  | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 55 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Указатели напряжения»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к характеристикам | Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.5. | Указание характеристик | Предоставление заполненных Приложений № 1.1-1.5 к техническим требованиям |  |
| 2. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 4. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 5.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.2. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Авто доставка: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.3. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС) | Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС) | Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.5. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» | Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. | Согласие с требованием | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1.1. – Перечень и характеристики ФАО «Амурские электрические сети»;

Приложение № 1.2. – Перечень и характеристики ФАО «Приморские электрические сети»;

Приложение № 1.3. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС);

Приложение № 1.4. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС);

Приложение № 1.5. – Перечень и характеристики ФАО «Южно-Якутские электрические сети».