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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.137 Поставка Указателей напряжения для филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», и «Южно-Якутские электрические сети»

Лот № 16301-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК
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	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

	1
	Детектор напряжения бесконтактный Testo 745
	шт
	2

	2
	Индикатор напряжения бесконтактный индуктивный Hogert Technik HT1E630 12…1000В
	шт
	5

	3
	Сигнализатор напряжения СНИН 6-10
	шт
	37

	4
	Указатель высокого напряжения УВН 10-110Э СЗ
	шт
	2

	5
	Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ
	шт
	41

	6
	Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ
	шт
	15

	7
	Указатель высокого напряжения УВН-80Э М
	шт
	3

	8
	Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 СЗ ИП КБ
	шт
	2

	9
	Указатель высокого напряжения УВНКС-35-110Э СЗ
	шт
	3

	10
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП
	шт
	6

	11
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10-110 СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	14

	12
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	2

	13
	Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	4

	14
	Указатель высокого напряжения УВНУ-35-220 СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	2

	15
	Указатель высокого напряжения УВНУ-6-35 СЗ ИП-КОМБИ 6...35кВ
	шт
	16

	16
	Указатель высокого напряжения УВНУШ-10 СЗ ИП
	шт
	1

	17
	Указатель высокого напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП
	шт
	1

	18
	Указатель высокого напряжения УВНФ-10 С3
	шт
	2

	19
	Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП
	шт
	3

	20
	Указатель напряжения УВН-90М-35-330 СЗ ИП
	шт
	1

	21
	Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ
	шт
	10

	22
	Указатель напряжения УНК-0.4(Р) 12…660В
	шт
	3

	23
	Указатель напряжения УННУ-1Н 24...1000В
	шт
	9

	24
	Указатель низкого напряжения однополюсный УН-453М 24-1200В
	шт
	5

	25
	Указатель низкого напряжения УНК (12-380) ВЛ
	шт
	7

	26
	Указатель низкого напряжения УНК (12-660В)
	шт
	20

	27
	Указатель низкого напряжения УНН-1СЗ ВЛ(50-608В)
	шт
	11

	28
	Указатель низкого напряжения УНН-1Э-СЗ-ИП до 1000В
	шт
	16

	29
	Указатель низкого напряжения УННУ-1СЗ-ВЛ
	шт
	4

	30
	Указатель низкого напряжения ЭЛИН-1СЗ ВЛ(12-660)
	шт
	26

	31
	Устройство проверки указателя напряжения УПУН-М
	шт
	8

	ИТОГО:
	281

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада:  692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.

	1
	Детектор напряжения бесконтактный Testo 745
	шт
	3

	2
	Индикатор напряжения AC бесконтактный Mastech MS8907
	шт
	4

	3
	Индикатор напряжения бесконтактный индуктивный Hogert Technik HT1E630 12…1000В
	шт
	1

	4
	Прибор обнаружения скрытой проводки Поиск ЭИ3007М
	шт
	10

	5
	Сигнализатор напряжения СНИН 6-10
	шт
	38

	6
	Указатель высокого напряжения УВН 10-110Э СЗ
	шт
	18

	7
	Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ
	шт
	17

	8
	Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ
	шт
	12

	9
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП
	шт
	3

	10
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10-110 СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	1

	11
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	2

	12
	Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	8

	13
	Указатель высокого напряжения УВНУШ-10 СЗ ИП
	шт
	2

	14
	Указатель высокого напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП
	шт
	2

	15
	Указатель высокого напряжения УВНФ-10С3
	шт
	9

	16
	Указатель высокого напряжения УНФ-6-10 СЗ ИП-ФАЗА 6 000...10 000В
	шт
	3

	17
	Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП
	шт
	10

	18
	Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ
	шт
	2

	19
	Указатель напряжения ПИН-90Э
	шт
	8

	20
	Указатель напряжения УНК-0.4(Р) 12…660В
	шт
	10

	21
	Указатель напряжения УННУ-1Н 24...1000В
	шт
	5

	22
	Указатель низкого напряжения УНК (12-380) ВЛ
	шт
	2

	23
	Указатель низкого напряжения УНК (12-660В)
	шт
	2

	24
	Указатель низкого напряжения УНН-1СЗ ВЛ(50-608В)
	шт
	2

	25
	Указатель низкого напряжения УНН-1Э-СЗ-ИП до 1000В
	шт
	14

	26
	Указатель низкого напряжения УННУ-1СЗ-ВЛ
	шт
	3

	27
	Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ-Б ЭР 25/70мм2
	шт
	1

	ИТОГО:
	192

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

	1
	Индикатор напряжения AC бесконтактный Mastech MS8907
	шт
	7

	2
	Указатель высокого напряжения УВН 10-110Э СЗ
	шт
	2

	3
	Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ
	шт
	2

	4
	Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ
	шт
	4

	5
	Указатель высокого напряжения УВНСЗ 6-10
	шт
	2

	6
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП-НЭО
	шт
	2

	7
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10-110 СЗ ИП-КОМБИ-НЭО
	шт
	1

	8
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ-НЭО
	шт
	2

	9
	Указатель высокого напряжения УВНФ-10С3
	шт
	1

	10
	Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП
	шт
	2

	11
	Указатель напряжения Энергозащита УННУ-1Н 24...1000В
	шт
	2

	12
	Указатель низкого напряжения УНК (12-660В)
	шт
	4

	13
	Указатель низкого напряжения УНН-1СЗ ВЛ(50-608В)
	шт
	2

	14
	Указатель низкого напряжения УНН-1Э-СЗ-ИП до 1000В
	шт
	4

	ИТОГО:
	37

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.

	1
	Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ
	шт
	5

	2
	Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ
	шт
	3

	3
	Указатель высокого напряжения УВН-80Э М
	шт
	2

	4
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП-НЭО
	шт
	2

	5
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ-НЭО
	шт
	3

	6
	Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ-НЭО
	шт
	2

	7
	Указатель высокого напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП
	шт
	1

	8
	Указатель высокого напряжения УВНФ-10С3
	шт
	1

	9
	Указатель высокого напряжения УНФ-6-10 СЗ ИП-ФАЗА-НЭО 6 000...10 000В
	шт
	1

	10
	Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП
	шт
	13

	11
	Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ
	шт
	5

	12
	Указатель напряжения Электроприбор УНК-0.4(Р) 12…660В ТУ 422471-004-10112071-15
	шт
	3

	13
	Указатель напряжения Энергозащита УННУ-1Н 24...1000В
	шт
	2

	14
	Указатель низкого напряжения УННУ-1СЗ-ВЛ-НЭО
	шт
	3

	15
	Указатель низкого напряжения ЭЛИН-1СЗ ВЛ(12-660)
	шт
	2

	16
	Устройство проверки указателя напряжения УПУН-М
	шт
	8

	ИТОГО ХЭС СЭС:
	56

	Николаевский РЭС

	17
	Сигнализатор напряжения СНИН 6-10
	шт
	2

	18
	Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ
	шт
	4

	19
	Указатель напряжения УНК-0.4(Р) 12…660В
	шт
	2

	20
	Указатель низкого напряжения УНК (12-380) ВЛ
	шт
	2

	21
	Указатель низкого напряжения УНН-1Э-СЗ-ИП до 1000В
	шт
	3

	ИТОГО Николаевский РЭС:
	13

	ИТОГО:
	69

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.5 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.

	1
	Индикатор напряжения AC бесконтактный Mastech MS8907
	шт
	2

	2
	Сигнализатор напряжения СНИН 6-10
	шт
	3

	3
	Указатель высокого напряжения с функцией определения фаз УВНУ.ФБ - 10Д
	шт
	1

	4
	Указатель высокого напряжения с функцией определения фаз УВНФ-35СЗ 35кВ
	шт
	1

	5
	Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ 6-10кВ
	шт
	5

	6
	Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 СЗ ИП КБ
	шт
	7

	7
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП
	шт
	5

	8
	Указатель высокого напряжения УВНУ-10-110 СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	2

	9
	Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	7

	10
	Указатель высокого напряжения УВНУ-35-220 СЗ ИП-КОМБИ
	шт
	1

	11
	Указатель высокого напряжения УВНУШ-10 СЗ ИП
	шт
	2

	12
	Указатель высокого напряжения УНФ-6-10 СЗ ИП-ФАЗА 6 000...10 000В
	шт
	2

	13
	Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ
	шт
	4

	14
	Указатель напряжения УННУ-1Н 24...1000В
	шт
	1

	15
	Указатель напряжения, магнитных полей и теста целостности цепи Testo 750-2
	шт
	1

	16
	Указатель низкого напряжения однополюсный УН-453М 24-1200В
	шт
	6

	17
	Указатель низкого напряжения УНК (12-660В)
	шт
	3

	18
	Устройство проверки указателя напряжения УПУН-2001
	шт
	2

	ИТОГО:
	55



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г.
	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г.


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «Указатели напряжения» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технические и функциональные характеристики

	1.1.
	Требования к характеристикам
	Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.5.
	Указание характеристик
	Предоставление заполненных Приложений № 1.1-1.5 к техническим требованиям
	

	2.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

	2.1.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в   Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требование к доставке

	5.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г.  Благовещенск, ул. Театральная, 179.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Авто доставка:  692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.3.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС)
	Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.4.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС)
	Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.5.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
	Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.
	Согласие с требованием
	-//-
	


	
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 	3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1.1. – Перечень и характеристики ФАО «Амурские электрические сети»;
Приложение № 1.2. – Перечень и характеристики ФАО «Приморские электрические сети»;
Приложение № 1.3. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС);
Приложение № 1.4. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС);
Приложение № 1.5. – Перечень и характеристики ФАО «Южно-Якутские электрические сети».
	 
