Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.120 Поставка штанг оперативных для филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» и «Южно-Якутские электрические сети».

Лот № 58601-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Штанги оперативные

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплект заземления КШЗ-0.4-10Д 25мм2 (фазный зажим пружинный) |  |  | шт | 1 |
| 2 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-10-4-6.6 SHO104 10кВ 6650мм с два звена |  |  | шт | 3 |
| 3 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-110/3 SHO109 110кВ 2230мм |  |  | шт | 2 |
| 4 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм |  |  | шт | 14 |
| 5 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-110 |  |  | шт | 12 |
| 6 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-15 |  |  | шт | 2 |
| 7 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-1Д |  |  | шт | 2 |
| 8 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-35 |  |  | шт | 10 |
| 9 |  | Штанга изолирующая оперативная ШОУ-35 1650мм |  |  | шт | 5 |
| 10 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-110 SHO119 110кВ 2300мм с одно звено |  |  | шт | 1 |
| 11 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-1 1кВ |  |  | шт | 2 |
| 12 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10 10кВ |  |  | шт | 5 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 59 |
| № п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм |  |  | шт | 6 |
| 2 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-110 |  |  | шт | 2 |
| 3 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-35 |  |  | шт | 8 |
| 4 |  | Штанга изолирующая оперативная ШОУ-35 1650мм |  |  | шт | 3 |
| 5 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-110 SHO119 110кВ 2300мм с одно звено |  |  | шт | 1 |
| 6 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-1 1кВ |  |  | шт | 2 |
| 7 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10 10кВ |  |  | шт | 3 |
| 8 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-220Э 220кВ |  |  | шт | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 26 |
| № п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм |  |  | шт | 2 |
| 2 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-110 |  |  | шт | 3 |
| 3 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-15 |  |  | шт | 2 |
| 4 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-1Д |  |  | шт | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 10 |
| № п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм |  |  | шт | 6 |
| 2 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-110 |  |  | шт | 3 |
| 3 |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-35 |  |  | шт | 1 |
| 4 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-110 SHO119 110кВ 2300мм с одно звено |  |  | шт | 3 |
| 5 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-1 1кВ |  |  | шт | 2 |
| 6 |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10 10кВ |  |  | шт | 5 |
| 7 |  | Штанга универсальная оперативная ШОУ-10ЭР |  |  | шт | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 22 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| 1.5 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-10-4-6.6 SHO104 10кВ 6650мм с два звена | шт |  | 1 |
| 2 |  |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм | шт |  | 7 |
| 3 |  |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-110 | шт |  | 3 |
| 4 |  |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-15 | шт |  | 3 |
| 5 |  |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-1Д | шт |  | 5 |
| 6 |  |  | Штанга изолирующая оперативная ШО-35 | шт |  | 3 |
| 7 |  |  | Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10 10кВ | шт |  | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 24 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Штанги оперативные»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к характеристикам | Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.5. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 4. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 5.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.2. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Авто доставка: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.3. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС) | Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС) | Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.5. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» | Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. | Согласие с требованием | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1.1. – Перечень и характеристики ФАО «Амурские электрические сети»;

Приложение № 1.2. – Перечень и характеристики ФАО «Приморские электрические сети»;

Приложение № 1.3. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС);

Приложение № 1.4. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС);

Приложение № 1.5. – Перечень и характеристики ФАО  «Южно-Якутские электрические сети».