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Технические требования на поставку МТР

	ОКПД2 27.12.10.120 Поставка штанг оперативных для филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» и «Южно-Якутские электрические сети».

Лот № 58601-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК
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	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

	1
	Комплект заземления КШЗ-0.4-10Д 25мм2 (фазный зажим пружинный)
	шт
	1

	2
	Штанга изолирующая оперативная ШО-10-4-6.6 SHO104 10кВ 6650мм с два звена
	шт
	3

	3
	Штанга изолирующая оперативная ШО-110/3 SHO109 110кВ 2230мм 
	шт
	2

	4
	Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм
	шт
	14

	5
	Штанга изолирующая оперативная ШО-110
	шт
	12

	6
	Штанга изолирующая оперативная ШО-15
	шт
	2

	7
	Штанга изолирующая оперативная ШО-1Д
	шт
	2

	8
	Штанга изолирующая оперативная ШО-35
	шт
	10

	9
	Штанга изолирующая оперативная ШОУ-35 1650мм
	шт
	5

	10
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-110 SHO119 110кВ 2300мм с одно звено
	шт
	1

	11
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-1 1кВ
	шт
	2

	12
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10 10кВ
	шт
	5

	ИТОГО:
	59

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада:  692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.

	1
	Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм
	шт
	6

	2
	Штанга изолирующая оперативная ШО-110
	шт
	2

	3
	Штанга изолирующая оперативная ШО-35
	шт
	8

	4
	Штанга изолирующая оперативная ШОУ-35 1650мм
	шт
	3

	5
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-110 SHO119 110кВ 2300мм с одно звено
	шт
	1

	6
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-1 1кВ
	шт
	2

	7
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10 10кВ
	шт
	3

	8
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-220Э 220кВ
	шт
	1

	ИТОГО:
	26

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

	1
	Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм
	шт
	2

	2
	Штанга изолирующая оперативная ШО-110
	шт
	3

	3
	Штанга изолирующая оперативная ШО-15
	шт
	2

	4
	Штанга изолирующая оперативная ШО-1Д
	шт
	3

	ИТОГО:
	10

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.

	1
	Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм
	шт
	6

	2
	Штанга изолирующая оперативная ШО-110
	шт
	3

	3
	Штанга изолирующая оперативная ШО-35
	шт
	1

	4
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-110 SHO119 110кВ 2300мм с одно звено
	шт
	3

	5
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-1 1кВ
	шт
	2

	6
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10 10кВ
	шт
	5

	7
	Штанга универсальная оперативная ШОУ-10ЭР
	шт
	2

	ИТОГО:
	22

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.5 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.

	1
	Штанга изолирующая оперативная ШО-10-4-6.6 SHO104 10кВ 6650мм с два звена
	шт
	1

	2
	Штанга изолирующая оперативная ШО-10 10кВ 1100мм
	шт
	7

	3
	Штанга изолирующая оперативная ШО-110
	шт
	3

	4
	Штанга изолирующая оперативная ШО-15
	шт
	3

	5
	Штанга изолирующая оперативная ШО-1Д
	шт
	5

	6
	Штанга изолирующая оперативная ШО-35
	шт
	3

	7
	Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10 10кВ
	шт
	2

	ИТОГО:
	24



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г.
	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г.


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «Штанги оперативные» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технические и функциональные характеристики

	1.1.
	Требования к характеристикам
	Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.5.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

	2.1.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в   Приложениях №1.1-1.5 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требование к доставке

	5.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г.  Благовещенск, ул. Театральная, 179.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Авто доставка:  692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.3.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС)
	Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.4.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС)
	Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.5.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
	Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.
	Согласие с требованием
	-//-
	


	
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 	3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1.1. – Перечень и характеристики ФАО «Амурские электрические сети»;
Приложение № 1.2. – Перечень и характеристики ФАО «Приморские электрические сети»;
Приложение № 1.3. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС);
Приложение № 1.4. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС);
Приложение № 1.5. – Перечень и характеристики ФАО  «Южно-Якутские электрические сети».
	
 
