Технические требования

«ОКПД 2 27.31.11.000 Поставка кабеля волоконно-оптический для нужд Зейского филиала»

Лот № 0049-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 27.31.11.000 Поставка кабеля волоконно-оптический для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора №49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн от 16.06.2025 «Монтаж инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта К_509-2024» заключенного между филиалом ПАО «Камчатскэнерго» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель оптический | ОКСМснг(A)-HF-01-1х8Е3-(3,0) | км | 1,7 |
|  | Кабель оптический | ОКСМс-01-2х4Е3-(10,0) | км | 23 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2 27.31.11.000 Поставка кабеля волоконно-оптический для нужд Зейского филиала | С даты подписания договора | В течение 30-ти календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1-1.2 Таблицы 1.1):

Кабель волоконно-оптический

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Волоконно-оптический кабель | ОКСМснг(A)-HF-01-1х8Е3-(3,0) |
|  | Волоконно-оптический кабель | ОКСМс-01-2х4Е3-(10,0) |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | Россия, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово терминал аэропорта. |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00 |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Сроки гарантии | 36 месяцев со дня подписания товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую продукцию. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. и иные документы, указанные в п.3.3. Договора |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |