|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора филиала – Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский _____________ Э.В. Сальников «____» 2026г. |
| --- | --- |

Технические требования

ОКПД 2 23.99.12.11 Поставка кровельных материалов

для нужд Воткинского филиала

ЛОТ №0031-РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

| - Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Обозначения и сокращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2 Наименование закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| - Цель использования закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| - Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.1 Требования к объемам и срокам поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.2 Требования к качеству продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Таблица 3 Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| кг | Килограмм |
| шт | Штука |
| м | Метр |
| м2 | Квадратный метр |
| л | Литр |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 23.99.12.11 Поставка кровельных материалов для нужд Воткинского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение ремонтных работ в 2027 году, в рамках исполнения договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» от 31.10.2023г., заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мембрана кровельная полимерная ПВХ Logicroof V-RP толщиной 1,5мм, RAL7047, Технониколь | м2 | 409 |
|  | Мембрана кровельная полимерная ПВХ Logicroof V-GR FB толщиной 1,5мм, RAL7047, Технониколь | м2 | 3236 |
|  | Мембрана гидроизоляционная самоклеящаяся ПВХ Logicroof V-GR FB SA шириной 250мм Технониколь | м | 132 |
|  | Битумосодержащий пароизоляционный самоклеящийся материал Паробарьер СА 500 Технониколь | м2 | 430 |
|  | Клей контактный однокомпонентный для ПВХ мембран Logicroof Bond Технониколь | л | 1079 |
|  | Очиститель для ПВХ мембран Технониколь | кг | 25 |
|  | Герметик полиуретановый кровельный Logicflex Технониколь, туба 600мл | шт | 24 |
|  | Праймер полимерный №08 Технониколь | кг | 67 |
|  | Лента бутилкаучуковая двухсторонняя Альфабэнд бутил 15х1мм Технониколь | м | 450 |
|  | Лента герметизирующая Абрис С-ЛБ 50х3мм | м | 205 |
|  | Воронка водосточная Технониколь Pro 110x900мм с листвоуловителем и переходной муфтой | шт | 12 |
|  | Рейка прижимная алюминиевая Termoclip PRO 2000х25ммх3мм Технониколь | шт | 127 |
|  | Заклепка вытяжная 3.2х8мм алюминий/сталь | шт | 580 |
|  | Держатель круглый тарельчатый стальной Termoclip 1С диаметром 50мм Технониколь | шт | 3320 |
|  | Элемент анкерный полиамид Termoclip 8х45мм Технониколь | шт | 3920 |
|  | Саморез остроконечный 4.8х60мм по бетону Технониколь | шт | 3920 |
|  | Саморез сверлоконечный 5.5х35мм по металлу Технониколь | шт | 600 |
|  | Шуруп по бетону сталь оцинкованная LSB-S Stalmax 6х60/5мм шестигранная головка с пресс-шайбой 8.8 | шт | 240 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД 2 23.99.12.11 Поставка кровельных материалов для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 28.05.2027г.* |

*срок окончания поставки продукции определен в соответствии со сроками, установленными в договоре подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» от 31.10.2023г., заключенным между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2 23.99.12.11 Поставка кровельных материалов для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Мембрана кровельная полимерная ПВХ | Logicroof V-RP толщиной 1,5мм, RAL7047, Технониколь | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Мембрана кровельная полимерная ПВХ | Logicroof V-GR FB толщиной 1,5мм, RAL7047, Технониколь |  | - |
|  | Мембрана гидроизоляционная самоклеящаяся ПВХ | Logicroof V-GR FB SA шириной 250мм Технониколь |  | - |
|  | Битумосодержащий пароизоляционный самоклеящийся материал | Паробарьер СА 500 Технониколь |  | - |
|  | Клей контактный однокомпонентный для ПВХ мембран | Logicroof Bond Технониколь |  | - |
|  | Очиститель для ПВХ мембран | Технониколь |  | - |
|  | Герметик полиуретановый кровельный | Logicflex Технониколь, туба 600мл |  | - |
|  | Праймер полимерный | №08 Технониколь | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Лента бутилкаучуковая двухсторонняя | Альфабэнд бутил 15х1мм Технониколь |  | - |
|  | Лента герметизирующая | Абрис С-ЛБ 50х3мм |  | - |
|  | Воронка водосточная | Технониколь Pro 110x900мм с листвоуловителем и переходной муфтой |  | - |
|  | Рейка прижимная алюминиевая | Termoclip PRO 2000х25ммх3мм Технониколь |  | - |
|  | Заклепка вытяжная | 3.2х8мм алюминий/сталь |  | - |
|  | Держатель круглый тарельчатый стальной | Termoclip 1С диаметром 50мм Технониколь |  | - |
|  | Элемент анкерный полиамид | Termoclip 8х45мм Технониколь |  | - |
|  | Саморез остроконечный | 4.8х60мм по бетону Технониколь |  | - |
|  | Саморез сверлоконечный | 5.5х35мм по металлу Технониколь |  | - |
|  | Шуруп по бетону | сталь оцинкованная LSB-S Stalmax 6х60/5мм шестигранная головка с пресс-шайбой 8.8 |  | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
|  | Условия и место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на склад покупателя. Адрес поставки: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край, г. Чайковский, территория филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС». Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 11-00 и с 13-30 до 15-00 по местному времени. |  | ### - |
|  | Требования к таре и упаковке | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Срок гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: • Сертификаты качества в 1 экз.; • Технические паспорта на русском языке в 1 экз.; • Инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; • Упаковочные листы на Продукцию 1 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии, Сертификат о происхождении продукции и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Документы, удостоверяющие гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции; • Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки). - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД). |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию, предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.      В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.      Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.