Технические требования

«ОКПД 2 26.20.40.149 Поставка оборудование системы сбора и обработки информации для нужд Благовещенской ТЭЦ»

Лот № 0051-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.20.40.149 Поставка оборудование системы сбора и обработки информации для нужд Благовещенской ТЭЦ» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора по техническому перевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Источник бесперебойного питания 2000 ВА онлайн двойного преобразования, 1ф/1ф, с встроенными аккумуляторами | СИПБ2КА.10-11 | шт. | 14 |
|  | Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП СИПБ2КА.10-11 | БМСИПБ2-3КА.10-11 | шт. | 2 |
|  | 1-портовая внутренняя карта NetAgent 9, SNMP модуль | DS806 | шт. | 14 |
|  | Термошкаф с обогревом и вентиляцией | ТШ-5-В2 | шт. | 16 |
|  | Источник бесперебойного питания настенный, on-line (с двойным преобразованием), чистая синусоида, 1000 ВA (900 Вт); U-вх.220 В; встроенные аккумулторы, 3х12В/9Ач, U-акб.24 В, I-заряд.1 А; ЖК-дисплей; выходные разъёмы - EURO F-type с заземлением (2 шт.); холодный старт, совместим с генератором; IP20, t-раб.+5...+40°C, 379х357х116 мм | Штиль SW1000SL | шт. | 16 |
|  | Батарейный модуль | BM-36-18 | шт. | 16 |
|  | Карта мониторинга | Штиль IC-SNMP/WEB | шт. | 16 |
|  | Промышленный источник питания на DIN-рейку | MDR-40-24 | шт. | 16 |
|  | Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance 6 Тб SATA 6Gb/s (SATA-III) | ST6000VX009 | шт. | 4 |
|  | Пульт контроля и управления | С2000 - М | шт. | 3 |
|  | Блок контроля и индикации | С2000-БКИ | шт. | 3 |
|  | SFP-модуль | SNR-SFP-W53-3-I | шт. | 26 |
|  | SFP-модуль | SNR-SFP-W35-3-I | шт. | 26 |
|  | Модуль SFP с интерфейсом RJ-45, до 100 м | FH-ST | шт. | 12 |
|  | Жесткий диск | HDD 16TB SATA 6G 7200rpm Enterprise Drive | шт. | 24 |
|  | Источник бесперебойного питания (6000 ВА с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф) | СИПБ6КД.9-11/БПС | шт. | 1 |
|  | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (Для ИБП СИПБ6КД.9-11 с установленными аккумуляторами 20 х 12В/9Ач) | БМСИПБ6-10КД | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 26.20.40.149 Поставка оборудование системы сбора и обработки информации для нужд Благовещенской ТЭЦ | с даты подписания договора | Не позднее |

  - Требования к качеству продукции

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):

Оборудование системы сбора и обработки информации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке Участник должен | -//- |
|  | Источник бесперебойного питания 2000 ВА онлайн двойного преобразования, 1ф/1ф, с встроенными аккумуляторами | СИПБ2КА.10-11 |  |  |
|  | Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП СИПБ2КА.10-11 | БМСИПБ2-3КА.10-11 |  |  |
|  | 1-портовая внутренняя карта NetAgent 9, SNMP модуль | DS806 |  |  |
|  | Термошкаф с обогревом и вентиляцией | ТШ-5-В2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания настенный, on-line (с двойным преобразованием), чистая синусоида, 1000 ВA (900 Вт); U-вх.220 В; встроенные аккумулторы, 3х12В/9Ач, U-акб.24 В, I-заряд.1 А; ЖК-дисплей; выходные разъёмы - EURO F-type с заземлением (2 шт.); холодный старт, совместим с генератором; IP20, t-раб.+5...+40°C, 379х357х116 мм | Штиль SW1000SL |  |  |
|  | Батарейный модуль | BM-36-18 |  |  |
|  | Карта мониторинга | Штиль IC-SNMP/WEB |  |  |
|  | Промышленный источник питания на DIN-рейку | MDR-40-24 |  |  |
|  | Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance 6 Тб SATA 6Gb/s (SATA-III) | ST6000VX009 |  |  |
|  | Пульт контроля и управления | С2000 - М |  |  |
|  | Блок контроля и индикации | С2000-БКИ |  |  |
|  | SFP-модуль | SNR-SFP-W53-3-I |  |  |
|  | SFP-модуль | SNR-SFP-W35-3-I |  |  |
|  | Модуль SFP с интерфейсом RJ-45, до 100 м | FH-ST |  |  |
|  | Жесткий диск | HDD 16TB SATA 6G 7200rpm Enterprise Drive |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания (6000 ВА с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф) | СИПБ6КД.9-11/БПС |  |  |
|  | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (Для ИБП СИПБ6КД.9-11 с установленными аккумуляторами 20 х 12В/9Ач) | БМСИПБ6-10КД |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Амурская область, город Благовещенск, ул. Загородная, д. 177 |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | не менее 12 месяцев со дня подписания Акта/товарной накладной на соответствующую партию продукции, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| Руководитель группы ОП | Колесов В.Н. |
| --- | --- |