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Технические требования 
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4715_2988046903][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4717_2988046903][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2 26.20.40.149 Поставка оборудование системы сбора и обработки информации для нужд Благовещенской ТЭЦ» (далее – продукция)»
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4719_2988046903][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Продукция предназначена для исполнения договора по техническому перевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc4721_2988046903][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4723_2988046903][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4725_2988046903][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4727_2988046903][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Источник бесперебойного питания 2000 ВА онлайн двойного преобразования, 1ф/1ф, с встроенными аккумуляторами
	СИПБ2КА.10-11
	шт.
	14

	2. 
	Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП СИПБ2КА.10-11
	БМСИПБ2-3КА.10-11
	шт.
	2

	3. 
	1-портовая внутренняя карта NetAgent 9, SNMP модуль
	DS806
	шт.
	14

	4. 
	Термошкаф с обогревом и вентиляцией
	ТШ-5-В2
	шт.
	16

	5. 
	Источник бесперебойного питания настенный, on-line (с двойным преобразованием), чистая синусоида, 1000 ВA (900 Вт); U-вх.220 В; встроенные аккумулторы, 3х12В/9Ач, U-акб.24 В, I-заряд.1 А; ЖК-дисплей; выходные разъёмы - EURO F-type с заземлением (2 шт.); холодный старт, совместим с генератором; IP20, t-раб.+5...+40°C, 379х357х116 мм
	Штиль SW1000SL
	шт.
	16

	6. 
	Батарейный модуль
	BM-36-18
	шт.
	16

	7. 
	Карта мониторинга
	Штиль IC-SNMP/WEB
	шт.
	16

	8. 
	Промышленный источник питания на DIN-рейку
	MDR-40-24
	шт.
	16

	9. 
	Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance 6 Тб SATA 6Gb/s (SATA-III)
	ST6000VX009
	шт.
	4

	10. 
	Пульт контроля и управления
	С2000 - М
	шт.
	3

	11. 
	Блок контроля и индикации
	С2000-БКИ
	шт.
	3

	12. 
	SFP-модуль
	SNR-SFP-W53-3-I
	шт.
	26

	13. 
	SFP-модуль
	SNR-SFP-W35-3-I
	шт.
	26

	14. 
	Модуль SFP с интерфейсом RJ-45, до 100 м
	FH-ST
	шт.
	12

	15. 
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Жесткий диск
	HDD 16TB SATA 6G 7200rpm Enterprise Drive
	шт.
	24

	16. 
	Источник бесперебойного питания (6000 ВА с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф)
	СИПБ6КД.9-11/БПС
	шт.
	1

	17. 
	Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (Для ИБП СИПБ6КД.9-11 с установленными аккумуляторами 20 х 12В/9Ач)
	БМСИПБ6-10КД
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4729_2988046903][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4731_2988046903][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 26.20.40.149 Поставка оборудование системы сбора и обработки информации для нужд Благовещенской ТЭЦ
	с даты подписания договора
	Не позднее


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4733_2988046903][bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

[bookmark: __RefHeading___Toc4735_2988046903][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): 
[bookmark: _GoBack]Оборудование системы сбора и обработки информации
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
Участник должен 
	-//-


	1.1. 
	Источник бесперебойного питания 2000 ВА онлайн двойного преобразования, 1ф/1ф, с встроенными аккумуляторами
	СИПБ2КА.10-11
	
	

	1.2. 
	[bookmark: _GoBack_Копия_2]Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП СИПБ2КА.10-11
	БМСИПБ2-3КА.10-11
	
	

	1.3. 
	1-портовая внутренняя карта NetAgent 9, SNMP модуль
	DS806
	
	

	1.4. 
	Термошкаф с обогревом и вентиляцией
	ТШ-5-В2
	
	

	1.5. 
	Источник бесперебойного питания настенный, on-line (с двойным преобразованием), чистая синусоида, 1000 ВA (900 Вт); U-вх.220 В; встроенные аккумулторы, 3х12В/9Ач, U-акб.24 В, I-заряд.1 А; ЖК-дисплей; выходные разъёмы - EURO F-type с заземлением (2 шт.); холодный старт, совместим с генератором; IP20, t-раб.+5...+40°C, 379х357х116 мм
	Штиль SW1000SL
	
	

	1.6. 
	Батарейный модуль
	BM-36-18
	
	

	1.7. 
	Карта мониторинга
	Штиль IC-SNMP/WEB
	
	

	1.8. 
	Промышленный источник питания на DIN-рейку
	MDR-40-24
	
	

	1.9. 
	Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance 6 Тб SATA 6Gb/s (SATA-III)
	ST6000VX009
	
	

	1.10. 
	Пульт контроля и управления
	С2000 - М
	
	

	1.11. 
	Блок контроля и индикации
	С2000-БКИ
	
	

	1.12. 
	SFP-модуль
	SNR-SFP-W53-3-I
	
	

	1.13. 
	SFP-модуль
	SNR-SFP-W35-3-I
	
	

	1.14. 
	Модуль SFP с интерфейсом RJ-45, до 100 м
	FH-ST
	
	

	1.15. 
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Жесткий диск
	HDD 16TB SATA 6G 7200rpm Enterprise Drive
	
	

	1.16. 
	Источник бесперебойного питания (6000 ВА с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф)
	СИПБ6КД.9-11/БПС
	
	

	1.17. 
	Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (Для ИБП СИПБ6КД.9-11 с установленными аккумуляторами 20 х 12В/9Ач)
	БМСИПБ6-10КД
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1. 
	Место поставки
	Амурская область, город Благовещенск, ул. Загородная, д. 177
	
	

	2.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	3.1. 
	Сроки гарантии
	не менее 12 месяцев со дня подписания Акта/товарной накладной на соответствующую партию продукции, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	


3. [bookmark: __RefHeading___Toc4737_2988046903][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

	
	Руководитель группы ОП
	Колесов В.Н.






