Технические требования на поставку МТР

"ОКПД2 27.31.11 Поставка материалов, запасных частей, комплектующих и инвентаря для оборудования связи, информационных и технологических систем"

(Лот №9-ЭКСПДИТ- 2026-ВотГЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.	3

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 2. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	25

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.31.11 Поставка материалов, запасных частей, комплектующих и инвентаря для оборудования связи, информационных и технологических систем.

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью поддержания оборудования связи, информационных и технологических систем в исправном состоянии.

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование продукции | Марка, тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 27.32.13.152 | Шнур витой трубочный телефонный | Марка Pro Legend PL1217 (или эквивалент) | шт | 6 |
| 2 | 27.32.13.152 | Шнур витой трубочный телефонный | Марка Pro Legend PL1216 (или эквивалент) | шт | 6 |
| 3 | 27.33.13.130 | Комплект для защиты соединений | КДЗС Netlink 60 мм (или эквивалент) | шт | 3 |
| 4 | 27.31.12.110 | Патч-корд | Оптический шнур Cabeus duplex lc-sc 9/125 sm 5м lszh FOP(d)-9-LC-SC-5m (или эквивалент) | шт | 5 |
| 5 | 27.31.12.110 | Патч-корд | Оптический шнур Cabeus duplex lc-sc 9/125 sm 5м lszh FOP(d)-9-LC-SC-10m (или эквивалент) | шт | 5 |
| 6 | 27.33.13.120 | Строительно-монтажная клемма | EKF PROxima СМК 222-412 с рычагом, 2 отверстия, 0,08-2,5мм2 100шт. (или эквивалент) | уп | 1 |
| 7 | 27.33.13.120 | Строительно-монтажная клемма | EKF PROxima СМК 222-412 с рычагом, 3 отверстия, 0,08-2,5мм2 100шт. (или эквивалент) | уп | 1 |
| 8 | 27.33.13.120 | Строительно-монтажная клемма | EKF PROxima СМК 222-415 с рычагом, 5 отверстий, блистер 20шт. (или эквивалент) | уп | 1 |
| 9 | 27.33.13.120 | Набор изолированных наконечников | КВТ П 290 79430 (или эквивалент) в упаковке - 290 шт | уп | 1 |
| 10 | 27.33.13.120 | Набор изолированных разъемов | КВТ П 280 79431 КВТ П 290 79430 (или эквивалент) в упаковке - 280 шт | уп | 1 |
| 11 | 27.90.12.130 | Набор клеевой термоусадочной трубки | КВТ №10 85191 КВТ П 290 79430 (или эквивалент) в наборе 71 шт | уп | 1 |
| 12 | 26.30.23.000 | Телефонный аппарат | Телта-214-4 (или эквивалент) | шт | 5 |
| 13 | 27.33.14.000 | Кабель канал | CKK11-040-025-1-K01 40х25 белый (24м) | м | 24 |
| 14 | 27.33.14.000 | Кабель канал | CKK11-025-016-1-K01 IEK 16х25 белый (24м) | м | 24 |
| 15 | 27.20.11.000 | Элемент питания | Varta Longlife Power LR03 AAA (или эквивалент) | шт | 24 |
| 16 | 27.20.11.000 | Элемент питания | Varta Longlife Power LR6 AA (или эквивалент) | шт | 24 |
| 17 | 27.33.11.190 | Нулевая шина в корпусе 4х7 | IEK YND10-4-07-100 (или эквивалент) | шт | 3 |
| 18 | 27.32.10.000 | Плата присвоения адресов | С2000-АПА – для использования в программировании дымовых адресных извещателей | шт | 1 |
| 19 | 27.31.12.110 | Патч-корд | Hyperline F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-BL Cat.5е, LSZH, 5 м (или эквивалент) | шт | 3 |
| 20 | 27.31.12.110 | Патч-корд | Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GN F/UTP (или эквивалент) | шт | 3 |

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течение 91 календарного дня со дня, следующего за днем заключения Договора.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

#### 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Шнур витой трубочный телефонный | Марка Pro Legend PL1217 (или эквивалент) Основные характеристики: Тип провода витой Длина провода, 7м. Цвет-Черный | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.2. | Шнур витой трубочный телефонный | Марка Pro Legend PL1216 (или эквивалент) Основные характеристики: Тип провода витой Длина провода, 7м. Цвет-Белый | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.3. | Комплект для защиты соединений | КДЗС Netlink 60 мм (или эквивалент) Материал армированного прутка - металл Материал внутренней трубки - сэвилен Материал термоусадочной оболочки - полиолефин Длина — 60 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.4. | Патч-корд | Оптический шнур Cabeus duplex lc-sc 9/125 sm 5м lszh FOP(d)-9-LC-SC-5m (или эквивалент) Тип - патч-корд оптический Кол-во разъемов - 4 шт Тип разъема - SC - LC Степень защиты - IP20 Длина кабеля - 5 м Цвет - желтый Исполнение - двойной Материал оболочки - LSZH-компаунд Тип коммутационного шнура - дуплекс (сдвоенный) Упаковка - пакет Полировка - UPC Материал проводника - оптоволокно Температура эксплуатации - от -20 до 50 °С Тип оптического волокна - SM 9/125 Класс волокна - OS2 Max температура эксплуатации - 50 °С | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.5. | Патч-корд | Оптический шнур Cabeus duplex lc-sc 9/125 sm 5м lszh FOP(d)-9-LC-SC-10m (или эквивалент) Тип - патч-корд оптический Кол-во разъемов - 4 шт Тип разъема - SC - LC Степень защиты - IP20 Длина кабеля - 10 м Цвет - желтый Исполнение - двойной Материал оболочки - LSZH-компаунд Тип коммутационного шнура - дуплекс (сдвоенный) Упаковка - пакет Полировка - UPC Материал проводника - оптоволокно Температура эксплуатации - от -20 до 50 °С Тип оптического волокна - SM 9/125 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.6. | Строительно-монтажная клемма | EKF PROxima СМК 222-412 с рычагом, 2 отверстия, 0,08-2,5мм2 100шт plc-smk-412 (или эквивалент) Тип - клемма Материал корпуса - негорючий пластик Номинальный ток - 32 А Наличие изоляции - да Количество в упаковке - 100 шт Цвет - серый/оранжевый Max сечение провода - 4 мм² Min сечение провода - 0.8 мм² На DIN-рейку - нет Модельный ряд - СК Габариты без упаковки - 15х21х12 мм Вес нетто - 0.004 кг Количество зажимаемых проводов - 2 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.7. | Строительно-монтажная клемма | EKF СМК, 222-413, с рычагом, 3 отверстия, 0.08-2.5(4.0)мм2, PROxima 100 шт plc-smk-413 (или эквивалент) Тип - клемма Материал корпуса - полиамид Номинальный ток - 32 А Количество в упаковке - 100 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.8. | Строительно-монтажная клемма | EKF СМК 222-415 с рычагом, 5 отверстий, блистер (20штук) PROxima plc-smk-415b-20 (или эквивалент) Тип - клемма Материал корпуса - негорючий пластик Номинальный ток - 32 А Наличие изоляции - да Количество в упаковке - 20 шт Цвет - серый/оранжевый Max сечение провода - 4 мм² Min сечение провода - 0.08 мм² На DIN-рейку - нет Модельный ряд - PROxima Вес нетто - 0.18 кг Количество зажимаемых проводов - 5 шт Наличие контактной пасты - нет Al/Cu соединение - нет Рычажные - да Тип использования - многоразовые Количество уровней - 1 шт Номинальное напряжение - 400 В | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.9. | Набор изолированных наконечников | КВТ П 290 79430 (или эквивалент) Тип - набор Количество в упаковке - 290 шт Цвет - разноцветные Сечение кабеля (Cu) - 6 мм² Наличие изоляции - да Тип монтажа - опрессовка/обжим Материал - ПВХ Материал корпуса - медь Модельный ряд — П | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.10. | Набор изолированных разъемов | КВТ П 280 79431 (или эквивалент) Тип - набор Количество в упаковке - 280 шт Цвет - разноцветные Сечение кабеля (Cu) - 6 мм² Наличие изоляции - да Тип монтажа - опрессовка/обжим Материал - ПВХ Материал корпуса - медь Модельный ряд — П | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.11. | Набор клеевой термоусадочной трубки | КВТ №10 85191 (или эквивалент) Тип — набор Температура эксплуатации - от -55 до +125 °С Температура усадки - 140 °С Количество в упаковке - 71 шт Цвет - черный Материал - полиолефин Клеевой слой - да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.12. | Телефонный аппарат | Телта-214-4 (или эквивалент) Основные характеристики: Телефонный аппарат соответствует требованиям ГОСТ 7153-85 ТА имеет кнопочный номеронабиратель, буквенно-цифровой жидкокристаллический индикатор . ТА обладает защитой от импульсных электрических перенапряжений в АЛ и обеспечивает функционирование при поступлении вызывного сигнала амплитудой до 230В. Функциональные возможности: · Предварительная установка импульсного или частотного способа набора номера. · Наличие основных функций евро-АОН (Сaller ID). · Автодозвон. · Предварительное программирование 10-ти шестнадцатизначных номеров нажатием одной кнопки. · Память на 14 8-разрядных или 8 16-разрядных исходящих номеров с пометкой длительности времени разговора. · Память на 50 8-разрядных или 32 16-разрядных входящих номеров с пометкой даты и времени вызова. · Установка даты и текущего времени. · Прием и 3-х уровневая программируемая регулировка тонального сигнала вызова с полным отключением акустического вызывного сигнала. · 3-х уровневая электронная регулировка уровня приема в микротелефонной трубке. · 3-х уровневая электронная регулировка уровня приема в режиме «громкоговорящей связи». · Хранение последнего набранного номера и его повторный набор. · Отключение микрофона кнопкой с передачей музыкального сопровождения в линию. · Регулировка контрастности свечения ЖК-дисплея аппарата. · Индикация текущего времени, набираемого номер, длительности разговора. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.13. | Кабель-канал | CKK11-040-025-1-K01 (или эквивалент) Ед.измерения: м Упаковка: 2 м Наименование в прайсе производителя: ECOLINE Кабель-канал 40х25 белый (24м) IEK Тип изделия Кабель-канал Материал изделия ПВХ Высота, мм 25 Ширина, мм 40 Длина, мм 2000 Цвет: Белый Пожаробезопасность: Не распространяет горение Температура монтажа: от -15 до +60 Срок службы, лет: 25 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.14. | Кабель-канал | CKK11-025-016-1-K01 IEK (или эквивалент) Ед.измерения: м Упаковка: 2 м, Тип изделия Кабель-канал Материал изделия ПВХ Высота, мм 16 Ширина, мм 25 Длина, мм 2000 Покрытие: Необработанная поверхность Цвет: Белый Крышка: Да Пожаробезопасность: Не распространяет горение Температура монтажа: от -15 до +60 Срок службы, лет: 25 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.15. | Элемент питания | Varta Longlife Power LR03 AAA (или эквивалент) Элемент питания алкалиновый (24 шт) 1.5В или аналог. Год выпуска не ранее 4 квартал 2025 года. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.16. | Элемент питания | Varta Longlife Power LR6 AA (или эквивалент) Элемент питания алкалиновый (24шт) 1.5В или аналог. Год выпуска не ранее 4 квартал 2025 года. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.17. | Нулевая шина в корпусе 4х7 | IEK YND10-4-07-100 (или эквивалент) Тип: шина нулевая Тип монтажа: на Din-рейку Наличие изоляции: да Материал: латунь, пластмасса Число подключенных проводников: 28 Цвет: белый/синий Номинальный ток: 100 А Количество полюсов: 4 шт Количество зажимов на 1 полюс: 7 шт Габариты без упаковки: 65x87x50 мм Модельный ряд: НШК Ширина: 65 мм Высота: 87 мм Глубина: 50 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.18. | Плата присвоения адресов | С2000-АПА Напряжение питания3,6 В (от встроенных АКБ) Емкость встроенных АКБ 2000 мАч Габаритные размеры 105x279x58 мм Вес 0,5 кг. Степень защиты корпуса IР30 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.19. | Патч-корд | Экранированный патч-корд Hyperline F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-BL Cat.5е, LSZH, 5 м, синий 30993 (или эквивалент) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.20. | Патч-корд | Патч-корд Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GN F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 2 м, зеленый 230099 (или эквивалент) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 2. | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Применение национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Национальный режим не предоставляется. По позициям Таблицы 1 установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств. Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении | Согласие с требованием | В качестве подтверждения Российского происхождения товара необходимо указать номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Начальник участка СиТК ССИиТС						И.В. Брюхов