Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Позиция 1 | Течеискатель ХР-1А |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Электропитание |  | 3 В пост. тока, два аккумулятора |  |
|  | Чувствительность |  | 3 г элегаза/год |  |
|  | Рабочая температура |  | 0~52 °C |  |
|  | Ресурс аккумулятора |  | До 30 часов |  |
|  | Режим работы |  | непрерывный без ограничений |  |
|  | Время отклика |  | мгновенное |  |
|  | Обнуление прибора одним нажатием |  | да |  |
|  | Время прогрева |  | До 2х секунд |  |
|  | Вес нетто |  | Не более 600 г. |  |
|  | Габариты |  | 229 x 65 x 65 мм |  |
|  | Длина стационарного датчика |  | 355 мм |  |
|  | Комплектация |  |  | Комплектация |
|  | Электронный течеискатель XP-1A |  | 2 шт. |  |
|  | Батарея |  | 4 шт. |  |
|  | Чувствительный (сенсорный) элемент |  | 4 шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации (инструкция) |  | 2 шт. |  |
|  | Пластиковый кейс для переноски |  | 2 шт. |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  | да |  |
| - . | Позиция 2 | Измеритель влажности ИВГ-1 К-П |  |  |
|  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Диапазон измерения точки росы |  | –80…0 °С т.р |  |
|  | Погрешность измерения точки росы: |  | ±2 °С т.р |  |
|  | Температура анализируемого газа: |  | –20…+40 °С. |  |
|  | Максимальное давление газа |  | Д1 — 25 атм, Д2 — 160 атм, Д3 — 400 атм |  |
|  | Рекомендуемый расход газа: |  | 20–60 л/ч. |  |
|  | Питание: от литий-ионного аккумулятора |  | (3,7–4,2 В). |  |
|  | Потребляемая мощность |  | 0,15 Вт. |  |
|  | Габаритные размеры блока измерения |  | 130 × 25 × 70 мм |  |
|  | температура воздуха |  | –20…+40 °С, |  |
|  | относительная влажность |  | 10–95% |  |
|  | атмосферное давление |  | 84–106 кПа. |  |
|  | Средний срок службы |  | 0,326-326 мкФ |  |
|  | Комплектация |  |  | Комплектация |
|  | Измеритель влажности ИВГ-1 К-П |  | 2 шт |  |
|  | Батарея |  | 4 шт. |  |
|  | Чувствительный (сенсорный) элемент |  | 4 шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации (инструкция) |  | 2 шт. |  |
|  | Пластиковый кейс для переноски |  | 2 шт. |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  | да |  |