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Технические требования

ОКПД2: 23.61.12.143 Поставка железобетонных дорожных плит для нужд Воткинского филиала

ЛОТ №



[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	АО
	Акционерное общество

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	мм
	Миллиметр

	шт
	Штука



1.2. [bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 23.61.12.143 Поставка железобетонных дорожных плит для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).

1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _GoBack]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора № 1180-267-2023 от 02.11.2023 г «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»», заключенный между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.
Исполнение программы ремонта Строительство защитного ограждения автотрансформатора (РЗ № 454215). Продукция предназначена для обустройства дорожного проезда и перекрытия каналов.

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во



	[bookmark: _Hlk169242744][bookmark: _Hlk138943032]1
	2
	3
	4

	1 
	Плита дорожная железобетонная
	шт.
	10



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции



	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	ОКПД2: 23.61.12.143 Поставка железобетонных дорожных плит для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



0

2


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk124493953] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2:  23.61.12.143 Поставка железобетонных дорожных плит для нужд Воткинского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1 
	Марка
	ПДН 3х1.75
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.2 
	Стандарт
	Серия 3.503.1-91
	
	-

	1.3 
	Габариты (ДхШхВ), мм
	3000х1750х140
	
	-

	1.4 
	Марка бетона
	В 27,5
	
	

	1.5 
	Расход арматуры, кг/м3
	120
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1 
	Условия и место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком на склад покупателя.
Адрес поставки: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
	
	-

	2.2 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· технический паспорт (документ о качестве);
· протоколы испытаний;
· сертификат соответствия;
· комплект рабочих чертежей;
· универсальный передаточный документ;
· документы, удостоверяющие гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции.
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС», предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	[bookmark: _Hlk124493953_Копия_1]-
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.      В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.      Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.










