Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителей перенапряжения в рамках ремонтной и инвестиционной  программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"

Лот № 12101-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.Приложение	9

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 2.2. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Обозначения и сокращения: |  |
| --- | --- |
| ДРСК | Дальневосточная распределительная сетевая компания |
| УХЛ | Климатическое исполнение «умеренный и холодный климат» |
| Термины и определения: |  |
| ГОСТ | Система стандартов, устанавливающих требования к качеству продукции, процессов, работ и услуг в различных сферах деятельности. |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителей перенапряжения в рамках ремонтной и инвестиционной  программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| Требование Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  |  |  |
| 1. | Датчик тока ДТУ-03 для устройства контроля тока проводимости ОПН УКТ-03 | шт | 66,00 |
| 2. | Ограничитель перенапряжения LVA-450-4 0.4кВ 10кА | шт | 228,00 |
| 3. | Ограничитель перенапряжения LVA-450-4 0.4кВ 10кА | шт | 60,00 |
| 4. | Ограничитель перенапряжения ОПН 35/40.5-10/650 (II) УХЛ1 (датчик тока ДТУ-03) | шт | 6,00 |
| 5. | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 54,00 |
| 6. | Ограничитель перенапряжения ОПН-35/40.5-10/650 (II) УХЛ1 35кВ 10кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 7. | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/7.2-10/650 (II) УХЛ1 6кВ 10кА УХЛ1 | шт | 36,00 |
| 8. | Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-35/41/10/550 УХЛ1 | шт | 12,00 |
| 9. | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/650 УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 18,00 |
| 10. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/680/12 УХЛ1 10кВ 680А УХЛ1 | шт | 72,00 |
| 11. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/680/12.8 УХЛ1 10кВ 680А УХЛ1 | шт | 18,00 |
| 12. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/680/80-10-III УХЛ1 110кВ 10кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 13. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/680/80-10-III УХЛ1 110кВ 10кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 14. | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-35/40.5/10/650 УХЛ1 35кВ 10кА УХЛ1 | шт | 18,00 |
| 15. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/680/40.5-10-III 35кВ 10кА УХЛ1 (основание изолирующее, датчик тока ДТУ-03) | шт | 96,00 |
| 1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А |  |  |  |
| 1. | Ограничитель перенапряжения ОПН-0.4/0.45-10 (II) УХЛ1 0.4кВ 10кА УХЛ1 | шт | 12,00 |
| 2. | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 3. | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/680/7.6 УХЛ1 УХЛ1 | шт | 3,00 |
| 4. | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/7.2-10/650 (II) УХЛ1 6кВ 10кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 5. | Ограничитель перенапряжения ОПНН-А-110/56-10/650 (II) 4 УХЛ1 110кВ 10кА (датчик тока ДТУ-03) | шт | 4,00 |
| 6. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0.4/300/0.45 УХЛ1 0.4кВ | шт | 3,00 |
| 7. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12.8/10/650 УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 12,00 |
| 8. | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/650 УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 3,00 |
| 9. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12/10/680 УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 48,00 |
| 10. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/550/12 10кВ 550А УХЛ1 | шт | 9,00 |
| 11. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/600/12 УХЛ1 10кВ 600А УХЛ1 | шт | 3,00 |
| 12. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/680/12 УХЛ1 10кВ 680А УХЛ1 | шт | 66,00 |
| 13. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/680/12.6 УХЛ1 10кВ 680А УХЛ1 | шт | 18,00 |
| 14. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/1000/42-10-III УХЛ1 (с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03) | шт | 18,00 |
| 15. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/680/42-10-III УХЛ1 35кВ 10кА УХЛ1 | шт | 1,00 |
| 16. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/600/7.2 УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 17. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/680/7.2 УХЛ1 | шт | 36,00 |
| 1.3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Центральные электрические сети» Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |  |
| 1. | Датчик тока ДТУ-03 для устройства контроля тока проводимости ОПН УКТ-03 | шт | 3,00 |
| 2. | Ограничитель перенапряжения ОПН 35/40.5-10/650 (II) УХЛ1 (датчик тока ДТУ-03) | шт | 3,00 |
| 3. | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 3,00 |
| 4. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0.4/400/0.45 УХЛ1 | шт | 12,00 |
| 5. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/600/12 УХЛ1 10кВ 600А УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 6. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/680/7.2 УХЛ1 | шт | 8,00 |
| 1.3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети» Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск - на - Амуре, ул. Аллея Труда, 16А |  |  |  |
| 1. | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 2. | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-110/88/20/4 (III) УХЛ1 110кВ 20кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 1.4. Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Адрес склада: 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |  |
| 1. | Ограничитель перенапряжения ОПН 35/40.5-10/650 (II) УХЛ1 (датчик тока ДТУ-03) | шт | 6,00 |
| 2. | Ограничитель перенапряжения ОПН-110/56-10/650 (II) УХЛ1 110кВ 10кА УХЛ1 | шт | 2,00 |
| 3. | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/7.2-10/650 (II) УХЛ1 6кВ 10кА УХЛ1 | шт | 18,00 |
| 4. | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/400-lll УХЛ1 | шт | 12,00 |
| 5. | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/650 УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 6. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/680/40.5-10-III 35кВ 10кА УХЛ1 (основание изолирующее, датчик тока ДТУ-03) | шт | 6,00 |
| 1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Адрес склада: 6678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |
| 1. | Ограничитель перенапряжения LVA-450-4 0.4кВ 10кА | шт | 15,00 |
| 2. | Ограничитель перенапряжения LVA-450-4 0.4кВ 10кА | шт | 12,00 |
| 3. | Ограничитель перенапряжения ОПН ОР 600/50-II 600А УХЛ1 | шт | 8,00 |
| 4. | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1 10кВ 10кА УХЛ1 | шт | 6,00 |
| 5. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/1000/84-10-IV УХЛ1-ПФ 110кВ 10кА УХЛ1 | шт | 42,00 |
| 6. | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-35/42.0/10/900 35кВ 10кА УХЛ1 | шт | 21,00 |
| 7. | Регистратор срабатывания ОПН ИТ-Д2.03 | шт | 12,00 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с 11.01.2027 года | в течение 90 календарных дней с момента начала поставки |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителей перенапряжения в рамках ремонтной и инвестиционной  программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию |  | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 60 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  | РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  | РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС) |  | РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС) |  | РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16/2. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.5. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |  | РФ, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.6. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» |  | РФ, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к поставляемой продукции |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска |  | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.2. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в таблице № 1.1. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в таблице № 1.1. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование должно быть серийного производства и соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям указанным в таблице 1.1 данных технических требований, а так же указанным в Приложениях № 1.1 |  |  | Предоставить заполненные приложения | -//- |  |
| 4.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения |  | Согласие с требованием | В составе заявки необходимо представить: Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителей перенапряжения в рамках ремонтной и инвестиционной  программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Участник должен в форме коммерческого предложения указать Производителя предлагаемой продукции.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1 — Тех. Требования ОПН