Технические требования

ОКПД2 28.12.20 Поставка запасных частей и материалов для ремонта

гидротурбинного и гидромеханического оборудования

для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

Лот № 5-РЕМ ПРОД-2027-ЗаГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2	Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	10

3	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4	Приложения	22

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| УХЛ4 | климатическое исполнение и категория размещения: объединение умеренного и холодного макроклиматических районов, эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли) |
| Ø | диаметр |
| МТР | материально-технические ресурсы |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.12.20 Поставка запасных частей и материалов для ремонта гидротурбинного и гидромеханического оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».

Лот № 5-РЕМ ПРОД-2027-ЗаГАЭС

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение запасными частями и материалами для сверхтипового капитального ремонта гидроагрегата № 2 и текущих ремонтов гидроагрегатов №№ 1 -6 согласно утвержденным НПА ПАО «РусГидро».

  - Существующее положение

Настоящие технические требования к поставке продукции для проведения капитального ремонта гидроагрегатов (насос-турбина типа РОНТ 115/812-В-630) формировались на основе характеристик существующего оборудования.

В 1973 году в процессе проектирования Загорской ГАЭС Ленинградский металлический завод по заказу Гидропроекта разработал технический проект насос-турбины Загорской ГАЭС. В 1977 году Ленинградский металлический завод получил технические условия (заказ, ТУ) на изготовление насос-турбины гидравлической вертикальной радиально-осевой и вспомогательного оборудования. Заказ утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством энергетического машиностроения СССР, НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования и передан в производство Ленинградскому металлическому заводу 10.08.1977. Таким образом, чертежи № 2137567, 2143113, 2143118, 2145163, 2147106, 2147326, 2159705, 2167003, 2147995, 2148572, 2150039, 2150042, 2173349, 2173350, 2143126, Э-18515  разработаны в период 1977-1980 гг. в рамках исполнения заказа при строительстве Загорской ГАЭС.

В 1973 году в процессе проектирования Загорской ГАЭС завод «Уралэлектротяжмаш» по заказу Гидропроекта разработал технический проект генератор-двигателя Загорской ГАЭС. Далее завод «Уралэлектротяжмаш» получил технические условия (заказ, ТУ) на изготовление генератор-двигателя. Заказ утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством энергетического машиностроения СССР, НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования. В процессе исполнения заказа заводом «Уралэлектротяжмаш» Загорской ГАЭС входящим письмом № 1766 от 02.02.1984 г. была передана техническая и сопроводительная документация к генератор-двигателю ВГДС 1025/245-40 УХЛ4, содержащая чертежи 5БП.263.282 СБ, 6БП.392.232 СБ.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сектор уплотняющий (ФУТ) | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | комплект | 1 |
|  | Болт М20-6g×65.22 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
|  | Шайба 6.65Г.029 | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Штифт 10Г×20 Торцевое уплотнение. | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Штифт 12×50 Торцевое уплотнение. | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 15 |
|  | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М 10Х30 нержавеющая сталь A2 DIN 912 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 200 |
|  | Сектор уплотняющий прямой | 20.14.44.130 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Сектор уплотняющий | 20.14.44.130 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Сектор уплотняющий | 20.14.44.130 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Манжета 320×300-10 | 20.14.44.130 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манжета 385×360-12 | 20.14.44.130 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манжета 220×200-4 | 20.14.44.130 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Шпонка 12×8×60 | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Болт М8-6g×16.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Болт М8-6g×20.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 300 |
|  | Болт М12-6g×20.22 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 80 |
|  | Болт М12-6g×30.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Болт М12-6g×30.22 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 80 |
|  | Болт М16-6g×35.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 60 |
|  | Болт М16-6g×50.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Болт М20-6g×50.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Болт М20-6g×75.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Болт М20-6g×80.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 40 |
|  | Болт М27-6g×65.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Винт В М4-6g×8.22 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Винт В М5-6g×8.22 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 30 |
|  | Винт В М6-6g×14.22 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Винт В М6-6g×16.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Винт В М8-6g×12.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Винт М12-6g×25.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 240 |
|  | Винт М16-6g×40.22 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 560 |
|  | Винт М16-6g×45.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 136 |
|  | Винт М20-6g×40.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 40 |
|  | Гайка М6-6Н.5.029 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 50 |
|  | Гайка М12-6Н.5.029 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 100 |
|  | Гайка М16-6Н.5.029 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 100 |
|  | Гайка М30-6Н.5.029 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Гайка М48-6Н.5.029 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Гайка М72×4-6Н.04 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Гайка М80×4-6Н.04 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Шайба 4.22. | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Шайба 5.22. | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Шайба 8.65Г | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 30 |
|  | Шайба 10.65Г | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 30 |
|  | Шайба 16.65Г.029 | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 230 |
|  | Шайба 20.65Г.029 | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 200 |
|  | Шайба 20.02.029 | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Шайба 24.02.029 | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Штифт конический 3×20 | 25.94.12.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 40 |
|  | Штифт конический 3×25 | 25.94.12.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 60 |
|  | Штифт конический 3×30 | 25.94.12.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Штифт конический 3×36 | 25.94.12.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 60 |
|  | Штифт конический 4×36 | 25.94.12.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 60 |
|  | Штифт конический 4×40 | 25.94.12.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 80 |
|  | Кольцо 020-025-30-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 70 |
|  | Кольцо 028-036-46-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 100 |
|  | Кольцо 065-075-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 50 |
|  | Кольцо 067-075-46-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Кольцо 085-092-46-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 50 |
|  | Кольцо 100-110-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Кольцо 150-160-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 30 |
|  | Кольцо 180-190-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 14 |
|  | Кольцо 200-210-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 30 |
|  | Кольцо 205-215-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Кольцо 240-250-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 30 |
|  | Кольцо 330-340-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 50 |
|  | Кольцо 340-350-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 50 |
|  | Кольцо 400-410-58-1-2 | 22.19.73.111 | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 50 |
|  | Шнур 4С Ø6 | 22.19.20.120 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | м | 100 |
|  | Шнур 4С Ø10 | 22.19.20.120 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | м | 100 |
|  | Шнур 4С Ø16 | 22.19.20.120 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | м | 120 |
|  | Винт М10 -6g*12.66.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Винт М12 -6g*30.66.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 40 |
|  | Болт М6 -6g*16.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 40 |
|  | Болт М12 -6g*35.46.029 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 40 |
|  | Винт | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 100 |
|  | Шайба | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 60 |
|  | Винт М24 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Шайба | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Втулка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Прокладка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Втулка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Шайба | 25.94.12.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Пружина | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
|  | Шпонка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Болт М72×4 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Втулка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 18 |
|  | Прокладка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 18 |
|  | Втулка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 60 |
|  | Шайба | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 60 |
|  | Кольцо защитное | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Прокладка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 80 |
|  | Насос К 45/30 с электродвигателем | 28.13.14.110 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Болт М72×4 | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 94 |
|  | Гайка М72×4.6Н.04 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 94 |
|  | Резина листовая | 22.19.20.120 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 100 |
|  | Крышка воздухоохладителя верхняя | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Крышка воздухоохладителя нижняя | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Крышка маслоохладителя генераторного подшипника с фланцами | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Поршень клапана КООТ | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Цилиндр клапана КООТ | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Поршневое Кольцо клапана КООТ | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Планка прижимная | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Планка прижимная | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Сухарь подшипника | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Винт | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 50 |
|  | Винт М16-6gx45.55 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 50 |
|  | Болт М16-6gx45.6Б | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 48 |
|  | Втулка (стакан бронзовый) | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Сектор промежуточный (распорный между ФУТ) | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Болт м20-6gx40.022 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 24 |
|  | Болт м20-6gx45.022 | 25.94.11.110 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 25 |
|  | Шпилька М80×4 | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 90 |
|  | Гайка М80 | 25.94.11.130 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 90 |
|  | Стопор гайки | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 80 |
|  | Стопор шпильки | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 80 |
|  | Штифт 40г×120 | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Штифт 50×120×230 | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 12 |
|  | Кольцо опорное из двух частей | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Кольцо антифрикционное | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Подпятник ведущего винта | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Подпятник ведомого винта | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Втулка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Подпятник ведущего винта | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Подпятник ведомого винта | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Втулка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Кольцо опорное | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 26 |
|  | Кольцо опорное из двух частей | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 25 |
|  | Маслоохладитель | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Втулка сервомотора Ø400 | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Кольцо поршневое | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 60 |
|  | Втулка сервомотора бронзовая | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 18 |
|  | Втулка верхняя | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 16 |
|  | Штырь | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Клапан | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Золотник | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Игла | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Букса | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Букса | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Букса | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Шток | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Втулка средняя (с покрытием из материала «Тордон») | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Втулка средняя | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 16 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Сроки поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
|  | Сектор уплотняющий (ФУТ) | 30-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Болт М20-6g×65.22 | 90-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Шайба 6.65Г.029 |  |
|  | Штифт 10Г×20 Торцевое уплотнение. |  |
|  | Штифт 12×50 Торцевое уплотнение. |  |
|  | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М 10Х30 нержавеющая сталь A2 DIN 912 |  |
|  | Сектор уплотняющий прямой | 90-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Сектор уплотняющий |  |
|  | Сектор уплотняющий |  |
|  | Манжета 320×300-10 |  |
|  | Манжета 385×360-12 |  |
|  | Манжета 220×200-4 |  |
|  | Шпонка 12×8×60 |  |
|  | Болт М8-6g×16.46.029 |  |
|  | Болт М8-6g×20.46.029 |  |
|  | Болт М12-6g×20.22 |  |
|  | Болт М12-6g×30.46.029 |  |
|  | Болт М12-6g×30.22 |  |
|  | Болт М16-6g×35.46.029 |  |
|  | Болт М16-6g×50.46.029 |  |
|  | Болт М20-6g×50.46.029 |  |
|  | Болт М20-6g×75.46.029 |  |
|  | Болт М20-6g×80.46.029 |  |
|  | Болт М27-6g×65.46.029 |  |
|  | Винт В М4-6g×8.22 |  |
|  | Винт В М5-6g×8.22 |  |
|  | Винт В М6-6g×14.22 |  |
|  | Винт В М6-6g×16.46.029 |  |
|  | Винт В М8-6g×12.46.029 |  |
|  | Винт М12-6g×25.46.029 |  |
|  | Винт М16-6g×40.22 |  |
|  | Винт М16-6g×45.46.029 |  |
|  | Винт М20-6g×40.46.029 |  |
|  | Гайка М6-6Н.5.029 |  |
|  | Гайка М12-6Н.5.029 |  |
|  | Гайка М16-6Н.5.029 |  |
|  | Гайка М30-6Н.5.029 |  |
|  | Гайка М48-6Н.5.029 |  |
|  | Гайка М72×4-6Н.04 |  |
|  | Гайка М80×4-6Н.04 |  |
|  | Шайба 4.22. |  |
|  | Шайба 5.22. |  |
|  | Шайба 8.65Г |  |
|  | Шайба 10.65Г |  |
|  | Шайба 16.65Г.029 |  |
|  | Шайба 20.65Г.029 |  |
|  | Шайба 20.02.029 |  |
|  | Шайба 24.02.029 |  |
|  | Штифт конический 3×20 |  |
|  | Штифт конический 3×25 |  |
|  | Штифт конический 3×30 |  |
|  | Штифт конический 3×36 |  |
|  | Штифт конический 4×36 |  |
|  | Штифт конический 4×40 |  |
|  | Кольцо 020-025-30-1-2 |  |
|  | Кольцо 028-036-46-1-2 |  |
|  | Кольцо 065-075-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 067-075-46-1-2 |  |
|  | Кольцо 085-092-46-1-2 |  |
|  | Кольцо 100-110-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 150-160-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 180-190-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 200-210-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 205-215-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 240-250-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 330-340-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 340-350-58-1-2 |  |
|  | Кольцо 400-410-58-1-2 |  |
|  | Шнур 4С Ø6 |  |
|  | Шнур 4С Ø10 |  |
|  | Шнур 4С Ø16 |  |
|  | Винт М10 -6g*12.66.029 |  |
|  | Винт М12 -6g*30.66.029 |  |
|  | Болт М6 -6g*16.46.029 |  |
|  | Болт М12 -6g*35.46.029 |  |
|  | Винт | 120-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Шайба |  |
|  | Винт М24 |  |
|  | Шайба |  |
|  | Втулка |  |
|  | Прокладка |  |
|  | Втулка |  |
|  | Шайба |  |
|  | Пружина |  |
|  | Шпонка | 120-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Болт М72×4 |  |
|  | Втулка |  |
|  | Прокладка |  |
|  | Втулка |  |
|  | Шайба |  |
|  | Кольцо защитное |  |
|  | Прокладка |  |
|  | Насос К 45/30 с электродвигателем |  |
|  | Болт М72×4 |  |
|  | Гайка М72×4.6Н.04 |  |
|  | Резина листовая |  |
|  | Крышка воздухоохладителя верхняя | 150-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Крышка воздухоохладителя нижняя |  |
|  | Крышка маслоохладителя генераторного подшипника с фланцами |  |
|  | Поршень клапана КООТ |  |
|  | Цилиндр клапана КООТ |  |
|  | Поршневое Кольцо клапана КООТ |  |
|  | Планка прижимная |  |
|  | Планка прижимная |  |
|  | Сухарь подшипника |  |
|  | Винт |  |
|  | Винт М16-6gx45.55 |  |
|  | Болт М16-6gx45.6Б |  |
|  | Втулка (стакан бронзовый |  |
|  | Сектор промежуточный (распорный между ФУТ) |  |
|  | Болт м20-6gx40.022 |  |
|  | Болт м20-6gx45.022 |  |
|  | Шпилька М80×4 | 150-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Гайка М80 |  |
|  | Стопор гайки |  |
|  | Стопор шпильки |  |
|  | Штифт 40г×120 |  |
|  | Штифт 50×120×230 |  |
|  | Кольцо опорное из двух частей | 180-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Кольцо антифрикционное |  |
|  | Подпятник ведущего винта |  |
|  | Подпятник ведомого винта |  |
|  | Втулка |  |
|  | Подпятник ведущего винта |  |
|  | Подпятник ведомого винта |  |
|  | Втулка |  |
|  | Кольцо опорное | 180-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Кольцо опорное из двух частей |  |
|  | Маслоохладитель |  |
|  | Втулка сервомотора Ø400 |  |
|  | Кольцо поршневое |  |
|  | Втулка сервомотора бронзовая |  |
|  | Втулка верхняя | 210-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Штырь |  |
|  | Клапан |  |
|  | Золотник |  |
|  | Игла |  |
|  | Букса |  |
|  | Букса |  |
|  | Букса |  |
|  | Шток |  |
|  | Втулка средняя | 240-й календарный день с даты заключения договора |
|  | Втулка средняя | 240-й календарный день с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка запасных частей и материалов для ремонта гидротурбинного и гидромеханического оборудования (поз. 1- 112) Таблицы 1.1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика/ Параметры эквивалентности |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 |  |  | - | - | - |  |
|  | Иные требования |  | Поставляемая Поставщиком продукция должна обеспечивать технологичность процесса сборки узлов гидроагрегата в соответствии с «Инструкцией по монтажу насос-турбины гидравлической РОНТ 115/812-В-630» 2145162 ИМ (предоставляется по запросу Поставщика) | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 |  |  | - | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Условия транспортирования | Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Комплектность поставки | В соответствии с перечнем и объемами закупаемой продукции (Таблица 3.1). Представленная информация в Таблице 3.1 содержится в сборочных чертежах для насос-турбины типа РОНТ 115/812-В-630 (Приложение №2) |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Условия приемки | При приемке поставляемой продукции входной контроль будет выполняться Покупателем с привлечением специализированной организации с целью оценки их соответствия Техническим требованиям, определения технического уровня качества поставляемых МТР. Привлечение специализированной организации будет осуществляться за счет средств Заказчика. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Передаваемые документы | На весь комплект изделий должны иметься паспорта и сертификаты соответствия(предоставляются единовременно с поставкой МТР). |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Иные требования | На всех изделиях должны быть прикреплены бирки с указанием типоразмера или номера чертежа. |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 6.1 | Назначенный срок службы, не менее |  | Не менее 1 года | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Дополнительные требования к продукции |  | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |  |  |
| 7.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении пп 1 — 101 таблицы 1.1 настоящих Технических требований установлено преимущество товаров российского происхождения; в отношении пп. 102 — 112 таблицы 1.1 настоящих технических требований установлен запрет закупок товаров иностранного происхождения |  | Участник в составе заявки должен предоставить спецификацию поставляемого оборудования и материалов по форме, установленной приложением №1 к настоящим Техническим требованиям, с указанием информации о стране происхождения товара (в соответствии с общероссийским классификатором стран Мира), в отношении пп. 102 — 112 таблицы 1.1 настоящих Технических требований: для товаров и РФ - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в отношении государств — членов ЕАЭС (кроме РФ) — номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств — членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС |  |  |

Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сектор уплотняющий (ФУТ) | В состав комплекта входит: - чертеж 2147995 (позиция 2148874); - чертеж 2147995 (позиция 21488875); - чертеж 2147995 (позиция 2148876); - чертеж 2147995 (позиция 2148877). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М20-6g×65.22 | Торцевое уплотнение. ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 6.65Г.029 | Торцевое уплотнение. ГОСТ 6402-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт 10Г×20 | Торцевое уплотнение 10Г×20 ГОСТ 3128-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт 12×50 | Торцевое уплотнение. 12×50 ГОСТ 3129-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестингранником М 10Х30 нержавеющая сталь A2 DIN 912 | М 10Х30 нержавеющая сталь A2 DIN 912 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сектор уплотняющий прямой | Полиуретан СКУ-ПФЛ-100. Чертеж ИП 020302/1 (БН-04153) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сектор уплотняющий | Полиуретан СУРЭЛ-17. Чертеж ИП 020303/1 (БН-04151) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сектор уплотняющий | Полиуретан СУРЭЛ-17.Чертеж ИП 020304/1 (БН-04152) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Манжета 320×300-10 | ГОСТ 14896-84 Материал - Полиуретан СКУ-ПФЛ-100 по ТУ 2292-002-13175942-2003, твердость по ШОРУ шкала А-90±5 ед. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Манжета 385×360-12 | Чертеж БН-04150 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Манжета 220×200-4 | ГОСТ 14896-84 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шпонка 12×8×60 | ГОСТ 23360-78 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М8-6g×16.46.029 | ГОСТ 7805-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М8-6g×20.46.029 | ГОСТ 7805-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М12-6g×20.22 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М12-6g×30.46.029 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М12-6g×30.22 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М16-6g×35.46.029 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М16-6g×50.46.029 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М20-6g×50.46.029 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М20-6g×75.46.029 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М20-6g×80.46.029 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М27-6g×65.46.029 | ГОСТ 7798-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт В М4-6g×8.22 | ГОСТ 17473-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт В М5-6g×8.22 | ГОСТ 17473-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт В М6-6g×14.22 | ГОСТ 1491-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт В М6-6g×16.46.029 | ГОСТ 17473-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт В М8-6g×12.46.029 | ГОСТ 1491-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М12-6g×25.46.029 | ГОСТ 1491-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М16-6g×40.22 | ГОСТ 11738-84 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М16-6g×45.46.029 | ГОСТ 17475-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М20-6g×40.46.029 | ГОСТ 1491-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М6-6Н.5.029 | ГОСТ 5915-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М12-6Н.5.029 | ГОСТ 5915-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М16-6Н.5.029 | ГОСТ 5915-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М30-6Н.5.029 | ГОСТ 5915-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М48-6Н.5.029 | ГОСТ 5915-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М72×4-6Н.04 | ГОСТ 10605-94 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М80×4-6Н.04 | ГОСТ 10605-94 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 4.22. | ГОСТ 11371-78 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 5.22. | ГОСТ 11371-78 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 8.65Г | ГОСТ 6402-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 10.65Г | ГОСТ 6402-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 16.65Г.029 | ГОСТ 6402-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 20.65Г.029 | ГОСТ 6402-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 20.02.029 | ГОСТ 11371-78 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 24.02.029 | ГОСТ 11371-78 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт конический 3×20 | ГОСТ 3129-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт конический 3×25 | ГОСТ 3129-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт конический 3×30 | ГОСТ 3129-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт конический 3×36 | ГОСТ 3129-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт конический 4×36 | ГОСТ 3129-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт конический 4×40 | ГОСТ 3129-70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 020-025-30-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 028-036-46-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 065-075-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 067-075-46-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 085-092-46-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 100-110-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 150-160-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 180-190-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 200-210-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 205-215-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 240-250-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 330-340-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 340-350-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо 400-410-58-1-2 | ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шнур 4С Ø6 | ГОСТ 6467-79 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шнур 4С Ø10 | ГОСТ 6467-79 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шнур 4С Ø16 | ГОСТ 6467-79 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М10 -6g*12.66.029 | ГОСТ 1491 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М12 -6g*30.66.029 | ГОСТ 1491 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М6 -6g*16.46.029 | ГОСТ 7798 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М12 -6g*35.46.029 | ГОСТ 7798 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М16-6g*45.66 | ГОСТ 1488-75 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба | Чертеж № 2147223 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М24-6g*50.66.029 | ГОСТ 11738-72 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба 24 65Г | ГОСТ 11371-68 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка | Чертеж 2147106 (позиция 2147220) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прокладка | Чертеж 2147106 (позиция 2147221) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка | Чертеж 2147106 (позиция 2147222) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба | Чертеж 2147106 (позиция 2147223) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пружина | Чертеж № 2148893 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шпонка | Чертеж 2145163 СБ (позиция 2148544) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М72×4 | Чертеж 2145163 СБ (позиция 2148567) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка | Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147220) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прокладка | Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147221) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка | Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147222) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шайба | Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147223) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо защитное | Чертеж 2147326 (позиция 2136961) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прокладка | Чертеж 2147326 (позиция 2147336) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Насос К 45/30 с электродвигателем | Подача (номин.) – 45 м³/ч, Напор – 32 м, Мощность потребляемая насосом (макс.) – 6,5 кВт, Мощность двигателя – 7,5 кВт, Напряжение – 380 В | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М72×4 | Чертеж 2145163 (позиция 2148574) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М72×4.6Н.04 | ГОСТ 10605-94 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Резина листовая | маслобензостойкая, толщина 5мм | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крышка воздухоохладителя верхняя | Чертеж 5МК.316.003 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крышка воздухоохладителя нижняя | Чертеж 5МК.316.004 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крышка маслоохладителя генераторного подшипника с фланцами | Чертеж 6БП.392.232 (позиция 5БП.311.722) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поршень клапана КООТ | Чертеж В-2143126 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Цилиндр клапана КООТ | Чертеж Б-2143118СБ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поршневое кольцо клапана КООТ | Чертеж 2143113 (позиция 2143410) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Планка прижимная | Чертеж № 2173349 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Планка прижимная | Чертеж № 2173350 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сухарь подшипника | Чертеж 5БП.263.282 (позиция 8БП.115.555) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт | Чертеж № 2147239 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Винт М16-6gx45.55 | ГОСТ 1488-75 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М16-6gx45.66 | ГОСТ 1488-75 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка (стакан бронзовый | Чертеж № 2148880 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сектор промежуточный (распорный между ФУТ) | Чертеж 2147995 (позиция 2148878) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М20-6gx40.022 | Чертеж № 2149018 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт М20-6gx45.022 | Чертеж № 2149014-01 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шпилька М80×4 | Чертёж 2148572 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайка М80 | ГОСТ 10605-94 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стопор гайки | Чертёж № Э-18515 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стопор шпильки | Чертёж № БН-04103 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт 40г×120 | Чертёж № 2150039 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штифт 50×120×230 | Чертёж № 2150042 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо опорное из двух частей | Чертеж № 2148552СБ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо антифрикционное | Чертеж № 2167003СБ (позиция 2148541) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подпятник ведущего винта | МНУ 20-2/63-3 Насос 3В 40/63-ГТ-В Чертеж 2109098 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подпятник ведомого винта | МНУ 20-2/63-3 Насос 3В 40/63-ГТ-В Чертеж 2109099 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка | МНУ 20-2/63-3 Насос 3В 40/63-ГТ-В Чертеж 2139795 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подпятник ведущего винта | МНУ 12.5/2-63 Насос 3В 16/63 ГТ-В Чертеж 2129178 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подпятник ведомого винта | МНУ 12.5/2-63 Насос 3В 16/63 ГТ-В Чертеж 2129177 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка | МНУ 12.5/2-63 Насос 3В 16/63 ГТ-В Чертеж 2164390 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо опорное | Чертеж 2145163 СБ (позиция 2148541) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо опорное из двух частей | Чертеж 2145163 СБ (позиция 2148552) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маслоохладитель | Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147146) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка сервомотора Ø400 | Чертеж БН-04015 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцо поршневое | Чертеж 2147326 (позиция 2136955) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка сервомотора бронзовая | Чертеж 2147326 (позиция 2136954) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка верхняя | Чертеж БН-04051СБ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штырь | Чертеж 2147326 (позиция 2147328) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Клапан | Чертеж 2147326 (позиция 2136950) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Золотник | Чертеж 2137567 (позиция 2137569) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Игла | Чертеж 2137567 (позиция 2137577) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Букса | Чертеж 2137567 (позиция 2137570) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Букса | Чертеж 2137567 (позиция 2137591) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Букса | Чертеж 2159705 (позиция 2159712) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шток | Чертеж 2159705 (позиция 2159713) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка средняя | Чертеж БН-04011-1СБ (антифрикционное покрытие выполнить из материала «Тордон») | Согласие с требованием | - |  |
|  | Втулка средняя | Чертеж БН-04011-1СБ (антифрикционное покрытие выполнить из материала «Тордон») | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- Приложения

Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.

Приложение № 2: Чертежи запчастей

Приложение №1 к Техническим требованиям

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные в отношении товаров из РФ - статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в отношении товаров государств — членов ЕАЭС (кроме РФ) - правом Евразийского экономического союза