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[bookmark: _Toc178673678]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	межгосударственный стандарт

	УХЛ4
	климатическое исполнение и категория размещения: объединение умеренного и холодного макроклиматических районов, эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли)

	Ø
	диаметр

	МТР
	материально-технические ресурсы






1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.12.20 Поставка запасных частей и материалов для ремонта гидротурбинного и гидромеханического оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС». 
Лот № 5-РЕМ ПРОД-2027-ЗаГАЭС
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение запасными частями и материалами для сверхтипового капитального ремонта гидроагрегата № 2 и текущих ремонтов гидроагрегатов №№ 1 -6 согласно утвержденным НПА ПАО «РусГидро».

1.4 Существующее положение
Настоящие технические требования к поставке продукции для проведения капитального ремонта гидроагрегатов (насос-турбина типа РОНТ 115/812-В-630) формировались на основе характеристик существующего оборудования.
В 1973 году в процессе проектирования Загорской ГАЭС Ленинградский металлический завод по заказу Гидропроекта разработал технический проект насос-турбины Загорской ГАЭС. В 1977 году Ленинградский металлический завод получил технические условия (заказ, ТУ) на изготовление насос-турбины гидравлической вертикальной радиально-осевой и вспомогательного оборудования. Заказ утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством энергетического машиностроения СССР, НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования и передан в производство Ленинградскому металлическому заводу 10.08.1977. Таким образом, чертежи № 2137567, 2143113, 2143118, 2145163, 2147106, 2147326, 2159705, 2167003, 2147995, 2148572, 2150039, 2150042, 2173349, 2173350, 2143126, Э-18515  разработаны в период 1977-1980 гг. в рамках исполнения заказа при строительстве Загорской ГАЭС.
В 1973 году в процессе проектирования Загорской ГАЭС завод «Уралэлектротяжмаш» по заказу Гидропроекта разработал технический проект генератор-двигателя Загорской ГАЭС. Далее завод «Уралэлектротяжмаш» получил технические условия (заказ, ТУ) на изготовление генератор-двигателя. Заказ утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством энергетического машиностроения СССР, НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования. В процессе исполнения заказа заводом «Уралэлектротяжмаш» Загорской ГАЭС входящим письмом № 1766 от 02.02.1984 г. была передана техническая и сопроводительная документация к генератор-двигателю ВГДС 1025/245-40 УХЛ4, содержащая чертежи 5БП.263.282 СБ, 6БП.392.232 СБ.
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2.1 Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc178673680]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Сектор уплотняющий (ФУТ)
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	комплект
	1

	2 
	Болт М20-6g×65.22
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	6

	3 
	Шайба 6.65Г.029
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	4 
	Штифт 10Г×20 Торцевое уплотнение.
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	5 
	Штифт 12×50 Торцевое уплотнение.
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	15

	6 
	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М 10Х30 нержавеющая сталь A2 DIN 912
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	200

	7 
	Сектор уплотняющий прямой
	20.14.44.130
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	10

	8 
	Сектор уплотняющий
	20.14.44.130
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	10

	9 
	Сектор уплотняющий
	20.14.44.130
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	20

	10 
	Манжета 320×300-10
	20.14.44.130
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	10

	11 
	Манжета 385×360-12
	20.14.44.130
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	10

	12 
	Манжета 220×200-4
	20.14.44.130
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	10

	13 
	Шпонка 12×8×60
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	14 
	Болт М8-6g×16.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	15 
	Болт М8-6g×20.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	300

	16 
	Болт М12-6g×20.22
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	80

	17 
	Болт М12-6g×30.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	18 
	Болт М12-6g×30.22
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	80

	19 
	Болт М16-6g×35.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	60

	20 
	Болт М16-6g×50.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	21 
	Болт М20-6g×50.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	22 
	Болт М20-6g×75.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	23 
	Болт М20-6g×80.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	40

	24 
	Болт М27-6g×65.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	25 
	Винт В М4-6g×8.22
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	26 
	Винт В М5-6g×8.22
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	30

	27 
	Винт В М6-6g×14.22
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	2

	28 
	Винт В М6-6g×16.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	29 
	Винт В М8-6g×12.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	30 
	Винт М12-6g×25.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	240

	31 
	Винт М16-6g×40.22
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	560

	32 
	Винт М16-6g×45.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	136

	33 
	Винт М20-6g×40.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	40

	34 
	Гайка М6-6Н.5.029
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	50

	35 
	Гайка М12-6Н.5.029
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	100

	36 
	Гайка М16-6Н.5.029
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	100

	37 
	Гайка М30-6Н.5.029
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	38 
	Гайка М48-6Н.5.029
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	39 
	Гайка М72×4-6Н.04
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	40 
	Гайка М80×4-6Н.04
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	41 
	Шайба 4.22.
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	42 
	Шайба 5.22.
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	43 
	Шайба 8.65Г
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	30

	44 
	Шайба 10.65Г
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	30

	45 
	Шайба 16.65Г.029
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	230

	46 
	Шайба 20.65Г.029
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	200

	47 
	Шайба 20.02.029
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	48 
	Шайба 24.02.029
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	49 
	Штифт конический 3×20
	25.94.12.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	40

	50 
	Штифт конический 3×25
	25.94.12.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	60

	51 
	Штифт конический 3×30
	25.94.12.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	52 
	Штифт конический 3×36
	25.94.12.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	60

	53 
	Штифт конический 4×36
	25.94.12.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	60

	54 
	Штифт конический 4×40
	25.94.12.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	80

	55 
	Кольцо 020-025-30-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	70

	56 
	Кольцо 028-036-46-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	100

	57 
	Кольцо 065-075-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	50

	58 
	Кольцо 067-075-46-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	20

	59 
	Кольцо 085-092-46-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	50

	60 
	Кольцо 100-110-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	2

	61 
	Кольцо 150-160-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	30

	62 
	Кольцо 180-190-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	14

	63 
	Кольцо 200-210-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	30

	64 
	Кольцо 205-215-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	5

	65 
	Кольцо 240-250-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	30

	66 
	Кольцо 330-340-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	50

	67 
	Кольцо 340-350-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	50

	68 
	Кольцо 400-410-58-1-2
	22.19.73.111
	Запрет на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	50

	69 
	Шнур 4С Ø6
	22.19.20.120
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	м
	100

	70 
	Шнур 4С Ø10
	22.19.20.120
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	м
	100

	71 
	Шнур 4С Ø16
	22.19.20.120
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	м
	120

	72 
	Винт М10 -6g*12.66.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	73 
	Винт М12 -6g*30.66.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	40

	74 
	Болт М6 -6g*16.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	40

	75 
	Болт М12 -6g*35.46.029
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	40

	76 
	Винт
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	100

	77 
	Шайба
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	60

	78 
	Винт М24
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	79 
	Шайба
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	80 
	Втулка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	2

	81 
	Прокладка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	82 
	Втулка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	83 
	Шайба
	25.94.12.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	84 
	Пружина
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	6

	85 
	Шпонка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	86 
	Болт М72×4
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	87 
	Втулка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	18

	88 
	Прокладка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	18

	89 
	Втулка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	60

	90 
	Шайба
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	60

	91 
	Кольцо защитное
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	20

	92 
	Прокладка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	80

	93 
	Насос К 45/30 с электродвигателем
	28.13.14.110
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	2

	94 
	Болт М72×4
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	94

	95 
	Гайка М72×4.6Н.04
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	94

	96 
	Резина листовая
	22.19.20.120
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	100

	97 
	Крышка воздухоохладителя верхняя
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	98 
	Крышка воздухоохладителя нижняя
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	99 
	Крышка маслоохладителя генераторного подшипника с фланцами
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	100 
	Поршень клапана КООТ
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	101 
	Цилиндр клапана КООТ
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	102 
	Поршневое Кольцо клапана КООТ
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	3

	103 
	Планка прижимная
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	2

	104 
	Планка прижимная
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	2

	105 
	Сухарь подшипника
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	106 
	Винт
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	50

	107 
	Винт М16-6gx45.55
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	50

	108 
	Болт М16-6gx45.6Б
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	48

	109 
	Втулка (стакан бронзовый)
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	3

	110 
	Сектор промежуточный (распорный между ФУТ)
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	111 
	Болт м20-6gx40.022
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	24

	112 
	Болт м20-6gx45.022
	25.94.11.110
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	25

	113 
	Шпилька М80×4
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	90

	114 
	Гайка М80
	25.94.11.130
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	90

	115 
	Стопор гайки
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	80

	116 
	Стопор шпильки
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	80

	117 
	Штифт 40г×120
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	118 
	Штифт 50×120×230
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	12

	119 
	Кольцо опорное из двух частей
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	120 
	Кольцо антифрикционное
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	121 
	Подпятник ведущего винта
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	122 
	Подпятник ведомого винта
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	123 
	Втулка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	124 
	Подпятник ведущего винта
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	125 
	Подпятник ведомого винта
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	126 
	Втулка
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	127 
	Кольцо опорное
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	26

	128 
	Кольцо опорное из двух частей
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	25

	129 
	Маслоохладитель
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	130 
	Втулка сервомотора Ø400
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	131 
	Кольцо поршневое
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	60

	132 
	Втулка сервомотора бронзовая
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	18

	133 
	Втулка верхняя
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	16

	134 
	Штырь
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	135 
	Клапан
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	136 
	Золотник
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	137 
	Игла
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	138 
	Букса
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	139 
	Букса
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	5

	140 
	Букса
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	141 
	Шток
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	142 
	Втулка средняя (с покрытием из материала «Тордон»)
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	143 
	Втулка средняя
	28.11.32.000
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	16


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc178673681]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Сроки поставки продукции

	1
	2
	4

	1 
	Сектор уплотняющий (ФУТ)
	30-й календарный день с даты заключения договора

	2 
	Болт М20-6g×65.22
	90-й календарный день с даты заключения договора

	3 
	Шайба 6.65Г.029
	

	4 
	Штифт 10Г×20 Торцевое уплотнение.
	

	5 
	Штифт 12×50 Торцевое уплотнение.
	

	6 
	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М 10Х30 нержавеющая сталь A2 DIN 912
	

	7 
	Сектор уплотняющий прямой
	90-й календарный день с даты заключения договора

	8 
	Сектор уплотняющий
	

	9 
	Сектор уплотняющий
	

	10 
	Манжета 320×300-10
	

	11 
	Манжета 385×360-12
	

	12 
	Манжета 220×200-4
	

	13 
	Шпонка 12×8×60
	

	14 
	Болт М8-6g×16.46.029
	

	15 
	Болт М8-6g×20.46.029
	

	16 
	Болт М12-6g×20.22
	

	17 
	Болт М12-6g×30.46.029
	

	18 
	Болт М12-6g×30.22
	

	19 
	Болт М16-6g×35.46.029
	

	20 
	Болт М16-6g×50.46.029
	

	21 
	Болт М20-6g×50.46.029
	

	22 
	Болт М20-6g×75.46.029
	

	23 
	Болт М20-6g×80.46.029
	

	24 
	Болт М27-6g×65.46.029
	

	25 
	Винт В М4-6g×8.22
	

	26 
	Винт В М5-6g×8.22
	

	27 
	Винт В М6-6g×14.22
	

	28 
	Винт В М6-6g×16.46.029
	

	29 
	Винт В М8-6g×12.46.029
	

	30 
	Винт М12-6g×25.46.029
	

	31 
	Винт М16-6g×40.22
	

	32 
	Винт М16-6g×45.46.029
	

	33 
	Винт М20-6g×40.46.029
	

	34 
	Гайка М6-6Н.5.029
	

	35 
	Гайка М12-6Н.5.029
	

	36 
	Гайка М16-6Н.5.029
	

	37 
	Гайка М30-6Н.5.029
	

	38 
	Гайка М48-6Н.5.029
	

	39 
	Гайка М72×4-6Н.04
	

	40 
	Гайка М80×4-6Н.04
	

	41 
	Шайба 4.22.
	

	42 
	Шайба 5.22.
	

	43 
	Шайба 8.65Г
	

	44 
	Шайба 10.65Г
	

	45 
	Шайба 16.65Г.029
	

	46 
	Шайба 20.65Г.029
	

	47 
	Шайба 20.02.029
	

	48 
	Шайба 24.02.029
	

	49 
	Штифт конический 3×20
	

	50 
	Штифт конический 3×25
	

	51 
	Штифт конический 3×30
	

	52 
	Штифт конический 3×36
	

	53 
	Штифт конический 4×36
	

	54 
	Штифт конический 4×40
	

	55 
	Кольцо 020-025-30-1-2
	

	56 
	Кольцо 028-036-46-1-2
	

	57 
	Кольцо 065-075-58-1-2
	

	58 
	Кольцо 067-075-46-1-2
	

	59 
	Кольцо 085-092-46-1-2
	

	60 
	Кольцо 100-110-58-1-2
	

	61 
	Кольцо 150-160-58-1-2
	

	62 
	Кольцо 180-190-58-1-2
	

	63 
	Кольцо 200-210-58-1-2
	

	64 
	Кольцо 205-215-58-1-2
	

	65 
	Кольцо 240-250-58-1-2
	

	66 
	Кольцо 330-340-58-1-2
	

	67 
	Кольцо 340-350-58-1-2
	

	68 
	Кольцо 400-410-58-1-2
	

	69 
	Шнур 4С Ø6
	

	70 
	Шнур 4С Ø10
	

	71 
	Шнур 4С Ø16
	

	72 
	Винт М10 -6g*12.66.029
	

	73 
	Винт М12 -6g*30.66.029
	

	74 
	Болт М6 -6g*16.46.029 
	

	75 
	 Болт М12 -6g*35.46.029
	

	76 
	Винт
	120-й календарный день с даты заключения договора

	77 
	Шайба
	

	78 
	Винт М24
	

	79 
	Шайба
	

	80 
	Втулка
	

	81 
	Прокладка
	

	82 
	Втулка
	

	83 
	Шайба
	

	84 
	Пружина
	

	85 
	Шпонка
	120-й календарный день с даты заключения договора

	86 
	Болт М72×4
	

	87 
	Втулка
	

	88 
	Прокладка
	

	89 
	Втулка
	

	90 
	Шайба
	

	91 
	Кольцо защитное
	

	92 
	Прокладка
	

	93 
	Насос К 45/30 с электродвигателем
	

	94 
	Болт М72×4
	

	95 
	Гайка М72×4.6Н.04
	

	96 
	Резина листовая
	

	97 
	Крышка воздухоохладителя верхняя
	150-й календарный день с даты заключения договора

	98 
	Крышка воздухоохладителя нижняя
	

	99 
	Крышка маслоохладителя генераторного подшипника с фланцами
	

	100 
	Поршень клапана КООТ
	

	101 
	Цилиндр клапана КООТ
	

	102 
	Поршневое Кольцо клапана КООТ
	

	103 
	Планка прижимная
	

	104 
	Планка прижимная
	

	105 
	Сухарь подшипника
	

	106 
	Винт
	

	107 
	Винт М16-6gx45.55
	

	108 
	Болт М16-6gx45.6Б
	

	109 
	Втулка (стакан бронзовый
	

	110 
	Сектор промежуточный (распорный между ФУТ)
	

	111 
	Болт м20-6gx40.022
	

	112 
	Болт м20-6gx45.022
	

	113 
	Шпилька М80×4
	150-й календарный день с даты заключения договора

	114 
	Гайка М80
	

	115 
	Стопор гайки
	

	116 
	Стопор шпильки
	

	117 
	Штифт 40г×120
	

	118 
	Штифт 50×120×230
	

	119 
	Кольцо опорное из двух частей
	180-й календарный день с даты заключения договора

	120 
	Кольцо антифрикционное
	

	121 
	Подпятник ведущего винта
	

	122 
	Подпятник ведомого винта
	

	123 
	Втулка
	

	124 
	Подпятник ведущего винта
	

	125 
	Подпятник ведомого винта
	

	126 
	Втулка
	

	127 
	Кольцо опорное
	180-й календарный день с даты заключения договора

	128 
	Кольцо опорное из двух частей
	

	129 
	Маслоохладитель
	

	130 
	Втулка сервомотора Ø400
	

	131 
	Кольцо поршневое
	

	132 
	Втулка сервомотора бронзовая
	

	133 
	Втулка верхняя
	210-й календарный день с даты заключения договора

	134 
	Штырь
	

	135 
	Клапан
	

	136 
	Золотник
	

	137 
	Игла
	

	138 
	Букса
	

	139 
	Букса
	

	140 
	Букса
	

	141 
	Шток
	

	142 
	Втулка средняя
	240-й календарный день с даты заключения договора

	143 
	Втулка средняя
	240-й календарный день с даты заключения договора



0




2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc178673682] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Поставка запасных частей и материалов для ремонта гидротурбинного и гидромеханического оборудования (поз. 1- 112) Таблицы 1.1)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика/
Параметры эквивалентности
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 
	-
	-
	-

	1.2. 
	Иные требования
	Поставляемая Поставщиком продукция должна обеспечивать технологичность процесса сборки узлов гидроагрегата в соответствии с «Инструкцией по монтажу насос-турбины гидравлической РОНТ 115/812-В-630» 2145162 ИМ (предоставляется по запросу Поставщика)
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1
	-
	-
	-

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское д. 100.
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3. 
	Комплектность поставки
	В соответствии с перечнем и объемами закупаемой продукции (Таблица 3.1). Представленная информация в Таблице 3.1 содержится в сборочных чертежах для насос-турбины типа РОНТ 115/812-В-630 (Приложение №2)
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4. 
	Условия приемки
	При приемке поставляемой продукции входной контроль будет выполняться Покупателем с привлечением специализированной организации с целью оценки их соответствия Техническим требованиям, определения технического уровня качества поставляемых МТР. Привлечение специализированной организации будет осуществляться за счет средств Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Передаваемые документы
	На весь комплект изделий должны иметься паспорта и сертификаты соответствия(предоставляются единовременно с поставкой МТР).
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2. 
	Иные требования
	На всех изделиях должны быть прикреплены бирки с указанием типоразмера или номера чертежа.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Назначенный срок службы, не менее
	Не менее 1 года
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	7.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием 
	-
	

	7.2
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении пп 1 — 101 таблицы 1.1 настоящих Технических требований установлено преимущество товаров российского происхождения;
в отношении пп. 102 — 112 таблицы 1.1 настоящих технических требований установлен запрет закупок товаров иностранного происхождения
	
	Участник в составе заявки  должен предоставить спецификацию поставляемого оборудования и материалов по форме, установленной приложением №1 к настоящим Техническим требованиям, с указанием информации о стране происхождения товара (в соответствии с общероссийским классификатором стран Мира), в отношении пп. 102 — 112 таблицы 1.1 настоящих Технических требований:  для товаров и РФ - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в отношении государств — членов ЕАЭС (кроме РФ) — номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств — членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС
	































Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Сектор уплотняющий (ФУТ)
	В состав комплекта входит:
· [bookmark: _GoBack]чертеж 2147995 (позиция 2148874);
· чертеж 2147995 (позиция 21488875);
· чертеж 2147995 (позиция 2148876);
· чертеж 2147995 (позиция 2148877).
	Согласие с требованием
	-
	

	2 
	Болт М20-6g×65.22
	Торцевое уплотнение. ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	3 
	Шайба 6.65Г.029
	Торцевое уплотнение. ГОСТ 6402-70
	Согласие с требованием
	-
	

	4 
	Штифт 10Г×20 
	  Торцевое уплотнение 10Г×20  ГОСТ 3128-70
	Согласие с требованием
	-
	

	5 
	Штифт 12×50 
	Торцевое уплотнение. 12×50 ГОСТ 3129-70
	Согласие с требованием
	-
	

	6 
	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестингранником М 10Х30 нержавеющая сталь A2 DIN 912
	М 10Х30 нержавеющая сталь A2 DIN 912
	Согласие с требованием
	-
	

	7 
	Сектор уплотняющий прямой
	Полиуретан СКУ-ПФЛ-100. Чертеж ИП 020302/1 (БН-04153)
	Согласие с требованием
	-
	

	8 
	Сектор уплотняющий
	Полиуретан СУРЭЛ-17. Чертеж ИП 020303/1 (БН-04151)
	Согласие с требованием
	-
	

	9 
	Сектор уплотняющий
	Полиуретан СУРЭЛ-17.Чертеж ИП 020304/1 (БН-04152)
	Согласие с требованием
	-
	

	10 
	Манжета 320×300-10
	ГОСТ 14896-84 Материал - Полиуретан СКУ-ПФЛ-100 по ТУ 2292-002-13175942-2003, твердость по ШОРУ шкала А-90±5 ед.
	Согласие с требованием
	-
	

	11 
	Манжета 385×360-12
	Чертеж БН-04150
	Согласие с требованием
	-
	

	12 
	Манжета 220×200-4
	ГОСТ 14896-84
	Согласие с требованием
	-
	

	13 
	Шпонка 12×8×60
	ГОСТ 23360-78
	Согласие с требованием
	-
	

	14 
	Болт М8-6g×16.46.029
	ГОСТ 7805-70
	Согласие с требованием
	-
	

	15 
	Болт М8-6g×20.46.029
	ГОСТ 7805-70
	Согласие с требованием
	-
	

	16 
	Болт М12-6g×20.22
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	17 
	Болт М12-6g×30.46.029
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	18 
	Болт М12-6g×30.22
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	19 
	Болт М16-6g×35.46.029
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	20 
	Болт М16-6g×50.46.029
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	21 
	Болт М20-6g×50.46.029
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	22 
	Болт М20-6g×75.46.029
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	23 
	Болт М20-6g×80.46.029
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	24 
	Болт М27-6g×65.46.029
	ГОСТ 7798-70
	Согласие с требованием
	-
	

	25 
	Винт В М4-6g×8.22
	ГОСТ 17473-80
	Согласие с требованием
	-
	

	26 
	Винт В М5-6g×8.22
	ГОСТ 17473-80
	Согласие с требованием
	-
	

	27 
	Винт В М6-6g×14.22
	ГОСТ 1491-80
	Согласие с требованием
	-
	

	28 
	Винт В М6-6g×16.46.029
	ГОСТ 17473-80
	Согласие с требованием
	-
	

	29 
	Винт В М8-6g×12.46.029
	ГОСТ 1491-80
	Согласие с требованием
	-
	

	30 
	Винт М12-6g×25.46.029
	ГОСТ 1491-80
	Согласие с требованием
	-
	

	31 
	Винт М16-6g×40.22
	ГОСТ 11738-84
	Согласие с требованием
	-
	

	32 
	Винт М16-6g×45.46.029
	ГОСТ 17475-80
	Согласие с требованием
	-
	

	33 
	Винт М20-6g×40.46.029
	ГОСТ 1491-80
	Согласие с требованием
	-
	

	34 
	Гайка М6-6Н.5.029
	ГОСТ 5915-70
	Согласие с требованием
	-
	

	35 
	Гайка М12-6Н.5.029
	ГОСТ 5915-70
	Согласие с требованием
	-
	

	36 
	Гайка М16-6Н.5.029
	ГОСТ 5915-70
	Согласие с требованием
	-
	

	37 
	Гайка М30-6Н.5.029
	ГОСТ 5915-70
	Согласие с требованием
	-
	

	38 
	Гайка М48-6Н.5.029
	ГОСТ 5915-70
	Согласие с требованием
	-
	

	39 
	Гайка М72×4-6Н.04
	ГОСТ 10605-94
	Согласие с требованием
	-
	

	40 
	Гайка М80×4-6Н.04
	ГОСТ 10605-94
	Согласие с требованием
	-
	

	41 
	Шайба 4.22.
	ГОСТ 11371-78
	Согласие с требованием
	-
	

	42 
	Шайба 5.22.
	ГОСТ 11371-78
	Согласие с требованием
	-
	

	43 
	Шайба 8.65Г
	ГОСТ 6402-70
	Согласие с требованием
	-
	

	44 
	Шайба 10.65Г
	ГОСТ 6402-70
	Согласие с требованием
	-
	

	45 
	Шайба 16.65Г.029
	ГОСТ 6402-70
	Согласие с требованием
	-
	

	46 
	Шайба 20.65Г.029
	ГОСТ 6402-70
	Согласие с требованием
	-
	

	47 
	Шайба 20.02.029
	ГОСТ 11371-78
	Согласие с требованием
	-
	

	48 
	Шайба 24.02.029
	ГОСТ 11371-78
	Согласие с требованием
	-
	

	49 
	Штифт конический 3×20
	ГОСТ 3129-70
	Согласие с требованием
	-
	

	50 
	Штифт конический 3×25
	ГОСТ 3129-70
	Согласие с требованием
	-
	

	51 
	Штифт конический 3×30
	ГОСТ 3129-70
	Согласие с требованием
	-
	

	52 
	Штифт конический 3×36
	ГОСТ 3129-70
	Согласие с требованием
	-
	

	53 
	Штифт конический 4×36
	ГОСТ 3129-70
	Согласие с требованием
	-
	

	54 
	Штифт конический 4×40
	ГОСТ 3129-70
	Согласие с требованием
	-
	

	55 
	Кольцо 020-025-30-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	56 
	Кольцо 028-036-46-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	57 
	Кольцо 065-075-58-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	58 
	Кольцо 067-075-46-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	59 
	Кольцо 085-092-46-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	60 
	Кольцо 100-110-58-1-2
	ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73
	Согласие с требованием
	-
	

	61 
	Кольцо 150-160-58-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	62 
	Кольцо 180-190-58-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	63 
	Кольцо 200-210-58-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	64 
	Кольцо 205-215-58-1-2
	ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73
	Согласие с требованием
	-
	

	65 
	Кольцо 240-250-58-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	66 
	Кольцо 330-340-58-1-2
	ГОСТ 9833-73
	Согласие с требованием
	-
	

	67 
	Кольцо 340-350-58-1-2
	ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73
	Согласие с требованием
	-
	

	68 
	Кольцо 400-410-58-1-2
	ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73
	Согласие с требованием
	-
	

	69 
	Шнур 4С Ø6
	ГОСТ 6467-79
	Согласие с требованием
	-
	

	70 
	Шнур 4С Ø10
	ГОСТ 6467-79
	Согласие с требованием
	-
	

	71 
	Шнур 4С Ø16
	ГОСТ 6467-79
	Согласие с требованием
	-
	

	72 
	Винт М10 -6g*12.66.029
	ГОСТ 1491
	Согласие с требованием
	-
	

	73 
	Винт М12 -6g*30.66.029
	ГОСТ 1491
	Согласие с требованием
	-
	

	74 
	Болт М6 -6g*16.46.029 
	ГОСТ 7798
	Согласие с требованием
	-
	

	75 
	 Болт М12 -6g*35.46.029
	ГОСТ 7798
	Согласие с требованием
	-
	

	76 
	Винт М16-6g*45.66
	ГОСТ 1488-75
	Согласие с требованием
	-
	

	77 
	Шайба
	Чертеж № 2147223
	Согласие с требованием
	-
	

	78 
	Винт М24-6g*50.66.029
	ГОСТ 11738-72
	Согласие с требованием
	-
	

	79 
	Шайба 24 65Г
	ГОСТ 11371-68
	Согласие с требованием
	-
	

	80 
	Втулка
	Чертеж 2147106 (позиция 2147220)
	Согласие с требованием
	-
	

	81 
	Прокладка
	Чертеж 2147106 (позиция 2147221)
	Согласие с требованием
	-
	

	82 
	Втулка
	Чертеж 2147106 (позиция 2147222)
	Согласие с требованием
	-
	

	83 
	Шайба
	Чертеж 2147106 (позиция 2147223)
	Согласие с требованием
	-
	

	84 
	Пружина
	Чертеж № 2148893
	Согласие с требованием
	-
	

	85 
	Шпонка
	Чертеж 2145163 СБ (позиция 2148544)
	Согласие с требованием
	-
	

	86 
	Болт М72×4
	Чертеж 2145163 СБ (позиция 2148567)
	Согласие с требованием
	-
	

	87 
	Втулка
	Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147220)
	Согласие с требованием
	-
	

	88 
	Прокладка
	Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147221)
	Согласие с требованием
	-
	

	89 
	Втулка
	Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147222)
	Согласие с требованием
	-
	

	90 
	Шайба
	Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147223)
	Согласие с требованием
	-
	

	91 
	Кольцо защитное
	Чертеж 2147326 (позиция 2136961)
	Согласие с требованием
	-
	

	92 
	Прокладка
	Чертеж 2147326 (позиция 2147336)
	Согласие с требованием
	-
	

	93 
	Насос К 45/30 с электродвигателем
	Подача (номин.) – 45 м³/ч, Напор – 32 м, Мощность потребляемая насосом (макс.) – 6,5 кВт, Мощность двигателя – 7,5 кВт, Напряжение – 380 В
	Согласие с требованием
	-
	

	94 
	Болт М72×4
	Чертеж 2145163 (позиция 2148574)
	Согласие с требованием
	-
	

	95 
	Гайка М72×4.6Н.04
	ГОСТ 10605-94
	Согласие с требованием
	-
	

	96 
	Резина листовая
	маслобензостойкая, толщина 5мм
	Согласие с требованием
	-
	

	97 
	Крышка воздухоохладителя верхняя
	Чертеж 5МК.316.003
	Согласие с требованием
	-
	

	98 
	Крышка воздухоохладителя нижняя
	Чертеж 5МК.316.004
	Согласие с требованием
	-
	

	99 
	Крышка маслоохладителя генераторного подшипника с фланцами
	Чертеж 6БП.392.232 (позиция 5БП.311.722)
	Согласие с требованием
	-
	

	100 
	Поршень клапана КООТ
	Чертеж В-2143126
	Согласие с требованием
	-
	

	101 
	Цилиндр клапана КООТ
	Чертеж Б-2143118СБ
	Согласие с требованием
	-
	

	102 
	Поршневое кольцо клапана КООТ
	Чертеж 2143113 (позиция 2143410)
	Согласие с требованием
	-
	

	103 
	Планка прижимная
	Чертеж № 2173349
	Согласие с требованием
	-
	

	104 
	Планка прижимная
	Чертеж № 2173350
	Согласие с требованием
	-
	

	105 
	Сухарь подшипника
	Чертеж 5БП.263.282 
(позиция 8БП.115.555)
	Согласие с требованием
	-
	

	106 
	Винт
	Чертеж № 2147239
	Согласие с требованием
	-
	

	107 
	Винт М16-6gx45.55
	ГОСТ 1488-75
	Согласие с требованием
	-
	

	108 
	Болт М16-6gx45.66
	ГОСТ 1488-75
	Согласие с требованием
	-
	

	109 
	Втулка (стакан бронзовый
	Чертеж № 2148880
	Согласие с требованием
	-
	

	110 
	Сектор промежуточный (распорный между ФУТ)
	Чертеж 2147995 (позиция 2148878)
	Согласие с требованием
	-
	

	111 
	Болт М20-6gx40.022
	Чертеж № 2149018
	Согласие с требованием
	-
	

	112 
	Болт М20-6gx45.022
	Чертеж № 2149014-01
	Согласие с требованием
	-
	

	113 
	Шпилька М80×4
	Чертёж 2148572
	Согласие с требованием
	-
	

	114 
	Гайка М80
	ГОСТ 10605-94
	Согласие с требованием
	-
	

	115 
	Стопор гайки
	Чертёж № Э-18515
	Согласие с требованием
	-
	

	116 
	Стопор шпильки
	Чертёж № БН-04103
	Согласие с требованием
	-
	

	117 
	Штифт 40г×120
	Чертёж № 2150039
	Согласие с требованием
	-
	

	118 
	Штифт 50×120×230
	Чертёж № 2150042
	Согласие с требованием
	-
	

	119 
	Кольцо опорное из двух частей
	Чертеж № 2148552СБ
	Согласие с требованием
	-
	

	120 
	Кольцо антифрикционное
	Чертеж № 2167003СБ (позиция 2148541)
	Согласие с требованием
	-
	

	121 
	Подпятник ведущего винта
	МНУ 20-2/63-3 Насос 3В 40/63-ГТ-В Чертеж 2109098
	Согласие с требованием
	-
	

	122 
	Подпятник ведомого винта
	МНУ 20-2/63-3 Насос 3В 40/63-ГТ-В Чертеж 2109099
	Согласие с требованием
	-
	

	123 
	Втулка
	МНУ 20-2/63-3 Насос 3В 40/63-ГТ-В Чертеж 2139795
	Согласие с требованием
	-
	

	124 
	Подпятник ведущего винта
	МНУ 12.5/2-63 Насос 3В 16/63 ГТ-В Чертеж 2129178
	Согласие с требованием
	-
	

	125 
	Подпятник ведомого винта
	МНУ 12.5/2-63 Насос 3В 16/63 ГТ-В Чертеж 2129177
	Согласие с требованием
	-
	

	126 
	Втулка
	МНУ 12.5/2-63 Насос 3В 16/63 ГТ-В Чертеж 2164390
	Согласие с требованием
	-
	

	127 
	Кольцо опорное
	Чертеж 2145163 СБ (позиция 2148541)
	Согласие с требованием
	-
	

	128 
	Кольцо опорное из двух частей
	Чертеж 2145163 СБ (позиция 2148552)
	Согласие с требованием
	-
	

	129 
	Маслоохладитель
	Чертеж 2147106 СБ (позиция 2147146)
	Согласие с требованием
	-
	

	130 
	Втулка сервомотора Ø400
	Чертеж БН-04015
	Согласие с требованием
	-
	

	131 
	Кольцо поршневое
	Чертеж 2147326 (позиция 2136955)
	Согласие с требованием
	-
	

	132 
	Втулка сервомотора бронзовая
	Чертеж 2147326 (позиция 2136954)
	Согласие с требованием
	-
	

	133 
	Втулка верхняя
	Чертеж БН-04051СБ
	Согласие с требованием
	-
	

	134 
	Штырь
	Чертеж 2147326 (позиция 2147328)
	Согласие с требованием
	-
	

	135 
	Клапан
	Чертеж 2147326 (позиция 2136950)
	Согласие с требованием
	-
	

	136 
	Золотник
	Чертеж 2137567 (позиция 2137569)
	Согласие с требованием
	-
	

	137 
	Игла
	Чертеж 2137567 (позиция 2137577)
	Согласие с требованием
	-
	

	138 
	Букса
	Чертеж 2137567 (позиция 2137570)
	Согласие с требованием
	-
	

	139 
	Букса
	Чертеж 2137567 (позиция 2137591)
	Согласие с требованием
	-
	

	140 
	Букса
	Чертеж 2159705 (позиция 2159712)
	Согласие с требованием
	-
	

	141 
	Шток
	Чертеж 2159705 (позиция 2159713)
	Согласие с требованием
	-
	

	142 
	Втулка средняя
	Чертеж БН-04011-1СБ
(антифрикционное покрытие выполнить из материала «Тордон»)
	Согласие с требованием
	-
	

	143 
	Втулка средняя
	Чертеж БН-04011-1СБ
(антифрикционное покрытие выполнить из материала «Тордон»)
	Согласие с требованием
	-
	





3 [bookmark: _Toc178673683]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4 [bookmark: _Toc178673684]Приложения

Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.


      Приложение № 2: Чертежи запчастей 

Приложение №1 к Техническим требованиям

	№ поз.
	Наименование Товара
	
Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:1] [1:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
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Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов
Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

